Socialinių paslaugų centras Žemaitės al. 1, Kretingoje

MODULINIO PASTATO GAMYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ APRAŠAS

- Bendrieji reikalavimai darbams.

  - Tiekėjas privalo vykdyti statybos darbus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais statybos darbus bei statybos veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais ir kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais.

  - Tiekėjas darbus privalo atlikti naudodamasis savo ištekliais, medžiagomis, priemonėmis ir rizika. Visos medžiagos, įrenginiai, įranga, gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški ir atitinkantys jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas (turi būti sertifikuoti Lietuvoje ir (arba) Europos Sąjungoje ir turi turėti atitikties įvertinimo dokumentus).

  - Tiekėjas, vykdydamas darbus, turi vadovautis medžiagų, gaminių ar įrengimų gamintojų instrukcijomis ir reikalavimais darbams su šiomis medžiagomis, gaminiais ar įrengimais.

  - Vykdant darbus, tiekėjas statybvietėje turi užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas darbų atlikimo vietoje, taip pat  gretimos aplinkos, greta darbų atlikimo vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnyje.

  - Tiekėjas privalo statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų. Pastatytas modulinis pastatas turi būti perduotas pilnai įrengtas ir tinkamas naudoti.

  - Darbų metu neturi pablogėti kitų šalia esančių neremontuojamų pastatų, teritorijos eksploatacinės savybės – jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Tiekėjas privalo atstatyti visa apimtimi darbų metu padarytus teritorijos ir inžinerinių statinių pažeidimus ir/ar sugadinimus.

  - Tiekėjas privalo darbus atlikti pagal apraše ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

  - Kokie darbai turi būti atliekami, nurodyta šiame aprašyme. Tiekėjui prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama apžiūrėti objektą ir įvertinti faktinius darbų kiekius. Kontaktinis asmuo objekto  apžiūrai  –  Sigutė Žižniauskienė, tel. Nr. +370 670 59058, el. p. sigute.zizniauskiene@spc.kretingos.lt

- Reikalavimai pastatui:

Modulinis pastatas skirtas trumpalaikiam apgyvendinimui, pritaikytu gyventi 4(keturiems) asmenims ištisus metus – įrengtos 4(keturios) lovos, dušas, tualetas, 2 praustuvai.

- Modulinio pastato techninė specifikacija

STOGAS – Sandwich PIR120, T40 matinis RAL7016

GRINDYS - Sandwich PIR120, durelis 18 mm, danga – linoleumas (Tarkett arba analogas) su PVC apvadais

SIENOS - Sandwich PIR120, mikro prof. mutligrafit RAL7016

LANGAI – PVC varstomi 2 kryptimis, 5-6 kamerų, stiklo paketas 4-16-4, išorė RAL7016, vidus balta

IŠORĖS DURYS – plieninės 0,98x2,08 m, RAL7016 (apšiltintos)

VIDAUS DURYS – PVC su užpildu 0,88x2,08 m, baltos

ŠILDYMAS, VĖDINIMAS – šilumos siurblys oras-oras 3 kW, el. radiatoriai 0,5 kW 2 vnt., ventiliacinės grotelės

ELEKTROS INSTALIACIJA – el. laidai loveliuose, el. skydelis su 4 automatais, srovės nuotėkio relė, LED šviestuvai, jungtukai, dvigubos rozetės 8 vnt.

SANTECHNIKA – 2 praustuvai su maišytuvais, unitazas, dušo kabina su maišytuvu, boileris 100 L

- Darbų aprašymas.

Pamatų, užtikrinančių modulinio pastato stabilumą visais metų laikais įrengimas;

Modulinio pastato montavimas;

Prijungimas prie  išorės elektros, vandentiekio ir nuotekų tinklų.

Aplinkos (gerbūvio) atstatymas.

Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, pastatytas modulinis pastatas, atlikti aplinkos tvarkymo darbai.

5. Nustatomi aplinkosaugos reikalavimai:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4.4.4 punktu. Statybinės medžiagos turi atitiki minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aprašo XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“: 16 p., 17 p., 18 p., 21 p., 22 p.; XIV skyriuje „Patalpų apšvietimas“ 22 p.; XV skyriuje „Vandens maišytuvai ir dušai“ 24 p.; XVI skyriuje „Vandens šildytuvai“ 25 p.

Pastaba.

1) Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus sertifikatas, konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2) Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

6. Pridedami dokumentai:

  - Sklypo planas, 1 lapas.

Parengė  Statybos skyriaus specialistas Romualdas Stasiulis