VIEŠOJI  ĮSTAIGA  JONAVOS  LIGONINĖ

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190326865,

Žeimių g. 19, LT-55134 Jonava, tel.: +370 349 69098, el. paštas: pirkimai@jonavosligonine.lt

Suinteresuotiems tiekėjams							2026-03-03 Nr. VP1-63

KVIETIMAS DALYVAUTI RINKOS KONSULTACIJOJE „MEDICININĖS PREKĖS” (NUMERIS CVP IS 6780616)

## Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 str. ir siekdama pasirengti pirkimui „MEDICININĖS PREKĖS” (toliau – Pirkimas) prašo nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių suteikti konsultaciją.

## Konsultacijos tikslas: pristatyti būsimą pirkimą galimiems teikėjams, tinkamai pasirengti viešojo pirkimo procedūroms bei išsiaiškinti rinkos galimybes pasiūlyti priemones, atitinkančias reikalavimus, keliamus žaliajam viešajam pirkimui bei techninės specifikacijos pasirinkimus, siekiant patikslinti ir parengti techninę specifikaciją.

Konsultacijos būdas: rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis.

Kviečiame rinkos dalyvius susipažinti su skelbiamu techninės specifikacijos projektu ir CVP IS priemonėmis iki CVP IS skelbime nurodyto termino (2026-03-06  11:00 val.) aktyviai teikti pastabas, klausimus ir pasiūlymus, bei pateikti atsakymus į pateiktus klausimus. Klausimai, pastabos (siūlymai), gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui gali būti nenagrinėjami. Susitikimai rengiami nebus.

Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą, techninės specifikacijos projektas nėra galutinis Pirkimo dokumentas.

Siekdami parengti pirkimo sąlygas atitinkančias naujausias rinkos tendencijas ir galimybes bei užtikrinančias sąžiningą tiekėjų konkurenciją, vadovaudamiesi VPĮ 27 straipsniu, prašome pateikti atsakymus laisva forma į žemiau pateikiamus klausimus:

| KLAUSIMAS | RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIO ATSAKYMAS IR (AR) SIŪLYMAI |
| --- | --- |
| - Kokios pastabos ir pasiūlymai techninei specifikacijai? |  |
| - Kokius reikalavimus siūlytumėte įtraukti į Perkančiosios organizacijos skelbiamą techninę specifikaciją, kad būtų pasiekti techninėje specifikacijoje nustatyti rezultatai? |  |
| - Ar Perkančiosios organizacijos skelbiamoje techninėje specifikacijoje yra perteklinių reikalavimų, kurie nepadeda pasiekti techninėje specifikacijoje nustatyto rezultato bei nepagrįstai brangina pasiūlymo kainą? |  |
| - Ar siūlomi sprendimai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime? |  |
| - Kokia preliminari numatomų įsigyti prekių kaina Eur be PVM/ Eur su PVM, kai sutartis galios 24 mėnesius? |  |
| - Kokios pastabos prekių pristatymui: prekių pristatymo/sumontavimo terminas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo užsakymo pateikimo dienos? |  |
| - Ar taikytini aplinkosauginiai reikalavimai? Žemiau parengti reikalavimai parengti vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – AM įsakymas Nr. D1-508) 4.1 ir 4.4.4 papunkčiais: - taikyti Aprašo 2 priedo II skyriaus „Pakuotės“ nuostatas; - Sutartį pasirašyti el. būdu, atsisakyti popierinių dokumentų, reikalingą dokumentaciją rengti elektronine forma ir kitai Sutarties Šaliai pateikti tik elektroniniu formatu, dokumentus pasirašyti elektroniniu būdu, ataskaitas rengti ir pateikti tik elektroniniu būdu. Esant būtinybei, spausdinti ant abiejų lapo pusių, ir naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Apraše. |  |
| - Kitos pastabos |  |

Bus peržiūrimos ir vertinamos CVP IS priemonėmis gautos pastabos, klausimai bei pasiūlymai. Teikiant pastabas, klausimus bei pasiūlymus, prašome aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali, nes siūlomi sprendimai ir iš dalyvių gaunama informacija gali būti nuasmeninta ir skelbiama. Jūsų pateikti įkainiai / kaina nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui.

PRIDEDAMA: Techninės specifikacijos projektas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Pirkimo dalies eil. Nr. | Prekės tinkamumo vartoti terminas | PREKĖS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | 1 mato vnt. | Maksimali 1 mato vieneto kaina EUR be PVM | Sutarties suma EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | PREKĖS DARBUI SU FAKOEMULSIFIKACIJOS APARATU ,,CENTURION VISION SYSTEM“ |  |  | 45090,00 |
| 1.1. | 12 mėn | Priekinės vitrektomijos zondas, tinkantis fakoemulsifikacijos aparatui ,,Centurion Vision System“. Skirtas stiklakūnio pašalinimui. Kirpimų skaičius – ne mažiau kaip 4000/min. Antgalis pneumatinis, dviejų kanalų su plovimo kaniule. 23 G. | 1 vnt. | 173,00 |  |
| 1.2. | 12 mėn | Skysčių valdymo kasetė fakoemulsifikacijos operacijoms atlikti. Pritaikytas aktyviai akispūdžio kontrolei. Rotaciniai irigacijos ir slėgio mažinimo vožtuvai. Du slėgio sensoriai. Komplekte: kasetė – 1 vnt., Balanced tipo (arba lygiavertis) fakoemulsifikacijos antgaliukas – 1 vnt., rankovėlė fakoemulsifikacijos antgaliukui – 1 vnt. | 1 vnt. | 98,00 |  |
| 1.3. | 12 mėn | Sterilus, balansuotas druskų tirpalas. Pakuotė – plastikinis ar lygiavertis maišas po 500 ml (+50 ml); Pritaikytas įstatyti į Active Fluidics nišą; Skirtas naudoti kartu su kasetėmis skirtomis aktyviai akispūdžio kontrolei. | 1 vnt. | 13,65 |  |
| 2. |  | PREKĖS DARBUI SU KARL STORZ PRIETAISAIS |  |  | 5000,00 |
| 2.1. | 12 mėn | Bipolinis audinių pjovimo elektrodas. Kilpos formos, kilpa lenkta, vienkartinis, sterilus, 24/26Fr. Darbui su Karl Storz rezektoskopu. | 1 vnt. | 70,00 |  |
| 2.2. | 12 mėn | Monopolinė kilpa rezekcijai Vienkartinė, sterili, naudojama su histeroskopu Karl Storz, vienastiebė, kampinė. | 1 vnt. | 41,00 |  |
| 3. | 12 mėn | MAIŠELIAI AUDINIŲ IŠTRAUKIMUI. Sterilus. Pagamintas iš termoplastinio poliuretano ar lygiavertės medžiagos. Paruoštas naudojimui, suvyniotas kaniulės (introdiuserio) viduje. Automatiškai atsidaro po įvedimo. Naudojami su 10 mm trokaru. Maišelio talpa 200 ml (± 50 ml). | 1 vnt. | 5,00 | 3000,00 |
| 4. | 12 mėn | APENDEKTOMINĖ KILPA. Ilgos rezorbcijos. Monofilamentinis polidiaksanonas ar lygiavertis, laparoskopinė kilpa, minimaliai invazinėms operacijoms. Siūlo storis 2/0, siūlas spalvotas , ≥ 40 cm. | 1 vnt. | 15,00 | 5000,00 |
| 5. | 12 mėn | ELEKTRODAI HEMODINAMIKOS MONITORAVIMO SISTEMAI: Tinkantis elektrokauteriui SURTRON120. | 1 vnt. | 1,00 | 1500,00 |
| 6. | 12 mėn | OPTIKOS (ARTROSKOPINIŲ OPERACIJŲ) KAMEROS UŽVALKALAI. Plastikiniai ar lygiaverčiai, vienkartiniai, sterilūs. Išmatavimai: ≥ 15cm ir ne ≥ 17cm x ≥ 240 cm | 1 vnt. | 0,60 | 3400,00 |
| 7. | 12 mėn | PETIES SĄNARIO PRISIUVIMO INKARINIAI SIŪLAI PASTA PAŽEIDIMAMS. Išorinis diametras >5,0 mm ir ne > 5,2 mm (±1mm). Titano ar lygiavertis implantas su dviem 2 # UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) ar lygiaverčiais siūlais. Su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu. | 1 vnt. | 84,00 | 42000,00 |
| 8. | 12 mėn | TINKLELIS ATVIROMS KIRKŠNIES IŠVARŽŲ OPERACIJOMS. Tinklelis laparoskopinėms kirkšnies išvaržų operacijoms. Pagamintas iš PVDF ar lygiavertės medžiagos. Dydis 10 cm x 15 cm (± 0,1cm). | 1 vnt. | 55,00 | 4000,00 |
| 9. | 12 mėn | ## IŠORINĖS KARDIOSTIMULIACIJOS ELEKTRODAI. Tinkantys kardiostimuliatoriui defibriliatoriui LIFEPAK 15. | 1 vnt. | 15,00 | 3500,00 |
| 10. | 12 mėn | ARTERINIO KRAUJO PAĖMIMO SISTEMA. Su LI heparinu. Išmatavimai 22 G, švirkšto talpa ≥ 1-3 ml (galima siūlyti tik vieną prekę, pvz.: 1 ml, ar 2,5 ml, ar 3 ml). Perkami dydžiai turi būti tinkami vaikams ir suaugusiems pvz.: 20 G, 22 G, 23 G, 25 G (siūlyti ne mažiau kaip vieną dydį). | 1 vnt. | 2,00 | 5000,00 |
| 11. | 12 mėn | ADATOS SISTEMA PORT INJEKCIJAI. 20 G. Perkama bus dviejų išmatavimų (± 2 mm): 15 mm ir 20 mm. | 1 vnt. | 3,70 | 2000,00 |
| 12. | 12 mėn | ## AŠARŲ TAKŲ KANIULĖ. ## Lenkta. Dydis: 26G, ilgis 28 mm (±2 mm). Skirta ašarų sistemai drėkinti ir zonduoti. | 1 vnt. | 2,03 | 3000,00 |