## Sheet1
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statinių grupė SG-4761 Administracinio pastato (un. Nr. 4199-8003-4012)Vilniaus r., Pasieniečių g. 26, Medininkų sen., kapitalinio remonto (atstatymo po gaisro ) projektas
Statinys 1 Administracinio pastato (un. Nr. 4199-8003-4012)Vilniaus r., Pasieniečių g. 26, Medininkų sen., kapitalinio remonto (atstatymo po gaisro ) projektas / II etapas
Žiniaraštis 3 Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas
2025.02.14 |  |  | Suma žiniaraščiui
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
1 1 pastato AHU-1 sistema
2 | 88003001 | Rekuperatorius su plokšteliniu šilumokaičiu. Ltiek=2200m3/h,P-350Pa. Elektrinis kaloriferis 3kW. Su integruota automatika. Elektrotechniniai uždarymo vožtuvai | vnt | 1
Skyriuje 1
2 1 pastato AHU-2 sistema
2 | 88003001 | Rekuperatorius su plokšteliniu šilumokaičiu. Ltiek=2200m3/h,P-350Pa. Elektrinis kaloriferis 3kW. Su integruota automatika. Elektrotechniniai uždarymo vožtuvai | vnt | 1
Skyriuje 2
3 1 pastato AHU-3 sistema
2 | 88003027 | Rekuperatorius su plokšteliniu šilumokaičiu. Ltiek=2200m3/h,P-350Pa. Su integruota automatika. Elektrotechniniai uždarymo vožtuvai | vnt | 1
Skyriuje 3
4 OŠ-1;-2;-3 (garažų vėdinimo sistemos)
2 | 88003028 | Kanalinis ištraukimo ventiliatorius, D200, L=591m3/h; P-150Pa. Su atbuliniu vožtuvu. Valdymas sujungtas su OT kameromis | vnt | 3
Skyriuje 4
5 OT-1;-2;-3 (garažų vėdinimo sistemos)
2 | 88003030 | Oro tiekimo kamera, DN200, L=591m3/h, P-150 Pa; su el. 6,0kW tenu ir atbuliniu vožtuvu. Valdymas sujungtas su OŠ ventiliatoriumi | vnt | 3
Skyriuje 5
7 Sistema OK1/pirmas aukštas/ esamos sistemos demontavimas ir montavimas
10 | 88003039 | VRF sistemos išorinis blokas vėsinimui/šildymui (freonas R410A, freono garvimo t 6C) Qšald=44,8W, Qšild=50,4W, Nel 15kw, 400V | kompl. | 1
13 | 88003040 | Vidinis kasetinis blokas Qšald=2.2kW, Qšild=2,5kW | vnt | 6
14 | 88003041 | Vidinis kasetinis blokas Qšald=2.8kW, Qšild=3,2kW | vnt | 1
15 | 88003042 | Vidinis kasetinis blokas Qšald=5,6kW, Qšild=6,3kW | vnt | 1
16 | 88003043 | Vidinis kasetinis blokas Qšald=7,1kW, Qšild=8,0kW | vnt | 2
18 | 88003044 | Vidinis sieninis blokas Qšald=1,6kW, Qšild=1,8kW | vnt | 7
19 | 88003045 | Vidinis sieninis blokas Qšald=2,2W, Qšild=2,5kW | vnt | 4
Skyriuje 7
8 Sistema OK2/antras aukštas/ esamos sistemos demontavimas ir montavimas
8 | 88003039 | VRF sistemos išorinis blokas vėsinimui/šildymui (freonas R410A, freono garvimo t 6C) Qšald=44,8W, Qšild=50,4W, Nel 15kw, 400V | kompl. | 1
10 | 88003044 | Vidinis sieninis blokas Qšald=1,6kW, Qšild=1,8kW | vnt | 7
11 | 88003045 | Vidinis sieninis blokas Qšald=2,2W, Qšild=2,5kW | vnt | 8
12 | 88003050 | Vidinis sieninis blokas Qšald=2,8kW, Qšild=3,2kW | vnt | 6
13 | 88003051 | Vidinis sieninis blokas Qšald=3,6kW, Qšild=4,0kW | vnt | 3
Skyriuje 8
žiniaraštyje 3
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 3 |  | 0
Sudarė :
/Pavardė/