## Sheet1
SUDERINTA: ___________ TŪKST.EUR. |  |  |  | TVIRTINU:_______________TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________ |  |  |  | ATSAKINGAS ATSTOVAS________________
2025 M. MĖN. D. |  |  |  | 2025 M. MĖN. D.
L O K A L I N Ė S Ą M A T A
Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statinių grupė SG-4761 Administracinio pastato (un. Nr. 4199-8003-4012)Vilniaus r., Pasieniečių g. 26, Medininkų sen., kapitalinio remonto (atstatymo po gaisro ) projektas
Statinys 1 Administracinio pastato (un. Nr. 4199-8003-4012)Vilniaus r., Pasieniečių g. 26, Medininkų sen., kapitalinio remonto (atstatymo po gaisro ) projektas / II etapas
Žiniaraštis 1 Pastato architektūra
2025.02.14 |  |  | Suma žiniaraščiui
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Durys, lauko palangės
1 | N12-144-7 | Palangių nuolajų tvirtinimas | m | 32.16
2 | N46-185 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, išlaužiant mūrą | 100m2 | 0.4809
3 | N2P-0303 | Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės ( vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)/EW30-C3 | m2 | 6.3
4 | N2P-0303 | Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės ( vidinių durų blokų plotas iki 2 m2) | m2 | 36.12
5 | N2P-0303 | Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės ( vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)/EW30-C3 | m2 | 5.67
Skyriuje 1
| 2 | Vidaus apdaila. Grindys
1 | R62P-2107 | Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį ( paviršiaus plovimas)/grindų k8=1.09 | 100m2 | 1.677
2 | N11-54-6 | Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu | 100m2 | 0.0979
3 | N11P-0501 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas daugiau 0,10m2 | m2 | 125
4 | N11P-0505 | Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms , keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis | m | 113.41
5 | N11P-1102 | Parketlenčių grindų dangų įrengimas ant paruošto pagrindo, paklojant izoliaciją k8=1.03 | m2 | 497.9
6 | N11P-1204 | Grindjuosčių tvirtinimas parketo (laminuotų) dangų grindims , kai grindjuostės minkštosios medienos | m | 468.63
7 | N46-168 | Parketinių grindų, klijuotų ant mastikos, išardymas | 100m2 | 4.979
8 | R5-57 | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) | 100m2 | 1.25
Skyriuje 2
| 3 | Vidaus apdaila. Sienos
1 | R62P-2107 | Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį ( paviršiaus plovimas) k8=1.09 | 100m2 | 11.5243
2 | N15P-0505 | Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu b ūdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 12 mm , vidinės sienos) k8=1.17 | 100m2 | 7.4253
3 | N15-169-2 | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100m2 | 24.8887
4 | N15P-0202 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 25.2849
5 | N15-134 | Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 24.8887
6 | N15P-0301 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2 | m2 | 39.62
Skyriuje 3
| 4 | Vidaus apdaila. Lubos
1 | R62P-2107 | Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį ( paviršiaus plovimas)/lubų k8=1.09 | 100m2 | 1.8083
2 | N15-169-3 | Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100m2 | 2.3502
3 | N15P-0206 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 2.3502
4 | N15-136 | Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 2.3502
5 | F15-1-9 | Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles | 100m2 | 2.6072
6 | N15P-0206 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 2.6072
7 | N15-169-6 | Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu | 100m2 | 2.6072
8 | N15-169-7 | Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu | 100m2 | 2.6072
9 | N15-133 | Paruoštų dažymui lubų ir surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 2.6072
10 | F15-1-10 | "Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 545.33
11 | F15-1-9 | Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | 100m2 | 2.6072
12 | N46-151 | Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas | 100m2 | 1.6489
Skyriuje 4
| 5 | Šiukšlių išvežimas
1 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 10
Skyriuje 5
| 6 | Kiti darbai
1 | N17-20-2 | Pakabų (rankšluosčiams, drabužiams, dušo galvutei), muilinių, veidrodžių pritvirtinimas prie sienos | vnt. | 18 | 0 | 0
2 | 88001002 | Veidrodžiai 900x400mm | vnt | 6 | 0 | 0
3 | 88001003 | Muilo dozatoriai | vnt | 6 | 0 | 0
4 | 88001004 | Popierinių rankšluosčių laikikliai | vnt | 6 | 0 | 0
5 | 88001005 | Šiukšliadėžės | vnt | 6 | 0 | 0
6 | 88001006 | WC aksesuarų komplektas | kompl. | 6 | 0 | 0
|  | Skyriuje 6 |  |  |  | 0
Žiniaraštyje 1
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje 1
Sudarė :
/Pavardė/
SUDERINTA: ___________ TŪKST.EUR. |  |  |  | TVIRTINU:_______________TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________ |  |  |  | ATSAKINGAS ATSTOVAS________________
2025 M. MĖN. D. |  |  |  | 2025 M. MĖN. D.
L O K A L I N Ė S Ą M A T A
Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statinių grupė SG-4761 Administracinio pastato (un. Nr. 4199-8003-4012)Vilniaus r., Pasieniečių g. 26, Medininkų sen., kapitalinio remonto (atstatymo po gaisro ) projektas
Statinys 1 Administracinio pastato (un. Nr. 4199-8003-4012)Vilniaus r., Pasieniečių g. 26, Medininkų sen., kapitalinio remonto (atstatymo po gaisro ) projektas / II etapas
Žiniaraštis 2 Vandentiekis ir nuotekų šalinimas
2025.02.14 |  |  | Suma žiniaraščiui
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Prietaisai ir įranga. Esamos sistemos demontavimas ir naujos montavimas
1 | R19-50 | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas | vnt | 10
2 | R19-50 | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas/ŽN | vnt | 1
3 | N16P-1409 | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 2 vnt/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | vnt. | 1
4 | R19-49 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 11
5 | R19-49 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas/ŽN | vnt | 1
6 | N17-21-1 | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 10
7 | N17-21-1 | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių/ŽN | kompl. | 1
8 | N16P-1409 | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 2 vnt | vnt. | 1
9 | N16P-1005 | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų | vnt. | 11
10 | N16P-1005 | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų/ŽN | vnt. | 1
11 | R19-27 | Maišytuvų su dušo įranga keitimas | vnt | 1
12 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1
Skyriuje 1
| 2 | V1 ir T3 sistema (esamos demontavimas ir naujos montavimas)
1 | R63P-3101 | Vidaus vamzdynų (stovų, magistralinių ir prijungiamųjų vamzdynų) ir armatūros demontavimas , kai sąlyginis vamzdžių skersmuo iki 25 mm | 100m | 1.45
2 | N16P-0201 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 145
3 | 1020-98 | Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 25x2.5mm (Tigris Alupex) | m | 20
4 | 1020-387 | Daugiasluoksnis vamzdis Pipelife PEX_AL_PEX 20x2, 100m | m | 23
5 | 1020-385 | Daugiasluoksnis vamzdis Pipelife PEX_AL_PEX 16x2, 200m | m | 102
6 | N26-218 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100m | 0.2
7 | 897-178 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm | m | 20
8 | N26-262 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 1.25
9 | N16-61 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 81
10 | 2003-18 | Rutuliniai ventiliai trumpa rankenėle diam. 1`, PP I/V sriegis | vnt | 6
11 | 2003-15 | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP I/V sriegis | vnt | 32
12 | 2011-20 | Atbuliniai vožtuvai (žalvar.) PN16, 20mm | vnt | 8
13 | 888000 | Kampinis ventilis unitazui ir pisuarui pajungti su žarnele | vnt | 11
14 | 888001 | Kampinis ventilis praustuvams, plautuvėms ir maišytuvams 1/2 | vnt | 24
15 | N16P-1406 | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 1.45
16 | N22-212 | Vamzdynų D 50-65mm praplovimas su dezinfekcija k9=1.15 | km | 0.145
17 | R23-35 | Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse sienose arba grindyse, kai konstrukcijos storis 100 mm k8=1.17 | vnt | 30
18 | R23-51 | Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius | vnt | 30
19 | R17-109 | Šildymo prietaisų patikrinimas, juos sureguliuojant/tūrinių vanden šildytuvų patikra 200l | vnt | 4
20 | N16P-1206 | Tūrinių šildytuvų montavimas, kai šildytuvo talpa iki 200 l | vnt. | 8
21 | 888002 | Turinis šildytuvas 10l | vnt | 8
Skyriuje 2
| 3 | Vidaus gaisrinis vandentiekis V2 (esamos sistemos demontavimas ir naujos montavimas)
1 | R19-3 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 76 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 43
2 | N16P-0101 | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm) | m | 43
3 | 979-45 | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6 | m | 22
4 | 979-42 | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2 | m | 21
5 | N10-164-1 | Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų nišose | vnt. | 7
6 | N15-188 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.45
7 | N16P-1406 | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 0.43
8 | R23-35 | Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse sienose arba grindyse, kai konstrukcijos storis 100 mm k8=1.17 | vnt | 24
9 | R23-51 | Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius | vnt | 24
Skyriuje 3
| 4 | Vidaus buitinių nuotekų tinklai F1
1 | N16P-1102 | Vidaus nuotekų plastikinių magistralinių vamzdynų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) | m | 14
2 | 1030-59 | PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.) | vnt | 14
3 | N16P-1101 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno) | m | 15
4 | 1030-128 | PVC vamzdžiai su movomis 50x1.8x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima) | vnt | 15
5 | R8-91 | Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas k9=1.15 | vnt | 3
6 | N21P-0142 | Vertikalių skylių gręžimas iki 160 mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose,kai skylės skersmuo 100mm, gylis 200 mm | 100vnt | 0.19
7 | N21P-0142 | Vertikalių skylių gręžimas iki 160 mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose,kai skylės skersmuo 60mm, gylis 200 mm | 100vnt | 0.05
8 | N16P-1402 | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (plytų sienose ir pertvarose) | vnt. | 24
9 | N16P-1407 | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas ( buitinių nuotekų) | 100m | 0.29
10 | N22-270 | Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 100mm pastatymas/ tikrinama esama ar gera k9=1.15 | vnt | 1
Skyriuje 4
| 5 | Vidaus lietaus nuotekų tinklas L1
1 | N23P-0706 | Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas ( vandens surinkimo šulinėliai) k9=1.15 | vnt. | 12
2 | N21P-0502 | Šildymo kabelių montavimas šlaitinių stogų latakuose ir nutekėjimo vamzdžiuose nuo stogų su pagamintais laikikliais (kabelio ilgis) | 100m | 1.68
Skyriuje 5
Žiniaraštyje 2
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje 2
Sudarė :
/Pavardė/
SUDERINTA: ___________ TŪKST.EUR. |  |  |  | TVIRTINU:_______________TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________ |  |  |  | ATSAKINGAS ATSTOVAS________________
2025 M. MĖN. D. |  |  |  | 2025 M. MĖN. D.
L O K A L I N Ė S Ą M A T A
Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statinių grupė SG-4761 Administracinio pastato (un. Nr. 4199-8003-4012)Vilniaus r., Pasieniečių g. 26, Medininkų sen., kapitalinio remonto (atstatymo po gaisro ) projektas
Statinys 1 Administracinio pastato (un. Nr. 4199-8003-4012)Vilniaus r., Pasieniečių g. 26, Medininkų sen., kapitalinio remonto (atstatymo po gaisro ) projektas / II etapas
Žiniaraštis 3 Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas
2025.02.14 |  |  | Suma žiniaraščiui
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | 1 pastato AHU-1 sistema
1 | N20P-0601 | Oro tiekimo agregatų montavimas, kai jungties skersmuo iki 200 mm | vnt. | 1
3 | N20P-0203 | Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas , kai išpjaunamos angos perimetras daugiau 1000 mm iki 1500 mm | vnt. | 1
4 | grot 700x700 | Lauko grotos 700x700 | vnt | 1
5 | N20P-0207 | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 3
6 | 484736-1 | Ištraukimo difuzorius kvadratinis dn 200 (TSF-F-200-600) | vnt | 3
7 | N20P-0207 | Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 25
8 | 484736-2 | Difuzorius metalinis apvalus ištraukimo DN100 | vnt | 25
9 | grot 700x700 | Lauko grotos 700x700 | vnt | 1
10 | N20P-0207 | Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 22
11 | 484736-3 | Tiekimo difuzorius DN100 | vnt | 21
12 | 88003002 | Tiekimo difuzorius DN125 | vnt | 1
13 | N20P-0207 | Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 3
14 | 88003003 | Tiekimo difuzorius TSO-F-200-600 | vnt | 3
15 | N20P-0201 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 23
16 | N20P-0201 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 7
17 | 88003004 | Rankinė reguliavimo sklendė DN100-DN100 | vnt | 14
18 | 88003005 | Rankinė reguliavimo sklendė DN125-DN125 | vnt | 6
19 | 88003006 | Rankinė reguliavimo sklendė DN160-DN160 | vnt | 3
20 | 88003007 | Rankinė reguliavimo sklendė DN200-DN200 | vnt | 5
21 | 88003008 | Rankinė reguliavimo sklendė DN315-DN315 | vnt | 2
22 | N20P-0315 | Kanalinių stačiakampių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | vnt. | 2
23 | N20P-0313 | 600 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm | vnt. | 1
24 | 88003009 | Triukšmo slopintuvas L1200_400x500h-400x500h | vnt | 1
25 | 88003010 | Triukšmo slopintuvas L600-50_DN315-DN315 | vnt | 1
26 | 88003011 | Triukšmo slopintuvas L1600_400x500h-400x500h | vnt | 1
27 | N20-515 | Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas | vnt | 10
28 | 88003012 | Ugnies vožtuvas EI30 DN100 | vnt | 3
29 | 88003013 | Ugnies vožtuvas EI30 DN125 | vnt | 2
30 | 88003014 | Ugnies vožtuvas EI30 DN160 | vnt | 3
31 | 88003015 | Ugnies vožtuvas EI30 DN200 | vnt | 2
32 | N20P-0102 | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm | m | 3
33 | N20P-0102 | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | m | 1
34 | N20P-0109 | Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm | m | 210
35 | N20P-0109 | Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | m | 38
36 | N20P-0109 | Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm | m | 33
37 | 88003016 | Stačiakampis ortakis 400x500h | m | 1
38 | 88003017 | Stačiakampis ortakis 700x700h | m | 3
39 | 1072-26 | Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000 | m | 158
40 | 1072-27 | Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000 | m | 31
41 | 1072-29 | Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000 | m | 21
42 | 1072-31 | Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000 | m | 13
43 | 1072-33 | Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000 | m | 15
44 | 1072-35 | Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000 | m | 10
45 | 1072-42 | Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000 | m | 33
46 | N26P-0201 | Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas) | 100m2 | 1.2
47 | D3-39 | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 51 - 75 oro tiekimo taškai | vnt. | 1
Skyriuje 1
| 2 | 1 pastato AHU-2 sistema
1 | N20P-0601 | Oro tiekimo agregatų montavimas, kai jungties skersmuo iki 200 mm | vnt. | 1
3 | N20P-0203 | Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas , kai išpjaunamos angos perimetras daugiau 1000 mm iki 1500 mm | vnt. | 1
4 | grot 700x700 | Lauko grotos 700x700 | vnt | 1
5 | N20P-0203 | Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas, kai išpjaunamos angos perimetras iki 1000 mm | vnt. | 1
6 | grot 325x75 | Ištraukimo grotos su reguliavimo sklende 325x75h | vnt | 1
7 | N20P-0207 | Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 28
8 | 484736-2 | Difuzorius metalinis apvalus ištraukimo DN100 | vnt | 24
9 | 88003018 | Oro ištraukimo difuzorius DN160 | vnt | 4
10 | N20P-0203 | Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas , kai išpjaunamos angos perimetras daugiau 1000 mm iki 1500 mm | vnt. | 1
11 | grot 700x700 | Lauko grotos 700x700 | vnt | 1
12 | N20P-0207 | Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 21
13 | 484736-3 | Tiekimo difuzorius DN100 | vnt | 18
14 | 88003002 | Tiekimo difuzorius DN125 | vnt | 2
15 | 88003019 | Tiekimo difuzorius DN 160 | vnt | 1
16 | N20P-0203 | Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas, kai išpjaunamos angos perimetras iki 1000 mm | vnt. | 5
17 | 88003020 | Tiekimo grotos su sklende dvigubo reguliavimo 225x75h | vnt | 5
18 | N20P-0201 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 38
19 | N20P-0201 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 2
20 | 88003004 | Rankinė reguliavimo sklendė DN100-DN100 | vnt | 26
21 | 88003005 | Rankinė reguliavimo sklendė DN125-DN125 | vnt | 12
22 | 88003007 | Rankinė reguliavimo sklendė DN200-DN200 | vnt | 1
23 | 88003021 | Reguliavimo sklendė DN250 | vnt | 1
24 | N20P-0315 | Kanalinių stačiakampių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | vnt. | 2
25 | 88003009 | Triukšmo slopintuvas L1200_400x500h-400x500h | vnt | 1
26 | 88003011 | Triukšmo slopintuvas L1600_400x500h-400x500h | vnt | 1
27 | N20-515 | Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas | vnt | 7
28 | 88003014 | Ugnies vožtuvas EI30 DN160 | vnt | 1
29 | 88003022 | Ugnies vožtuvas EI30 DN250 | vnt | 4
30 | 88003023 | Ugnies vožtuvas EI30 DN315 | vnt | 2
31 | N20P-0102 | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm | m | 3
32 | N20P-0102 | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | m | 3
33 | N20P-0109 | Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm | m | 215
34 | N20P-0109 | Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | m | 52
35 | N20P-0109 | Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm | m | 28
36 | 88003016 | Stačiakampis ortakis 400x500h | m | 3
37 | 88003017 | Stačiakampis ortakis 700x700h | m | 3
38 | 1072-26 | Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000 | m | 109
39 | 1072-27 | Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000 | m | 34
40 | 1072-29 | Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000 | m | 72
41 | 1072-31 | Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000 | m | 17
42 | 1072-33 | Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000 | m | 25
43 | 1072-35 | Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000 | m | 10
44 | 1072-42 | Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000 | m | 28
45 | N26P-0201 | Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas) | 100m2 | 1.15
46 | D3-39 | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 51 - 75 oro tiekimo taškai | vnt. | 1
Skyriuje 2
| 3 | 1 pastato AHU-3 sistema
1 | N20P-0601 | Oro tiekimo agregatų montavimas, kai jungties skersmuo iki 200 mm | vnt. | 1
3 | N20P-0203 | Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas , kai išpjaunamos angos perimetras daugiau 1000 mm iki 1500 mm | vnt. | 1
4 | grot 700x700 | Lauko grotos 700x700 | vnt | 1
5 | N20P-0207 | Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 26
6 | N20P-0207 | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 4
7 | 484736-1 | Ištraukimo difuzorius kvadratinis dn 200 (TSF-F-200-600) | vnt | 3
8 | 484736-2 | Difuzorius metalinis apvalus ištraukimo DN100 | vnt | 24
9 | 88003024 | Metalinis apvalus ištraukimo difuzorius DN125 | vnt | 2
10 | 88003025 | Metalinis apvalus ištraukimo difuzorius DN200 | vnt | 1
11 | N20P-0203 | Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas , kai išpjaunamos angos perimetras daugiau 1000 mm iki 1500 mm | vnt. | 1
12 | grot 700x700 | Lauko grotos 700x700 | vnt | 1
13 | N20P-0207 | Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 21
14 | 484736-3 | Tiekimo difuzorius DN100 | vnt | 21
15 | N20P-0207 | Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 4
16 | 88003003 | Tiekimo difuzorius TSO-F-200-600 | vnt | 4
17 | N20P-0203 | Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas, kai išpjaunamos angos perimetras iki 1000 mm | vnt. | 2
18 | 88003020 | Tiekimo grotos su sklende dvigubo reguliavimo 225x75h | vnt | 2
19 | N20P-0201 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 23
20 | N20P-0201 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 10
21 | 88003004 | Rankinė reguliavimo sklendė DN100-DN100 | vnt | 13
22 | 88003005 | Rankinė reguliavimo sklendė DN125-DN125 | vnt | 6
23 | 88003006 | Rankinė reguliavimo sklendė DN160-DN160 | vnt | 4
24 | 88003007 | Rankinė reguliavimo sklendė DN200-DN200 | vnt | 10
25 | N20P-0315 | Kanalinių stačiakampių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | vnt. | 2
26 | 88003009 | Triukšmo slopintuvas L1200_400x500h-400x500h | vnt | 1
27 | 88003026 | Triukšmo slopintuvas L2000_400x500h-400x500h | vnt | 1
28 | N20-515 | Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas | vnt | 4
29 | 88003014 | Ugnies vožtuvas EI30 DN160 | vnt | 2
30 | 88003015 | Ugnies vožtuvas EI30 DN200 | vnt | 2
31 | N20P-0102 | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm | m | 3
32 | N20P-0102 | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | m | 1
33 | N20P-0109 | Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm | m | 212
34 | N20P-0109 | Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | m | 63
35 | N20P-0109 | Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm | m | 36
36 | 88003016 | Stačiakampis ortakis 400x500h | m | 1
37 | 88003017 | Stačiakampis ortakis 700x700h | m | 3
38 | 1072-26 | Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000 | m | 138
39 | 1072-27 | Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000 | m | 48
40 | 1072-29 | Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000 | m | 26
41 | 1072-31 | Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000 | m | 38
42 | 1072-33 | Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000 | m | 17
43 | 1072-35 | Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000 | m | 8
44 | 1072-42 | Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000 | m | 5
45 | 1072-44 | Spiraliniai ortakiai OSB 500, L-3000 | m | 31
46 | N26P-0201 | Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas) | 100m2 | 1.8
47 | D3-39 | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 51 - 75 oro tiekimo taškai | vnt. | 1
Skyriuje 3
| 4 | OŠ-1;-2;-3 (garažų vėdinimo sistemos)
1 | N20P-0501 | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas daugiau 500 m3/val. iki 1000 m3/val. | vnt. | 3
3 | N20P-0203 | Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas, kai išpjaunamos angos perimetras iki 1000 mm | vnt. | 3
4 | 88003029 | Lauko grotos DN400 | vnt | 3
5 | N20P-0203 | Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas, kai išpjaunamos angos perimetras iki 1000 mm | vnt. | 6
6 | grot 325x75 | Ištraukimo grotos su reguliavimo sklende 325x75h | vnt | 6
7 | N20P-0207 | Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 11
8 | 484736-2 | Difuzorius metalinis apvalus ištraukimo DN100 | vnt | 2
9 | 88003024 | Metalinis apvalus ištraukimo difuzorius DN125 | vnt | 9
10 | N20P-0201 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 9
11 | 88003005 | Rankinė reguliavimo sklendė DN125-DN125 | vnt | 9
12 | N20P-0314 | 900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm | vnt. | 3
13 | 1086-42 | Triukšmo slopintuvai TSA-200, L-900 | vnt | 3
14 | N20-515 | Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas | vnt | 2
15 | 88003012 | Ugnies vožtuvas EI30 DN100 | vnt | 2
16 | N20P-0109 | Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm | m | 38
17 | N20P-0109 | Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | m | 18
18 | N20P-0109 | Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm | m | 4
19 | 1072-26 | Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000 | m | 5
20 | 1072-27 | Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000 | m | 33
21 | 1072-31 | Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000 | m | 18
22 | 1072-42 | Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000 | m | 4
23 | N26P-0201 | Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas) | 100m2 | 0.12
24 | D3-35 | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 11 - 15 oro tiekimo taškų | vnt. | 1
Skyriuje 4
| 5 | OT-1;-2;-3 (garažų vėdinimo sistemos)
1 | N20P-0601 | Oro tiekimo agregatų montavimas, kai jungties skersmuo iki 200 mm | vnt. | 3
3 | N20P-0203 | Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas, kai išpjaunamos angos perimetras iki 1000 mm | vnt. | 3
4 | 88003029 | Lauko grotos DN400 | vnt | 3
5 | N20P-0203 | Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas, kai išpjaunamos angos perimetras iki 1000 mm | vnt. | 6
6 | 88003031 | Tiekimo grotos su sklende dvigubo reguliavimo 425x75h | vnt | 6
7 | N20P-0207 | Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 2
8 | 484736-2 | Difuzorius metalinis apvalus ištraukimo DN100 | vnt | 2
9 | N20-515 | Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas | vnt | 2
10 | 88003015 | Ugnies vožtuvas EI30 DN200 | vnt | 2
11 | N20P-0109 | Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm | m | 2
12 | N20P-0109 | Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | m | 23
13 | N20P-0109 | Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm | m | 5
14 | 1072-26 | Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000 | m | 2
15 | 1072-31 | Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000 | m | 23
16 | 1072-42 | Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000 | m | 5
17 | N26P-0201 | Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas) | 100m2 | 0.12
18 | D3-33 | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų | vnt. | 1
Skyriuje 5
| 6 | Elektriniai šildymo prietaisai
1 | N16P-0906 | Eletrinių radiatorių montavimas | vnt. | 51
2 | 88003032 | Elektrinis radiatorius 300W su integruotu termstatu | vnt | 19
3 | 88003033 | Elektrinis radiatorius 500W su integruotu termstatu | vnt | 10
4 | 2518-31 | Elektrinis radiatorius ADAX ECO06 KET, 330x554x97 mm (600W) | vnt | 3
5 | 2518-32 | Elektrinis radiatorius ADAX ECO08 KET, 330x674x97 mm (800W) | vnt | 19
6 | N21P-0507 | Šildymo kabelių kilimėlių klojimas grindyse , kai šildomų grindų plotas iki 5 m2 (kilimėlio plotas) | 100m2 | 0.0724
7 | N21P-0507 | Šildymo kabelių kilimėlių klojimas grindyse , kai šildomų grindų plotas daugiau 5 m2 (kilimėlio plotas) | 100m2 | 0.1879
8 | R63P-3305 | Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (termostatiniai elementai) | vnt. | 8
9 | 88003034 | Elektrinis kilimėlis 200w (1265x980mm) | m2 | 1.24
10 | 88003035 | Elektrinis kilimėlis 400w (1485x1650) | m2 | 2.45
11 | 88003036 | Elektrinis kilimėlis 500w(1750x2030) | m2 | 3.55
12 | 88003037 | Elektrinis kilimėlis 700w(3820x1980) | m2 | 7.56
13 | 88003038 | Elektrinis kilimėlis 1000w(3820x2940) | m2 | 11.23
Skyriuje 6
| 7 | Sistema OK1/pirmas aukštas/ esamos sistemos demontavimas ir montavimas
1 | N20P-0805 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | vnt. | 1
2 | N20P-0803 | Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas , kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | vnt. | 7
3 | N20P-0803 | Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas , kai išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW/demontaimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | vnt. | 3
4 | N20P-0801 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | vnt. | 11
5 | N16P-0401 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | m | 337
6 | N16P-0401 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54 mm)/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | m | 51
7 | N16P-0404 | Varinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūtras lituojant ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000,k8=1.10 | vnt. | 20
8 | N21P-0301 | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie mūro sienos ( MINI instaliaciniai kanalai)/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | 100m | 0.17
9 | N20P-0805 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 1
11 | N20P-0803 | Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 7
12 | N20P-0803 | Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW | vnt. | 3
17 | N20P-0801 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 11
20 | N16P-0401 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 337
21 | N16P-0401 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54 mm) | m | 51
22 | 995-41 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 97
23 | 995-43 | Variniai minkšti vamzdžiai 10x1mm | m | 70
24 | 995-44 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 117
25 | 995-45 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 35
26 | 995-46 | Variniai minkšti vamzdžiai 18x1mm | m | 18
27 | 995-47 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 25
28 | 995-3 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 28
29 | N26-262 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 3.88
30 | N16P-0404 | Varinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūtras lituojant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.10 | vnt. | 20
31 | 88003046 | Varinis trišakis DN12,7-DN19,05 | vnt | 9
32 | 88003047 | Varinis trišakis DN12,7-DN22,2 | vnt | 11
33 | N21P-0301 | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie mūro sienos (MINI instaliaciniai kanalai) | 100m | 0.17
34 | N20P-0811 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 1
35 | D3-37 | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 21-30 oro tiekimo taškų | vnt. | 1
Skyriuje 7
| 8 | Sistema OK2/antras aukštas/ esamos sistemos demontavimas ir montavimas
1 | N20P-0805 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | vnt. | 1
2 | N20P-0801 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | vnt. | 24
3 | N16P-0401 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | m | 338
4 | N16P-0401 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54 mm)/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | m | 56
5 | N16P-0404 | Varinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūtras lituojant ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000,k8=1.10 | vnt. | 23
6 | N21P-0301 | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie mūro sienos ( MINI instaliaciniai kanalai)/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | 100m | 0.36
7 | N20P-0805 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 1
9 | N20P-0801 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 24
14 | N16P-0401 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 338
15 | N16P-0401 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54 mm) | m | 56
16 | 995-41 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 79
17 | 995-43 | Variniai minkšti vamzdžiai 10x1mm | m | 60
18 | 995-44 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 128
19 | 995-45 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 35
20 | 995-46 | Variniai minkšti vamzdžiai 18x1mm | m | 22
21 | 995-47 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 14
22 | 995-3 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 56
23 | N26-262 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 3.94
24 | N16P-0404 | Varinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūtras lituojant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.10 | vnt. | 23
25 | 88003046 | Varinis trišakis DN12,7-DN19,05 | vnt | 14
26 | 88003047 | Varinis trišakis DN12,7-DN22,2 | vnt | 8
27 | 88003052 | Varinis trišakis Dn12,7xDN28,58 | vnt | 1
28 | N21P-0301 | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie mūro sienos (MINI instaliaciniai kanalai) | 100m | 0.36
29 | N20P-0811 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 1
30 | D3-37 | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 21-30 oro tiekimo taškų | vnt. | 1
Skyriuje 8
| 9 | Kondensato nuvedimas esamos sistemos demontavimas ir montavimas
1 | N16P-0201 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)/demontavimsa k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | m | 296
2 | R61P-2635 | Sifonų keitimas plastikiniais sifonais( tiesioginiais | vnt. | 8
3 | N16P-0201 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 296
Skyriuje 9
Žiniaraštyje 3
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje 3
Sudarė :
/Pavardė/
SUDERINTA: ___________ TŪKST.EUR. |  |  |  | TVIRTINU:_______________TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________ |  |  |  | ATSAKINGAS ATSTOVAS________________
2025 M. MĖN. D. |  |  |  | 2025 M. MĖN. D.
L O K A L I N Ė S Ą M A T A
Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statinių grupė SG-4761 Administracinio pastato (un. Nr. 4199-8003-4012)Vilniaus r., Pasieniečių g. 26, Medininkų sen., kapitalinio remonto (atstatymo po gaisro ) projektas
Statinys 1 Administracinio pastato (un. Nr. 4199-8003-4012)Vilniaus r., Pasieniečių g. 26, Medininkų sen., kapitalinio remonto (atstatymo po gaisro ) projektas / II etapas
Žiniaraštis 4 Elektrotechninė dalis
2025.02.14 |  |  | Suma žiniaraščiui
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | JPS-01.1B
1 | N21P-0209 | Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 60 vnt) | vnt. | 1
2 | N21-385-1 | Kirtiklio - saugiklio blokų montavimas TP kabelių spintose | vnt. | 1
3 | 88004001 | Kirtiklis 80A | vnt | 1
4 | N21-548 | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose | vnt | 33
5 | 88004002 | Srovės nuotekio rėlė 2P 25A 30mA | vnt | 9
6 | 88004003 | Srovės nuotekio rėlė 4P 25A 30mA | vnt | 1
7 | 88004004 | Automatinis jungiklis 3FC16A | vnt | 2
8 | 88004005 | Automatinis jungiklis 1FC16A | vnt | 18
9 | 88004006 | Automatinis jungiklis 1FC10A | vnt | 1
10 | 88004007 | Nepriklausomas atkabiklis 24V | vnt | 2
11 | N21-440-2 | Viršįtampių ribotuvų montavimas TP 0,4 kV spintose | vnt. | 1
Skyriuje 1
| 2 | JPS-01.1K
1 | N21P-0209 | Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 24 vnt) | vnt. | 1
2 | N21-385-1 | Kirtiklio - saugiklio blokų montavimas TP kabelių spintose | vnt. | 1
3 | 88004008 | Kirtiklis 25A | vnt | 1
4 | N21-548 | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose | vnt | 5
5 | 88004005 | Automatinis jungiklis 1FC16A | vnt | 5
6 | 88004009 | Sujungimo šynos 12 mod. 10mm2 | vnt | 1
7 | N21-440-2 | Viršįtampių ribotuvų montavimas TP 0,4 kV spintose | vnt. | 1
Skyriuje 2
| 3 | AS-01.4
1 | N21P-0209 | Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 24 vnt) | vnt. | 1
2 | N21-385-1 | Kirtiklio - saugiklio blokų montavimas TP kabelių spintose | vnt. | 1
3 | 88004008 | Kirtiklis 25A | vnt | 1
4 | N21-548 | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose | vnt | 10
5 | 88004010 | Autobatinis jungiklis 1FB10A | vnt | 8
6 | 88004002 | Srovės nuotekio rėlė 2P 25A 30mA | vnt | 2
7 | 88004009 | Sujungimo šynos 12 mod. 10mm2 | vnt | 1
8 | N21-440-2 | Viršįtampių ribotuvų montavimas TP 0,4 kV spintose | vnt. | 1
Skyriuje 3
| 4 | JPS-01.1B
1 | N21P-0209 | Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 72 vnt) | vnt. | 1
2 | N21-385-1 | Kirtiklio - saugiklio blokų montavimas TP kabelių spintose | vnt. | 1
3 | 88004001 | Kirtiklis 80A | vnt | 1
4 | N21-548 | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose | vnt | 29
5 | 88004002 | Srovės nuotekio rėlė 2P 25A 30mA | vnt | 7
6 | 88004003 | Srovės nuotekio rėlė 4P 25A 30mA | vnt | 1
7 | 88004011 | Automatinis jungiklis 3FC20A | vnt | 2
8 | 88004005 | Automatinis jungiklis 1FC16A | vnt | 15
9 | 88004006 | Automatinis jungiklis 1FC10A | vnt | 2
10 | 88004007 | Nepriklausomas atkabiklis 24V | vnt | 2
11 | N21-440-2 | Viršįtampių ribotuvų montavimas TP 0,4 kV spintose | vnt. | 1
Skyriuje 4
| 5 | JPS-01.3K
1 | N21P-0209 | Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 24 vnt) | vnt. | 1
2 | N21-385-1 | Kirtiklio - saugiklio blokų montavimas TP kabelių spintose | vnt. | 1
3 | 88004008 | Kirtiklis 25A | vnt | 1
4 | N21-548 | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose | vnt | 9
5 | 88004005 | Automatinis jungiklis 1FC16A | vnt | 9
6 | 88004009 | Sujungimo šynos 12 mod. 10mm2 | vnt | 1
7 | N21-440-2 | Viršįtampių ribotuvų montavimas TP 0,4 kV spintose | vnt. | 1
Skyriuje 5
| 6 | AS-01.6
1 | N21P-0209 | Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 24 vnt) | vnt. | 1
2 | N21-385-1 | Kirtiklio - saugiklio blokų montavimas TP kabelių spintose | vnt. | 1
3 | 88004008 | Kirtiklis 25A | vnt | 1
4 | N21-548 | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose | vnt | 10
5 | 88004010 | Autobatinis jungiklis 1FB10A | vnt | 9
6 | 88004002 | Srovės nuotekio rėlė 2P 25A 30mA | vnt | 1
7 | 88004009 | Sujungimo šynos 12 mod. 10mm2 | vnt | 1
8 | N21-440-2 | Viršįtampių ribotuvų montavimas TP 0,4 kV spintose | vnt. | 1
Skyriuje 6
| 7 | Medžiagos
1 | N21P-0312 | Metalinių kopėčių kabeliams montavimas, kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis) | 100m | 0.66
2 | 3705-16 | Kabelinės kopėčios KHZSP-200 š.c. | m | 66
3 | N21-241 | Šviestuvų montavimas | 100vnt | 3.3
4 | 88004012 | 3,6W evakuacinis šviestuvas Kasjopeja su 3H avariniu moduliu | vnt | 21
5 | 88004013 | 1,5W evakuacinis šviestuvas Stalet Round LED su 3H avariniu moduliu | vnt | 19
6 | 88004014 | Northeliffe Bali U LED 1x4000 H174 T840 DPRZ LT80 | vnt | 2
7 | 88004015 | Northeliffe Barat LED 1x3750 H119 T840 PCPCOP LT80 1G | vnt | 16
8 | 88004016 | Northeliffe Barat LED 1x6700 H122 T840 PCPCOP LT80 1G | vnt | 9
9 | 88004017 | Northeliffe CRUX P LED 1X2000 E902 T840 OP | vnt | 46
10 | 88004018 | Northeliffe DISC LED 1X14000 E927 T840 OP | vnt | 5
11 | 88004019 | Northeliffe PAVO PLED 1X3000 D518 T840 OP | vnt | 12
12 | 88004020 | Northeliffe LEVANTO PLN LEN 1X3650 G090 T840 OP | vnt | 37
13 | 88004021 | Ledvance DL IP 44 DN215 30W 840WT | vnt | 66
14 | 88004022 | Judesio jutiklis GTV CR-5 (baltas 360) | vnt | 31
15 | N21-198 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.38
16 | N21P-0322 | Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse ( vieno lizdo) | 100vnt | 3.54
17 | N21P-0314 | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose | 100vnt | 2.7
18 | N21P-0317 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt | 2.7
19 | N21P-0322 | Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse ( vieno lizdo) | 100vnt | 0.02
Skyriuje 7
| 8 | Kabeliai
1 | N21P-0328 | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2 | 100m | 50.8
2 | N21P-0328 | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | 100m | 2.5
3 | 3498-278 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x1.5RE | m | 2080
4 | 3498-279 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x2.5RE | m | 2100
5 | 3498-287 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x2.5RE | m | 400
6 | 3498-288 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x4RE | m | 500
7 | 3500-5 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x10RE | m | 250
8 | N21P-0305 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 24
Skyriuje 8
Žiniaraštyje 4
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje 4
Sudarė :
/Pavardė/
SUDERINTA: ___________ TŪKST.EUR. |  |  |  | TVIRTINU:_______________TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________ |  |  |  | ATSAKINGAS ATSTOVAS________________
2025 M. MĖN. D. |  |  |  | 2025 M. MĖN. D.
L O K A L I N Ė S Ą M A T A
Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statinių grupė SG-4761 Administracinio pastato (un. Nr. 4199-8003-4012)Vilniaus r., Pasieniečių g. 26, Medininkų sen., kapitalinio remonto (atstatymo po gaisro ) projektas
Statinys 1 Administracinio pastato (un. Nr. 4199-8003-4012)Vilniaus r., Pasieniečių g. 26, Medininkų sen., kapitalinio remonto (atstatymo po gaisro ) projektas / II etapas
Žiniaraštis 5 Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)
2025.02.14 |  |  | Suma žiniaraščiui
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)
1 | N21-204 | Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji | 100vnt | 0.63
2 | N50-210 | Kabelio tiesimas mūro siena, kai 1m kabelio masė iki 1kg | 100m | 46.4
3 | N21P-0312 | Metalinių kopėčių kabeliams montavimas, kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis) | 100m | 0.33
4 | 3705-16 | Kabelinės kopėčios KHZSP-200 š.c. | m | 33
5 | N21-142 | Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 1.5
6 | R21-34 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100vnt | 0.63
7 | N50-210 | Kabelio tiesimas mūro siena, kai 1m kabelio masė iki 1kg/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | 100m | 46.4
8 | N21P-0312 | Metalinių kopėčių kabeliams montavimas, kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis)/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | 100m | 0.33
9 | N21-142 | Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | 100m | 1.5
Skyriuje 1
Žiniaraštyje 5
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje 5
Sudarė :
/Pavardė/
SUDERINTA: ___________ TŪKST.EUR. |  |  |  | TVIRTINU:_______________TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________ |  |  |  | ATSAKINGAS ATSTOVAS________________
2025 M. MĖN. D. |  |  |  | 2025 M. MĖN. D.
L O K A L I N Ė S Ą M A T A
Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statinių grupė SG-4761 Administracinio pastato (un. Nr. 4199-8003-4012)Vilniaus r., Pasieniečių g. 26, Medininkų sen., kapitalinio remonto (atstatymo po gaisro ) projektas
Statinys 1 Administracinio pastato (un. Nr. 4199-8003-4012)Vilniaus r., Pasieniečių g. 26, Medininkų sen., kapitalinio remonto (atstatymo po gaisro ) projektas / II etapas
Žiniaraštis 6 Apsauginė signalizacija
2025.02.14 |  |  | Suma žiniaraščiui
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Įeigos kontrolė
1 | N50-403 | Nuotolinių praėjimo skaitytuvų montavimas | vnt. | 5
2 | N50-405 | Įleidžiamų el. mechaninių sklendžių montavimas durų sąvarose, kai lizdai paruošti | vnt. | 5
3 | N50-319 | Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 5
4 | N50-407 | Durų atidarymo mygtukų montavimas | vnt. | 5
5 | N50-210 | Kabelio tiesimas mūro siena, kai 1m kabelio masė iki 1kg | 100m | 3.95
6 | 88006001 | Kabelis 4x0,22 | m | 220
7 | 88006002 | Kabelis 2x0,75 | m | 110
8 | 88006003 | Kabelis FTP kat.5e | m | 65
9 | N21-142 | Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 1
10 | N50-403 | Nuotolinių praėjimo skaitytuvų montavimas/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | vnt. | 5
11 | N50-407 | Durų atidarymo mygtukų montavimas/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | vnt. | 5
12 | N50-210 | Kabelio tiesimas mūro siena, kai 1m kabelio masė iki 1kg/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | 100m | 3.95
13 | N21-142 | Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | 100m | 1
Skyriuje 1
| 2 | Vaizdo stebėjimo sistema
1 | N50-339 | Vidinės videokameros (belaidės) su siųstuvu ir maitinimo šaltiniu montavimas, tvirtinant prie lubų | vnt. | 4
2 | N50-210 | Kabelio tiesimas mūro siena, kai 1m kabelio masė iki 1kg | 100m | 0.7
3 | 88006004 | Kabelis FTP kat 6 | m | 70
4 | N21-142 | Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 0.2
5 | N50-339 | Vidinės videokameros (belaidės) su siųstuvu ir maitinimo šaltiniu montavimas, tvirtinant prie lubų/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | vnt. | 4
6 | N50-210 | Kabelio tiesimas mūro siena, kai 1m kabelio masė iki 1kg/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | 100m | 0.7
7 | N21-142 | Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | 100m | 0.2
Skyriuje 2
| 3 | Įsibrovimo ir apiplėšimo pavojaus signalizavimo sistema
1 | N50-311 | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas | vnt. | 1
2 | 88006005 | Valdymo klaviatūra su skystųjų kristalų ekranu | vnt | 1
3 | N50-315 | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 35
4 | 88006007 | Pssyvinis infraraudonųjų spindulių judesio jutiklis | vnt | 35
5 | N50-272 | Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai | vnt | 14
6 | 88006006 | Stiklo dūžio detektorius | vnt | 14
7 | N50-321 | Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 23
8 | N50-321 | Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant medsraigčiais/vartams | vnt. | 1
9 | N50-324 | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje | vnt. | 3
10 | N50-367 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 11.55
11 | N51-162 | Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas | vnt | 2
12 | N21-142 | Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 2
13 | N50-311 | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | vnt. | 1
14 | N50-315 | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | vnt. | 35
15 | N50-272 | Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | vnt | 14
16 | N50-324 | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | vnt. | 3
17 | N50-367 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | 100m | 11.55
18 | N51-162 | Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | vnt | 2
19 | N21-142 | Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | 100m | 2
Skyriuje 3
Žiniaraštyje 6
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje 6
Sudarė :
/Pavardė/
SUDERINTA: ___________ TŪKST.EUR. |  |  |  | TVIRTINU:_______________TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________ |  |  |  | ATSAKINGAS ATSTOVAS________________
2025 M. MĖN. D. |  |  |  | 2025 M. MĖN. D.
L O K A L I N Ė S Ą M A T A
Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statinių grupė SG-4761 Administracinio pastato (un. Nr. 4199-8003-4012)Vilniaus r., Pasieniečių g. 26, Medininkų sen., kapitalinio remonto (atstatymo po gaisro ) projektas
Statinys 1 Administracinio pastato (un. Nr. 4199-8003-4012)Vilniaus r., Pasieniečių g. 26, Medininkų sen., kapitalinio remonto (atstatymo po gaisro ) projektas / II etapas
Žiniaraštis 7 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema
2025.02.14 |  |  | Suma žiniaraščiui
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema
1 | N50-330 | Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas | kompl. | 109
2 | N50-330 | Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas/šilumos detektorius | kompl. | 7
3 | 261090-1 | Šilums detektorius, adresinis | kompl. | 7
4 | 88007001 | Bazė detektoriui | vnt | 104
5 | 88007002 | Bazė detektoriui su kilpos izoliatoriumi | vnt | 12
6 | 88007003 | Šviesinis indikatorius | vnt | 47
7 | N50-322 | Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 6
8 | N50-324 | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje | vnt. | 4
9 | 88007004 | Vidinė sirena, konvencinė | vnt | 3
10 | 88007005 | Vidinė blykstė, konvencinė | vnt | 1
11 | N50-367 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 7
12 | 88007006 | Gaisrinis siganlizacijos kabelis 2x1,0mm2 | m | 700
13 | N21-142 | Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 2
14 | N50-330 | Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | kompl. | 109
15 | N50-330 | Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas/šilumos detektorius/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | kompl. | 7
16 | N50-322 | Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | vnt. | 6
17 | N50-324 | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | vnt. | 4
18 | N50-367 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | 100m | 7
19 | N21-142 | Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu/demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | 100m | 2
Skyriuje 1
Žiniaraštyje 7
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje 7
Sudarė :
/Pavardė/