VšĮ Nacionalinis kraujo centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, V skyriaus „Kvietimo išankstinei konsultacijai ir (ar) techninių specifikacijų projektų paskelbimo tvarka“ nuostatomis, siekdamas pasirengti planuojamam pirkimui, kuris bus vykdomas atviro konkurso būdu, bei norėdamas pranešti tiekėjams apie VšĮ Nacionalinio kraujo centro planus ir suteikti tiekėjams galimybę iš anksto susipažinti su reikalavimais, skelbia šį techninės specifikacijos projektą, dėl kurio tiekėjai kviečiami teikti pasiūlymus ir pastabas.

Atkreipiamas dėmesys, kad tai yra techninės specifikacijos projektas; viešasis pirkimas kol kas nėra vykdomas ir pasiūlymai jam nėra priimami.

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

PIRKIMO OBJEKTAS - Kraujo komponentų apšvitinimo įranga techninė priežiūra (TP) ir remontas

| Eil. Nr. | Gamintojo pavadinimas ir šalis: | Gaminimo data: | Tipas/ modelis: | Serijos / inventoriaus nr.: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gilardoni, Italija | 2024 | RADGIL 2 | 209648001 / 41561 |

Reikalavimai:

1. Techninės priežiūros* (toliau – priežiūra, TP ) periodiškumas kas 12 mėn. Atliekama pagal techninės priežiūros reglamentą**, su kuriuo paslaugos tiekėjas turi susipažinti prieš atliekant techninę priežiūrą. Techninė priežiūra vykdyti pagal iš anksto su Perkančiąją organizaciją suderintą grafiką;

2. Preliminarus TP kiekis sutarties metu: 3 kartai;

3. Suteikus Paslaugas pateikti Paslaugų atlikimo aktą bei įrangos techniniame pase ir techninės priežiūros protokole surašyti informaciją apie įrangos būklę ir tinkamumą naudoti;

4. Įrangos gedimų nustatymas per 48 val. nuo žodinio pranešimo telefonu ar raštiško pranešimo gavimo el. paštu ar SMS žinute;

5. Gedimo šalinimas per 5 darbo dienas arba Šalims raštu susitarus dėl kito gedimo pašalinimo laikotarpio. Terminas gedimo pašalinimui gali būti pratęstas, jei paslaugų teikėjas gedimo pašalinimui/remonto atlikimui turi užsakyti detales ar remonto darbas yra techniškai sudėtingas ar didelės apimties, tokiu atveju remontas gali būti atliekamas per Šalių sutartą laiką (būtinas Perkančiosios organizacijos patvirtinimas el. paštu, kuris pridedamas prie Sutarties), kuris negali būti ilgesnis kaip 30 (trisdešimt) darbo dienų;

6. Remonto ir priežiūros darbai atliekami VšĮ Nacionalinis kraujo centre, Žolyno g. 34, Vilnius.

7. Remonto metu naudoti originalias atsargines detales. Suteikti 6 mėn. garantiją detalėms ir remontui (garantija įsigalioja nuo Paslaugų atlikimo akto pasirašymo);

8. Vienos techninės priežiūros maksimalus įkainis: 4743,20 Eur

9. Avarinis iškvietimas (remonto paslaugos - RP): 20 val.,

10. Vienos val. RP maksimalus įkainis: 108,90 Eur;

11. Faktiškai patiriamos išlaidos (perkama pagal poreikį) arba maks. lėšų suma skirta RP reikalingoms dalims ir medžiagoms: ne daugiau kaip 10000 Eur.

*Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo ar jos įgaliotos įmonės atstovai. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus (gamintojo įgaliojimą tiekėjui atlikti techninę priežiūrą ir gamintojo išduotą apmokymų sertifikatą specialistui). Paslaugų tiekėjas pateikia patvirtinimą raštu, jeigu vykdant Sutartį, darbus atliks specialistas, kuris nėra paslaugų teikėjo darbuotojas. Paslaugų teikėjas privalo nurodyti specialisto vardą, pavardę ir pateikti susitarimo ar kito abipusiai pasirašyto dokumento kopiją, kuri patvirtintų, kad specialistas jam bus prieinamas visą sutarties galiojimo laikotarpį.

** Techninės priežiūros reglamentas pateiktas instaliuojant prietaisą/ įrangą. Techninės priežiūros reglamente yra nurodyti techninės priežiūros metu atliekami darbai, jų periodiškumas, tikrinami parametrai ir rodikliai, jų priimtinumo kriterijai, naudojami prietaisai ir medžiagos, išvardinta dokumentacija, kuria vadovaujamasi sudarant reglamentą. Techninės priežiūros metu naudojami matavimo prietaisai privalo turėti galiojančius kalibravimo liudijimus / patikros sertifikatus (dokumentų kopijos pateikiamos prieš atliekant paslaugas).

Parengė: Vyriausiasis inžinierius Sergejus Blagodarenko