## Sheet1
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal kainas
Statinių grupė INA241030 Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
Statinys 1 Specialiosios paskirties pastatas
Žiniaraštis 2 Statinio architektūra
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
13 Kiti darbai
7 | KL1000 | Liftas, 3 sustojimų, keliamoji galia 1000kg, durys vienoje pusėje, kabinos vidaus matmenys 1100(b)x2100(l)x2100(h) (su montavimo, derinimo darbais) | kompl. | 1
Skyriuje 13
žiniaraštyje 2
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 2 |  | 0
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal kainas
Statinių grupė INA241030 Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
Statinys 1 Specialiosios paskirties pastatas
Žiniaraštis 3 Vandentiekis, nuotekos
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
4 Buities nuotekynės sistema F1, FS1
20 | BNS | Buitinių nuotekų siurblinė, korpusas - PE HD talpa Ø1000x2154(h) mm, du panardinami siurbliai (Q=2x1,6 l/s, H=8,0 m, N=2x1,3 kW, 3~400 V/50Hz), su atbuliniu vožtuvu, jos montavimas žemėje | kompl. | 1
Skyriuje 4
6 Lietaus nuotekų sistema nuo grindų L1
9 | BNS2 | Nuotekų siurblinė, korpusas - PE HD talpa Ø1000x2154(h) mm, du panardinami siurbliai (Q=2x2,0 l/s, H=8,0 m, N=2x1,3 kW, 3~400 V/50Hz), su atbuliniu vožtuvu, jos montavimas žemėje | kompl. | 1
Skyriuje 6
žiniaraštyje 3
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 3 |  | 0
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
aktuali
Statinių grupė INA260227 Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
Statinys 1 Specialiosios paskirties pastatas
Žiniaraštis 4 Šildymas
Suma žiniaraščiui
Sąm. | Įrenginių | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
eil. | kodas | Techniniai ir kiti duomenys | vnt
3 Orinis šildymas
2 |  | Orinis šildytuvas 4,24 kW; komplekte su tvirtinimo kronšteinais, greičio reguliatoriumi, patalpos termostatu | kompl. | 1 | 0 | 0
3 |  | Orinis šildytuvas 7,29 kW; komplekte su tvirtinimo kronšteinais, greičio reguliatoriumi, patalpos termostatu | kompl. | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  | 0 | 0 | 0
4 Oro sodintuvai
3 |  | Oro sodintuvas, montavimo aukštis iki 8m, oro srautas 2100 m3/h | vnt | 1 | 0 | 0
4 |  | Oro sodintuvas, montavimo aukštis iki 12m, oro srautas 5300 m3/h | vnt | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | Žiniaraštyje 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 4 |  | 0 | 0 | 0
aktuali
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė INA260227 Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
Statinys 1 Specialiosios paskirties pastatas
Žiniaraštis 5 Vėdinimas
Suma žiniaraščiui
Sąm. | Įrenginių | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
eil. | kodas | Techniniai ir kiti duomenys | vnt
1 OTŠR-1 sistema
2 |  | Oro tiekimo - ištraukimo įrenginys +3215/-3215m3/h su rotaciniu šilumokaičiu; šild. sekcija 8,9kW | kompl. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  | 0 | 0 | 0
2 OTŠR-2 sistema
2 |  | Oro tiekimo - ištraukimo įrenginys +556/-556m3/h su rotaciniu šilumokaičiu; šild. sekcija 1,43kW | kompl. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  | 0 | 0 | 0
3 OTŠR-3 sistema
2 |  | Oro tiekimo - ištraukimo įrenginys +1541/-1541m3/h su rotaciniu šilumokaičiu; šild. sekcija 1,43kW | kompl. | 1 | 0 | 0
4 |  | Pirminis elektrinis šildytuvas su integruotu valdymu, komplektuojamas su temperatūros jutikliu N=5,0 kW | kompl. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  | 0 | 0 | 0
4 OTŠR-4 sistema
2 |  | Oro tiekimo - ištraukimo įrenginys +936/-9361m3/h su plokšteliniu šilumokaičiu; šild. sekcija 0,9kW | kompl. | 1 | 0 | 0
4 |  | Pirminis elektrinis šildytuvas su integruotu valdymu, komplektuojamas su temperatūros jutikliu N=4,2 kW | kompl. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  | 0 | 0 | 0
5 OTŠR-5 sistema
2 |  | Oro tiekimo - ištraukimo įrenginys +5431/-5431m3/h su rotaciniu šilumokaičiu; šild. sekcija 12,14kW | kompl. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Skyriuje 5 |  | 0 | 0 | 0
17 Sausintuvas
2 |  | Sausintuvas 2750 m3/h | vnt | 4 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Skyriuje 17 |  | 0 | 0 | 0
|  | Žiniaraštyje 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 5 |  | 0 | 0 | 0
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
aktuali
Statinių grupė INA260227 Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
Statinys 1 Specialiosios paskirties pastatas
Žiniaraštis 6 Vėsinimas
Suma žiniaraščiui
Sąm. | Įrenginių | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
eil. | kodas | Techniniai ir kiti duomenys | vnt
1 OK-1 sistema
3 |  | Multisplit išorinis kondicionierius, Qšaldymo =9,402 kW,Projektinės temperatūros lauko: +35,3°C, vidaus +28°C. Komplekte su išorinio bloko tvirtinimo kronšteinu | kompl. | 1 | 0 | 0
4 |  | Multisplit vidinis kasetinis kondicionierius, Qšaldymo =4,701 kW. Komplekte valdymo pultas. | kompl. | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  | 0 | 0 | 0
2 OK-2 sistema
3 |  | Multisplit išorinis kondicionierius, Qšaldymo =6,789 kW,Projektinės temperatūros lauko: +35,3°C, vidaus +28°C. Komplekte su išorinio bloko tvirtinimo kronšteinu | kompl. | 1 | 0 | 0
4 |  | Multisplit vidinis kasetinis kondicionierius, Qšaldymo =2,41 kW. Komplekte valdymo pultas. | kompl. | 1 | 0 | 0
5 |  | Multisplit vidinis kasetinis kondicionierius, Qšaldymo =4,379 kW. Komplekte valdymo pultas. | kompl. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  | 0 | 0 | 0
3 OK-3 sistema
2 |  | Multisplit išorinis kondicionierius, Qšaldymo =11,277 kW,Projektinės temperatūros lauko: +35,3°C, vidaus +28°C. Komplekte su išorinio bloko tvirtinimo kronšteinu | kompl. | 1 | 0 | 0
4 |  | Multisplit vidinis kasetinis kondicionierius, Qšaldymo =3,759 kW. Komplekte valdymo pultas. | kompl. | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  | 0 | 0 | 0
4 OK-4 sistema
3 |  | Multisplit išorinis kondicionierius, Qšaldymo =3,298 kW,Projektinės temperatūros lauko: +35,3°C, vidaus +28°C. Komplekte su išorinio bloko tvirtinimo kronšteinu | kompl. | 1 | 0 | 0
4 |  | Multisplit vidinis kasetinis kondicionierius, Qšaldymo = iki 1,241 kW. Komplekte valdymo pultas. | kompl. | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  | 0 | 0 | 0
5 OK-5 sistema
3 |  | Multisplit išorinis kondicionierius, Qšaldymo =4,153 kW,Projektinės temperatūros lauko: +35,3°C, vidaus +28°C. Komplekte su išorinio bloko tvirtinimo kronšteinu | kompl. | 1 | 0 | 0
4 |  | Multisplit vidinis kasetinis kondicionierius, Qšaldymo = iki 1,676 kW. Komplekte valdymo pultas. | kompl. | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Skyriuje 5 |  | 0 | 0 | 0
6 OK-6 sistema
3 |  | Multisplit išorinis kondicionierius, Qšaldymo =8,810 kW,Projektinės temperatūros lauko: +35,3°C, vidaus +28°C. Komplekte su išorinio bloko tvirtinimo kronšteinu | kompl. | 1 | 0 | 0
4 |  | Multisplit vidinis kasetinis kondicionierius, Qšaldymo =2,240 kW. Komplekte valdymo pultas. | kompl. | 1 | 0 | 0
5 |  | Multisplit vidinis kasetinis kondicionierius, Qšaldymo =3,285 kW. Komplekte valdymo pultas. | kompl. | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Skyriuje 6 |  | 0 | 0 | 0
7 OK-7 sistema
3 |  | Multisplit išorinis kondicionierius, Qšaldymo =6,913 kW,Projektinės temperatūros lauko: +35,3°C, vidaus +28°C. Komplekte su išorinio bloko tvirtinimo kronšteinu | kompl. | 1 | 0 | 0
4 |  | Multisplit vidinis kasetinis kondicionierius, Qšaldymo = iki 1,792 kW. Komplekte valdymo pultas. | kompl. | 4 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Skyriuje 7 |  | 0 | 0 | 0
8 OK-8 sistema
3 |  | Split išorinis/vidinis sieninis kondicionierius, Qšaldymo =3,5 kW,Projektinės temperatūros lauko: +35,3°C, vidaus +28°C. Komplekte su išorinio bloko tvirtinimo kronšteinu | kompl. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Skyriuje 8 |  | 0 | 0 | 0
9 OK-9 sistema
3 |  | Split išorinis/vidinis sieninis kondicionierius, Qšaldymo =3,5 kW,Projektinės temperatūros lauko: +35,3°C, vidaus +28°C. Komplekte su išorinio bloko tvirtinimo kronšteinu | kompl. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Skyriuje 9 |  | 0 | 0 | 0
10 OK-10 sistema
3 |  | Split išorinis/vidinis sieninis kondicionierius, Qšaldymo =4,256 kW,Projektinės temperatūros lauko: +35,3°C, vidaus +28°C. Komplekte su išorinio bloko tvirtinimo kronšteinu | kompl. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Skyriuje 10 |  | 0 | 0 | 0
|  | Žiniaraštyje 6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 6 |  | 0 | 0 | 0
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal kainas
Statinių grupė INA241030 Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
Statinys 1 Specialiosios paskirties pastatas
Žiniaraštis 8 Elektrotechnika
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
1 Skydai
3 | ARĮ250 | ARĮ 250A | kompl. | 1
20 | KONB | Kondensatorių baterija su kontrolės bloku | kompl. | 1
131 | DG160 | Autonominė elektros stotis 160kVA/128kW | kompl. | 1
Skyriuje 1
5 Kitos medžiagos
12 | AĮST2*22 | Elektromobilių įkrovimo stotelė 2x22kW | vnt | 3
16 | 3870-38 | Huawei SUN 2000-30KTL-M3 keitiklis 30kW | vnt | 1
17 | 3870-4 | Monokristalinis fotovoltinis saulės modulis RISEN RSM150-8-505BMDG | vnt | 66
Skyriuje 5
žiniaraštyje 8
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 8 |  | 0
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal kainas
Statinių grupė INA241030 Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
Statinys 1 Specialiosios paskirties pastatas
Žiniaraštis 9 Elektroniniai ryšiai
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
1 Elektroniniai ryšiai
15 | UPS5000 | UPS nepertraukiamo maitinimo šaltinis 5000VA | vnt | 1
16 | UPS4000 | UPS nepertraukiamo maitinimo šaltinis 4000VA | vnt | 1
34 | IEVK | Vaizdo konferencijoms skirtas interaktyvus ekranas su integruota vaizdo kamera ir mikforonu | vnt | 1
Skyriuje 1
9 Priedangos patalpų IT įranga
1 | KOMP | Kompiuteris (stacionarus) + monitorius | kompl. | 1
2 | DFSP | Daugiafunkcinis spaudintuvas | vnt | 1
4 | IPTEL | IP telefonas | vnt | 1
Skyriuje 9
žiniaraštyje 9
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 9 |  | 0
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal kainas
Statinių grupė INA241030 Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
Statinys 1 Specialiosios paskirties pastatas
Žiniaraštis 10 Apsauginė signalizacija
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
4 Vaizdo stebėjimo sistema
2 | VĮĮ16 | Vaizdo įrašymo įrenginys 16 kanalų | kompl. | 1
3 | 4TB | 4TB kietasis diskas | kompl. | 1
6 | KOMP | Kompiuteris su monitoriumi | kompl. | 1
10 | PRĮR | Programinė įranga vaizdo stebėjimo sistemos valdymui | kompl. | 1
Skyriuje 4
žiniaraštyje 10
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 10 |  | 0
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal kainas
Statinių grupė INA241030 Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
Statinys 1 Specialiosios paskirties pastatas
Žiniaraštis 11 Gaisrinė signalizacija
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
1 Gaisrinė signalizacija
24 | GSSPRĮR | Programinė įranga | vnt | 1
Skyriuje 1
žiniaraštyje 11
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 11 |  | 0
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal kainas
Statinių grupė INA241030 Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
Statinys 1 Specialiosios paskirties pastatas
Žiniaraštis 12 Automatikos dalis
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
1 Medžiagos
2 | A-1 | Programuojamas valdiklis | vnt | 1
Skyriuje 1
2 Valdymo automatizacijos skydai
2 | VASŠP | Automatikos skydas VAS-ŠP | kompl. | 1
Skyriuje 2
žiniaraštyje 12
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 12 |  | 0 | 0