TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Skalūnų alyvos (mazuto) utilizavimas

TECHNINĖS SĄLYGOS

Mazuto išsiurbimo, talpų valymo ir atliekų sutvarkymas

1. Pirkimo objektas

1.1. Kranto g. 24, Nemenčinė

- 4 talpos po 50 m³ (mazutas)

1.2. Vasaros g. 7, Nemenčinė

- 3 talpos po 50 m³ (mazutas)

- 2 talpos po 25 m³ (mazutas)

1.3. Ežero g. 3, Nemenčinė

- 1 talpa po 25 m³ (mazutas)

2. Paslaugų apimtis

Tiekėjas privalo atlikti šias paslaugas:

2.1. Mazuto išsiurbimas

- Mazuto išsiurbimas iš talpų.

- Atliekų kiekio nustatymas (svėrimas arba tūrio perskaičiavimas į tonas).

2.2. Talpų valymas

- Talpų vidaus mechaninis ir (ar) hidrodinaminis valymas.

- Nuosėdų, dumblo ir likučių pašalinimas.

- Susidariusių atliekų surinkimas ir utilizavimas.

2.3. Atliekų tvarkymas

- Mazuto ir valymo metu susidariusių pavojingų atliekų surinkimas, transportavimas ir perdavimas teisėtam atliekų tvarkytojui.

- Atliekų sutvarkymas (utilizavimas ar perdirbimas) pagal galiojančius teisės aktus.

- Atliekų tvarkymą patvirtinančių dokumentų pateikimas (atliekų lydraščiai ir kt.).

Planuojamas mazuto atliekų kiekis – apie 250 tonų (preliminarus).

3. Reikalavimai tiekėjui

Tiekėjas privalo:

- Turėti galiojančius leidimus pavojingų atliekų tvarkymui ir transportavimui.

- Turėti kvalifikuotą personalą darbui su pavojingomis medžiagomis.

- Turėti technines priemones:

  - Sertifikuotus siurblius ir žarnas mazutui pumpuoti;

  - Transportą, atitinkantį ADR reikalavimus;

  - Įrangą talpų vidaus valymui.

- Užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, laikantis:

  - Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;

  - Priešgaisrinės saugos reikalavimų;

  - Aplinkos apsaugos normų.

4. Darbų atlikimo reikalavimai

- Darbai turi būti atliekami suderinus grafiką su Užsakovu.

- Turi būti užtikrinta, kad darbų metu nebus teršiama aplinka.

- Atsitiktinių išsiliejimų atveju tiekėjas privalo nedelsiant imtis lokalizavimo ir likvidavimo veiksmų.

- Po darbų teritorija turi būti sutvarkyta.

5. Rezultatas

Po paslaugų atlikimo turi būti:

- Visiškai išsiurbtas mazutas iš nurodytų talpų.

- Talpos išvalytos ir tinkamos tolesniam naudojimui arba konservavimui.

- Pateikti atliekų sutvarkymą patvirtinantys dokumentai.

6. Terminai

Darbų atlikimo terminas – 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo.
(terminas tikslinamas pirkimo dokumentuose)