## Žiniaraštis
Pasiūlymo formos priedas Nr. 1
SUDERINTA: ___________ Eurai |  |  |  |  | TVIRTINU:_______________ Eurai
ATSAKINGAS ASMUO ______________ |  |  |  |  | ATSAKINGAS ATSTOVAS________________
20___ M. ________________ MĖN. D. |  |  |  |  | 20___ M. ________________ MĖN. ______ D.
L O K A L I N Ė S Ą M A T A
|  |  | Sudaryta pagal | 20______ - _______ kainas
Statinių grupė:
Statinys:
Žiniaraštis:
DATA: |  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | Eurų | 0
Sąm. | Darbo kodas | Įrangos gamintojo pavadinimas ir/arba modelis | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato | Kiekis* | Kaina (EUR)
eil. |  | PASTABOS | PAVADINIMAS | vnt |  | Vieneto Kaina | Iš viso
Elektros skydo keitimas Ramygalos g. 151, Panevėžys
1
1 | pildo Rangovas |  | Elektros spintų, paskirstymo dėžučių ir kitų įrenginių demontavimas; nereikalingų laidų atjungimas ir izoliavimas; seno skydo utilizavimas | kompl. | 1 |  | 0
2 | pildo Rangovas |  | Vientisos skydinės montavimas; esamų laidų suvedimas; naujų kabelių tiesimas arba esamų prailginimas; įžeminimo ir potencialų išlyginimo darbai; laidų ir įrenginių ženklinimas | kompl. | 1 |  | 0
3 | pildo Rangovas |  | Automatinių jungiklių, viršįtampių ribotuvų, RCD, kontaktorių, paleidiklių montavimas; atskira šynų sekcija pirmos kategorijos vartotojams; trifazis skaitmeninis įtampos ir srovės matavimo prietaisas su srovės transformatoriais | kompl. | 1 |  | 0
4 | pildo Rangovas |  | ARĮ blokas pagrindiniam įvadui su sekciniais komponentais; kabelių rezervas; apsauginiai aparatai; mechaninis ir elektrinis blokavimas; laikino (mobiliojo) generatoriaus jungtis | kompl. | 1 |  | 0
5 | pildo Rangovas |  | Atviro elektros kanalo uždengimas; kabelių vedimas loveliais ar kanalais; supaprastinto projekto, principinių schemų ir sujungimų schemų parengimas; suderinimų ir pridavimo darbų atlikimas su kontroliuojančiomis institucijomis | kompl. | 1 |  | 0
Skyriuje 1 | [6 empty] | 0
Elektros skydo keitimas Veterinarijos g. 2, Pažagieniai, Panevėžio r.
2
1 | pildo Rangovas |  | Elektros spintų, paskirstymo dėžučių ir kitų įrenginių demontavimas, nereikalingų laidų atjungimas ir izoliavimas, seno skydo utilizavimas | kompl. | 1 |  | 0
2 | pildo Rangovas |  | Naujos vientisos skydinės montavimas, laidų suvedimas, prireikus naujų kabelių tiesimas ar esamų prailginimas, įžeminimo ir potencialų išlyginimo darbai, laidų ir įrenginių ženklinimas | kompl. | 1 |  | 0
3 | pildo Rangovas |  | Automatinių jungiklių, viršįtampių ribotuvų, RCD, kontaktorių, paleidiklių montavimas; atskira šynų sekcija pirmos kategorijos vartotojams; trifazis skaitmeninis įtampos ir srovės matavimo prietaisas | kompl. | 1 |  | 0
4 | pildo Rangovas |  | Atviro elektros kanalo uždengimas, kabelių vedimas loveliais ar kanalais; supaprastinto projekto, schemų parengimas, suderinimų ir pridavimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
Skyriuje 2 | [6 empty] | 0
Viso žiniaraštyje 1 | [6 empty] | 0
|  |  |  | Bendra vertė be PVM |  |  | 0
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  |  | Iš VISO žiniaraštyje, bendra vertė su PVM |  |  |  | 0
* Rangovas privalo tikslius medžiagų ir Darbų kiekius tikslintis vietoje, objekte ir esant reikalingumui juos atlikti, kad sistemos veiktų tinkamai. Pateikti darbų kiekiai yra orientacinio pobūdžio.
Pateiktos lentelės turinys „darbų ir išlaidų aprašymas“ yra individualus pagal pirkimą ir objektą. Jeigu nereikia, kad rangovas pateiktų darbų kodą arba nereikalingas įrangos pavadinimas/modelis, į tą laukelį rašome N/D (nėra duomenų), kitu atveju Tiekėjas privalo užpildyti tuščius laukelius.
Sudarė :
/Pavardė/

## Lapas1
vnt.
kompl.
m.
pasl.
val.
t.
m3
m2