TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas

  - Susijusios paslaugos –  tai paslaugos, kurios nėra nurodytos techninėje specifikacijoje, tačiau susijusios su perkamu objektu. Tokių Susijusių paslaugų bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % pradinės Sutarties vertės.

  - Atlygintinos išlaidos – Pirkėjo atlyginamos tiekėjo faktiškai patiriamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su Sutarties vykdymu ir nurodytos techninės specifikacijos 2.3. punkte

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS

  - Slėgio ir temperatūros matavimo prietaisų metrologinė patikra

  - Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje lentelėje

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Techniniai parametrai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Techninio manometro patikra | viršutinė matavimo riba 10...1000 mbar; sutartinė normuotoji paklaida ±1,0 % ir aukštesnė | Vnt. | 30 |
|  | Techninio manometro patikra | viršutinė matavimo riba -1...60 bar; sutartinė normuotoji paklaida ±1,0 % ir aukštesnė | Vnt. | 1000 |
|  | Techninio manometro patikra | viršutinė matavimo riba 60...600 bar; sutartinė normuotoji paklaida ±1,0 % ir aukštesnė | Vnt. | 150 |
|  | Slėgio keitiklio patikra | SITRANS P DS III, arba lygiaverčio viršutinė matavimo riba 4...200 bar; | Vnt. | 90 |
|  | Slėgio keitiklio patikra | Cerabar S, arba lygiaverčio viršutinė matavimo riba 4...400 bar; | Vnt. | 150 |
|  | Bimetalinio termometro patikra | viršutinė matavimo riba 80...600 oC; sutartinė normuotoji paklaida ±1,0 % ir aukštesnė | Vnt. | 200 |
|  | Įrenginių transportavimo paslauga. | Įrenginių transportavimo paslauga iš Paneriškių g. 25, Vilnius iki Paslaugų teikėjo buveinės ir atgal pas Klientą, kai įrenginį pasiima Paslaugų teikėjas. | Vnt. | 36 |

  - Paslaugų teikimo metu paslaugų teikėjui bus atlyginamos faktiškai patirtos ir iš anksto su Klientu suderintos Atlygintinos išlaidos:

    - Užsakymo transportavimo draudimo išlaidos.

    - Įrenginių transportavimo į Paslaugų teikėjo buveinę ir iš jos išlaidos, pagal transporto įmonės (kurjerio, siuntų tarnybos) sąskaitą faktūrą, jei įrenginių netransportuoja pats Paslaugų teikėjas.

Pirkimo objekto aprašymas

  - Metrologinės patikros turi atitikti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (aktuali redakcija), Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių (aktuali redakcija), LST EN ISO/IEC 17020 ir (ar) lygiaverčių standartų bei kitų galiojančių metodikų bei norminių dokumentų, taikomų perkamoms Paslaugoms, reikalavimus.

  - Patikros Paslaugos bus užsakomos pagal Kliento poreikį, remiantis Lietuvos respublikos ūkio ministro patvirtintu teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašu (aktuali redakcija).

  - Vykdant pateikto užsakymo transportavimo paslaugą, Paslaugų teikėjas turi pats pasirūpinti Užsakymo pervežimu bei apdrausti pervežamą krovinį.

  - Pateikto Užsakymo transportavimo paslauga bus užsakoma pagal poreikį.

  - Suteikus metrologinės patikros Paslaugas, Paslaugų teikėjas privalo paženklinti matavimo priemones nustatytos formos patikros žymenimis ir Klientui pareikalavus pateikti metrologinės patikros sertifikatus arba pateikti neatitikties pažymą. Užsakovui pageidaujant pateikti kontrolės ataskaitą.

  - Visi dokumentai teikiami lietuvių kalba. Jei dokumento originalas yra kita nei lietuvių kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos teikiamos paslaugų teikėjo buveinėje.

  - Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.

  - Paslaugos bus perkamos ir teikiamos pagal atskirus kliento Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Klientas įsipareigoja Paslaugų tiekėją informuoti apie planuojamą užsakymo pateikimą ne mažiau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki tikrinamų objektų pateikimo Paslaugų tiekėjui.

  - Paslaugų teikėjas prisiima atsakomybę už netinkamą prietaisų eksploatavimą, transportavimą Paslaugų teikimo metu. Perduotų prietaisų būklė įvertinama perdavimo-priėmimo akto pasirašymo metu.

  - Paslaugos bus teikiamos šioje Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka.

  - Nustatomas 5 (penkios) darbo dienos, per kurį Klientas turi priimti suteiktas Paslaugas (t.y. pasirašyti perdavimo – priėmimo aktą).

  - Kartu su teikiamomis paslaugomis pateikiami šie dokumentai:

    - Paslaugų rezultato perdavimo-priėmimo aktas;

    - Patikros sertifikatai (esant poreikiui);

    - Neatitikties pažymas ir kontrolės ataskaitas.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas.

  - Sąskaitas už faktiškai suteiktas Paslaugas ir Paslaugų perdavimo - priėmimo aktus Paslaugų teikėjas pateikia Klientui iki sekančio mėnesio 2 (antros) kalendorinės dienos.