Pirkimo sąlygų 1 priedas

Gaminami dantų protezavimo gaminiai

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – pagal individualų užsakymą gaminami dantų protezavimo gaminiai (toliau – prekės).

2. Pagal individualų užsakymą kokybiškai gaminami medicininiai prietaisai (dantų protezavimo gaminiai), skirti pacientams, turintiems dalinius dantų ar dantų eilių defektus. Dantų protezavimo gaminiai turi būti ženklinti lietuvių kalba, turi būti aiški informacija apie įgaliotą atstovą, ženklinimas turi atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos parlamento ir Tarybos Medicinos priemonių reglamentą (ES) 2017/745 ir Lietuvos medicinos normos MN 4:2001 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ I priedo būtinųjų reikalavimų medicinos prietaisams.

3. Dantų technikas, naudodamas turimas technologijas, turi užtikrinti, kad jo pagamintas medicinos prietaisas (dantų protezavimo gaminys) atitiktų MN 4: 2001 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“, patvirtinto LR Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 101 (Žin., 2001, Nr. 15-467), reikalavimus. Medžiagos, iš kurių gaminami protezai, turi atitikti MN 4: 2001 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ reikalavimus.

4. Dantų protezavimo gaminiai priklausomai nuo pasirinktos konstrukcijos bei konstrukcinių medžiagų padės dalinai atstatyti paciento kramtymo funkciją ir burnos bei veido estetiką. Tiekėjas gaminant dantų protezavimo gaminius privalo naudoti tik kokybiškas, CE ženklu pažymėtas ir turinčias atitikties deklaracijas medžiagas, įeinančias į dantų protezavimo gaminių konstrukciją, atitinkančius saugos reikalavimus prietaisus ir įrenginius.

5. Išimamiems protezams keliami reikalavimai:

5.1. protezo bazė turi būti be porų, įtrūkimų, tinkamos spalvos;

5.2. turi būti tinkamas, netraumuojantis kabliukų išdėstymas.

6. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Tiekėjas privalo siūlyti visą nurodytą prekių apimtį.

7.Visiems nurodytiems konkretiems prekių ar paslaugų pavadinimams, standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

8. Techninėje specifikacijoje nurodyti 24 (dvidešimt keturių) mėnesių prekių kiekiai yra preliminarūs ir pateikiami informavimo tikslais, todėl neįpareigoja Perkančiosios organizacijos nupirkti viso nurodyto kiekio.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 24 mėnesių | Vieneto įkainis Eur, be PVM | Vieneto įkainis Eur, su PVM | Bendra kainas Eur, be PVM (4x5=7) | Bendra kainas Eur, su PVM (4x6=9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cirkonio vainikėlis | vnt. | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Keramikos vainikėlis | vnt. | 240 |  |  |  |  |
| 3 | Plieno vainikėlis | vnt. | 70 |  |  |  |  |
| 4 | Presuotos keramikos e-max vainikėlis | vnt. | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Metalinis įklotas | vnt. | 24 |  |  |  |  |
| 6 | Plastmasinis vainikėlis | vnt. | 30 |  |  |  |  |
| 7 | Plastmasinis frezuotas vainikėlis | vnt. | 12 |  |  |  |  |
| 8 | Termoplastinis lanko atraminis protezas | vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Lanko atraminis protezas metalinis (apartiniam žandikauliui) | vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 10 | Lanko atraminis protezas metalinis (viršutiniam žandikauliui) | vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 11 | 1-o danties įstatymas | vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 12 | Akrilinė plokštelė | vnt. | 250 |  |  |  |  |
| 13 | Termoplastinė plokštelė | vnt. | 15 |  |  |  |  |
| 14 | Akrilinė dalinė plokštelė iki 2 dantų | vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 15 | Balinimo kapa | vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 16 | Bruksimo kapa | vnt. | 12 |  |  |  |  |
| 17 | Akrilinės plokštelės lūžis | vnt. | 12 |  |  |  |  |
| 18 | Akrilinės plokštelės perbazavimas | vnt. | 15 |  |  |  |  |
| 19 | Apkabėlės įstatymas | vnt. | 20 |  |  |  |  |
| 20 | e-max užklotas | vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 21 | Metalinis kaištis į danties šaknį | vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 22 | Metalinis kaištinis įklotas su keraminiu dantimi | vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 23 | Individualus šaukštas | vnt. | 25 |  |  |  |  |
| Preliminari pasiūlymo kaina (1-23 eil. suma): |  |  |  |  |  |  |  |

9. Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos, neribojant skaičių po kablelio kiekio.

10. Reikalavimai prekių tiekimui:

| Eil. Nr. | Būtinų savybių ir reikalavimų pavadinimas | Patvirtinimas atitikimą reikalavimams (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas privalo savo sąskaita organizuoti protezų antspaudų bei tarpinių gaminių ruošinių supakavimą ir paėmimą iš perkančiosios organizacijos bei pristatymą į tiekėjo laboratoriją. Tiekėjas privalo Prekes savo transportu paimti pirmadieniai-penktadieniais nuo 07:00 iki 15:00 val. adresu: Naujoji g. 48, Alytus. Tiekėjas privalo Prekes savo transportu pristatyti pirmadieniai-penktadieniais nuo 07:00 iki 15:00. adresu: Naujoji g. 48, Alytus. Prekės pagal Pirkėjo užsakymą turi būti pristatytos Tiekėjo transportu nepriklausomai nuo konkretaus užsakymo vertės. Šios Tiekėjo Sutarties vykdymo išlaidos įskaitytos į prekių ir paslaugų įkainius, papildomai už prekių pristatymą ar Tiekėjo atvykimą neapmokama. |  |
|  | Užsakytas prekes (galutinius protezavimo gaminius) Tiekėjas privalo pristatyti savo transportu ir išlaidomis ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po pirminio užsakymo, perduoto Perkančiosios organizacijos atstovo Tiekėjui. Užsakymo pradžia fiksuojama, kai užsakymas perduodamas Tiekėjui ir Perkančiosios organizacijos atstovas pasirašo Prekių perdavimo dokumente. Prekės pristatomos pirmadieniai-penktadieniais nuo 07:00 iki 15:00 val. adresu: Naujoji g. 48, Alytus. |  |
|  | Tiekėjas privalo pristatyti naujas, nenaudotas, tinkamai įpakuotas, dezinfekuotas (patvirtinant raštu), neturinčias paslėptų trūkumų bei defektų Prekes, atitinkančias specifikacijas. Tiekėjas privalo pasirūpinti, kad Prekės būtų supakuotos taip, kad jas gabenant į sutartyje nurodytą vietą, nebūtų apgadintos ir nepablogėtų jų kokybė. |  |
|  | Tiekėjas įsipareigoja nuliedinti modelius be defektų, tiksliai sustatyti juos pagal sąkandžio registrą ir/ar veido lanką bei išpjaustyti nepaslankius štampukus. |  |
|  | Tiekėjas įsipareigoja pagaminus dantų protezavimo medicinos priemonę (prietaisą), pateikti dokumentus, įrodančius, kad pagamintas gaminys atitinka kokybės reikalavimus. |  |
|  | Tiekėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją ne vėliau kaip prieš 24 val., jeigu dėl technologinių sunkumų ar kitų priežasčių nespėjama įvykdyti užsakymą nustatytu terminu, ir suderinti naują terminą. |  |
|  | Tiekėjas privalo, dėl jo kaltės pagaminus netikslius ar neatitinkančius kokybės reikalavimų t.y. esant lūžiams, deformacijoms, protezų (įskaitant ir vainikėlių) kraštinių ribų neatitikimams, protezavimo gaminius, per 14 kalendorinių dienų savo sąskaita juos pataisyti, o esant neįmanoma tai padaryti – pagaminti naujus. |  |
|  | Tiekėjas privalo visiems protezavimo gaminiams suteikti ne trumpesnę nei 12 mėnesių garantiją. |  |
|  | Teikiant finansinį pasiūlymą, tiekėjas privalo į nurodomą kainą įskaičiuoti visas sąnaudas, būtinas protezavimo gaminio pagaminimui bei techninės specifikacijos punktuose nurodytų reikalavimų įvykdymui. |  |
|  | Tiekėjas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys, neatsižvelgiant į tai, ar Teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla buvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi. |  |

11. Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir pateikta pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina. Bendra suma eurais su PVM. Į kainą turi būti įskaitytos visos su paslaugos atlikimu ir prekės pristatymu susijusios išlaidos adresu Naujoji g. 48, Alytus.

12. Pagrindinis pirkimo objekto vertinimo kriterijus – ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pagal pasiūlytą mažiausią prekių kainą.

_____________