## Lapas1
REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ C-REAKTYVAUS BALTYMO (TOLIAU - CRB) NUSTATYMO TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS
ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pagrindinis BVPŽ kodas: 33696500-0 Laboratoriniai reagentai; papildomi pirkimo objekto sudedamųjų dalių BVPŽ kodai: 30236000-2 Įvairi kompiuterių įranga; 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai; 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos; 50312600-1 Informacijos technologijos įrangos priežiūra ir remontas.
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomos įrangos techniniai parametrai | Tiksli nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas nustatytam techniniam parametrui
1 | Tiekėjas turi pasiūlyti vieną (1) ar kelis (bet ne daugiau nei 3 (tris)) pilnai automatinį (ius) analizatorių (ius) C - reaktyvaus baltymo (toliau CRB) tyrimams atlikti. Siūloma įranga gali būti naudota, techniškai tvarkinga, bet ne senesnė nei 24 mėn. Pasirašius sutartį, tiekėjas pristatydamas įrangą kartu turės pateikti ir įrodymus apie įrangos stovį (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.). |  | (nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data)
2 | Jei siūlomi keli automatiniai analizatoriai, jie turi naudoti tuos pačius reagentus.
3 | Kiekvienas pilnai automatinis analizatorius valdomas lietimui jautriu ekranu, komplektuojamas su kompiuteriu (jei reikalinga) ir programine įranga, nenutrūkstamo maitinimo šaltiniu, išoriniu lazeriniu spausdintuvu ir/arba USB laikmena.
4 | Tyrimo metodas: imunoturbidimetrinis ar kitas, kuris yra MNKV IS (įrašyti siūlomo tyrimo MNKV IS kodą)
5 | Ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolė (norma ir patologija).
6 | Siūloma įranga tiriami mėginiai: kapiliarinis kraujas (su EDTA), veninis kraujas (su EDTA).
7 | Būtinas prioritetinis skubių mėginių ištyrimas. Būtinas STAT mėginių matavimas bet kuriuo įrangos darbo metu, nepertraukiant pradėtų tyrimų atlikimo procesų.
8 | Mėginio kiekis iš kapiliarinio kraujo: ne daugiau kaip 25 µl.
9 | Įrangos matavimo ribos: ne siauresnis kaip 5 - 200 mg/l.
10 | Našumas: ne mažiau kaip 60 tyrimų per 1 val. (vertinamas laiko tarpas nuo mėginio įdėjimo iki tyrimo rezultato gavimo).
11 | Kalibracija atliekama pagal gamintojo reikalavimus, pagal poreikį, nereikalinga periodinė kalibracija.
12 | Kartu su tyrimo rezultatu analizatoriaus ekrane ir pacientų atsakymų archyve pateikiama informacija: paciento ID, tyrimo atlikimo laikas.
13 | Būtina reagentų ir papildomų priemonių papildymo galimybė tyrimų atlikimo mtu.
14 | Privalo būti nuolatinis reagentų stabilumo ir kiekio, papildomų priemonių ir atliekų kiekio įrangoje sekimas. Operatorius privalo gauti atitinkamą įspėjimą (garsinį/vaizdinį) apie besibaigiančius reagentus ir papildomas priemones.
15 | Būtinas mėgintuvėlių (mėginių) identifikavimas automatiniame režime automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą (integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas).
16 | Visos analitės privalo būti ištiriamos pilnai automatizuotu būdu (procesas automatizuotas nuo pirminio mėginio įdėjimo į įrangą iki tyrimo rezultato gavimo ir persiuntimo į laboratorijos informacinę sistemą (toliau - LIS).
17 | Kiekvieną įrangą būtina prijungti į LIS dvikrypte jungtimi tiekėjo sąskaita, pateikti pajungimo protokolą.
18 | Integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis reagentų (pavadinimą, reagento vietą įrangoje, partijos Nr., stabilumą įrangoje, galiojimo laiką, likusį tyrimų skaičių (neapsiribojant)) brūkšninių kodų informaciją. Privalomai turi būti atpažįstamas brūkšninis kodas, kurio tipas Code 128 (pageidautina, kad būtų atpažįstami kodų tipai Code 39, Interleaved 2 of 5).
19 | Kiekvienos siūlomo analizatoriaus programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į laboratorijos informacinę sistemą (toliau -LIMS) ir turi gebėti (neapsiribojant) perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus (įrangos) ID, kokybės kontrolės duomenis. Programinė įranga turi užtikrinti galimybę iš statistinių duomenų sudaryti ir atspausdinti ir/arba įrašyti į USB laikmeną kiekybinių analičių dienos kontroles ir kalibracijas bei kontrolių grafikus. Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus (įrangos) turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas.
20 | Reikalinga atspausdinti ir/arba į USB laikmeną įrašyti pacientų dienos tyrimų rezultatų originalius (iš analizatoriaus (įrangos)) duomenis viename protokole.
Bendrieji reikalavimai
1 | Tiekėjas privalo pagal panaudą – neatlygintinai suteikti perkančiajai organizacijai pilnai automatinę įrangą, atitinkančią šioje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
2 | Panaudos davėjas turi supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamos įrangos naudojimo ypatumais, perduoti įrangos naudojimosi instrukcijas (originalo ir lietuvių kalba), pateikti pilnai užpildytus įrangų techninius pasus. Privalės būti pateikta įrangos instrukcija (vadovas), kurioje detaliai ir aiškiai būtų aprašytas duomenų perdavimo į išorinę informacinę sistemą būdas, duomenų persiuntimo protokolų pavyzdžiai.
3 | Panaudos davėjas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo įrangos pristatymo dienos įsipareigoja supažindinti/apmokyti Panaudos gavėją (skyriaus, kuriam perduodama įranga personalą) su įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai rengiami visam laboratorijos personalui Panaudos gavėjo patalpose adresu Antakalnio g. 59, Vilnius. Mokymai turi vykti ne didesnėse kaip 3 asmenų grupėse. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą).
4 | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad integruota sistema bus pristatyta, surinkta, sumontuota/instaliuota/įdiegta perkančiosios organizacijos adresu Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius, paruošta darbui ir suderinta/išbandyta ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo panaudos sutarties įsigaliojimo dienos.
5 | Panaudos davėjas instaliuoja ir kvalifikuoja (angl. IQ/OQ/PQ) įrangą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo integruotos sistemos pristatymo dienos. Panaudos davėjas, prieš atliekant įrangos kvalifikavimo darbus, turi pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus. Įrangos kvalifikavimo apimtis turi būti derinama su perkančiąja organizacija.
6 | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduotos įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad įrangos techninė priežiūra ir galimų defektų ir/ar gedimų šalinimas/remontas bus vykdomi pagal įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas.
7 | Tiekėjas galimų defektų ir/ar gedimų atveju privalo savo sąskaita šalinti/remontuoti visus defektus ir/ar gedimus arba sugedusią įrangos detalę (-es) (komponentą (-us) pakeisti ekvivalentiška (-ais) perkančiosios organizacijos patalpose (Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius) ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo apie defektą ir /ar gedimą gavimo momento. Jei defekto ir/ar gedimo neįmanoma pašalinti/suremontuoti perkančiosios organizacijos patalpose, tiekėjas privalo įrangą savo sąskaita išvežti defektui ir/ar gedimui šalinti/remontuoti tiekėjo transportu. Sutaisyta ir veikianti įranga pristatoma perkančiajai organizacijai tiekėjo sąskaita ir tiekėjo transportu. Jei defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto atlikti perkančiosios organizacijos patalpose (vietoje) negalima, tiekėjas defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto laikotarpiui privalo pristatyti perkančiajai organizacijai ir perduoti naudoti ekvivalentišką veikiančią įrangą arba sudaryti galimybę tyrimus atlikti papildomų tyrimų laboratorijoje, turinčioje Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimu, teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas (PTL), išlaidas tokiu atveju apmoka Tiekėjas.
8 | Jei pagal panaudą teikiama įranga genda 2 (du) mėnesius iš eilės dažniau nei 3 (tris) kartus per mėnesį, Tiekėjas privalo keisti įrangą į naują.
9 | Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.
10 | Siūloma įranga turi būti ženklinta CE ženklu ir turėti galiojantį CE sertifikatą. Pateikti galiojančio sertifikato kopiją kartu su pasiūlymu.
11 | Vidaus kokybės kontrolė (ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolė) bus atliekama pagal in vitro diagnostikos medicinos prietaiso gamintojo rekomendacijas tiek kartų, kiek reikia, kad būtų užtikrinta pakankama laboratorinių tyrimų kokybė, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per 24 val. Gavus naujos partijos vidaus kokybės kontrolės medžiagą, prieš pradedant ją naudoti, bus nustatomas laboratorijos vidaus kokybės kontrolės medžiagos aritmetinis koncentracijos (aktyvumo, kiekio) vidurkis ir standartinis nuokrypis išskyrus tais atvejais, jei gamintojo pateiktos medžiagų koncentracijos (kiekio, aktyvumo) ribos yra nustatytos pamatiniais metodais arba susietos su pamatinėmis medžiagomis ir tai nurodyta vidaus kokybės kontrolės medžiagų naudojimo instrukcijoje. Kokybės kontrolė taip pat bus atliekama po įrangos gedimo bei atlikus profilaktinę įrangos priežiūrą. Kontrolinės medžiagos turi apimti visas kliniškai svarbias matavimo sritis (pamatinių biologinių verčių arba rekomenduojamų ribų intervalą, taip pat kliniškai svarbių patologinių verčių intervalą (-us) visiems matuojamiems parametrams patikrinti. Vidaus kokybės kontrolė bus leidžiama du kartus iš eilės esant naujam reagento LOT numeriui (bus atliekamas reagento palyginimas su ankstesniu reagentu). Kokybės kontrolių tyrimai ir kalibracijai (jeigu taikoma) skirti tyrimai nėra įskaičiuoti į bendrą planuojamą tyrimų skaičių.
12 | Įrangos pristatymo vieta – VšĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius.