TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – VšĮ Vilniaus universitetas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – laboratoriniai baldai (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta: Medicinos fakultetas (Geležinio Vilko g. 29A, Vilnius).

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)** | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)* |  |
| 1. | Laboratoriniai baldai | 12 vnt. | ☐ | ☒ | 30 k.d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Laboratorinė kriauklė su spintele 1200 (±5) mm. pločio – 4 vnt. |  |  |  |
| 1. | Tipas | Laboratorinis darbo stalas |  |
| 2. | Paskirtis | Darbui su reagentais, analitinei įrangai, biologinei įrangai. |  |
| 3. | Matmenys (P x G x A) | 1200 x 750 x 900 (±5) mm. |  |
| 4. | Konstrukcija | Plienas turi būti dažytas milteliniu būdu; Kojos turi būti su aukščio reguliavimo galimybe; Darbinio paviršiaus medžiaga turi būti HPL laboratorinis laminatas arba lygiavertis, kuris turi būti atsparus agresyviai chemijai, karščiui, drėgmei, dilimui ir UV spinduliams; Darbinio paviršiaus storis turi būti ne mažiau 20 mm., suapvalintais kraštais. Stalviršio kraštai turi būti hermetiškai užsandarinti Leistina apkrova ne mažesnė nei 300 kg. |  |
| 5. | Komplektacija | Laboratorinės kriauklės komplektą turi sudaryti: • Laboratorinis vandens čiaupas, dengtas chemijai atsparia danga; • Kriauklė iš chemijai atsparaus polipropileno; • Apatinės spintelės su durimis ir lentynomis. Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
| 6. | Garantija | Ne trumpesnė nei 24 mėn. |  |
| Objekto pavadinimas. Laboratorinė kriauklė su spintele 900 (±5) mm. pločio – 1 vnt. |  |  |  |
| 1. | Tipas | Laboratorinis darbo stalas |  |
| 2. | Paskirtis | Darbui su reagentais, analitinei įrangai, biologinei įrangai. |  |
| 3. | Matmenys (P x G x A) | 900 x 750 x 900 (±5) mm. |  |
| 4. | Konstrukcija | Plienas turi būti dažytas milteliniu būdu; Kojos turi būti su aukščio reguliavimo galimybe; Darbinio paviršiaus medžiaga turi būti HPL laboratorinis laminatas arba lygiavertis, kuris turi būti atsparus agresyviai chemijai, karščiui, drėgmei, dilimui ir UV spinduliams; Darbinio paviršiaus storis turi būti ne mažiau 20 mm., suapvalintais kraštais. Stalviršio kraštai turi būti hermetiškai užsandarinti Leistina apkrova ne mažesnė nei 300 kg. |  |
| 5. | Komplektacija | Laboratorinės kriauklės komplektą turi sudaryti: • Laboratorinis vandens čiaupas, dengtas chemijai atsparia danga; • Kriauklė iš chemijai atsparaus polipropileno; • Apatinės spintelės su durimis ir lentynomis. Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
| 6. | Garantija | Ne trumpesnė nei 24 mėn. |  |
| Objekto pavadinimas. Laboratorinė kriauklė su spintele 800 (±5) mm. pločio – 1 vnt. |  |  |  |
| 1. | Tipas | Laboratorinis darbo stalas |  |
| 2. | Paskirtis | Darbui su reagentais, analitinei įrangai, biologinei įrangai. |  |
| 3. | Matmenys (P x G x A) | 800 x 750 x 900 (±5) mm. |  |
| 4. | Konstrukcija | Plienas turi būti dažytas milteliniu būdu; Kojos turi būti su aukščio reguliavimo galimybe; Darbinio paviršiaus medžiaga turi būti HPL laboratorinis laminatas arba lygiavertis, kuris turi būti atsparus agresyviai chemijai, karščiui, drėgmei, dilimui ir UV spinduliams; Darbinio paviršiaus storis turi būti ne mažiau 20 mm., suapvalintais kraštais. Stalviršio kraštai turi būti hermetiškai užsandarinti Leistina apkrova ne mažesnė nei 300 kg. |  |
| 5. | Komplektacija | Laboratorinės kriauklės komplektą turi sudaryti: • Laboratorinis vandens čiaupas, dengtas chemijai atsparia danga; • Kriauklė iš chemijai atsparaus polipropileno; • Apatinės spintelės su durimis ir lentynomis. Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
| 6. | Garantija | Ne trumpesnė nei 24 mėn. |  |
| Objekto pavadinimas. Laboratorinis suoliukas – 1 vnt. |  |  |  |
| 1. | Tipas | Funkciniai laboratoriniai baldai |  |
| 2. | Paskirtis | Laboratorijos, gamybinės patalpos. |  |
| 3. | Matmenys (P x G x A) | 1200 x 400 x 400 (±5) mm. |  |
| 4. | Konstrukcija | Plienas turi būti dažytas milteliniu būdu; Kojos turi būti su aukščio reguliavimo galimybe; Sėdimo paviršiaus medžiaga turi būti HPL laboratorinis laminatas arba lygiavertis, kuris turi būti atsparus chemijai, karščiui, drėgmei, dilimui; Darbinio paviršiaus storis turi būti ne mažiau 20 mm. Leistina apkrova ne mažesnė nei 300 kg. |  |
| 5. | Garantija | Ne trumpesnė nei 24 mėn. |  |
| Objekto pavadinimas. Laboratorinis stalas 1100 (±5) mm. pločio – 1 vnt. |  |  |  |
| 1. | Tipas | Funkciniai laboratoriniai baldai |  |
| 2. | Paskirtis | Laboratorijos, gamybinės patalpos. |  |
| 3. | Matmenys (P x G x A) | 1100 x 850 x 500 (±5) mm. |  |
| 4. | Konstrukcija | Plienas turi būti dažytas milteliniu būdu; Kojos turi būti su aukščio reguliavimo galimybe; Darbinio paviršiaus medžiaga turi būti HPL laboratorinis laminatas arba lygiavertis, kuris turi būti atsparus chemijai, karščiui, drėgmei, dilimui; Darbinio paviršiaus storis turi būti ne mažiau 20 mm. Leistina apkrova ne mažesnė nei 300 kg. |  |
| 5. | Garantija | Ne trumpesnė nei 24 mėn. |  |
| Objekto pavadinimas. Laboratorinis stalas 800 (±5) mm. pločio – 1 vnt. |  |  |  |
| 1. | Tipas | Funkciniai laboratoriniai baldai |  |
| 2. | Paskirtis | Laboratorijos, gamybinės patalpos. |  |
| 3. | Matmenys (P x G x A) | 800 x 750 x 500 (±5) mm. |  |
| 4. | Konstrukcija | Plienas turi būti dažytas milteliniu būdu; Kojos turi būti su aukščio reguliavimo galimybe; Darbinio paviršiaus medžiaga turi būti HPL laboratorinis laminatas arba lygiavertis, kuris turi būti atsparus chemijai, karščiui, drėgmei, dilimui; Darbinio paviršiaus storis turi būti ne mažiau 20 mm. Leistina apkrova ne mažesnė nei 300 kg. |  |
| 5. | Garantija | Ne trumpesnė nei 24 mėn. |  |
| Objekto pavadinimas. Laboratorinis stalas su spintelėmis 2000 (±5) mm. pločio – 1 vnt. |  |  |  |
| 1. | Tipas | Laboratorinis darbo stalas |  |
| 2. | Paskirtis | Darbui su reagentais, analitinei įrangai, biologinei įrangai. |  |
| 3. | Matmenys (P x G x A) | 2000 x 750 x 900 (±5) mm. |  |
| 4. | Konstrukcija | Plienas turi būti dažytas milteliniu būdu; Kojos turi būti su aukščio reguliavimo galimybe; Darbinio paviršiaus medžiaga turi būti HPL laboratorinis laminatas arba lygiavertis, kuris turi būti atsparus chemijai, karščiui, drėgmei, dilimui; Darbinio paviršiaus storis turi būti ne mažiau 20 mm. Leistina apkrova ne mažesnė nei 300 kg. |  |
| 5. | Komplektacija | Apatinės spintelės su durimis ir lentynomis. Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
| 6. | Garantija | Ne trumpesnė nei 24 mėn. |  |
| Objekto pavadinimas. Laboratorinis stalas su spintelėmis 1500 (±5) mm. pločio – 1 vnt. |  |  |  |
| 1. | Tipas | Laboratorinis darbo stalas |  |
| 2. | Paskirtis | Darbui su reagentais, analitinei įrangai, biologinei įrangai. |  |
| 3. | Matmenys (P x G x A) | 1500 x 750 x 900 (±5) mm. |  |
| 4. | Konstrukcija | Plienas turi būti dažytas milteliniu būdu; Kojos turi būti su aukščio reguliavimo galimybe; Darbinio paviršiaus medžiaga turi būti HPL laboratorinis laminatas arba lygiavertis, kuris turi būti atsparus chemijai, karščiui, drėgmei, dilimui; Darbinio paviršiaus storis turi būti ne mažiau 20 mm. Leistina apkrova ne mažesnė nei 300 kg. |  |
| 5. | Komplektacija | Apatinės spintelės su durimis ir lentynomis. Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
| 6. | Garantija | Ne trumpesnė nei 24 mėn. |  |
| Objekto pavadinimas. Dvigubas laboratorinis stalas – 1 vnt. |  |  |  |
| 1. | Tipas | Laboratorinis darbo stalas |  |
| 2. | Paskirtis | Darbui su reagentais, analitinei įrangai, biologinei įrangai. |  |
| 3. | Matmenys (P x G x A) | 1500 x 1500 x 900 (±5) mm. |  |
| 4. | Konstrukcija | Plienas turi būti dažytas milteliniu būdu; Kojos turi būti su aukščio reguliavimo galimybe; Darbinio paviršiaus medžiaga turi būti HPL laboratorinis laminatas arba lygiavertis, kuris turi būti atsparus chemijai, karščiui, drėgmei, dilimui; Darbinio paviršiaus storis turi būti ne mažiau 20 mm. Leistina apkrova ne mažesnė nei 300 kg. |  |
| 5. | Komplektacija | Stalo komplektaciją taip pat turi sudaryti viršstalinės lentynos iš miletliniu būdu dengto plieninio karkaso ir HPL laboratorinio laminato, kurių aukštis 300 (±5) mm. – 2 vnt. Į višstalines lentynas turi būti įmontuoti: • Elektros lizdai su IP44 apsauga - 8 vnt. • LED šviestuvai - 4 vnt. |  |
| 6. | Garantij | Ne trumpesnė nei 24 mėn. |  |

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) II skyriaus 4.4.4.1. punktu, 4.1 punktu, 6 punktu ir Aprašo 2 priedo VII skyriumi „Baldai“ ir II skyriumi „Pakuotės“ arba Aprašo II skyriaus 4.2 punktu ir Aprašo 2 priedo II skyriumi „Pakuotės“:

| Baldai | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai |
| --- | --- |
| 1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamų medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC* ar PEFC** miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; | - FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba - Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba - kiti lygiaverčiai įrodymai. (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| 2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą; | a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba - kiti lygiaverčiai įrodymai. (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| 3. paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 3.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008. kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 3.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 3.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 3.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba a) gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba d) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| ARBA |  |
| Jeigu perkamos Prekės atitinka joms nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintos I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel arba kitu I tipo ekologiniu ženklu), tiekėjas vietoj nurodytų atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams įrodančių dokumentų gali pateikti siūlomų prekių atitiktį I tipo ekologiniam ženklui įrodančius dokumentus ar kitus lygiaverčius įrodymus. (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |  |

* https://fsc.org/en

** https://www.pefc.org/

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.