## Sąrašas (1.051.845,10 eur)
Eil. Nr. | Prietaiso pavadinimas | Modelis | Tipas, serijos Nr. | Inventoriaus Nr. | Gamintojas | Pagaminimo data | Naudojimo pradžios data | Vertė, €
Konsultacijų skyrius
1 | Gastroskopas vaizdo EG-2290K PENTAX | EG-2990K | K 121423 | 1309271 | PENTAX | 2020 | 2020-07-10 | 18452.5
2 | Gastroskopas vaizdo EG-2290K PENTAX | EG-2990K | K 121428 | 1309272 | PENTAX | 2020 | 2020-07-11 | 18452.5
3 | Kolonoskopas EC-3890LKPENTAX | EC-3890LK | K 120806 | 1309273 | PENTAX | 2020 | 2020-07-12 | 20207
4 | Procesorius vaizdo su šviesos šalt. | EPK-i5000 | K620722 | 1309278 | PENTAX | 2020 | 2020-07-15 | 29040
5 | Monitorius med. LMD-2760MD SONY 27 | LMD-2760MD | C3001756 | 1309274 | Sony | 2018 | 2020-07-13 | 6655
6 | Mašina endoskopų plovimo Detrowash | DETRAWASH 8002 | 200120800235 | 1309263 | DETROX | 2020 | 2020-05-08 | 32670
7 | Sistema ultragars. diagnost. ARIETT | G301D67C | Arieta V60 | 1309237 | Hitachi | 2019 | 2019-12-18 | 73810
8 | Ilgalaikė registarvimo sistema | EKG Custo Flash 500 |  | 138094 |  | 2015 |  | 5116.43
9 | Ilgalaikė AKSmonitoravimo sistema | Mobil-Ograph ABPM Classic |  | 138093 |  | 2015 |  | 2557.94
Geriartrijos poskyris
1 | Defibriliatorius Lifepak 15 | Lifepak 15 | 3303483-003 | 1309391 | Physio control | 2022 | 2023-06-30 | 19360
2 | Neinvazinis šlapimo kiekio matuoklis | VITA SCAN PD | - | 1309366 | UAB VITACON LT | 2022 | 2023-06-30 | 9438
Radiologijos skyrius
1 | Rentgeno diagnostikos sistema | RadSpeed Pro | MPC5C2098002 | 1309255 | Shimadzu Corporation Japonija | 2019 | 2020-01-17 | 129470
2 | Detektorius rentgeno | VIVIX-S FXRD1717VA | UGDBJC081 | 1309267 | VIEWORKS, Korėja | 2020 | 2020-05-28 | 38720
3 | Kaulų densitometras | HORIZONT Wi | - | 1309207 | Hologic, JAV | 2018 | 2018 | 71995
Sterilizacinė
1 | Funkcionuotas garo sterilizatorius | Unisteri HP | 5181105 | 1309232 | Čekija | 2018 | 2019 | 32890
2 | Funkcionuotas garo sterilizatorius | Unisteri HP | 5181207 | 1309231 | Čekija | 2018 | 2019 | 32890
Priėmimo-skubios pagalbos, reanimacijos ir dienos chirurgijos sk.
1 | Lazeris Lasemar MINI | Lasemar mini Dual 980-1470 | TYQX-5746 | 1309371 | Eufoton srl. Italija | 2022 | 2025-05-01 | 21392.8
2 | Pompa nuskausminimo | DP30 | 138242212R |  | Nouvag AG
3 | Elektrochirurginis aparatas | maXium Smart C i | MECI0101241849 | 1309446 | KLS Martin SE Q Co. KG Vokietija | 2024 | 2024-05-15 | 16940
4 | Operacinis stalas | HyBase 6100 | 48-44004421 | 1309445 | Mindray Kinija | 2024 | 2024-05-15 | 26620
5 | Anestezijos sistema Mindray A 9, paciento monitorius Mindray N15 | A 9, N 15 | FX7-46000699,F5-46076498 | 1309507 | Mindray Kinija | 2024 | 2024-07-10 | 39083
6 | Automatinė elektrinio turniketo sistema | TRQ-2022 | 2022L24050 | 1309437 | Medione | 2024 | 2024-01-25 | 7782.72
7 | Sistema portatyvinė ultragarsinė | Noblus | G3028301 | 1309235 | Hitachi Japonija | 2019 | 2019-11-25 | 61710
8 | Operacinė lempa | Lubinė Master 261ED | 2020IE015; 2020IE017 | 1309268 | Ethin tibli Cihasler | 2020 | 2020-06-09 | 14883
9 | Operacinė lempa | Lubinė Master 261ED | 2020IE016; 2020IE018 | 1309269 | Ethin tibli Cihasler | 2020 | 2020-06-09 | 14883
10 | Aparatas dirbtinės plaučių ventiliacijos | Hamiltons - C3 | 9296 | 1309303 | Hamilton medical AG, Šveicarija | 2020 | 2020-10-06 | 34182.5
11 | Aparatas dirbtinės plaučių ventiliacijos | iHope RV200 | - | 1309310 | Resvent Medical Technology Co., LTD Kinija | 2020 | 2020-10-26 | 25349.5
12 | Įranga artroskopinė | Stryker | 1189HD | 137923 | Stryker Endos copy, USA | 2008 | 2009 | 46339.2
13 | Centrinė monitoravimo stotis | Benevision CMS | JB-5B047937 | - | Mindray | 2025-11 | - | 19902.44
14 | Paciento monitorius | N12 | F8-5B099761 | - | Mindray | 2025-11 | - | 6213.35
15 | Paciento monitorius | N12 | F8-5B099762 | - | Mindray | 2025-11 | - | 6213.35
16 | Paciento monitorius | N12 | F8-5B099763 | - | Mindray | 2025-11 | - | 6213.35
17 | Paciento monitorius | N12 | F8-5B099764 | - | Mindray | 2025-11 | - | 6213.35
18 | Paciento monitorius | N1 | AA3-5A114275 | - | Mindray | 2025-11 | - | 4641.56
19 | Paciento monitorius | N1 | AA3-5A114276 | - | Mindray | 2025-11 | - | 4641.56
20 | Paciento monitorius | N1 | AA3-5A114277 | - | Mindray | 2025-11 | - | 4641.56
21 | Paciento monitorius | N1 | AA3-5A114278 | - | Mindray | 2025-11 | - | 4641.56
22 | Infuzinė pompa | nSp | SG1-5A040227 | - | Mindray | 2025-11 | - | 1758.13
23 | Infuzinė pompa | nSp | SG1-5A040228 | - | Mindray | 2025-11 | - | 1758.13
24 | Infuzinė pompa | nSp | SG1-5A040229 | - | Mindray | 2025-11 | - | 1758.13
25 | Infuzinė pompa | nSp | SG1-5A040230 | - | Mindray | 2025-11 | - | 1758.13
26 | Infuzinė pompa | nVp | SG4-56017867 | - | Mindray | 2025-06 | - | 1758.13
27 | Infuzinė pompa | nVp | SG4-56017870 | - | Mindray | 2025-06 | - | 1758.13
28 | Infuzinė pompa | nVp | SG4-56017871 | - | Mindray | 2025-06 | - | 1758.13
29 | Infuzinė pompa | nVp | SG4-56017872 | - | Mindray | 2025-06 | - | 1758.13
30 | Infuzinių pompų stotelė | nDs | SG7-5B013393 | - | Mindray | 2025-11 | - | 2113.87
31 | Infuzinių pompų stotelė | nDs | SG7-5B013394 | - | Mindray | 2025-11 | - | 2113.87
32 | Infuzinių pompų stotelė | nDs | SG7-5B013395 | - | Mindray | 2025-11 | - | 2113.87
33 | Infuzinių pompų stotelė | nDs | SG7-5B013396 | - | Mindray | 2025-11 | - | 2113.87
34 | DPV aparatas | TV80 | FV3-5B001245T | - | Mindray | 2025-11 | - | 20255.4
35 | Paciento monitorius | VS9 | AS1-5B031903 | - | Mindray | 2025-11 | - | 3872
Priėmimo-skubios pagalbos, reanimacijos ir dienos chirurgijos sk.
1 | Echoskopas portatyvus Mindray (ultragarsinė sistema) | Mobilus MX7 | HQ1-3B004972 | 13719963 | Mindray Kinija | 2023 | 2023-12-21 | 13310
OPERACINĖ
1 | Aparatas anestezijos su paciento monitoriumi | Carestation 650 | SM720350027WA | 1309311 | GE Healthcare | 2020 | 2020-11-17 | 34485
2 | Instrumentas jėgos SYSTEM6 | 6205; BATCARGER; 6208 | 825902413; 824802143; 824101623 | 137922 | Stryker Endos copy USA | 2008 | 2009 | 11584.8
3 | Instrumentų plovimo dezinfekavimo mašina | SL M 8-1 | 2102010BL032 | 1309331 | BMT Medical, Čekija | 2021 | 2021-04-01 | 30250
4 | S-ma mob.vak.atsiurb. | Hospivak-350 |  | 1309301 |  | 2020-08-10 |  | 1355.21
Bendra vertė | [7 empty] | 1051845.1

## Sąrašas (55.857,81 eur)
VšĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės
sveikatos centras
įmonės kodas 158971835
IMT turtas gautas iš SAM pagal Valstybės panaudos sutartis
Sąskaita | Inventorinis Nr. | Pavadinimas | Įsigyjimo data | Vertė, Eur | Kiekis | Pagrindas | Struktūrinins padalinys
Med. įranga | 135401 | Aparatas presavimo | 2018-10-15 | 2103.51 | 1 | SAM suteiktas inv. Nr. PR135401. Valstybės turto panaudos sutartis 2018-10-15 Nr.PS-100. Galioja iki 2028-10-15 | ODONTOLOG. IR DANTŲ PROTEZAV. LAB.
Med. įranga | 135402 | Aparatas polimerizavimo | 2018-10-15 | 2220.81 | 1 | SAM suteiktas inv. Nr. PR135402. Valstybės turto panaudos sutartis 2018-10-15 Nr.PS-100. Galioja iki 2028-10-15 | ODONTOLOG. IR DANTŲ PROTEZAV. LAB.
Med. įranga | 135404 | Aparatas vaško iškaltinimo | 2018-10-15 | 2280.47 | 1 | SAM suteiktas inv. Nr. PR135404. Valstybės turto panaudos sutartis 2018-10-15 Nr.PS-100. Galioja iki 2028-10-15 | ODONTOLOG. IR DANTŲ PROTEZAV. LAB.
Med. įranga | 135251 | Artikuliatorius burninis | 2018-10-15 | 1615.21 | 1 | SAM suteiktas inv. Nr. PR135251. Valstybės turto panaudos sutartis 2018-10-15 Nr.PS-100. Galioja iki 2028-10-15 | ODONTOLOG. IR DANTŲ PROTEZAV. LAB.
Med. įranga | 135252 | Artikuliatorius laboratorinis | 2018-10-15 | 976.89 | 1 | SAM suteiktas inv. Nr. PR135252. Valstybės turto panaudos sutartis 2018-10-15 Nr.PS-100. Galioja iki 2028-10-15 | ODONTOLOG. IR DANTŲ PROTEZAV. LAB.
Med. įranga | 135253 | Artikuliatorius laboratorinis | 2018-10-15 | 976.89 | 1 | SAM suteiktas inv. Nr. PR135253. Valstybės turto panaudos sutartis 2018-10-15 Nr.PS-100. Galioja iki 2028-10-15 | ODONTOLOG. IR DANTŲ PROTEZAV. LAB.
Med. įranga | 135189 | Elektrovibratorius EWL5403 | 2018-10-15 | 856.41 | 1 | SAM suteiktas inv. Nr. PR135189. Valstybės turto panaudos sutartis 2018-10-15 Nr.PS-100. Galioja iki 2028-10-15 | ODONTOLOG. IR DANTŲ PROTEZAV. LAB.
Med. įranga | 135186 | Įrankiai dantų technikui | 2018-10-15 | 520.74 | 1 | SAM suteiktas inv. Nr. PR135186. Valstybės turto panaudos sutartis 2018-10-15 Nr.PS-100. Galioja iki 2028-10-15 | ODONTOLOG. IR DANTŲ PROTEZAV. LAB.
Med. įranga | 135242 | Maišytuvas vakuuminis | 2018-10-15 | 3375.52 | 1 | SAM suteiktas inv. Nr. PR135242. Valstybės turto panaudos sutartis 2018-10-15 Nr.PS-100. Galioja iki 2028-10-15 | ODONTOLOG. IR DANTŲ PROTEZAV. LAB.
Med. įranga | 135224 | Motoras poliravimo | 2018-10-15 | 1231.46 | 1 | SAM suteiktas inv. Nr. PR135224. Valstybės turto panaudos sutartis 2018-10-15 Nr.PS-100. Galioja iki 2028-10-15 | ODONTOLOG. IR DANTŲ PROTEZAV. LAB.
Med. įranga | 135405 | Mufelis iškaitinimo | 2018-10-15 | 5977.76 | 1 | SAM suteiktas inv. Nr. PR135405. Valstybės turto panaudos sutartis 2018-10-15 Nr.PS-100. Galioja iki 2028-10-15 | ODONTOLOG. IR DANTŲ PROTEZAV. LAB.
Med. įranga | 135244 | Paralilometras staliuku | 2018-10-15 | 2303.93 | 1 | SAM suteiktas inv. Nr. PR135244. Valstybės turto panaudos sutartis 2018-10-15 Nr.PS-100. Galioja iki 2028-10-15 | ODONTOLOG. IR DANTŲ PROTEZAV. LAB.
Med. įranga | 135190 | Prietaisas "MODEL-TRIMEL EWL5404" | 2018-10-15 | 1806.36 | 1 | SAM suteiktas inv. Nr. PR135190. Valstybės turto panaudos sutartis 2018-10-15 Nr.PS-100. Galioja iki 2028-10-15 | ODONTOLOG. IR DANTŲ PROTEZAV. LAB.
Med. įranga | 135403 | Smėliasrautė | 2018-10-15 | 8591.58 | 1 | SAM suteiktas inv. Nr. PR135403. Valstybės turto panaudos sutartis 2018-10-15 Nr.PS-100. Galioja iki 2028-10-15 | ODONTOLOG. IR DANTŲ PROTEZAV. LAB.
Med. įranga | 135135 | Spintelė stomatologinė su stalčiai | 2018-10-15 | 962.34 | 1 | SAM suteiktas inv. Nr. PR135135. Valstybės turto panaudos sutartis 2018-10-15 Nr.PS-100. Galioja iki 2028-10-15 | ODONTOLOG. IR DANTŲ PROTEZAV. LAB.
Med. įranga | 135247 | Stalas darbo | 2018-10-15 | 9553.7 | 1 | SAM suteiktas inv. Nr. PR135247. Valstybės turto panaudos sutartis 2018-10-15 Nr.PS-100. Galioja iki 2028-10-15 | ODONTOLOG. IR DANTŲ PROTEZAV. LAB.
Med. įranga | 135400 | Stalas gipso su įranga | 2018-10-15 | 10504.23 | 1 | SAM suteiktas inv. Nr. PR135400. Valstybės turto panaudos sutartis 2018-10-15 Nr.PS-100. Galioja iki 2028-10-15 | ODONTOLOG. IR DANTŲ PROTEZAV. LAB.
|  | Iš viso : |  | 55857.81 | 17

## Sąrašas (123.042,48 eur)
Pavadinimas | Metai | Įsiijimo kaina, EUR
Elektroterapijos sistema nugaros gydymui | 2023 | 16308.38
Komplektas videolaringoskopijai | 2023 | 18682.4
LOR diagnostinė video endoskopinė sistema | 2023 | 37873
Skaitmeninis panoraminis rentgeno aparatas CS8100 | 2023 | 15125
Virtualios realybės terapijos sistema | 2023 | 8107
Interaktyvi kineziterapijos sistema | 2023 | 9934.1
Pažinimo funkcijų lavinimo sistema | 2023 | 2734.6
Šviesos terapijos lempa | 2023 | 3206.5
Interaktyvi ergoterapinės sistema su rankos dinamometrais | 2023 | 11071.5
123042.48