## Žiniaraštis
Sutarties pavadinimas: |  | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcija Kondroto g., Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav.
Sutarties numeris:
Užsakovas: |  | UAB "Giraitės vandenys"
Rangovas:
Darbų žiniaraštis
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal pirkimo dokumentus
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur
1 | BENDROJI DALIS
1.1. | Techninis darbo projektas | Komplektas | 1 |  | 0
1.2. | Topografinė nuotrauka | Komplektas | 1 |  | 0
1.3. | Išpildomoji dokumentacija | Komplektas | 1 |  | 0
1.4. | Kadastriniai matavimai | Komplektas | 1 |  | 0
1.5. | Apsaugos zonų registravimas, korekcija (jei taikoma) | Komplektas | 1 |  | 0
1.6. | Registravimas VĮ Registrų centre | Komplektas | 1 |  | 0
| Viso (BENDROJI DALIS) |  |  |  | 0
2. | VANDENTIEKIO TINKLAI KONDROTO G.
2.1. | Vandentiekio tinklai (vamzdynai, jų klojimas, šuliniai, žemės kasimo darbai, dangų ardymas, atstatymas, išbandymas, praplovimas ir kt.) | Komplektas | 1 |  | 0
2.2. | Įvadiniai vandentiekio tinklai (vamzdynai, jų klojimas, sklendės, kapos, šuliniai, žemės kasimo darbai, dangų ardymas, atstatymas, išbandymas, praplovimas ir kt.) | Komplektas | 1 |  | 0
| Viso (VANDENTIEKIO TINKLAI KONDROTO G.) |  |  |  | 0
3. | BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI KONDROTO G.
3.1. | Buitiniai nuotekų tinklai (kinetės, žemės kasimo darbai, dangų ardymas, atstatymas, išbandymas, praplovimas, prisijungimas prie esamų tinklų) | Komplektas | 1 |  | 0
3.2. | Nuotekų išvadai (kinetės, žemės kasimo darbai, dangų ardymas, atstatymas, išbandymas, praplovimas, prisijungimas prie esamų tinklų) | Komplektas | 1 |  | 0
| Viso (BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI KONDROTO G.) |  |  |  | 0
| VISO DARBAMS |  |  |  | 0
| PVM |  |  |  | 0
| Viso su PVM |  |  |  | 0
Note on C2: Numeris nėra būtinas
Note on D8: Pildant pradinę sąmatą kiekis turi būti > 0
Note on E8: Pildant pradinę sąmatą kainos pildyti nebūtina