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[bookmark: _Hlk29980088]Pranešame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų paklausimai:
1.	Klausimas (2025-01-03 pranešimas Nr. 19185 „Klausimas“):
„<...> prašome informuoti ar kartu su pasiūlymu reikia pateikti užpildytus darbų kiekių žiniaraščius?“ (kalba netaisyta).
Atsakymas. Kartu su pasiūlymu nereikia pateikti užpildyto darbų kiekių žiniaraščio. Žr. specialiųjų sąlygų 8.1 p. „Pirkimo laimėtojas nuo perkančiosios organizacijos išsiųsto kvietimo pasirašyti sutartį per 3 darbo dienas CVP IS priemonėmis turės perkančiajai organizacijai pateikti užpildytą specialiųjų sąlygų 8 priedą „Darbų kiekių žiniaraštis.“


[bookmark: _Hlk160607784]2. Klausimas (2025-01-03 pranešimas Nr. 19355 „Prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį“):
„Pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje „Chirurginių patalpų remontas“ eilutėje Nr.23 „vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija dengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm 100 m 30,0 „ mato vienetas turėtų būti m“ (kalba netaisyta).

Atsakymas. Padaryta techninė klaida. Pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis. 



PRIDEDAMA. Patikslintas darbų kiekių žiniaraštis, 7 psl.
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