DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą (2026-ESO-121) NK 110/10 kV Riešės TP 10 kV šynų keitimas ir naujų įvadinių narvelių rekonstravimo, Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Kirzinės vs., Senasis Ukmergės kel. 187 pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kita | kita | Prašome patikslinti SDKŽ pašalinant 4.15 eilutę, kadangi pagal pateiktus vasario mėn. 27 dienos atsakymus „RAA derinimo darbų nereikia;“ | Paaiškiname, kad RAA derinimo darbai nereikalingi kaip ir buvo rašyta (perkamas narvelis su RAA tiesiog kaip įranga). Patiksliname DU 7.1.3 (skyriaus pavadinime išbrauktas žodis suderinti). Patiksliname SDKŽ. 4.15 eilutėje prašome vertinti tik RAA montavimo darbus. |
|  | kita | kita | Prašome patikslinti kokius darbus vertinti SDKŽ 2.2 eilutėje, nes pagal projektavimo užduotį atitinkančių darbų nėra. | Prašome vertintis statybinius darbus numatytus DU 7.1.1. skyriuje. |

PRIDEDAMA:

- Riešės TP DU_aktuali redakcija;

- Sustambintas darbų kiekių žiniaraštis_aktuali redakcija.

Pirkimų projektų vadovė Vita Girniūtė, Mob. +370 612 24351