IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Medicinos fizikos eksperto paslaugos (PPR-182)

1. Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras atlieka medicinos fiziko eksperto paslaugų pirkimą (toliau – Paslaugos).

2. Paslaugos perkamos 36 (trisdešimt šešių) mėnesių laikotarpiui nuo sutarties sudarymo.

3. Paslaugų teikimo vieta – Žygimantų g. 8, Vilnius.

4. PASLAUGOS APIBŪDINIMAS

4.1. Medicinos fizikas ekspertas teikia konsultacijas radiacinės saugos ir medicinos fizikos klausimais, įskaitant matavimus, skirtus pacientų bei kitų žmonių, patyrusių medicininę apšvitą, paskirtos apšvitos dozėms įvertinti. Paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, Lietuvos higienos normą HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“, Lietuvos higienos normą HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“, Apšvitą patiriančių darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklėmis ir kitais radiacinę saugą reglamentuojančiais dokumentais.

5. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.3 papunkčiu, vykdomas žaliasis pirkimas.

_____________________