2 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS

ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBAI

PASIŪLYMAS

DĖL BIURO KONTEINERIŲ NUOMOS

____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

I. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Dalyvio pavadinimas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės dalyvių pavadinimus) |  |
| --- | --- |
| Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės dalyvių adresus) |  |
| Įmonės kodas |  |
| (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės dalyvių įmonės kodus) |  |
| PVM mokėtojo kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės dalyvių PVM mokėtojų kodus) |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė |  |

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1.1.  skelbiamos apklausos skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

1.1.2. šiose pirkimo sąlygose;

1.1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1.2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1.3. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

1.4. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

1.5. Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

2. BENDRA PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Konteinerių kiekis | Nuomos laikotarpis (mėnesiais) | Vieno konteinerio 1 mėn. nuomos kaina Eur be PVM | Nuomos laikotarpio nuomos kaina Eur be PVM (3x4x5=6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Biuro konteinerio nuoma (viengubas) | 2 | 24 |  |  |
| 2. | Biuro konteinerio nuoma (dvigubas (du konteineriai sujungti į vieną)) | 1 | 24 |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM (____%) |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM (žodžiais)_____________________________________________________________________.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Pastabos. Įkainiai ir bendra pasiūlymo kaina turi būti pateikiami eurais ir apskaičiuojami dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

3. SIŪLOMOS PREKĖS

TECHNINIAI PARAMETRAI

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams ( Tiekėjas užpildo nurodydamas konkrečią reikšmę (jei prašoma) arba ar atitinka, ar neatitinka konkretų reikalavimą siūloma prekė) |
| --- | --- | --- |
|  | Biuro konteineris su vidine temperatūros kontrole (toliau - konteineris), kurio išoriniai ilgio ir pločio matmenys su leistinais nuokrypiais turi atitikti standarto ISO 668 reikalavimus: • ilgis - ne mažiau kaip 5800 mm ir ne daugiau kaip 6100 mm; • plotis - ne mažiau kaip 2400 mm ir ne daugiau kaip 2650 mm; • aukštis - ne mažiau kaip 2580 mm ir ne daugiau kaip 2900 mm. | NURODYTI |
|  | Konteineris turi būti pritaikyti naudoti Lietuvos Respublikos klimatinėje juostoje, esant nuo -30° C iki + 40° C temperatūrai. | TAIP/NE |
|  | Konteinerio išorė turi būti nudažyta vienoda spalva, be reklamų užrašų ant konteinerių. | TAIP/NE |
|  | Konteinerio grindys turi būti padengtos neslidžia, atsparia mechaniniams poveikiams. | TAIP/NE |
|  | Konteineriuose turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 2 langai. | NURODYTI |
|  | Langas turi turėti 3 padėčių varstymo mechanizmą | TAIP/NE |
|  | Integruotos bei iš vidaus valdomos apsaugines lauko žaliuzes. | TAIP/NE |
|  | Ant lango turi būti įmontuotas tinklelis nuo uodų. | TAIP/NE |
|  | Konteineryje turi būti sumontuotos vienos (1 vnt.) durys. Durys turi būti plieninės su pritraukėjais. | TAIP/NE |
|  | Konteineriuose turi būti sumontuoti šildymo įrenginiai (prietaisai), užtikrinantys stabilią +20° C temperatūrą konteineryje žiemos sezono metu Lietuvoje. | TAIP/NE |
|  | Konteineriuose turi būti sumontuota kondicionavimo įranga, skirta oro vėsinimui arba šildymui, užtikrinanti vidutinę +20° C temperatūrą šiltuoju metų laiku. | TAIP/NE |
|  | Visa šildymo ir kondicionavimo įranga (prietaisai) turi būti reguliuojami. | TAIP/NE |
|  | Konteineriuose turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų saugų konteinerių vidaus apšvietimą, šildymą bei kitų elektros prietaisų ir įrenginių eksploatavimą. | TAIP/NE |
|  | Kiekvieno konteinerio vidinėje sienoje turi būti instaliuotos 14.1.ne mažiau kaip 2 (dvi) dvigubos rozetės, 230 V, 16 A, su įžeminimu 14.2.ne mažiau kaip 2 (du) SC kištukinių lizdų. | NURODYTI 14.1. 14.2. |
|  | Išorėje į rėmą turi būti įleistos 2 (dvi) rozetės, 32 A, IP 44 ir galimybė pajungti MM 50/125, OM3 kabelį per instaliacinę movą. | NURODYTI |
|  | Konteineriai turi būti sujungti el. kabeliais į vientisą grandinę. | TAIP/NE |
|  | Kiekvieno konteinerio viduje turi būti užtikrintas tinkamas darbo vietų apšvietimas. 17.1.Lubose turi būti sumontuoti šviestuvai su skaidriu gaubtu, 2 (du) vienetai. 17.2.Kiekviename šviestuve po dvi LED 18 W lempas. 17.3. Kiekvienam šviestuvui turi būti atskiras jungiklis. | TAIP/NE 17.1. 17.2. 17.3. |
|  | Išvedžioti laidai turi būti paslėpti plastikiniuose loveliuose arba instaliacinėse movose. Konteinerio viduje turi būti sumontuota paskirstymo dėžutė ne žemesnės kaip IP44 saugumo klasės. | TAIP/NE |
|  | Elektros grandinėje turi būti numatyti automatiniai išjungikliai: 19.1.šviestuvams ne mažiau kaip 6 A, 19.2.vidinėms rozetėms ne mažiau kaip 16 A, 19.3.kondicionieriui ne mažiau kaip 20 A, 19.4.išorinėms lauko rozetėms ne mažiau kaip 32 A. | NURODYTI 19.1. 19.2. 19.3. 19.4. |
|  | Konteineryje turi būti sumontuotas dūmų detektorius | TAIP/NE |
|  | Prie kiekvienų konteinerio durų turi būti įrengti lauko šviestuvai su judesio detektoriais, kurie įsijungtų užfiksavę judesį. | TAIP/NE |
|  | Elektros srovės nuotėkio relė 30mA. | NURODYTI |
|  | Įžeminimo terminalai: apatinėje rėmo dalyje, kiekviename kampe, turi būti išgręžtos skylutės įžeminimo terminalų ir strypų pajungimui. | TAIP/NE |
|  | Kompiuterinio tinklo (SC kištukinių lizdų) įrengimui naudojamas MM 50/125, OM3 kabelis. | TAIP/NE |

4. INFORMACIJA APIE VISUS SUBTIEKĖJUS, KURIE BUS PASITELKIAMI VYKDANT SUTARTĮ:

(pildoma, jei dalyvis ketina pasitelkti subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Subtiekėjo pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne) | Numatomos pristatyti prekės | Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: |  |  |  |

5. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

6. PASIŪLYME KONFIDENCIALIĄ INFORMACIJĄ SUDARO:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Pastabos:

1. Dalyvis, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.

2. Dalyvis pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

3. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

| (Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |