Protokolo išrašas Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos

# ATVIRO KONKURSO

„KAZIMIERO SKUČO PASIENIO UŽKARDOS SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS ATNAUJINIMAS“ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2026-03-05             Nr. PRO-133

Vilnius

Posėdis įvyko 2026 m. kovo 5 d.

DARBOTVARKĖ. Dėl atviro konkurso „Kazimiero Skučo pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos atnaujinimas“ tiekėjų pateiktų klausimų nagrinėjimo.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – komisija) susipažino su konkurso tiekėjų CVP IS priemonėmis pateiktais klausimais.

Komisija išnagrinėjo pateiktus tiekėjų klausimus ir teikia tokius atsakymus.

1 klausimas. „Dauguma objektyvų gamintojų nutraukia arba artimiausiu metu planuoja nutraukti pirkime reikalaujamų parametrų objektyvų gamybą dėl mažėjančios tokių objektyvų paklausos. Todėl prašome, atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, leisti siūlyti objektyvus, kurių santykinė apertūra F (F-Number) yra ne blogesnė kaip 2,2.“

Atsakymas. Tiksliname Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija “ Priedo Nr.3 lentelės 6.45 punktą:

| 6.45 | santykinė apertūra F (F-Number) ne blogiau kaip 2,2. |
| --- | --- |

Analogiškai tiksliname Pirkimo sąlygų 6 priedo 5 punkto lentelės “Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus” 6.45 punktą:

| 6.45 | santykinė apertūra F (F-Number) ne blogiau kaip 2,2. |  |
| --- | --- | --- |

2 klausimas. „Dalis kombinuotų dvigubos technologijos jutiklių gamintojų nurodo, kad davikliai nereaguoja į gyvūnus apibrėždami ne gyvūno masę, o gyvūno dydį, pavyzdžiui iki 70 cm aukščio. Prašome leisti siūlyti ir tokius jutiklius, patikslinant pirkimo reikalavimą, kad daviklis turi nereaguoti į gyvūnus iki 15 kg arba 70 cm aukščio.“

Atsakymas Siūlomas patikslinimas, kuriuo siūloma nustatyti daviklio nereagavimą pagal gyvūno aukštį, perkančiajai organizacijai yra nepriimtinas, nes neužtikrina objektyvaus ir vienareikšmio reikalavimo įgyvendinimo bei neatitinka keliamų saugumo reikalavimų. Todėl pirkimo sąlygos nebus keičiamos.

3 klausimas. „Vadovaujantis pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 3 skyriaus lentelės 5.11 punktu, kuriame nurodyta:

„Įvertinti pasikeitusią galią dėl papildomos įrangos instaliavimo ir įrengti naujus dyzelinius elektros generatorius. Esamus elektros generatorius demontuoti ir pristatyti į užkardą.“,

prašome patikslinti:

Jeigu, įvertinus elektros generatorių galią, būtų nustatyta, kad esamų generatorių galia yra pakankama papildomai įrangai, ar tokiu atveju vis tiek privaloma juos keisti naujais?

Ar būtų galima palikti esamus generatorius, atlikus jų techninį aptarnavimą ir užtikrinus tinkamą eksploatacinę būklę?“

Atsakymas. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ III skyriaus lentelės 5.11 punktu, turi būti įvertinta pasikeitusi elektros galia dėl papildomos įrangos instaliavimo ir parinktas tinkamas elektros energijos tiekimo sprendinys. Tuo atveju, jeigu atlikus vertinimą būtų nustatyta, kad esamų dyzelinių elektros generatorių galia yra pakankama papildomos įrangos instaliavimui ir jų techninė būklė, atlikus techninį aptarnavimą ar profilaktiką, užtikrina patikimą eksploatavimą, esami generatoriai gali būti paliekami naudojimui.

Tokiu atveju turi būti atlikta esamų elektros generatorių techninė profilaktika (pakeisti generatorių tepalai, filtrai ir paleidimo akumuliatoriai), taip pat, jei reikia, pakeisti valdymo mazgai (plokštės), jeigu jie neatitinka nustatytų techninių reikalavimų, įskaitant telemetrijos reikalavimus. Jei naudojama esama infrastruktūra, sistemos garantiniu laikotarpiu tiekėjas savo sąskaita privalės vykdyti generatorių remontą ir techninę priežiūrą (pvz., tepalų ir filtrų keitimą ir pan.) bei užtikrinti jų funkcionalumą pagal Techninės specifikacijos 16 punktą.

4 klausimas. „Atsižvelgiant į tai, kad yra numatyta dalinai išnaudoti esamos sistemos infrastruktūrą, ar perkančioji organizacija gali užtikrinti, kad esami sprendiniai atitinka esminius 2010 m „Vaizdo stebėjimo signalizacijos ir skaitmeninio ryšio sistemos prie Lietuvos Respublikos išorinių sienų“ techninio darbo projektų  Nr. 10-02/25-BO03P-TDP techninius sprendinius? Ir ar perkančioji organizacija galės pateikti šią dokumentaciją DWG formatu, kad remiantis TS 20.5 punktu, tiekėjai galėtų įkelti informaciją apie esamą infrastruktūrą į ruošiamą dokumentaciją?“

Atsakymas. VSAT yra priėmusi Vištyčio užkardos sienos stebėjimo sistemą pagal parengtą ir suderintą išpildomąją dokumentaciją. Projekto nugalėtojui bus pateikta visa VSAT turima išpildomoji dokumentacija.

5 klausimas. „Ar teisingai suprantame, kad vadovaujantis TS 19.1 punktu bei Priedu Nr.2, visos ažūrinės konstrukcijos stiebai ir bokštai turės būti montuojami ant sutankinto grunto pylimų, tačiau nenurodomas pylimų aukštis, tiekėjai patys projektavimo metu sprendžia kokio aukščio pylimai turi būti įrengti?“

Atsakymas. Pylimų aukštis turi būti apskaičiuojamas pagal Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija “ 19.1.8 papunkčio reikalavimą.

6 klausimas. „Apžiūros metu pastebėta, kad esamos užkardos perimetro vaizdo stebėjimo kameros yra sumontuotos ant apšvietimo atramų. Prašome patikslinti TS 9.1 punktą, nurodant ar galima naudoti esamas apšvietimo atramas ir kitą esamą infrastruktūrą, taip pat, nurodyti kiek naujų stiebų naujose vietose reikės sumontuoti. Taip pat, prašome patikslinti kur turi būti įskaičiuota naujų stiebų kaina, nes nei pagrindiniame, nei papildomame pakete įsigyti stiebų nenumatyta.“

Atsakymas. Galima naudoti esamas apšvietimo atramas naujų kamerų montavimui. Esant poreikiui, jei nėra kitos galimybės, kameros turės būti sumontuotos ant naujai pastatytų stiebų (4,5 metro). Po techninio projekto patvirtinimo reikalingas kiekis papildomų stiebų bus užsakomas iš papildomo paketo. Tiksliname Pirkimo sąlygų 6 priedo 4.5.2 punkto lentelę „Papildomas paketas“ ir įtraukiame papildomą 18 punktą:

| 18. | Metaliniai cinkuoti stiebai 4,5 m | 10 vnt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7 klausimas. „Ar teisingai suprantame, kad pagal TS reikalavimai stalams 17 punktą bei reikalavimai baldams 18 punktą, tiekėjams su pasiūlymu nereikia teikti stalų ir baldų atitikimą, nurodytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus?“

Atsakymas. Pirkimo sąlygų priede Nr. 2 „Techninė specifikacija“, priedo Nr. 3 17 ir 18 punktuose nurodyti baldų sprendiniai yra preliminarūs ir skirti orientaciniam pasiūlymo kainos įvertinimui. Pasiūlymo pateikimo metu nereikalaujama pateikti konkrečių baldų modelių ar gamintojų, taip pat nereikalaujama pateikti nestandartinių baldų techninių dokumentų ar kitų atitiktį pagrindžiančių dokumentų.

8 klausimas. „Prašome patikslinti magnetinio lauko pokyčio daviklių sistemos veikimo principą. Šiuo metu tiekėjai nežino kuriose lokacijos yra planuojama įrengti šiuos daviklius, todėl nėra aiškūs reikiamos įrangos (siųstuvų, retransliatorių) kiekis. Ar yra numatytos magnetinio lauko pokyčio daviklių montavimo vietos, ar ruožai kuriuose turės būti montuojami šie davikliai, kad tikėjai galėtų tinkamai įvertinti reikiamą įrangos kiekį? Jei tokių vietų nėra, prašome patikslinti ar perkančioji organizacija planuoja keisti šių daviklių vietas savo nuožiūra ir sistema turi būti įrengta taip, kad daviklį sumontavus bet kurioje pasienio ruožo vietoje, turi būti užtikrintas signalo perdavimas į užkardoje įrengtą valdymo centrą?“

Atsakymas. Konkrečios magnetinio lauko pokyčio daviklių montavimo vietos Techninėje specifikacijoje nėra fiksuojamos, nes perkančioji organizacija planuoja periodiškai keisti daviklių dislokaciją pagal operacinius poreikius. Atsižvelgiant į tai, magnetinio lauko pokyčio daviklių sistema turi būti projektuojama taip, kad daviklį sumontavus bet kurioje pasienio ruožo vietoje, esančioje pasienio užkardos veikimo teritorijoje, būtų užtikrintas patikimas signalo perdavimas į užkardoje įrengtą valdymo centrą. Daviklių veikimo teritorija turi apimti pasienio užkardos atsakomybės ruožą ne mažiau 2,5 km atstumu nuo valstybės sienos linijos. Reikalingos papildomos įrangos (siųstuvų, retransliatorių ir pan.) kiekis turi būti įvertinamas tiekėjo, atsižvelgiant į siūlomos sistemos technines charakteristikas ir nurodytą veikimo teritoriją.

9 klausimas. „Ant esamo bokšto Nr. 1 "Esamas Smalininkų bokštas, 25m." yra sumontuotas radaras. Prašome patikslinti kiek iš viso radarų yra sumontuota ruože ir ar rangovą privalo įsivertinti jų visų demontavimą?“

Atsakymas. Radarai, numeracija pagal Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ Priedo Nr.2 lentelę, yra sumontuoti ant šių bokštų:

- Eil. Nr. 1 Esamas Smalininkų bokštas, 25 m;

- Eil. Nr. 13 Esamas Kasiko  bokštas, 30 m;

- Eil. Nr. 22 Esamas Baltupėnų  bokštas, 25 m;

- Eil. Nr. 25 Esamas Sokaičiai II bokštas, 25 m.

Remiantis Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 4.11 papunkčiu, „sistemos modernizavimo metu visa neintegruojama ir/ar neveikianti įranga turi būti demontuota ir pristatyta į užkardą“.

10 klausimas. „Ant aplink esamus bokštus įrengtų tvorų yra sumontuota sensorinio kabelio sistema. Prašome patikslinti ar ant visų esamų bokštų tvorų yra įrengta tokia sistema ir ar rangovą privalo įsivertinti jų visų demontavimą?“

Atsakymas. Sensorinio kabelio sistema yra įrengta ant visų esamų bokštų tvorų, kuri turi būti demontuota pagal Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 4.11 papunkčio reikalavimą.

11 klausimas. „Ar teisingai suprantame, kad į bendrą stacionarių (bullet tipo) vaizdo kamerų kiekį pagrindiniame ir papildomame paketuose įtrauktos visos kameros, įskaitant užkardos bei generatorių, bokštų perimetro apsaugą, tačiau nėra įtrauktos vaizdo kameros, komplektuojamos su stacionariais termovizoriais stacionariuose optoelektroninės įrangos komplektuose?“

Atsakymas. Suprantate teisingai. Nėra įtrauktos vaizdo kameros, komplektuojamos stacionariuose ir valdomuose optoelektroninės įrangos komplektuose.

12 klausimas. „Prašome paaiškinti, kokio aukščio naują ažūrinės konstrukcijos stiebą reikia įrengti prie VSŽ 377-378 (preliminari įrengimo vieta 55.063708, 22.535575)?

Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad stiebo aukštis turi būti 16 m, tačiau pasiūlymo pateikimo formos lentelėje yra nurodytas 12 m aukštis.“

Atsakymas. Techninė klaida. Tiksliname Pirkimo sąlygų 6 priedo 4.5.1 punkto lentelės „Pagrindinis paketas“ 37 punktą:

| 37. | Ažūrinė konstrukcija ant pylimo, 16 m, VSŽ 377-378 | 1 vnt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |