AKCINĖ BENDROVĖ „ORO NAVIGACIJA“

Tiekėjams

(Siunčiama per CVPIS)				                        2026-03-04 Nr.

DĖL ATSAKYMO Į KLAUSIMĄ

Akcinė bendrovė „Oro Navigacija“ (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo skelbiamą apklausą „Ventiliacijos, kondicionavimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos Vilniuje“ CVPIS pirkimo ID 6542062 (toliau – Pirkimas) ir gavo tiekėjo paklausimą.

Paklausimas išnagrinėtas ir teikiamas atsakymas į klausimą:

Klausimas. „Laba diena, analizuojant pirkimo sąlygas ir teiktinus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus pastebėta, kad 3 skyriaus „3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos reikalavimus ir pagrindžiančius dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu dalyvauti pirkime:“ 6-9 p. nurodyti konkretūs gamintojų pavadinimai („Emerson Network Power“, „Daikin“, „Munters Oasis“) prašome papildyti reikalavimus, nes nurodytos įrangos priežiūrai tinka platesnis, visus įrangos tipus ir gamintojus apimantis kondicionavimo sistemų priežiūros atestatas, o nurodant vieną gamintoją ribojama konkurencija. Prašome keisti kvalifikacijos reikalavimą nurodant, kad minėtuose punktuose įvardijamų paslaugų ir įrangos aptarnavimui paskirtas specialistas atitiks kvalifikacijos reikalavimą, jei turės pažymėjimą išduotą konkrečios įrangos aptarnavimui arba lygiavertį dokumentą, lygiaverčiu dokumentu laikytinas leidimas dirbti su šaldymo įranga.“

Atsakymas. Tiekėjas dalyvaujantis pirkime turi atitikti keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Kvalifikaciniuose reikalavimuose nurodyta konkreti įranga, kurios planinės priežiūros ir remonto paslaugos perkamos. Tiekėjas turi pateikti įrodymus, kad jis turi žinių ir gebėjimų atlikti šios įrangos priežiūros, remonto darbus. Įrangą sudaro ne tik šaldymo kontūro įranga, bet ir sudėtinga automatika, valdymo sistema. Jūsų minėtas dokumentas (kuris taip pat reikalaujamas šio pirkimo dokumentuose) suteikia teisę dirbti su įrenginiais, turinčiais F-dujas ar preparatus. Tačiau jis neįrodo Tiekėjo gebėjimo atlikti konkrečios įrangos techninės priežiūros, remonto darbus. Tiekėjo gebėjimą atlikti konkrečios įrangos planinio remonto ir remonto darbus įrodo gamintojo ar jo autorizuoto centro išduotas atestatas.

Taip pat informuojame, kad nukeliame pasiūlymų pateikimo terminą į 2026 m. kovo 12 d. 9:00 val.

Pirkimo organizatorė

Aušra Banaitė