ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

# Biudžetinė įstaiga. Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51 590, faksas (8 382) 30 270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188722373.

SPS 1 priedas

„Techninė specifikacija“

PATVIRTINTA

Viešojo pirkimo komisijos 2026 m. kovo 5 d. protokolu Nr. VP-1

SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO, I. ŠEINIAUS G. 4, ŠIRVINTOS, EKSPLOATUOJAMŲ STOGŲ PRITAIKYMO VISUOMENĖS REIKMĖMS DARBO BRĖŽINIŲ PARENGIMO IR STATYBOS DARBAI

PROJEKTAVIMO, STATYBOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |  |  |
| 1. | Perkančioji organizacija (Užsakovas / statytojas): | Biudžetinė įstaiga Širvintų rajono savivaldybė administracija, kodas 188722373, tel. (+370) 382 30 270, el. p savivaldybe@sirvintos.lt. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja. |
| 1.1. | Statytojo adresas: | Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos |
| 1.2. | Pirkimo objekto pavadinimas | Savivaldybės kultūros centro, I. Šeiniaus g. 4, Širvintos, eksploatuojamų stogų pritaikymo visuomenės reikmėms darbo brėžinių parengimo ir statybos darbai |
| 2. | Paslaugų ir darbų aprašymas: | Darbo projekto brėžinių parengimas: - Rangovas, vadovaudamasis pateiktu paprastojo remonto projektu, privalo parengti detalius darbo brėžinius, reikalingus visų projektinių sprendinių tinkamam įgyvendinimui. - Darbo brėžinyje turi būti detalizuoti visi techniniai, konstrukciniai, mazgų, tvirtinimo, medžiagų bei įrengimo sprendiniai. - Parengti darbo brėžiniai prieš darbų vykdymą privalo būti suderinti su projekto autoriumi ir Užsakovu. Projektinių sprendinių laikymasis - Rangovas privalo vykdyti darbus griežtai pagal paprastojo remonto projektą ir suderintus darbo brėžinius. - Projekte numatytos medžiagos, gaminiai, techniniai ar architektūriniai sprendiniai negali būti keičiami. - Medžiagų ar sprendinių keitimas galimas tik išimtiniais atvejais: - siūloma alternatyva yra ne prastesnė nei Techninėje specifikacijoje numatyta pagal visus techninius, funkcinius, eksploatacinius, ilgaamžiškumo, garantinius, saugos ir estetikos parametrus; - gavus išankstinį rašytinį projekto autoriaus ir užsakovo pritarimą. Darbų vykdymo metu bus atliekama projekto vykdymo priežiūra. Rangovas visus sprendinius turės derinti su projektuotoju ir užsakovu. Rangovas privalo įrengti laikiną stogą, kuris užtikrintų apsaugą nuo kritulių patekimo į suremontuotas veikiančias patalpas. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. |
| 3. | Statinio statybos rūšis: | Paprastasis remontas |
| 4. | Pagrindinio statinio kategorija ir naudojimo paskirtis (ant kurio įrengiamas eksploatuojamas stogas: Statinio kategorija ir naudojimo paskirtis: | Ypatingos kategorijos statinys. Negyvenamieji pastatai ((visuomeninės) (kultūros paskirties) Nesudėtingas statinys. Negyvenamieji pastatai ((administracinės paskirties) |
| 5. | Esamos situacijos aprašymas: | Objektas – pastatas „Kultūros namai“, esantis I. Šeiniaus g. 4, Širvintos. Pastatas pastatytas 1975 m. Vėliau, 2009 - 2016 m. laikotarpiu, pastate buvo atlikti kapitalinio remonto darbai. Pastatas šiuo metu yra eksploatuojamas, naudojamas pagal paskirtį, konstrukcijų būklė - stabili. Projektuojamame objekte esami stogai yra plokščiojo tipo, horizontalios konstrukcijos. Ant stogų įrengta bituminė ruloninė danga, atliekanti hidroizoliacijos funkciją. Esamos stogo dangos būklė - eksploatuojama, tačiau matomi natūralūs nusidėvėjimo požymiai: - vietomis pastebimi lokaliniai paviršiaus nelygumai; - matomas bituminės dangos senėjimas ir atmosferinio poveikio padariniai; - jungčių vietose galimas siūlių susidėvėjimas; - apsauginių sluoksnių nusidėvėjimas vietomis mažina dangos ilgaamžiškumą. Vizualiai stogų konstruktyvinė dalis yra stabili, akivaizdžių konstrukcinių pažeidimų ar deformacijų nenustatyta. Esami stogai nėra pritaikyti intensyviam naudojimui, viešajai funkcijai ar apkrovoms, viršijančioms įprastą stogo eksploatacinį režimą. Pastato kiemo teritorija naudojama visuomenės reikmėms. Kiemo erdvę sudaro: - veja, formuojanti atvirą rekreacinę zoną; - medinė terasa, kurios būklė – eksploatuojama, su natūraliais nusidėvėjimo požymiais. Esama teritorija funkcionuoja kaip viešoji poilsio ir rekreacijos erdvė. |
| II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis |  |  |  |
| 6. | Projektavimo paslaugų apimtis ir terminai: | Darbo brėžiniai turi būti parengti vadovaujantis: Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; Sutarties nuostatomis; Specialiaisiais Užsakovo reikalavimais; Darbo brėžiniai turi atitikti visus Lietuvos Respublikoje galiojančius, aplinkosaugos bei statybos teisę reglamentuojančius teisės aktus. |
| 6.1. | Projektavimo paslaugos | Parengti detalius darbo brėžinius pagal pateiktą paprastojo remonto projektą, kuriuose turi būti detalizuoti: - konstrukcinius mazgus; - sluoksnių sprendinius; - tvirtinimo sistemas; - medžiagų techninius sprendinius; - inžinerinių sistemų sprendinius; - visus kitus techninius sprendinius, reikalingus tinkamam darbų atlikimui. Suderinti darbo brėžinius su: - projekto autoriumi; - užsakovu; - kitomis institucijomis (jei taikoma). |
| 6.2. | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis: | ### Atlikti esamų konstrukcijų įvertinimą Rangovas privalo: - atlikti statinio esamų laikančiųjų konstrukcijų ekspertizę (techninį įvertinimą); - atlikti stogo konstrukcijoms tenkančių apkrovų analizę ir įvertinimą; - nustatyti esamų konstrukcijų tinkamumą eksploatuojamo stogo įrengimui. Ekspertizės metu turi būti įvertinta: - esamų konstrukcijų techninė būklė; - laikomoji galia; - papildomų apkrovų (žmonių, dangų, įrenginių, mažosios architektūros elementų ir kt.) poveikis; - būtinybė taikyti konstrukcijų stiprinimo priemones. |
| III. Reikalavimai darbams |  |  |  |
| 7. | ## Darbų kokybė ir trūkumų šalinimas | 7.1. Tiekėjas (Rangovas) įsipareigoja visus Darbus atlikti: - vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu STR 1.08.02:2021 „Statybos darbai“; - laikantis Statybos įstatymo (aktuali redakcija) ir statybos techninių reglamentų reikalavimų; - laikantis techninės užduoties / specifikacijos ir suderintų darbo brėžinių. 7.2. Visi Darbai privalo būti atlikti: - kokybiškai, profesionaliai, naudojant teisės aktų reikalavimus atitinkančias medžiagas; - laikantis nustatyto darbų atlikimo grafiko pagal su pasiūlymu pateiktą įsipareigojimą atlikti darbus per konkretų laikotarpį; - nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei nekeliant pavojaus aplinkai, žmonių sveikatai ar saugumui. 7.3. Tiekėjas (Rangovas) suteikia: - mažiausiai 5 (penkerių) metų garantinį terminą statiniams ir jų konstrukcijoms (pagal Civilinio kodekso 6.698 straipsnį); - ne trumpesnį kaip 2 (dvejų) metų garantinį laikotarpį įrenginiams, įrangai ir automatikai (jeigu jų gamintojas nenumato ilgesnio garantinio laikotarpio); - tikslią garantinių terminų trukmę turi nurodyti teikdamas galutinį Atliktų darbų aktą. 7.4. Užsakovui nustačius Darbų trūkumus, Tiekėjas (Rangovas) įsipareigoja: - pradėti jų šalinimą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rašytinio Užsakovo reikalavimo gavimo dienos; - garantinio laikotarpio metu – atvykti į objektą ir pašalinti defektą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo. 7.5. Jei Tiekėjas (Rangovas) per nurodytą terminą neatvyksta arba nepradeda šalinimo darbų, Užsakovas turi teisę trūkumus pašalinti savo jėgomis arba pasitelkęs trečiuosius asmenis. Tokiu atveju visos trūkumų šalinimo išlaidos tenka Tiekėjui (Rangovui), kuris įsipareigoja šias išlaidas atlyginti per 20 kalendorinių dienų nuo Užsakovo sąskaitos pateikimo. 7.6. Darbų kokybė bus vertinama pagal: - galiojančius statybos techninius reglamentus (STR); - atitinkamus LST (Lietuvos standartus), jeigu taikoma; - projekto sprendinius ir techninę dokumentaciją; - Užsakovo nustatytus techninius kokybės kriterijus (jei tokie yra). 7.7. Visi atlikti darbai bus fiksuojami statybos darbų žurnale bei protokolais, pagal STR 1.08.02:2021. 7.8. Tiekėjas (Rangovas) taip pat įsipareigoja: - užtikrinti, kad visa naudojama įranga ir medžiagos būtų sertifikuotos ir atitiktų Statybos produktų reglamento (ES) Nr. 305/2011 bei LR teisės aktų reikalavimus; - pateikti kokybės sertifikatus, atitikties deklaracijas ar gamintojo dokumentus, jei to reikalauja Užsakovas ar techninis prižiūrėtojas. |
| 8. | Darbų apimtys | Rangovas privalo savo lėšomis atlikti visus Darbus, kurie pagal statybos techninius reglamentus, normatyvinius dokumentus, projektinius sprendinius ir gerą statybos praktiką yra būtini, kad objektas (eksploatuojama terasa) būtų pilnai įrengtas, tinkamas naudojimui ir atitiktų paprastojo remonto projekto 2025 10 PP reikalavimus. Darbų neįvardinimas šioje techninėje specifikacijoje ar paprastojo remonto projekte neatleidžia Rangovo nuo pareigos juos atlikti, jeigu tokie darbai reikalingi rezultatui pasiekti. |
| 9. | Standartai | 9.1. Įrengimai, medžiagos ir darbo kokybė turi atitikti atitinkamų LST, EN ir ISO standartų reikalavimus ar kitus Tiekėjo (Rangovo) siūlomus tolygius standartus, galiojančius bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje (DIN ir kt.), gavus Statinio statybos techninės priežiūros vadovas patvirtinimą. 9.2. Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama Lietuvos standartui ar normai, kurias sudaro STR (Lietuvos statybos techniniai reglamentai), LST (Lietuvos standartas) normos ir nurodymai. Paminėtos normos apima visus medžiagų kokybės, jų sustatymo ir kokybės sąlygų aspektus, kurių reikalaujama atliekant statybos darbus. 9.3. Naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcijos) ir kad kiti su darbų Objektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“. |
| 10. | Nepatogumai vietos gyventojams | Tiekėjas (Rangovas) turi imtis visų reikiamų priemonių, kad jo įrangos, transporto priemonių, darbuotojų ir veiklos sukelti nepatogumai gyventojams būtų kuo mažesni. |

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil.Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ardymas |  |  |
| 1 | Senų priklijuotų ruloninių stogo dangų nuardymas k9=1.15 | m2 | 702,0 |
| 2 | Plokščių stogų šiltinamosios izoliacijos ardymas | 100m2 | 7,02 |
| 3 | Plokščių stogų parapetų dangos ardymas | 100m | 1,4764 |
| 4 | Parapetų irstančio mūro iš plytų ardymas | m3 | 24,8 |
| 5 | Šiukšlių valymas | t | 825,0 |
| 6 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 825,0 |
| 7 | Fasado perimetro atstatymo darbai k8=1.05,k9=1.15 | 100m2 | 3,205 |
| 8 | Betono trinkelių grindinio atstatymas, užpilant siūles ( smėliu) k9=1.15 | 100m2 | 1,125 |
|  | Stogo dangos ir parapetų įrengimas |  |  |
| 1 | Lentų klojiniai sienų, juostinių pamatų betonavimui / parapetų betonavimui k9=1.15 | 100m2 | 0,888 |
| 2 | Surenkamo gelžbetonio parapeto įrengimas k9=1.15 | 10m | 14,764 |
| 3 | Gelžbetonio konstrukcijos parapetui | m3 | 24,8 |
| 4 | Paviršių hidroizoliacija lipnia ritinine danga, gruntuojant pagrindą / stogas, parapetai k9=1.15 | m2 | 834,0 |
| 5 | Plokščių stogų šiltinimas polistireninio putplasčio plokštėmis (plokštė 200 mm storio , klijuojant prie pagrindo) k9=1.15 | 100m2 | 7,02 |
| 6 | Plokščių stogų parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo / plokštės poliuretano ir storis 20.00 mm | 100m2 | 1,32 |
| 7 | Armuotos, šlifuotos 100 mm storio betoninės grindys, paduodant betoną siurbliu | 100m2 | 7,02 |
| 8 | Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (dvisluoksne, prilydant) / stogas, parapetai k8=1.14,k9=1.15 | 100m2 | 8,34 |
| 9 | Paaukštintų - nuimamų grindų ant reguliuojančių atramų su metaliniu karkasu įrengimas / plytelės ant pjedestalų | m2 | 620,0 |
| 10 | Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales , kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras | 100m2 | 1,45 |
|  | Vėdinimas, kondicionavimas |  |  |
| 1 | Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų perkėlimas | kompl. | 5,0 |
|  | Laiptinė ir arka |  |  |
| 1 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 5,64 |
| 2 | Gelžbetonio stulpiniai pamatai, įrengiant klojinius iš lentų (mažoms apimtims) / galvenos k8=1.04,k9=1.15 | m3 | 5,64 |
| 3 | Monolitiniai betono kiti pamatai (mažų apimčių) k8=1.03,k9=1.15 | m3 | 6,85 |
| 4 | Metalinių kolonų, sijų, ryšių, statramsčių montavimas k8=1.03 | t | 5,4 |
| 5 | Skaldos (žvyro) pasluoksnis | m3 | 15,8 |
| 6 | Geotekstilės paklojimas k9=1.15 | 100m2 | 0,37 |
| 7 | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm | 100m2 | 0,37 |
| 8 | Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę | 100m2 | 0,37 |
| 9 | Betoninių grindų įrengimas, vakumuojant, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm k8=1.06 | 100m2 | 0,37 |
| 10 | Betoninės dangos šlifavimas | 100m2 | 0,37 |
| 11 | Metalinių laiptų pakopų įrengimas laiptinei / pritaikyta | vnt. | 60,0 |
| 12 | Metalinių laiptų aikštelių iš cinkuotų presuotų grotelių įrengimas laiptinei / pritaikyta | m2 | 44,0 |
| 13 | Metalinių laiptų turėklų įrengimas laiptinėje (iš vienos pusės) k8=1.04 | 100m | 0,38 |
| 14 | Fasadų ir sienelių iš Corten plieno įrengimas / pritaikyta | m2 | 287,0 |
| 15 | Metalinių laiptų pakopų įrengimas arkai / pritaikyta | vnt. | 20,0 |
| 16 | Metalinių laiptų turėklų įrengimas arkai (iš abiejų pusių) k8=1.04 | 100m | 0,2 |
|  | Erdvių įrengimas |  |  |
| 1 | Amfiteatro įrengimas / pritaikyta | m2 | 82,0 |
| 2 | Berėmio stiklo atitvarų įrengimas / pritaikyta k8=1.04 | 100m | 3,5 |
| 3 | Gėlių vazonai Corten | vnt | 32,0 |
| 4 | Gėlių vazonai iš betono, apdaila plytelių / pritaikyta k9=1.15 | vnt. | 20,0 |
| 5 | Dangos iš dekoratyvinių akmenukų įrengimas / pritaikyta k9=1.15 | 100m2 | 0,18 |
| 6 | Atvirų terasų įrengimas (m2 grindų) | m2 | 19,8 |
|  | Terasos apšvietimas |  |  |
| 1 | Apšvietimo ir elektros įrengimas | kompl. | 1,0 |
| 2 | Įvadinių spintų (dėžių) montavimas | vnt. | 1,0 |
| 3 | Kabelio tiesimas įrengtoms konstrukcijoms arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg | 100m | 10,15 |
| 4 | Paskirstymo spintos įrengimas apšvietimo automatizavimui | vnt | 2,0 |
|  | Pagalbinės patalpos įrengimas |  |  |
| 1 | Pagalbine patalpa su stogų |  | 1,0 |
|  | Laikino stogo konstrukcijos įrengimas |  |  |
| 1 | Laikino stogo įrengimas (apsauga nuo krituliu) | 100m2 | 9,02 |
| 2 | Apsauginio tento įrengimas ant laikinos konstrukcijos | m2 | 902,0 |

PRIEDAI

1 priedas: Savivaldybės kultūros centro, I. Šeiniaus g. 4, Širvintos, eksploatuojamų stogų pritaikymo visuomenės reikmėms paprastojo remonto projektas ir Kultūros centras , I. Šeiniaus g. 4, Širvintos eksploatuojamų stogų pritaikymas visuomenės reikmėms siūlomų architektūrinių sprendimų ir medžiagų techninė specifikacija

2 priedas Apšvietimo ataskaita