TSD-191, VPP-8394, VPP-985 (2 poz.)

Elektrochirurginių priedų ir priemonių operacinei techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Elektrochirurginės priemonės

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Daugkartiniai priedai (orientacinis kiekis 250 vnt.): |  |  |
| 1.1. | Elektrodas | - Peilio (angl. knife) formos; - Daugkartinio naudojimo; - Tiesus; - Su Ø4 mm (± 0,1 mm) jungtimi; - Bendras ilgis 120 mm (± 1,0 mm); - Darbinė dalis 12 mm (± 1,0 mm). (kodas 21191-010 arba lygiavertis) |  |
| 1.2. | Elektrodas | - Adatos (angl. needle) formos; - Daugkartinio naudojimo; - Tiesus; - Su Ø4 mm (± 0,1 mm) jungtimi; - Bendras ilgis 120 mm (± 1,0 mm); - Darbinė dalis 15 mm (± 1,0 mm). (kodas 21191-020 arba lygiavertis) |  |
| 1.3. | Elektrodas | - Burbulo (angl. ball) formos; - Daugkartinio naudojimo; - Tiesus; - Su Ø2,4 mm (± 0,1 mm) jungtimi; - Bendras ilgis 110 mm (± 1,0 mm); - Darbinė dalis Ø4 mm (± 0,1 mm). (kodas 21191-128 arba lygiavertis) |  |
| 1.4. | Elektrodas | - Burbulo (angl. ball) formos; - Daugkartinio naudojimo; - Tiesus; - Su Ø2,4 mm (± 0,1 mm) jungtimi; - Bendras ilgis 110 mm (± 1,0 mm); - Darbinė dalis Ø5 mm (± 0,1 mm). (kodas 21191-166 arba lygiavertis) |  |
| 1.5. | Kilpinis elektrodas | - Skirtas gimdos kaklelio konizacijai; - Daugkartinio naudojimo; - Tiesus; - Su Ø2,4 mm (± 0,1 mm) jungtimi; - Bendras ilgis 130 mm (± 1,0 mm); - Darbinė dalis Ø10 mm (± 1,0 mm); - Kilpa iš volframo (angl. tungsten) (ar lygiavertės medžiagos). (kodas 21191-142 arba lygiavertis) |  |
| 1.6. | Kilpinis elektrodas | - Skirtas gimdos kaklelio konizacijai; - Daugkartinio naudojimo; - Tiesus; - Su Ø2,4 mm (± 0,1 mm) jungtimi; - Bendras ilgis 135 mm (± 1,0 mm); - Darbinė dalis Ø15 mm (± 1,0 mm); - Kilpa iš volframo (angl. tungsten) (ar lygiavertės medžiagos). (kodas 21191-143 arba lygiavertis) |  |
| 1.7. | Kilpinis elektrodas | - Skirtas gimdos kaklelio konizacijai; - Daugkartinio naudojimo; - Tiesus; - Su Ø2,4 mm (± 0,1 mm) jungtimi; - Bendras ilgis 140 mm (± 1,0 mm); - Darbinė dalis 15×20 mm (± 1,0 mm); - Kilpa iš volframo (angl. tungsten) (ar lygiavertės medžiagos). (kodas 21191-148 arba lygiavertis) |  |
| 1.8. | Kilpinis elektrodas | - Skirtas gimdos kaklelio konizacijai; - Daugkartinio naudojimo; - Tiesus; - Su Ø2,4 mm (± 0,1 mm) jungtimi; - Bendras ilgis 140 mm (± 1,0 mm); - Darbinė dalis Ø20 mm (± 1,0 mm); - Kilpa iš volframo (angl. tungsten) (ar lygiavertės medžiagos). (kodas 21191-144 arba lygiavertis) |  |
| 1.9. | Kilpinis elektrodas | - Skirtas gimdos kaklelio konizacijai; - Daugkartinio naudojimo; - Tiesus; - Su Ø2,4 mm (± 0,1 mm) jungtimi; - Bendras ilgis 145 mm (± 1,0 mm); - Darbinė dalis Ø25 mm (± 1,0 mm); - Kilpa iš volframo (angl. tungsten) (ar lygiavertės medžiagos). (kodas 21191-145 arba lygiavertis) |  |
| 1.10. | Kilpinis elektrodas | - Skirtas gimdos kaklelio konizacijai; - Daugkartinio naudojimo; - Tiesus; - Su Ø2,4 mm (± 0,1 mm) jungtimi; - Bendras ilgis 150 mm (± 1,0 mm); - Darbinė dalis Ø30 mm (± 1,0 mm); - Kilpa iš volframo (angl. tungsten) (ar lygiavertės medžiagos). (kodas 21191-150 arba lygiavertis) |  |
| 2. | Daugkartinio naudojimo elektrochirurginės rankenos-pieštukai (orientacinis kiekis 35 vnt.): |  |  |
| 2.1. | Rankena-pieštukas | - Skirta monopoliniams elektrodams; - Su 2 valdymo mygtukais; - Su Ø4 mm (± 0,1 mm) jungtimi; - Laido ilgis ≥ 4 m; - Laidas su universalia jungtimi. (kodas 20190-066 arba lygiavertis) |  |
| 2.2. | Rankena-pieštukas | - Skirta monopoliniams elektrodams; - Su 2 valdymo mygtukais; - Su Ø2,4 mm (± 0,1 mm) jungtimi; - Laido ilgis ≥ 4 m; - Laidas su universalia jungtimi. (kodas 20190-067 arba lygiavertis) |  |
| 3. | Vienkartiniai priedai (orientacinis kiekis 200 vnt.): |  |  |
| 3.1. | Kilpinis elektrodas | - Skirtas gimdos kaklelio konizacijai; - Vienkartinio naudojimo; - Tiesus; - Su Ø2,4 mm (± 0,1 mm) jungtimi; - Bendras ilgis 130 mm (± 1,0 mm); - Darbinė dalis Ø10 mm (± 1,0 mm); - Kilpa iš volframo (angl. tungsten) (ar lygiavertės medžiagos); - Sterilus. (kodas 21191-342 arba lygiavertis) |  |
| 3.2. | Kilpinis elektrodas | - Skirtas gimdos kaklelio konizacijai; - Vienkartinio naudojimo; - Tiesus; - Su Ø2,4 mm (± 0,1 mm) jungtimi; - Bendras ilgis 135 mm (± 1,0 mm); - Darbinė dalis Ø15 mm (± 1,0 mm); - Kilpa iš volframo (angl. tungsten) (ar lygiavertės medžiagos); - Sterilus. (kodas 21191-343 arba lygiavertis) |  |
| 3.3. | Kilpinis elektrodas | - Skirtas gimdos kaklelio konizacijai; - Vienkartinio naudojimo; - Tiesus; - Su Ø2,4 mm (± 0,1 mm) jungtimi; - Bendras ilgis 140 mm (± 1,0 mm); - Darbinė dalis Ø15 mm (± 1,0 mm); - Kilpa iš volframo (angl. tungsten) (ar lygiavertės medžiagos); - Sterilus. (kodas 21191-344 arba lygiavertis) |  |
| 4. | Suderinamumas | Visi siūlomi elektrochirurginiai priedai turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninės Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos skyriaus operacinėje naudojamais gamintojo ERBE generatoriais „Erbotom ICC“ |  |
| 5. | Garantinis terminas | Daugkartinio naudojimo priedams ir elektrochirurginėms rankenoms-pieštukams suteikiama garantija ≥ 12 mėnesių |  |
| 6. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 7. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 8. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje nurodytas gamintojo pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

2 pirkimo dalis. Priemonės operacinei

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrodo valymo pagalvėlė (orientacinis kiekis 1 pak.) | - Vienkartinio naudojimo; - Su lipnia plėvele; - Pagalvėlės dydis ≥ (50×50) mm; - Sterili; - Pakuotėje ≥ 100 vnt. (kodas 20191-415 arba lygiavertis) |  |
| 2. | Suderinamumas | Siūlomos priemonės operacinei turi būti suderinamos su LSMU ligoninės Kauno klinikų Chirurgijos skyriaus operacinėje naudojamais gamintojo ERBE generatoriais „Erbotom ICC“ |  |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 4. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 5. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje nurodytas gamintojo pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.