## Lapas1
Pirkimo sąlygų Priedas Nr.1
Spalva pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2026 - -
Pirkimo pavadinimas: Ultragarsinis žaizdų valymo aparatas (Nr. )
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Atsakingo už pasiūlymą asmens pareigos, vardas, pavardė:
Atsakingo už pasiūlymą asmens telefono numeris:
Atsakingo už pasiūlymą asmens el. pašto adresas:
Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.):
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
1. Tiekėjo patvirtinimai:
1.1 Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.
1.2 Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1.3 Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
1.4 Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2. Bendrieji reikalavimai:
2.1 Tiekėjo siūlomos prekės (Įranga) turi būti pažymėta atitikties ženklu „CE“ ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus medicinos prietaisams. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2.2 Tiekėjo siūlomos prekės (Priemonės) turi būti pažymėtos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2.3 Sterilių prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo prekių pristatymo perkančiajai organizacijai dienos.
2.4 Siūloma Įranga turi būti nauja, negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.
2.5 Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
2.6 Kartu su prekėmis (Įranga) tiekėjas turi pateikti prekių naudojimo ir valymo/dezinfekavimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba. Įrangos paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms, t.y. jeigu medicinos prietaisą ar jo komplektuojamas dalis po panaudojimo reikia dezinfekuoti, jis gali būti dezinfekuojamas rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus.
2.7 Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.
2.8 Įrangos garantijos terminas ≥ 60 mėnesių.
3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:
*Vieneto kaina nurodoma su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. ** Suma nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).
4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir įkainiai:
Eilės Nr. | Prekės pavadinimas |  | Kiekis, kompl. | Vieneto kaina Eur, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės modelis/ kodas ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6= 3 x 4 | 7
1. Ultragarsinis žaizdų valymo aparatas su priemonėmis (1 komplektas)
1.1 | Ultragarsinis žaizdų valymo aparatas |  | 1 |  |  | 0
Eilės Nr. | Prekės pavadinimas |  | Maksimalus kiekis 36 mėn., vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės modelis/ kodas ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1.2 | Plačios kiuretės tipo darbinis antgalio rinkinys |  | 100 |  |  | 0
1.3 | Plokščio tipo darbinis antgalio rinkinys |  | 100 |  |  | 0
Bendra pasiūlymo (sutarties) kaina (1.1+1.2+1.3), Eur be PVM:
PVM suma (EUR) (1.1+1.2+1.3):
Bendra pasiūlymo (sutarties) kaina (1.1+1.2+1.3), Eur su PVM:
Suteikiama garantija Įrangai, mėn.:
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė |  |  | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
1. | 1. Ultragarsinis žaizdų valymo aparatas
1.1 | Paskirtis | Ultragarsinio chirurginio aspiratoriaus sistema skirta minkštųjų audinių fragmentacijai ir aspiracijai
1.2 | Taikymo sritys | 1. Žaizdų priežiūra 2. Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija ir nudegimų chirurgija 3. Bendroji chirurgija
1.3 | Valdymo įrenginio ekrane valdomi parametrai | 1.Ultragarso galingumas 2. Amplitudė 3. Drėkinimo intensyvumas 4. Aspiracijos lygis
1.4 | Drėkinimo sistema | Integruotas drėkinomo siurblys skirtas tiekti drėkinimo tirpalą tiesiai į darbinius antgalius ir audinius
1.5 | Vakuumo sistema | Integruota aspiracijos sistema, skirta pašalinti fragmentuotas medžiagas ir skysčius į nusiurbimo kanistrą
1.6 | Belaidis kojinis pedalas | Būtina
1.7 | Ultragarsinė darbinė rankena | 1. Automatinis prijungtos rankenos atpažinimas 2. Keičiami antgaliai 3. Darbinis dažnis ≤ 25kHz 4. Autoklavuojama
1.8 | Darbiniai antgaliai skirti minkštųjų audinių valymui | Ne mažiau kaip dviejų skirtingų tipų, iš kurių bent vienas būtų su aspiracija
1.9 | Maitinimo šaltinis | 1. Įtampa 220-240 V 2. Dažnis 50 Hz
2 | Komplektacija:
2.1 | Valdymo įrenginys | Kiekis 1 vnt.
2.2 | Belaidis kojinis pedalas | Kiekis 1 vnt.
2.3 | Ultragarsinė darbinė rankena | Kiekis 1 vnt.
2.4 | Plačios kiuretės tipo darbinis antgalio rinkinys | 1. Didelių žaizdų guolio paruošimui 2. Su drėkinimo ir aspiracijos vamzdeliu 3. Vienkartinio naudojimo
2.5 | Plokščio tipo darbinis antgalio rinkinys | 1. Lygaus paviršiaus žaizdos guolio paruošimui ir transplantato paruošimui 2. Su drėkinimo ir aspiracijos vamzdeliu 3. Vienkartinio naudojimo
2.6 | Sterilizavimui skirtas konteineris | 2 vnt.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  | Konfidencialios informacijos pagrindimas
1.
2.
3.
Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR)
1.
2.
3.