1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

NAUJŲ KOLUMBARIUMŲ KAPINĖSE ĮRENGIMO DARBAI

- Perkamų darbų pavadinimas – Naujų kolumbariumų kapinėse įrengimo darbai (toliau – Darbai).

- Perkamų darbų atlikimo vieta, kiekis (apimtis) ir tipas – viso įrengiama 10 (dešimt) dvipusių ir 6 (šeši) vienpusiai tipiniai dizaino kolumbariumai (toliau – TDK):

  - Karveliškių kapinėse (5 dvipusiai TDK);

  - Rokantiškių kapinėse (4 dvipusiai TDK);

  - Antakalnio kapinėse (1 dvipusis ir 3 vienpusiai TDK);

  - Verkių kapinėse (3 vienpusiai TDK).

| Eil. Nr. | Kapinių pavadinimas | Kapinių adresas ar su kapinėmis besiribojančios gatvės pavadinimas | Kapinių plotas, 100 m2 | Dvipusiai TDK, VISO (vnt.) | Vienpusiai TDK, VISO (vnt.) | Laidojimo nišų skaičius VISO (vnt.) | Pastatomų šviestuvų kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karveliškių | Karveliškių g., Karveliškių k., Vilniaus r. | 7795,61 | 5 | 0 | 150 | 6 |
| 2 | Rokantiškių | Rokantiškių g. 28, Vilniaus m. | 3946,77 | 4 | 0 | 120 | 4 |
| 3 | Antakalnio | Karių Kapų g., Vilniaus m. | 1554,30 | 1 | 3 | 75 | 0 |
| 4 | Verkių | Jeruzalės g., Vilniaus m. | 361,30 | 0 | 3 | 45 | 0 |
| VISO: |  |  |  | 10 | 6 | 390 | 10 |

- Perkamų darbų reikalavimai nurodyti Reikalavimuose tipinio dizaino kolumbariumams Vilniuje (toliau – Reikalavimai) (2 priedas).

Pastaba: atsiradus galimybei sumažinti įrengimo darbų ir kolumbariumo nišos įsigijimo (ateityje) kaštus, galimi nežymūs Reikalavimuose numatytų konstrukcijos sprendinių koregavimai, tačiau tik tuo atveju, jei: siūlomi pakeitimai nepažeidžia sprendiniuose numatytų estetikos ir funkcionalumo principų; galutinis rezultatas iš esmės atitinka Reikalavimuose nustatytus kokybės, ilgaamžiškumo ir vizualinius reikalavimus; rangovas techniniais skaičiavimais ir (ar) atitikties dokumentais pagrindžia siūlomo sprendinio tinkamumą; rangovas prisiima visą atsakomybę už pakeisto sprendinio atitiktį projekto sprendiniams ir saugos reikalavimams; rangovas suteikia papildomą garantiją gaminiui ir jo konstrukciniam patikimumui bei garantuoja, kad konstrukcijos išmatavimai ir bendras vizualinis vaizdas nepasikeis.

- TDK išdėstymo vizualizacijos – 4 vnt.