DĖL (2026-ESO-13) NK 110/35/10 KV RŪDIŠKIŲ TP, TRAKŲ R. SAV., RŪDIŠKIŲ SEN., MARKŪNŲ K., ONUŠKIO G.9 IR 35/10 KV PALUKNĖS TP, TRAKŲ R. SAV., PALUKNIO SEN., MADŽIŪNŲ K., PUŠŲ G. REKONSTRAVIMO DARBŲ (ESO IR LITGRID DALIES DARBAI) PIRKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus, gautus vykdant (2026-ESO-13) NK 110/35/10 kV Rūdiškių TP, Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Markūnų k., Onuškio g.9 ir 35/10 kV Paluknės TP, Trakų r. sav., Paluknio sen., Madžiūnų k., Pušų g. rekonstravimo darbų (ESO ir Litgrid dalies darbai) pirkimą (toliau – Pirkimas).

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | * Kita | Atsakymai į klausimus (02-23), 6 punktas | Prašome paaiškinti, kodėl yra reikalaujama teikti dokumentaciją įrenginiui OSM-38, kuris yra įtrauktas į Užsakovo GAMINIŲ ATITINKANČIŲ AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS TECHNINIUS REIKALAVIMUS SĄRAŠĄ? | Kaip nurodyta ankstesniame atsakyme (02.23), AB ESO sąrašo eil. Nr. 29.1.2. nurodytų 10 kV medžiagų negali siūlyti 35 kV medžiagų techniniam atitikimui. Reikalavimų atitikimui galima siūlyti AB ESO sąrašo eil. Nr. 47.1.1 (Noja (OSM-38) medžiagą. Jei siūlomas įrenginys yra iš ESO įrenginių ir medžiagų sąrašo, tokiu atveju teikti techninės dokumentacijos nereikia. |

* SP – Sutarties projektas

* DĮK – Darbų įkainių lentelė

* MĮK – Medžiagų įkainių lentelė

* SK – Sistelos koeficientai

* ENVM – Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

* PSVS – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos

* Kita

** Eilutė paryškinta, jeigu po klausimo-atsakymo buvo koreguojamos pirkimo dokumentų nuostatos.

*** Klausimų ir prašymų paaiškinti pirkimo dokumentus teikimo tvarka nurodyta BPS 6-ame punkte.

Rengė: Viešųjų pirkimų ekspertas Kęstutis Smulkys, tel. nr. +370 618 37562