## Techninė specifikacija
SPS 1 priedas
Bendrieji reikalavimai pirkimui Nr. 11884
Reagentai ir vienkartinės priemonės molekuliniams vėžio genetikos tyrimams
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai ir aplinkosauginiai (žalieji) reikalavimai
1 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
3 | Tiekėjas turi pateikti informaciją įrodančią parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) pdf formatu anglų arba lietuvių kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
4 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas.
5 | Tiekėjas sutartyje turi nurodyti mato vieneto įkainį ir siūlomos pakuotės kainą.
6 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
7 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
8 | Prekių galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 3 mėn. skaičiuojant nuo pristatymo dienos.
9 | Pirminė, antrinė ir (ar) tretinė Prekių pakuotės turi būti pakuojamos į perdirbamąsias pakuotes pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas arba daugkartinio naudojimo pakuotes (talpas). Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) arba daugkartinio naudojimo pakuotės (talpos) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).
Dalies numeris | Objekto numeris | Dalies numeris | Objekto numeris | Parametro numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Dalies vertė / Priimtina kaina be PVM | Dalies vertė / Priimtina kaina su PVM | PVM | Dalies vertė / Priimtina kaina be PVM | Vnt priimtina kaine be PVM
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ KOMPLEKTAS UŽDARO TIPO GENETINIAM ANALIZATORIAMS ABI3500, SEQSTUDIO FLEX ARBA LYGIAVERČIAMS |  |  | 119939 | 125935.95 | 0.05 |  | 21176
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Paramagnetinės dalelės taikinio selekcijai pagal antigeną | 5 ml | 4 | 5536 |  | 0.05 | 5536 | 1384
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Galimybė pasirinkti iš spektro ne siauresnio kaip CD3, CD15, CD19 ir CD34.
1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Molekulinis dydžio standartas 20-600 bp | 2x200 ul (800 testų) | 1 | 841 |  | 0.05 | 841 | 841
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Fragmentų dydžiai: 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580 and 600.
1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Fragmentai žymėti LIZ fluorescencine žyme
1 | 3 | 1 | 3 | 0 | Katodinio buferio konteinerių komplektas | vnt | 36 | 8928 |  | 0.05 | 8928 | 248
1 | 4 | 1 | 4 | 0 | Anodinio buferio konteinerių komplektas | vnt | 36 | 6588 |  | 0.05 | 6588 | 183
1 | 5 | 1 | 5 | 0 | POP7 polimeras elektroforezei | vnt | 36 | 25452 |  | 0.05 | 25452 | 707
1 | 6 | 1 | 6 | 0 | Rinkinys PGR tipo Sanger sekoskaitos reakcijoms tinkamas 8 kapiliarų sistemai, ne mažiau 1000 reakcijų, pritaikytas PGR fragmentams sekvenuoti arba lygiavertis, v1.1 formato | rinkinys | 4 | 49196 |  | 0.05 | 49196 | 12299
1 | 7 | 1 | 7 | 0 | Buferinis tirpalas Sanger sekoskaitos reakcijoms, pritaikytas v1.1 ir v 3.1 rinkinių formatui | ml | 9 | 774 |  | 0.05 | 774 | 86
1 | 8 | 1 | 8 | 0 | Reagentų rinkinys skirtas PGR reakcijai valyti fermentiniu nuo įv. priemaišų prieš Sanger sekoskaitą | rinkinys (2000 testų) | 2 | 3526 |  | 0.05 | 3526 | 1763
1 | 9 | 1 | 9 | 0 | Reagentų rinkinys skirtas Sanger sekoskaitos reakcijos produktų valymui prieš analizę | rinkinys (1000 testų) | 3 | 7020 |  | 0.05 | 7020 | 2340
1 | 10 | 1 | 10 | 0 | Dejonizuotas formamidas, paruoštas naudoti | 25 ml | 20 | 1380 |  | 0.05 | 1380 | 69
1 | 11 | 1 | 11 | 0 | Rinkinys, skirtas DNR kiekio nustatymui fluorimetriniu principu 0,1-120 ng intervale. | rinkinys | 3 | 1329 |  | 0.05 | 1329 | 443
1 | 11 | 1 | 11 | 1 | DNR kiekis nustatomas intervale ne siauresniame nei 0,1-120 ng.
1 | 11 | 1 | 11 | 2 | Mėginio sąnaudos vienam matavimui intervale ne siauresniame kaip 1-20 ul.
1 | 11 | 1 | 11 | 3 | Pageidautina pakuotė 500 tyrimų
1 | 12 | 1 | 12 | 0 | Rinkinys, skirtas DNR kiekio nustatymui fluorimetriniu principu 4-2000 ng intervale. | rinkinys | 3 | 1494 |  | 0.05 | 1494 | 498
1 | 12 | 1 | 12 | 1 | DNR kiekis nustatomas intervale ne siauresniame nei 4-2000 ng.
1 | 12 | 1 | 12 | 2 | Mėginio sąnaudos vienam matavimui intervale ne siauresniame kaip 1-20 ul.
1 | 12 | 1 | 12 | 3 | Pageidautina pakuotė 500 tyrimų
1 | 13 | 1 | 13 | 0 | Mėginių paruošimo plokštelė, 96 vietų | 50 vnt. | 25 | 7875 |  | 0.05 | 7875 | 315
1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 0,8 ml tūrio, AB-0765 tipo
1 | 12 | 1 | 12 | 2 | Sertifikuotas be nukleazių, PGR inhibitorių ir žmogaus DNR taršos.
1 | 12 | 1 | 12 | 3 | V-formos šulinėlių dugnas

## Reikalavimai panaudai
REIKALAVIMAI ĮRANGAI, SUTEIKIAMAI PANAUDOS BŪDU
Reikalavimai įrangai (ABI3500 uždaro tipo genetiniam analizatoriui arba lygiaverčiam), suteikiamai panaudos būdu visam sutarties galiojimo laikotarpiui, kuri skirta tyrimų atlikimui su 1-oje pirkimo dalyje, „Reagentų ir pagalbinių priemonių komplektas uždaro tipo genetiniams analizatoriams ABI3500, SEQSTUDIO FLEX arba lygiaverčiams“, išvardintais reagentais ir priemonėmis
1. Vidutinio - didelio pralaidumo kapiliarinės elektroforezės (CE) sistema su atskiru arba integruotu kompiuteriniu valdymu.
2. Pritaikyta Sanger sekoksaitai ir fragmentų, žymėtų fluorescencinėmis žymėmims, nustatymui
DNR sekoskaitos protokolai
Mikrosatelitų nustatymo protokolai
AFLP profiliavimo protokolai
VNP genotipavimo protokolai
3. Ne mažiau kaip 8 kapiliarų konstrukcija
4. Ne mažiau kaip 5 fluorescencinių žymių detekcija
5. Sąnaudinės medžiagos patiekiamus paruoštose naudoti pakuotėse su radiodažnuminiais indikatoriais
Polimeras elektroforezei
Buferiniai tirpalai elektroforezei
6. Galimybė pasirinkti bent iš dviejų kapiliaro ilgių, pvz., 36 ir 50 cm
7. Ne mažiau kaip dviejų 96 šulinėlių formato talpos
8. Specializuotos programinės įrangos paketas Sanger sekoskaitos ir fragmentų analizės duomenims analizuoti ir interpretuoti
9. Išoriniai išmatavimai (WxDxH) ne didesni kaip 80 x 80 x 80 cm