PARUOŠTŲ NAUDOTI ANTIKŪNŲ, PAPILDOMŲ REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ IMUNOHISTOCHEMINĖMS, IMUNOFLUORESCENCINĖMS IR IN SITU HIBRIDIZACIJOS REAKCIJOMS ATLIKTI KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGYJIMU PANAUDOS BŪDU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Nr. | Prekė | Reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis kiekis pakuotėmis per 60 mėn. | Orientacinis kiekis reakcijomis per 60 mėn. | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam reakcijų skaičiui atlikti | Pakuotės kaina, EUR be PVM | PVM tarifas, % | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, produkto Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Paruoštų naudoti antikūnų, papildomų reagentų ir priemonių imunohistocheminėms, in situ hibridizacijos reakcijoms atlikti kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu techninė specifikacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Bendrieji reikalavimai paruoštiems naudoti antikūnams, papildomiems reagentams ir priemonėms | 1. Paruošti naudoti antikūnai, papildomi reagentai ir priemonės skirti darbui su panaudai siūloma automatine laboratorine sistema audinių patologijos diagnostiniams tyrimams (toliau - Sistema), atitinkančia 1 priede pateiktus reikalavimus. 2. Paruošti naudoti antikūnai skirti imunohistocheminėms, in situ hibridizacijos reakcijoms atlikti su formalinu fiksuotais į parafiną įlietais audiniais. 3. Siūlomi antikūnai yra pilnai paruošti naudojimui, pateikiami dozavimo konteineryje, suderintame su panaudai siūloma Sistema. 4.Siūlomi antikūnai privalo turėti CE-IVD ženklinimą (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE-IVD ženklu (CE sertifikatų ir/arba EB atitikties deklaracijų), kopijas) arba ženklinimas nurodomas pridėtoje siūlomos prekės techninėje specifikacijoje. 5.Tyrimo metodika, reagentų aprašymai turi būti pateikti anglų ir lietuvių kalbomis (kartu su pasiūlymu konkursui pakanka pateikti dokumentus anglų kalba, kartu su prekėmis – lietuvių ir anglų kalbomis). 6. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 5 mėn. nuo pristatymo datos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). 7. Pateikiami visi papildomi reagentai ir papildomos priemonės, reikalingos reakcijoms atlikti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Antikūnas A-1-Antitripsin | Klonas: Poliklonas. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Antikūnas Anti-ALK | Klonas: D5F3 arba OTI1A4, arba 5A4. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 20 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Antikūnas Anti-ALK-1 | Klonas: ALK01 arba ZR305. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Antikūnas BCLl-6 | Klonas: GI19E/A8 arba PG-B6p. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 20 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Antikūnas Beta-Catenin | Klonas: 14 arba β-Catenin-1, arba EP35. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 10 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Antikūnas CA-125 | Klonas: OC125 arba M11. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Antikūnas Calcitonin | Klonas: SP17 arba poliklonas. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Antikūnas Caldesmon | Klonas: E89 arba h-CD arba ZM79. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Antikūnas Calretinin | Klonas: SP65, DAK-Calret1. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 30 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Antikūnas CD138 | Klonas: B-A38 arba MI15. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 30 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Antikūnas CD15 | Klonas: MMA arba Carb-3. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 10 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Antikūnas CD1a | Klonas: EP3622 arba O10, arba EP80. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 10 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Antikūnas CD3 | Klonas: 2GV6 arba poliklonas. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Antikūnas CD3 | Klonas: 2GV6 arba poliklonas. | Ne mažiau kaip 250 reakcijų | 30 | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Antikūnas CD30 | Klonas: Ber-H2. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Antikūnas CD4 | Klonas: SP35 arba 4B12, arba EP204. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 10 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Antikūnas CD7 | Klonas: SP94 arba CBC37, arba EP132. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Antikūnas CD8 | Klonas: SP239 arba C8/144B. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 10 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Antikūnas CDX-2 | Klonas: EPR2764Y arba DAK-CDX2, arba EP25. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 45 | 2250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Antikūnas CEA | Klonas: CEA31 arba II7. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 20 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 | Antikūnas p16 | Klonas: E6H4 arba JC8, arba JC2. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 | Antikūnas p16 | Klonas: E6H4 arba JC8, arba JC2. | Ne mažiau kaip 250 reakcijų | 60 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23 | Antikūnas Cyclin D1 | Klonas: SP4-R arba EP12. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 10 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24 | Antikūnas CK17 | Klonas: SP95 arba E3. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25 | Antikūnas CK19 | Klonas: A53-B/A2.26 arba RCK108. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 15 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.26 | Antikūnas Desmin | Klonas: DE-R-11 arba D33. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 25 | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.27 | Antikūnas E- Cadherin | Klonas: 36 arba NCH-38. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 30 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.28 | Antikūnas EP-CAM | Klonas: BER-EP4. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 20 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.29 | Antikūnas ERG | Klonas: EPR3864 arba EP111. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.30 | Antikūnas Estrogenas | Klonas: SP1 arba EP1. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31 | Antikūnas Estrogenas | Klonas: SP1 arba EP1. | Ne mažiau kaip 250 reakcijų | 40 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.32 | Antikūnas GASTRIN | Klonas: Poliklonas. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.33 | Antikūnas GCDFP-15 | Klonas: EP1582Y arba 23A3, arba EP95. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.34 | Antikūnas GFAP | Klonas: EP672Y arba poliklonas arba GA5. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 20 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.35 | Antikūnas H. PYLORI | Klonas: SP48 arba poliklonas. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.36 | Antikūnas Hepatocyte | Klonas: OCH1E5. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 10 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.37 | Antikūnas HSV 1 | Klonas: 10A3 arba poliklonas. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.38 | Antikūnas IgG | Klonas: Poliklonas. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.39 | Antikūnas Inhibin alpha | Klonas: MRQ-63 arba R1. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.40 | Antikūnas Kappa | Klonas: Poliklonas. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 10 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.41 | Antikūnas Lambda | Klonas: Poliklonas. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 10 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.42 | Antikūnas Mammaglobin | Klonas: 31A5 arba 304-1A5. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.43 | Antikūnas Melan A | Klonas: A103 arba EP43. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 60 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.44 | Antikūnas Melanosome | Klonas: HMB45. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.45 | Antikūnas MLH1 | Klonas: M1 arba ES05. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 20 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.46 | Antikūnas MSH2 | Klonas: G219-1129 arba FE11. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 20 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.47 | Antikūnas MSH6 | Klonas: SP93 arba EP49. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 20 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.48 | Antikūnas MUC2 | Klonas: MRQ-18 arba CCP58. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.49 | Antikūnas MUC5AC | Klonas: MRQ-19 arba, CLH2 arba ZM148. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.50 | Antikūnas MUM1 | Klonas: EP190 arba MUM1p. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 15 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.51 | Antikūnas Myogenin | Klonas: F5D arba EP162. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.52 | Antikūnas Lygiųjų raumenų miozinas | Klonas: SMMS-1 arba 166. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.53 | Antikūnas Neurofilament | Klonas: 2F11. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.54 | Antikūnas NSE | Klonas: MRQ-55 arba BBS/NC/VI-H14, arba ENO2/4507. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.55 | Antikūnas p40 | Klonas: SP225 arba DAK-p40. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 15 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.56 | Antikūnas p53 | Klonas: DO-7. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 60 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.57 | Antikūnas p63 | Klonas: 4a4 arba DAK-p63. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 40 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.58 | Antikūnas PD-L1 | Klonas: SP142 arba 22C4. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 10 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.59 | Antikūnas PMS2 | Klonas: A16-4 arba EP51. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 15 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.60 | Antikūnas Podoplanin | Klonas: D2-40. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.61 | Antikūnas Progesteronas | Klonas:1E2 arba Pg R1294 | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.62 | Antikūnas Progesteronas | Klonas:1E2 arba Pg R1294 | Ne mažiau kaip 250 reakcijų | 40 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.63 | Antikūnas Renal Cell Carcinoma | Klonas: PN-15 arba SPM314, arba 66.4.c2. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.64 | Antikūnas Synaptophysin | Klonas: MRQ-40 arba DAK-SYNP. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 80 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.65 | Antikūnas Thyroglobulin (THY) | Klonas: 2H11,6E1 arba poliklonas, arba EP250. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 10 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.66 | Antikūnas anti-Thyroid transcription factor (TTF) | Klonas: SP141 arba 8G7G3/1, arba SPT24. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 80 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.67 | Antikūnas Tyrosinase | Klonas: T311. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.68 | Antikūnas WT1 | Klonas: 6F-H2. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 40 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Papildomi reagentai ir priemonės reikalingi siūlomoms reakcijoms atlikti (įrašo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies Nr. 1 kaina iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Paruoštų naudoti antikūnų, papildomų reagentų ir priemonių imunohistocheminėms, imunocitocheminėms, imumofluoresencinėms, in situ hibridizacijos reakcijoms atlikti, kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu techninė specifikacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Bendrieji reikalavimai paruoštiems naudoti antikūnams, papildomiems reagentams ir priemonėms | 1. Paruošti naudoti antikūnai, papildomi reagentai ir priemonės skirti darbui su panaudai siūloma automatine laboratorine sistema audinių patologijos diagnostiniams tyrimams (toliau - Sistema), atitinkančia 1 priede pateiktus reikalavimus. 2. Paruošti naudoti antikūnai skirti imunohistocheminėms, imunocitocheminėms, imumofluoresencinėms, in situ hibridizacijos reakcijoms atlikti. 3. Siūlomi antikūnai yra pilnai paruošti naudojimui, pateikiami dozavimo konteineryje, suderintame su panaudai siūloma Sistema. 4.Siūlomi antikūnai privalo turėti CE-IVD ženklinimą (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE-IVD ženklu (CE sertifikatų ir/arba EB atitikties deklaracijų), kopijas) arba ženklinimas nurodomas pridėtoje siūlomos prekės techninėje specifikacijoje. 5.Tyrimo metodika, reagentų aprašymai turi būti pateikti anglų ir lietuvių kalbomis (kartu su pasiūlymu konkursui pakanka pateikti dokumentus anglų kalba, kartu su prekėmis – lietuvių ir anglų kalbomis). 6. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 5 mėn. nuo pristatymo datos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). 7. Pateikiami visi papildomi reagentai ir papildomos priemonės, reikalingos reakcijoms atlikti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Antikūnas ACT H | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas arba CLIP/2040R. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 10 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Antikūnas Adenovirus | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 2/6 &20/11. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Antikūnas Alpha-fetoprotein | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas arba EP209. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Antikūnas Androgen Receptor | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: SP107. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Antikūnas Arginase-1 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: SP156 arba EP261. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Antikūnas ATRX | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 10 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Antikūnas Basal Cell Cocktail | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 34βE12,4A4 | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Antikūnas BOB.1 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: SP92. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Antikūnas BRAF V600E | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: VE1 arba kitas yra kliniškai valiuotas klonas, būtinas melanomos, kolorektalinės karcinomos, skydliaukės karcinomos, plaučių adenokarcinomos diagnostikai. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 20 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Antikūnas c-MYC | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Y69. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 10 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Antikūnas C3d | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: poliklonas | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Antikūnas C4d | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: SP91. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Antikūnas CA19-9 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 121SLE. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Antikūnas Calponin-1 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: EP798Y. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Antikūnas CA IX | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: EP161 arba ZR367. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | Antikūnas CD117 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: EP10. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 20 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | Antikūnas CD16 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: SP175 arba ZR457. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 | Antikūnas CD163 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: MRQ-26 arba EP324. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 | Antikūnas CD25 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 4C9 arba ZM466. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | Antikūnas CD33 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: SP266 arba PWS44. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21 | Antikūnas CD38 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: SP148 arba CD38/4328. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.22 | Antikūnas CD61 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 2f2. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.23 | Antikūnas CD71 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: MRQ-48 arba 10F11. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.24 | Antikūnas Chromogranin A | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: LK2H10. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 20 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.25 | Antikūnas CLDN18 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 43-14a arba kitas klonas - companion diagnostinis testas, validuotas klinikiniuose tyrimuose, būtinas skrandžio ir gastroezofaginės jungties adenokarcinomų gydymo taktikos parinkimui. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.26 | Antikūnas p57 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Kp10. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.27 | Antikūnas CK14 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: SP53 arba LL002, arba ZM372. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.28 | Antikūnas DOG-1 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: SP31. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.29 | Antikūnas Factor 8-R AG. | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas arba ZM64. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.30 | Antikūnas Factor XIIIa | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: ac-1A1 arba EP292. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.31 | Antikūnas Factor XIIIa | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: EP3372 arba EP292. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.32 | Antikūnas FOLR1 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: FLOR1-2.1 arba kitas klonas - companion diagnostinis testas, validuotas klinikiniuose tyrimuose, būtinas kiaušidžių karcinomų gydymo taktikos parinkimui. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.33 | Antikūnas FSH | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas arba EP257. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 10 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.34 | Antikūnas GATA3 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: L50-823. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 60 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.35 | Antikūnas GROWTH HORM | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas arba GH/1371. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 10 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.36 | Antikūnas GLUT-1 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.37 | Antikūnas Glut Synthetase | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: GS-6. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.38 | Antikūnas Glycophorin A | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: GA-R2 arba JC159. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 10 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.39 | Antikūnas Glypican-3 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas:1G12. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.40 | Antikūnas Glypican 3 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: GC33 arba 1G12. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.41 | Antikūnas Granzyme B | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas arba ZM66 arba ZR434. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.42 | Antikūnas HCG | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.43 | Antikūnas Hemoglobin A | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas:SP212. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.44 | Antikūnas HER2 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas:4B5 arba SP3. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 180 | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.45 | Antikūnas HHV-8 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 13B10 arba ZR106, arba LN53. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.46 | Antikūnas IDH1 R132H | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: MRQ-67 arba H09. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 10 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.47 | Antikūnas IgG4 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: MRQ-44 arba EP138. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.48 | Antikūnas INI-1 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: MRQ-27 arba 25/BAF47. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.49 | Antikūnas INSM1 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: SP493 arba A-8. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.50 | Antikūnas LH | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poloklonas arba ZR173. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 10 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.51 | Antikūnas Melanoma Triple Cocktail | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: A103,HMB45, T31. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.52 | Antikūnas Mesothelial Cell | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: HBME-1. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.53 | Antikūnas MUC1 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: H23 arba ZM32, arba ZR435. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.54 | Antikūnas MUC6 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: MRQ-20 arba ZM89 arba ZR437. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.55 | Antikūnas MyoD1 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: EP212. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.56 | Antikūnas Napsin A | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: MRQ-60 arba BS10. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.57 | Antikūnas NGFR | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: MRQ-21 arba ZM55. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.58 | Antikūnas NKX3.1 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: EP356. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.59 | Antikūnas Oct-2 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: MRQ-2 arba OCT2/7073R. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.60 | Antikūnas Oct-4 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: MRQ-10 arba C-10. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 10 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.61 | Antikūnas Olig2 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: EP112 arba 211F1.1. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.62 | Antikūnas ANTI-P120 CATENIN | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 98 arba EP66. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.63 | Antikūnas anti-p504s | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: SP116 arba 13H4. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 10 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.64 | Antikūnas pan-TRK | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: EPR17341. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 10 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.65 | Antikūnas PTH | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: MRQ-31 arba 77/78. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.66 | Antikūnas PAX5 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: SP34 arba MX017. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 15 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.67 | Antikūnas PAX8 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: MRQ-50. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 40 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.68 | Antikūnas PAX8 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: EP331 arba ZR1. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.69 | Antikūnas PD-1 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: NAT-105. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.70 | VENTANA PD-L1 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: SP263 arba CAL10. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 10 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.71 | Antikūnas PGP 9.5 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 15 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.72 | Antikūnas PHH3 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.73 | Antikūnas PRAME | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: EPR20330. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 20 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.74 | Antikūnas PRAME | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: EPR20330. | Ne mažiau kaip 250 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.75 | Antikūnas PROLACTIN | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: poliklonas arba EP193. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 7 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.76 | Antikūnas ANTI-PSA | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: poliklonas arba KLK3/7128R. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.77 | Antikūnas PSAP | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: PASE/4LJ arba ZM162 arba ZR443. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 10 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.78 | Antikūnas PTEN | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: SP218 arba 6H2.1. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.79 | Antikūnas ROS1 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas:SP384 arba D4D6. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.80 | Antikūnas SALL4 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 6E3 arba EE-30. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.81 | Antikūnas SATB2 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: EP281. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.82 | Antikūnas SOX-10 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: SP267 arba EP268. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 40 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.83 | Antikūnas SOX-11 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: MRQ-58. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.84 | Antikūnas SOX-2 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: SP76. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.85 | Antikūnas SV-40 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: MRQ-4 arba pAb416. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.86 | Antikūnas TFE3 | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: MRQ-37. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 10 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.87 | Antikūnas anti-Topoisomerase II | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: JS5B4 arba ZR94. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.88 | Antikūnas Tryptase | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: G3 arba EP259. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.89 | Antikūnas TSH | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas arba EP254. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 10 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.90 | Antikūnas Uroplakin III | Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: SP73 arba BC17. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.91 | Antikūnas FITC ANTI-C1Q | Taikymo sritis: šaldomųjų pjūvių technika. Klonas: Poliklonas. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 15 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.92 | Antikūnas FITC ANTI-C3 arba Antikūnas FITC ANTI C3c. | Taikymo sritis: šaldomųjų pjūvių technika. Klonas: Poliklonas. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 15 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.93 | Antikūnas FITC ANTI-FIBRINOGEN | Taikymo sritis: šaldomųjų pjūvių technika. Klonas: Poliklonas. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 15 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.94 | Antikūnas FITC ANTI-IgA | Taikymo sritis: šaldomųjų pjūvių technika. Klonas: Poliklonas. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 15 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.95 | Antikūnas FITC ANTI-IgG | Taikymo sritis: šaldomųjų pjūvių technika. Klonas: Poliklonas. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 15 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.96 | Antikūnas FITC ANTI-IgM | Taikymo sritis: šaldomųjų pjūvių technika. Klonas: Poliklonas arba 47.2.E9. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 15 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.97 | Antikūnas FITC ANTI-KAPPA | Taikymo sritis: šaldomųjų pjūvių technika. Klonas: Poliklonas. | Ne mažiau kaip 50 reakcijų | 10 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.98 | CINtec PLUS Cytology detekcijos sistema | 1.Paskirtis: Imunocitocheminiams tyrimams atlikti, tuo pačiu metu kokybiškai aptinkant p16INK4a ir Ki-67 baltymus gimdos kaklelio citologijos preparatuose. 2. Taikymo sritis: Citologiniai mėginiai. 3. Klonas: Klonas: p16 - E6H4, Ki-67 - 274-11 AC3V1 arba kiti lygiaverčiai klonai klinikiniais tyrimais ir validacijos duomenimis patvirtinti naudoti su citologiniams gimdos kaklelio mėginiais. | Ne mažiau kaip 100 reakcijų | 15 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.99 | HER2 Dual ISH DNR zondo kokteilis | Paskirtis: HER2 geno būklei nustatyti, nustatant HER2 geno ir 17 chromosomos santykį. Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. | Ne mažiau kaip 30 testų | 5 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.100 | Kappa ir Lambda Dual ISH m RNA žymuo | Paskirtis: Kappa mRNR ir Lambda mRNR nustatymui, naudojant chromogeninę in situ hibridizaciją (ISH). Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. | Ne mažiau kaip 30 testų | 5 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.101 | Dozatoriai kitų gamintojų antikūnas | Paskirtis: Darbinių tirpalų ruošimui ir dozavimui. | Ne mažiau kaip 100 reakcijų | Vnt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.102 | Kortelės dozatorių registravimui | Paskirtis: reagentų registravimas. | Ne mažiau kaip 100 reakcijų | Vnt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Papildomi reagentai ir priemonės, reikalingi siūlomoms reakcijoms atlikti (įrašo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies Nr. 2 kaina iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 priedas

Laboratorinės įrangos techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomos parametrų reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Automatinė laboratorinė sistema audinių patologijos diagnostiniams tyrimams (toliau - Sistema) – 1 pirkimo daliai - 2 vnt., 2 pirkimo daliai- 2 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas). Panaudai siūloma ne senesnė kaip 2023 m. gamybos įranga. |  |  |  |  |
| 1. | Techniniai reikalavimai Sistemai: |  |  |  |  |
| 1.1. | Sistemos taikomi metodai | 1. Imunohistochemija. 2. Imunocitochemija. 3. In situ hibridizacija. 4. Dvigubas dažymas. |  |  |  |
| 1.2. | Sistemos atliekamos procedūros | Pilnai automatinis, nereikalaujantis papildomų įrenginių ir rankinio darbo reakcijų atlikimas pasirinktu metodu, apimantis visus reakcijų atlikimui reikalingus žingsnius nuo deparafinizavimo iki kontrastinio dažymo. |  |  |  |
| 1.3. | Sistemos lankstumas | 1. Galimybė taikyti individualų protokolą kiekvienam dažomam objektiniam stikleliui. 2. Galimybė naudoti bet kurio gamintojo antikūnus. 3. Galimybė kurti ir modifikuoti dažymo protokolus. 4. Galimybė generuoti pasirinkto laikotarpio reakcijų ataskaitas. |  |  |  |
| 1.4. | Sistemos našumas | 1. Galimybė vienu metu nudažyti ne mažiau nei 30 audinių ant objektinių stiklelių individualiais dažymo protokolais. 2. Galimybė vienu metu naudoti ne mažiau kaip 30 skirtingų antikūnų ir detektavimo sistemą. 3. Galimybė kiekvieną objektyvinį stiklelį dažyti individualiai. |  |  |  |
| 1.5. | Reagentų maišymas | Pilnai automatizuotas. |  |  |  |
| 1.6. | Stiklelių ir reagentų kodavimas, identifikavimas, kontrolė | 1. Objektiniai stikleliai ir reagentai identifikuojami ir atpažįstami naudojant etiketes su brūkšniniais kodais arba lygiaverčiu būdu. 2. Reagentai registruojami Sistemos informacinėje sistemoje (partijos Nr., galiojimo data, kiekis). 3. Informacinė sistema turi galimybę kontroliuoti reagentų sunaudojimą ir įvertinti, ar registruotų reagentų pakaks reakcijų atlikimui. |  |  |  |
| 1.7. | Cheminių atliekų surinkimas | Ne mažiau nei 2 cheminių atliekų surinkimo konteineriai su detektoriais, apsaugančiais nuo perpildymo. |  |  |  |
| 2. | Komplektacija | Kartu su panaudai pateikiamomis Sistemomis pateikiamas jų valdymui skirtas kompiuteris su programine įranga, monitoriumi, klaviatūra, pele, etikečių spausdintuvu, kodų skaitytuvu, protokolų spausdintuvu ir nepertraukiamu maitinimo šaltiniu. (Būtina nurodyti kompiuterinės įrangos, programinės įrangos ir nenutrūkstamojo maitinimo šaltinio gamintoją ir kilmės šalį) |  |  |  |
| 3. | Valdymas | Iš vieno kompiuterio su programine įranga galima valdyti ne mažiau nei 2 atskiras Sistemas. |  |  |  |
| 4. | Programa | 1. Programinė įranga turi protokolų, reagentų valdymo modulį, kuris leidžia kurti, saugoti, koreguoti protokolus, sekti reagentų kiekio sunaudojimą, galiojimo laikus, partijos numerius. |  |  |  |
| 5. | Suderinamumas su LIS | Panaudai pateikiamos Sistemos ir/ar jų valdymo programinė įranga (toliau šiame punkte - Sistema) turi būti tinkami (techniškai ir programiškai suderinami) integravimui į LSMU ligoninėje Kauno klinikose veikiančią Patologijos tyrimų informacinę sistemą (toliau tekste - LIS): 1. 1. Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu konkursui pateikti Sistemos komunikacijos protokolą (angl. „Interface manual“), kuriame detaliai pateikiama visa informacija, kaip siūloma Sistema gali būti sujungta su išorinėmis sistemomis. 2. Siūloma įranga turi turėti galimybę standartizuotu komunikacijos protokolu keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS per RS-232 arba LAN sąsajas. Pastaba: 2. p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą, nurodant konkrečius siūlomos Sistemos komunikavimo parametrus. 3. Pirkimo laimėjimo atveju Tiekėjas privalės savo jėgomis ir lėšomis: 3.1. Teikti visokeriopą pagalbą, pateiktą Sistemą integruojant į perkančiosios organizacijos LIS; 3.2. Dalyvauti Sistemos sąsajos su perkančiosios organizacijos LIS testavime ir/ar validavime. Pastaba: 3 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo įsipareigojimą). |  |  |  |
| 6. | Naudojimo instrukcija | Kartu su panaudai teikiama įranga pateikta naudojimo instrukcija (vartotojo vadovas) anglų ir lietuvių kalbomis (elektroninė versija). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. |  |  |  |
| 7. | Žymėjimas CE ženklu | Panaudai teikiama įranga turi CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE ženklu, kopijas). |  |  |  |
| 8. | Priežiūra sutarties galiojimo laikotarpiu | 1. Tiekėjas, pateikęs įrangą panaudos būdu, privalo savo sąskaita ją įdiegti, apmokyti vartotojus (įskaitant sertifikuotų sistemos taikymo (angl. application) specialistų pagalbą), užtikrinti jos techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir/ar gamintojo rekomendacijomis), galimų gedimų šalinimą/remontą bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą visą panaudos sutarties galiojimo terminą (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). 2. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą, į Kauno klinikas per 24 val. turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir visiškai pašalinti gedimą, o nesant galimybės pašalinti gedimą per 72 val. tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte arba kitokiu būdu sudaryti sąlygas kokybiškai ir savalaikiškai atlikti tyrimus (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). |  |  |  |