Sąlygų priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	PO
	Įrangos pavadinimas
	Paslaugos
	Paslaugų atlikimo vieta

	1
	REFRA – 4 vnt.
TRANE – 1 vnt. 
WING (oro užsklanda) – 1 vnt.
GREE – 1 vnt.
HAVACO (oro užsklanda) – 1 vnt.
ELECTROLUX – 2 vnt.
MC QUAY – 7 vnt.
EXCEL – 1 vnt.
FUJITSU – 1 vnt.
MDV – 7 vnt.
ALPICAIR – 5 vnt.
AKAI – 2 vnt.
MITSUBISHI INVERTER – 2 vnt.
MITSUBISHI ELEKTRIC – 1 vnt.
ARTEL – 1 vnt.
ENOMI – 1 vnt.
MIDEA – 2 vnt.
VISO:	40
	Techninę priežiūrą* (toliau – priežiūra) atlikti 1 kartą per metus. Techninė priežiūra vykdyti pagal iš anksto su Perkančiąja organizacija suderintą grafiką. 
2. Suteikus Paslaugas pateikti Paslaugų atlikimo aktą bei įrangos techniniame pase ar techninės priežiūros protokole surašyti informaciją apie įrangos būklę ir tinkamumą naudoti.
3. Įrangos gedimų nustatymas per 48 val. nuo raštiško pranešimo gavimo el. paštu.
4. Gedimo šalinimas per 3 darbo dienas arba Šalims raštu susitarus dėl kito gedimo pašalinimo laikotarpio. Terminas gedimo pašalinimui gali būti pratęstas, jei paslaugų teikėjas gedimo pašalinimui/remonto atlikimui turi užsakyti detales ar remonto darbas yra techniškai sudėtingas ar didelės apimties, tokiu atveju remontas gali būti atliekamas per Šalių sutartą laiką (būtinas Perkančiosios organizacijos patvirtinimas el. paštu, kuris pridedamas prie Sutarties), kuris negali būti ilgesnis kaip 30 (trisdešimt) darbo dienų. 
5. Remonto darbams, keičiamoms detalėms suteikiama 6 mėn. Garantiją.
6. Avarinio iškvietimo / remonto darbų matavimo vienetas – valanda (perkama pagal poreikį).
7. Maksimalus numatomas avarinio iškvietimo / remonto darbų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu - 240 val.
8. Faktiškai patiriamos išlaidos (perkama pagal poreikį): ne daugiau kaip 5000,00 Eur.
	Žolyno g. 34 ir Upės g. 9, Vilnius


	2
	MDV – 1 vnt. 
ELECTROLUX – 1 vnt.
ALPICAIR – 4 vnt.
SAMSUNG – 2 vnt. 
NOXA – 3 vnt.
VISO:	11
	Techninę priežiūrą* (toliau – priežiūra) atlikti 1 kartą per metus. Techninė priežiūra vykdyti pagal iš anksto su Perkančiąja organizacija suderintą grafiką. 
2. Suteikus Paslaugas pateikti Paslaugų atlikimo aktą bei įrangos techniniame pase ar techninės priežiūros protokole surašyti informaciją apie įrangos būklę ir tinkamumą naudoti.
3. Įrangos gedimų nustatymas per 48 val. nuo raštiško pranešimo gavimo el. paštu.
4. Gedimo šalinimas per 3 darbo dienas arba Šalims raštu susitarus dėl kito gedimo pašalinimo laikotarpio. Terminas gedimo pašalinimui gali būti pratęstas, jei paslaugų teikėjas gedimo pašalinimui/remonto atlikimui turi užsakyti detales ar remonto darbas yra techniškai sudėtingas ar didelės apimties, tokiu atveju remontas gali būti atliekamas per Šalių sutartą laiką (būtinas Perkančiosios organizacijos patvirtinimas el. paštu, kuris pridedamas prie Sutarties), kuris negali būti ilgesnis kaip 30 (trisdešimt) darbo dienų. 
5. Remonto darbams, keičiamoms detalėms suteikiama 6 mėn. Garantiją.
6. Avarinio iškvietimo / remonto darbų matavimo vienetas – valanda (perkama pagal poreikį).
7. Maksimalus numatomas avarinio iškvietimo / remonto darbų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu - 30 val.
8. Faktiškai patiriamos išlaidos (perkama pagal poreikį): ne daugiau kaip 500,00 Eur.
	Nemuno g. 75, Panevėžys

	3
	REFRA – 1 vnt.
VISO:	1
	Techninę priežiūrą* (toliau – priežiūra) atlikti 1 kartą per metus. Techninė priežiūra vykdyti pagal iš anksto su Perkančiąja organizacija suderintą grafiką. 
2. Suteikus Paslaugas pateikti Paslaugų atlikimo aktą bei įrangos techniniame pase ar techninės priežiūros protokole surašyti informaciją apie įrangos būklę ir tinkamumą naudoti.
3. Įrangos gedimų nustatymas per 48 val. nuo raštiško pranešimo gavimo el. paštu.
4. Gedimo šalinimas per 3 darbo dienas arba Šalims raštu susitarus dėl kito gedimo pašalinimo laikotarpio. Terminas gedimo pašalinimui gali būti pratęstas, jei paslaugų teikėjas gedimo pašalinimui/remonto atlikimui turi užsakyti detales ar remonto darbas yra techniškai sudėtingas ar didelės apimties, tokiu atveju remontas gali būti atliekamas per Šalių sutartą laiką (būtinas Perkančiosios organizacijos patvirtinimas el. paštu, kuris pridedamas prie Sutarties), kuris negali būti ilgesnis kaip 30 (trisdešimt) darbo dienų. 
5. Remonto darbams, keičiamoms detalėms suteikiama 6 mėn. Garantiją.
6. Avarinio iškvietimo / remonto darbų matavimo vienetas – valanda (perkama pagal poreikį).
7. Maksimalus numatomas avarinio iškvietimo / remonto darbų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu - 12 val.
8. Faktiškai patiriamos išlaidos (perkama pagal poreikį): ne daugiau kaip 300,00 Eur.
	S. Daukanto g. 90, Šiauliai


* Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik įmonė, turinti tinkamos kvalifikacijos specialistų ir patirties. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Paslaugų teikėjas pateikia patvirtinimą raštu, jeigu, vykdant Sutartį, darbus atliks specialistas, kuris nėra Paslaugų teikėjo darbuotojas. Paslaugų tiekėjas privalo nurodyti specialisto vardą, pavardę ir pateikti susitarimo ar kito abipusiai pasirašyto dokumento kopiją, kuri patvirtintų, kad išteklius jam bus prieinamas visą sutarties galiojimo laikotarpį. 
Sąlygos pateikiamos vadovaujantis ir atsižvelgiant į reikalavimus, nurodytus Gerosios praktikos gairių kraujo donorystės įstaigoms 8 punkto (Išorės subjektų valdymas) 8.2.1 papunktį (Užsakovas atsako už rangovo kompetencijos įvertinimą, kad pastarasis galėtų sėkmingai atlikti jam pavestą darbą ir už tai, kad sutartimi būtų užtikrintas Gerosios praktikos principų ir nuostatų laikymasis), 8.3.2 papunktį (Rangovas turėtų turėti atitinkamas patalpas, įrangą, žinias, patirtį ir kompetentingus darbuotojus, kad galėtų deramai atlikti tą darbą, kurio prašo užsakovas).
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