Priedas Nr. 1. Klausimų/atsakymų suvestinė

28989 N. VILNIOS GS PĖSČIŲJŲ TUNELIO VIDAUS DAŽYMO PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR RANGOS DARBAI

| # Eil. Nr. | Data | Klausimas / prašymas* | Atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025-01-06 | Ar šio pirkimo apimtyje reikia atlikti tik vidaus remontą? išorė lieka neremontuojama ? | Atliekame tik vidaus remontą |
|  | 2025-01-06 | Prašome nurodyti dažų spalvas pagal RAL, ir kuriose vietose kokia spalva turi būti naudojama. | RAL 7047 spalva dažomas tunelio vidus (sienos, grindys). RAL 9003 spalva dažomos lubos (arba panašus baltas atspalvis). |
|  | 2025-01-06 | Gal Užsakovas turi specialių pageiavimų dažų dangos tipui ? (vandens pagrindo, akrilinius, epoksidinius ar k.t. tai įtakoja dažų kainą). | Neturime specialių pageidavimų. |
|  | 2025-01-06 | Taip pat prašome nurodyti kitas dažų savybes: elastingi ar ne elastingi; matiniai ar blizgūs; | Nekeliame tokių reikalavimų dažų savybėms. |
|  | 2025-01-06 | Prašome nurodyti kokio storios epoksidinė danga turi būti įrengta ant perėjos grindų (3mm/5mm/7mm) ir kokios spalvos pagal RAL; | RAL 7047 spalva, storis 5mm. |
|  | 2025-01-06 | Ar atliekant paviršių remontą R3 klasės mišinys yra pakankamas ? | Pakankamas. |
|  | 2025-01-06 | Naujai įrengiami turėklai turi būti nerūdijančio plieno? | Nereikia nerūdijančio plieno, pakanka, kad naujai įrengiami turėklai būtų cinkuoti. |
|  | 2025-01-06 | Prašome patvirtinti, kad dabar perėjoje esantys nerūdijančio plieno turėklai nekeičiami; | Patviriname, kad perėjoje esantys nerūdijančios plieno turėklai nekeičiami. |
|  | 2025-01-06 | Prašome patvirntianti grafiti dangos įrengti nereiks; | Patvirtiname, kad grafiti dangos įrengti nereikia. |
|  | 2025-01-06 | Perėjoje yra dviejų tipų komunikacijų šulinėlių dangčiai (žr. pridedamą nuotrauką). Reikia pakeisti dangčius tik šulinėliams Nr.2 ? | Reikia pakeisti dangčius tik šulinėliams Nr.2. |
|  | 2025-01-06 | Pagal technines specifikacijas Užsakovas teikia naujus šviestumus. Prašome atsakyti: a. ar švietuvai bus analogiški? b. Nauji švietuvai įrengiami tose pat vietose ir Rangovui nereiks atlikti papildom kabelių išvedžiojimo darbų? c. Šviestuvų apsaugos lieka tos pačios? | - Nebus analogiški. - 19 šviestuvų demontuoti ir sumontuoti. Likusius 3 vnt reikia numatyti kabelių išvedžiojimą ir naujų šviestuvų sumontavimą - Apsaugų neliks. |
|  | 2025-01-06 | Parėjoje ant sienų yra sumontuoti elektroniniai keleivių informavimo stendai, ar remonto metu Užsakovas demontuos stendus? Ar paviršiai už stendų gali likti neremontuoti ? | Demontuoti elektroninių stendų nereikia, paviršius už jų remontuoti nereikia. Tik reikalausime remontų metų juos uždengti, kad išsaugoti jų vertę. |
|  | 2025-01-06 | prašome atsiūsti perėjos brėžinius, kad būtų galima tikslia apsiskaičiuoti paviršių plotus; | Darbų kiekiai nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje ir nebus reikalaujama atlikti papildomų darbų kiekių, todėl brėžinių teikti nematome tikslingumo. |
|  | 2025-01-06 | Ar nakties laikoratpiu bus galimybė pilnai užadyti parėjė (paviršių smėliavimo darbams)? | Išėjimus į peronus nakties metu kai nevyksta keleivinių traukinių eismas galima uždaryti, tik pagrindiniame praėjime turi būti dalinai užtikrintas praėjimas. Darbai atliekami etapais vienos ir kitos sienos atskirai užsidangstant darbines zonas. |
|  | 2025-01-06 | Ar Užsakovas neatlygintinai suteiks vietą statybvietei prie stoties pastato esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje? | Jūsų prašymu, laimėjimo atveju, suteiksime statybvietę prie stoties pastato esančioje automobilių stovėjimo vietoje neatlygintinai. |

*Tiekėjų pateikti klausimai nekoreguoti