| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |
| - Užsakovas – uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“ (toliau – Užsakovas arba Perkančioji organizacija). - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Paviršinių nuotekų tinklų avarijų likvidavimas (toliau – Darbai). |  |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 1 | kompl. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto kiekio ir Darbus pirks pagal poreikį |
| 5. | Darbų atlikimo vieta | Vilniaus miestas kur yra eksploatuojami UAB „Grinda“ tinklai, teritorijose, kuriose teikiamos UAB „Grinda“ paslaugos. Avarinės situacijos likvidavimo darbai bus vykdomi Užsakovo nuosavybės teise valdomuose tinkluose, bešeimininkiuose tinkluose ir kituose tinkluose kuriuose būtina pašalinti avarinę situaciją siekiant užtikrinti nepertraukiamą paviršinių nuotekų šalinimą Užsakovo klientams |  |
| 6. | Sutarties galiojimo terminas | 36 mėn. avarinių darbų vykdymui, terminas skaičiuojamas nuo sutarties pasirašymo dienos. |  |
| 7. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | Medžiagų, gaminių techninės specifikacijos ir jų atitikimas pateikti Priede Nr. 2 |  |  |
| 8. | Žalieji reikalavimai | Tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką). |  |
| 9. | Reikalavimai darbų vykdymui | 9.1. Pirkimo objektas - Avarinių situacijų likvidavimo paviršinių nuotekų tinkluose darbai. Visos sąnaudos susijusios su medžiagų, inventoriaus komplektavimu, įsigijimu, pristatymu, montavimu, išmontavimu ir t.t. turi būti įtrauktos į Rangovo siūlomus darbų įkainius. Būtinomis medžiagomis, įranga ir mechanizmais visų numatomų Darbų vykdymui, Rangovas apsirūpina pats savo sąskaita. Ši nuostata taikoma Techninėje specifikacijos priede Nr. 1 nurodytiems darbams ir nenumatytiems darbams. 9.2. Darbų įkainių pavadinimai nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Avarinių darbų įkainiai“ (Priedas Nr.1): 9.3. Techninės specifikacijos priede Nr.1 į įkainius turi būti įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos tam darbui atlikti (aprašyti visi darbai, medžiagos, mechanizmai, pelnas). - Rangovas privalo atvykti į įvykio (darbų atlikimo) vietą ne vėliau kaip per 4 (keturias) valandas Vilniaus m. nuo Užsakovo atstovo pranešimo pateikimo telefonu arba elektroniniu paštu. Kontaktai bus nurodyti Sutartyje. Atvykimo laikas yra privalomas, jeigu Užsakovas nenurodė kitaip. - Įvykio vietoje Užsakovo atstovas ir Rangovo atstovas darbų apžiūrai surašo darbų vietos Perdavimo - priėmimo aktą. Šiame akte nurodoma įvykio vieta, akto surašymo data, laikas avarinės situacijos/avarijos pašalinimui, aprašomi reikalingi atlikti darbai, orientaciniai darbų kiekiai, suderintas tarp Užsakovo ir Rangovo darbų pradžios laikas, darbų užbaigimo data (grafikas) ir pasirašomas abiejų šalių atstovų. - Rangovas privalo darbus vykdyti per laiką ne ilgesnį nei tokiems Darbams yra nustatytas skaičiuojamasis laikas statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijose, taikant 8 (aštuonių) darbo valandų per darbo dieną skaičiavimą ir atsižvelgiant į optimalų darbuotojų, skirtų Darbui atlikti skaičių bei technologinį eiliškumą atliekant susijusius Darbus. - Ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo darbų vietos Perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos arba Perdavimo - priėmimo akte numatytu darbų pradžios laiku, kuris Užsakovo nurodymu gali būti vėlesnis nei 24 valandos nuo akto pasirašymo momento, Rangovas privalo pradėti vykdyti paviršinių nuotekų tinklų atstatymo darbus (darbams, nurodytiems Techninės specifikacijos 9.6. punkte šis terminas netaikomas). Per šiame punkte nurodytą laikotarpį Rangovas privalo gauti leidimą vykdyti kasimo darbus, iškviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovus ir atlikti visus kitus parengiamuosius darbus, būtinus atstatymo darbams pradėti. - Avariniai darbai gali būti užsakomi bet kuriuo paros metu darbo dienomis, savaitgaliais, švenčių dienomis. Darbų metu Rangovas nuolat palaiko ryšį el. paštu su Užsakovo atsakingu asmeniu ir informuoja apie darbų eigą bei darbų pabaigos laiką. Atlikęs paviršinių nuotekų tinklų avarinius remonto darbus, Rangovas informuoja Užsakovo atsakingą asmenį elektroniniu paštu ar kitu Užsakovui priimtinu būdu. - Kai dėl ypatingos skubos (užtvertos A,B,C kategorijų gatvių, nurodytų Vilniaus m. savivaldybės įsakyme „Dėl eismo ribojimų, kasinėjimų ir aptvėrimų vykdant inžinerinių tinklų statybos, rekonstrukcijos ar remonto darbus“, važiuojamosios dalys, ,) avariją būtina likviduoti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 val., Rangovas privalo atvykti ir pradėti likviduoti avariją nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 4 val. nuo Užsakovo pranešimo pateikimo telefonu arba elektroniniu paštu, bei dirba be pertraukų Darbų užsakyme (Darbų vietos perdavimo - priėmimo akte) nustatytą laiką. Tokiu atveju taikomas papildomas vienkartinis Ypatingos skubos avarijos likvidavimo darbų organizavimo įkainis. - Kai dėl darbų sudėtingumo avarijos likviduoti per 24 valandas yra technologiškai neįmanoma (t. y. dėl technologinio darbų proceso, kai darbų vykdymui trukdo infrastruktūriniai, inžinieriniai tinklai, technologinė įranga, architektūrinis paveldas, gamtinės kilmės kliūtys kurias būtina išsaugoti ar galima pašalinti tik suderinus su atsakingomis institucijomis arba kai būtinų avarijos likvidavimui medžiagų/įrangos tiekimas užtrunka), Užsakovas nustato ilgesnį terminą avarijos likvidavimu. Tokiu atveju nėra taikomas papildomas vienkartinis Ypatingos skubos avarijų likvidavimo darbų organizavimo įkainis. Avarija laikoma likviduota, kai atstatomas paviršinių nuotekų surinkimas ir tvarkymas, pašalinama sugriuvusių gelžbetoninių ar kitų konstrukcijų keliama grėsmė. Likvidavus avariją, Rangovas kitus darbus, nurodytus Perdavimo – priėmimo akte vykdo pagal Techninės specifikacijos 9.3. punkte nurodytas darbo laiko nustatymo rekomendacijas. Darbai laikomi baigtais, kai atstatoma išardyta danga iki būklės, ne prastesnės už būklę, buvusią prieš pradedant darbus. - Rangovas privalo nustatyta tvarka gauti leidimus žemės kasimo darbams. Visais reikiamais leidimais, darbų įvykdymui, rūpinasi ir savo lėšomis apmoka Rangovas. - Vykdant darbus kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, Rangovas privalo darbus vykdyti su archeologo priežiūra. - Darbai privalo būti atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, šios Techninės specifikacijos reikalavimais bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais nurodytų darbų ir projektavimo paslaugų atlikimą ir kitais teisės aktais. - Demontuotus šulinių liukus, groteles ir kitas metalo konstrukcijas Rangovas privalo pristatyti Užsakovo atstovo nurodytu adresu. - Rangovas savo lėšomis parengia ir pateikia Užsakovui atstatytų tinklų geodezines kontrolines (išpildomąsias) nuotraukas, paviršinių nuotekų vamzdyno televizinės diagnostikos ataskaitą. - Rangovas privalės atstatyti dangas pagal Vilniaus miesto savivaldybės nustatytus reikalavimus. - Prieš pradėdamas darbus Rangovas, turi įvertinti esamų dangų būklę ir atlikti foto fiksaciją, kad visos dangos būtų atstatytos iki būklės, ne prastesnės už būklę, buvusią prieš pradedant darbus. Išardytos šaligatvių plytelės, bortai, trinkelės turi būti tvarkingai sandėliuojamos. Gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti atstatomi pagal esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės kategoriją. - Darbų vykdymo metu (nuo darbų pradžios iki galutinio dangos sutvarkymo) Rangovas atsako už saugų automobilių ir pėsčiųjų eismą Darbų vykdymo zonoje, kelio ženklų ir aptvėrimų pastatymą bei priežiūrą. Rangovas su VMS eismo organizavimo skyriumi suderina transporto organizavimo pakeitimus bei atsako už pasekmes, susijusias su įsipareigojimų nevykdymu. - Kai oro sąlygos nepalankios dangų atstatymo vykdymui (šaltis ir sustabdyta asfaltbetonio gamyba), išardytas dangas sutvarkyti įrengiant laikiną dangą (šaltuoju asfaltbetoniu arba betonu). Nusistovėjus palankiems orams, Rangovas per 20 (dvidešimt) darbo dienų išardo laikiną dangą ir įrengia naują asfalto dangą. Iki to laiko įrengtus laikinus pagrindus ir dangą prižiūri bei atsako už jų būklę Rangovas. - Statybinių atliekų, susidariusių darbų vykdymo metu, utilizavimu rūpinasi Rangovas. - Avarijos vietoje Rangovas privalo išsikviesti visas inžinerines komunikacijas eksploatuojančias įmones esamų inžinerinių tinklų sutikslinimui (pažymėjimui). Dėl avarijos likvidavimui trukdančių komunikacijų iškėlimo / perkėlimo / perjungimo / laikino atjungimo reikalavimų Rangovas derinasi su inžinerinius tinklus eksploatuojančia įmone. - Jei atliekant darbus pažeidžiamas greta esantis inžinierinis statinys, Rangovas prisiima visas išlaidas, susijusius su pažeidimu. - Rangovo atliktiems darbams suteikiamas garantinis terminas, kaip yra nustatyta Statybos įstatyme (Lietuvos Respublikos statybų įstatymas (Žin.,1996, Nr.32-788) aktuali redakcija). - Rangovas likviduodamas avarijas turės užtikrinti paviršinių nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos tęstinumą avarijos likvidavimo metu, remontuojamame ruože, esant poreikiui įrengti apvažiavimo kelius, nuotekų apvedimo linijas. |  |
| 10. | Papildomi reikalavimai | 10.1. Darbų vykdymo metu Rangovas turi naudoti medžiagas kurios turi atitikti Techninės specifikacijos Priede Nr. 2 nustatytus reikalavimus. 10.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą, turi teisę keisti perkamas medžiagas, jeigu tokių medžiagų / gaminių gamintojas ir (arba) oficialus gamintojo atstovas nebegamina arba jei tiekėjai operatyviai negali jų pateikti. Siekdamas keisti perkamą medžiagą / gaminį, Rangovas privalo pateikti Užsakovui argumentuotą prašymą su įrodymais, kad gamintojas (-ojai) ir (ar) oficialus gamintojo (-ojų) atstovas (-ai) medžiagų / gaminių aprašytų Techninės specifikacijos Priede Nr. 2 nebegamina ir kad keičiamos naujos perkamos medžiagos / gaminiai visiškai atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus. Rangovas keisdamas medžiagas / gaminius negali didinti perkamų medžiagų / gaminių įkainių, pristatymo ir / ar statybos terminų ir / ar keisti kitas sąlygas. Rangovas privalo pateikti keičiamų naujų perkamų medžiagų / gaminių dokumentus. 10.3. Už leidimus, išduodamus Lietuvos automobilių kelių direkcijos, apmoka Rangovas, Užsakovas atlygina faktiškai už šiuos leidimus, patirtas išlaidas į kurias negali būti įtrauktas Rangovo pelnas pagal faktišką, t. y. Rangovo pateiktą sąskaitą faktūrą (Rangovas prideda leidimus prie sąmatos). Bendra tokių išlaidų apimtis negali viršyti 1% Sutarties vertės Eur be PVM. 10.4. Rangovas prieš pradėdamas darbus turi atlikti darbų vietos foto fiksaciją. Užsakovui pareikalavus Rangovas priduodant darbus turės pateikti darbų vietos ir vykdytų darbų fotofiksaciją. |  |
| 11. | Papildoma informacija | - Darbų, nenumatytų Techninės specifikacijos priede Nr. 1, bet kurie yra tiesiogiai susiję su užsakomais avarinių situacijų likvidavimo paviršinių nuotekų tinkluose darbais ir gali atsirasti dėl nenumatytų priežasčių, bei bendra tokių nenumatytų darbų vertė negali viršyti 10% Sutarties vertės Eur be PVM, įkainiai bus apskaičiuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintomis Statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis, pagal UAB „Sistela“ sąmatinės programos „Sistela“ aktualų kainų lygį (pagal paskutinį Darbų kainos atnaujinimą sąmatos tvirtinimo dieną). Darbų kainos nustatymo taisyklės pagal sąmatinę programą „Sistela“. Nenumatyti darbai gali būti pradėti vykdyti tik suderinus raštu su Užsakovo atsakingu asmeniu už Sutarties vykdymą. Nenumatytų darbų kainos skaičiavimo taisyklės: - Darbo kodo ir darbų ir išlaidų parinkimas turi tiksliai atitikti reikalingo atlikti darbo akte apibrėžtą Darbo specifiką; - Papildomi kaštai, koeficientai, mokesčiai ir papildomos išlaidos skaičiuojami pagal sąmatinėje programoje „Sistela“ nustatytą seką ir logiką; - Kiekvienam atitinkamam statybos darbui atlikti medžiagų, darbo užmokesčio ir mechanizmų sąnaudos ir kainos turi atitikti sąmatinės programos „Sistela“ aktualų kainų lygį; - Papildomų medžiagų vertė 3 % nuo medžiagų sumos; - Papildomų mechanizmų vertė 3 % nuo mechanizmų sumos; - Specifiniai darbai 17 % tik sąmatinėje programoje „Sistela“ priskirtiems darbams; - Sezoniniai darbai 15 % tik sąmatinėje programoje „Sistela“ priskirtiems darbams; - Papildomas darbo užmokestis 8 %; - Socialinio draudimo išlaidos 1,79%; - Statybvietės išlaidos 9 % nuo statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos, arba 12% nuo kultūros paveldo statinių atkūrimo ir tvarkomųjų statybos darbų skaičiuojamosios kainos; - Pridėtinės išlaidos 20,9 % nuo darbo užmokesčio sumos; - Pelnas 5 % |  |
| 12. | Netesybos Rangovui už netinkamą sutarties vykdymą | - Už Sutartyje nurodytų draudimo dokumentų pateikimo terminų nesilaikymą Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą (Bd), kuri apskaičiuojama pagal formulę: Bd=Bv x T, kur Bv – 300,00 (trys šimtai) EUR; T– dienų skaičius, kiek vėluojama pateikti Rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutarties sudarymo faktą patvirtinančius dokumentus. - Jei Rangovas nuo Užsakovo atstovo pranešimo pateikimo telefonu arba elektroniniu paštu neatvyksta į įvykio (darbų atlikimo) vietą per 4 (keturias) valandas, Užsakovas taiko Rangovui 500 (penkių šimtų eurų, 00 ct) EUR dydžio baudą už kiekvieną pavėluotą valandą. - Jei Rangovas vėluoja pradėti vykdyti avarijų likvidavimo darbus 9.4. ir 9.6. punktuose nustatytais terminais, Užsakovas taiko Rangovui 500 (penkių šimtų eurų, 00 ct) EUR dydžio baudą už kiekvieną pavėluotą valandą. - Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus, t. y. nesilaiko Sutartyje nustatytų Darbų vykdymo terminų, ir / arba vėluoja pašalinti Darbų trūkumus (Darbų trūkumais bus laikomi Darbų ir (ar) panaudotų medžiagų ar kitų dalių neatitikimai Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikos teisės aktams, statybos techniniams reglamentams, standartams reikalavimams, Darbų ir (ar) jų rezultatų gedimai, deformacijos, atsiradę iki garantinio laikotarpio pabaigos), nuo sekančios dienos Rangovui pradedami skaičiuoti 0,05 procento dydžio delspinigiai nuo užsakyme nurodytų Darbų kainos be PVM, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo užsakyme nurodytų Darbų kainos be PVM. - Rangovui nesilaikant (Sauga Darbų vykdymo metu) nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 500 (penkių šimtų eurų, 00 ct) EUR dydžio baudą. - Rangovui nesilaikant (statybvietės tvarka) nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį, Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 500 (penkių šimtų eurų, 00 ct) EUR dydžio baudą. - Netesybos Rangovui išskaičiuojamos iš Rangovui mokėtinos sumos, nurodytos PVM sąskaitoje faktūroje. |  |
| 13. | Darbų vykdymo metu pateikiami dokumentai | Rangovas užbaigus darbą privalės pateikti medžiagų sertifikatus, eksploatacinių savybių deklaracijas, paslėptų darbų aktus, TV diagnostikos ataskaitas, vamzdynų hidraulinių išbandymų aktus, žemės kasimo leidimus, statybinio laužo išvežimo ir pridavimo dokumentus išpildomąją dokumentaciją, atliktų darbų aktus ir kitą dokumentaciją susijusią su darbų atlikimu. |  |
| 14. | Priedai | Priedas Nr. 1 Avarinių darbų įkainiai; Priedas Nr. 2 Medžiagų, gaminių techninės specifikacijos ir jų atitikimas. |  |

___________________