## 61
PASTABAS RAŠYTI ,, Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį'' TAIKOMA VISOMS PIRKIMO DALIMS
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
61. Nusiurbimo įrangos valymo ir dezinfekcijos priemonės
|  |  | 61.1 | Nusiurbimo įrangos plovimo ir dezinfekcijos priemonė | litr. | 6 | 10 | [16 empty] | 6
Turi atitikti MDD 93/42/EEC direktyvai
veiklioji medžiaga: alkilamino dariniai;
veikianti bakteriocidiškai,fungicidiškai, inaktivuoja virusus; trumpa ekspozicija;
turi tenzidų, korozijos inhibitorių, be aldehidų; -gerai tirpdo organinius teršalus (gleives, skreplius),
negadina nusiurbimo įrangos, aliuminio, gumos ir kt., neputoja;
nekenkia personalui, pritaikytas stomotaloginei įrangai nukenksminti.
Vertinama pagal ekonomiškumą: darbinio tirpalo koncentraciją bei ekspoziciją.
Nurodyti:
1l darb. tirpalo kainą
Tirpalą keičiant kasdien
Nurodyti ekspoziciją
ir koncentraciją
|  |  |  | 61 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 10 | x | x | x | 60 |  |  | x | [15 empty] | x

## 62
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
62. Krikotiroidotomijos rinkinys
|  |  | 62.1. | Krikotiroidotomijos rinkinys | vnt | 3 | 2 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 2
|  |  |  | 62 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 2 | x | x | x | 220 |  |  | x | [15 empty] | x

## 63
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
63. Gliukozės testų juostelės
|  |  | 63.1 | Gliukozės testų juostelės (turi tikti įstaigoje turimiems On Call Sure aparatams | vnt | 1100 | 370 | [13 empty] | 300 |  |  |  | 400 | 400
|  |  |  | 63 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 370 | x | x | x | 200 |  |  | x | [15 empty] | x

## 64
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
64. Apsauginės pirštinės
|  |  | 64.1. | Apsauginės pirštinės, apsaugančios nuo kitų ir savęs sužalojimų, diržas pagamintas iš poliesterio. Komplekte 2 magnetiniai užraktai ir 1 magnetinis raktas | por | 5 | 42 | [17 empty] | 10
|  |  |  | 64 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 42 | x | x | x | 200 |  |  | x | [15 empty] | x

## 65
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
65. Ureazės testai
|  |  | 65.1 | Ureazės testai, Hpylori nustatymui endoskopijų metu | vnt. | 1200 | 2400 | [16 empty] | 1200
|  |  |  | 65 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 2400 | x | x | x | 3500 |  |  | x | x

## 66
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
66. Tablečių dalytuvas
|  |  | 66.1. | Skirta saugiai padalinti tabletę pusiau, pagaminta iš kieto plastiko su metaliniais ašmenimis, Priekyje esančiame skyrelyje gali būti laikomos tabletės. Dėžutės išmatavimai 9 x 4 cm. | vnt | 6 | 6 | [17 empty] | 2 | 4
|  |  |  | 66 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 6 | x | x | x | 20 |  |  | x | [15 empty] | x

## 67
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
67. Netirpstantis, monofilamentinis siūlas, skirtas kūno dangų susiuvimui. Cheminė medžiaga - poliamidas. Violetinės spalvos siūlas
|  |  | 67.1. | Siūlo storis USP 2/0 Adatos lenktumas 1/2 Adatos ilgis mm 36 Adatos forma – aštri/pjaunanti Adatų skaičius 1 Siūlo ilgis cm 75 | vnt | 2040 | 2300 | [12 empty] | 2040
|  |  | 67.2 | Siūlo storis USP 2/0 Adatos lenktumas 1/2 Adatos ilgis mm 25 Adatos forma – aštri/pjaunanti Adatų skaičius 1 Siūlo ilgis cm 75 | vnt | 2040 | 2300 | [12 empty] | 2040
|  |  | 67.3 | Siūlo storis USP 3/0 Adatos lenktumas 1/2 Adatos ilgis mm 25 Adatos forma – aštri/pjaunanti Adatų skaičius 1 Siūlo ilgis cm 75 | vnt | 2040 | 2300 | [12 empty] | 2040
Tirpstantis, sintetinis, monofilamentinis, dantytas siūlas su kilpa. Cheminė medžiaga - polidiaksanonas. Procentinis stiprumo išlaikymas 50%, mpo 28-42 dienų, pilna absorbcija po 180-210 dienų, violetinės spalvos siūlas. Gaminys tiekiamas sterilus (sterilizavimo būdas: etileno oksidu)
|  |  | 67.4 | Siūlo storis USP 3/0 Adatos lenktumas 1/2 Adatos ilgis mm 26 Adatos forma – apvali Adatų skaičius 1 Siūlo ilgis cm 1x20 | vnt | 144 | 100 | [12 empty] | 144
Tirpstantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas su kilpa. Cheminė medžiaga - polidiaksanonas. Procentinis stiprumo išlaikymas 50%, mpo 28-42 dienų, pilna absorbcija po 180-210 dienų, violetinės spalvos siūlas. Gaminys tiekiamas sterilus (sterilizavimo būdas etileno oksidu)
|  |  | 67.5 | Siūlo storis USP 1 Siūlas be adatos su kilpa gale, Prieš kilpa yra pravedėjas, siūlas naudojamas audiniams užveržti kilpos pagalba Siūlo ilgis cm 1x26 (±1cm) | vnt | 100 | 50 | [12 empty] | 100
Sintetinis, polifilamentinis, netirpstantis dengtas, pintas, pagamintas iš poliesterio. Žalios spalvos siūlas kuris turi atitikti adatos storį
|  |  | 67.6 | Siūlo storis USP 3+4 Adatos lenktumas 1/2 Adatos ilgis mm 36 Adatos forma – apvali/sustiprinta Adatų skaičius 1 Siūlo ilgis cm 75 | vnt | 1440 | 600 | [12 empty] | 1440
Netirpstantis, monofilamentinis siūlas. Cheminė medžiaga – poliamidas. Siūlas mėlynos spalvos. Gaminys tiekiamas sterilus (sterilizavimo būdas: etileno oksidu).
|  |  | 67.7 | Siūlo storis USP 7/0 Adatos lenktumas 3/8 Adatos ilgis mm 10 Adatos forma – pjaunanti Adatų skaičius 1 Siūlo ilgis cm 50 | vnt. |  | 50 | [12 empty] | 60
|  |  | 67.8 | Siūlo storis USP 6/0 Adatos lenktumas 3/8 Adatos ilgis mm 10 Adatos forma – pjaunanti Adatų skaičius 1 Siūlo ilgis cm 50 |  |  | 50
Tirpstantis, monofilamentinis siūlas. Cheminė medžiaga - poliglikolio rūgšties kaprolaktonas. Siūlas nedažytas. Gaminys tiekiamas sterilus (sterilizavimo būdas: etileno oksidu). Procentinis stiprumo išlaikymas 60% po 7 dienų, pilna absorbcija po 90 dienų
|  |  | 67.9 | Siūlo storis USP 6/0 Adatos lenktumas 3/8 Adatos ilgis mm 10 Adatos forma – pjaunanti Adatos savybė - plona Adatų skaičius 2 Siūlo ilgis cm 70 | vnt |  | 50
Tirpstantis, multifilamentinis siūlas. Cheminė medžiaga – poliglikolio rūgštis. Siūlas violetinės spalvos. Gaminys tiekiamas sterilus (sterilizavimo būdas: etileno oksidu). Procentinis stiprumo išlaikymas 50% po 14 dienų, pilna absorbcija po 90 dienų.
|  |  | 67.10 | Siūlo storis USP 8/0 Adatos lenktumas 3/8 Adatos ilgis mm 6 Adatos forma – pjaunanti Adatos savybė - lanceto smaigalys Adatų skaičius 1 Siūlo ilgis cm 30 |  |  | 50
|  |  | 67.11 | Siūlo storis USP 7/0 Adatos lenktumas 3/8 Adatos ilgis mm 6 Adatos forma – pjaunanti Adatos savybė - lanceto smaigalys Adatų skaičius 1 Siūlo ilgis cm 30 |  |  | 50
|  |  |  | 67 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 7900 | x | x | x | 20000.00 |  |  | x | [15 empty] | x

## 68
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
68. Osciliacinės geležtės
Įstaigai paprašius pateikti bet kurios pozicijos pavyzdžius, geležtės steriliai supakuotos, galima paklaida ilgiui ir pločiui ±1mm.
|  |  | 68.1 | Geležtės osciliuojančiam pjūklui Arthrex AR-400 ilgis 40 mm, plotis 9.5 mm, storis 0.6 mm. | vnt. | 100 | 30 | [12 empty] | 100
|  |  | 68.2 | Geležtės osciliuojančiam pjūklui Arthrex AR-400 ilgis 40 mm, plotis 14 mm, storis 0.6 mm. | vnt. | 50 | 50 | [12 empty] | 50
|  |  | 68.3 | Geležtės osciliuojančiam pjūklui Arthrex AR-400 ilgis 25 mm, plotis 9.4 mm, storis 0.6 mm. | vnt. |  | 25
|  |  | 68.4 | Geležtės osciliuojančiam pjūklui Arthrex AR-600 ilgis 90 mm, plotis 13 mm, storis 1.19 mm | vnt. |  | 10
|  |  | 68.5 | Geležtės osciliuojančiam pjūklui Arthrex AR-600 ilgis 90 mm, plotis 19 mm, storis 1.27 mm | vnt. |  | 15
|  |  | 68.6 | Geležtės osciliuojančiam pjūklui Arthrex AR-600 ilgis 90 mm, plotis 25.4 mm, storis 1.19 mm | vnt. |  | 20
|  |  | 68.7 | Geležtės osciliuojančiam pjūklui Arthrex AR-600 ilgis 90 mm, plotis 25.4 mm, storis 1.27 mm | vnt. |  | 20
|  |  | 68.8 | Reciprokinės geležtės pjūklui Arthrex AR-600 / AR-400, ilgis 25 mm, plotis 6 mm, storis 0.6 mm | vnt. |  | 10
|  |  | 68.9 | Reciprokinės geležtės pjūklui Arthrex AR-300, ilgis 15 mm, plotis 6 mm, storis 0.6 mm | vnt. |  | 15
|  |  | 68.10 | Reciprokinės geležtės pjūklui Arthrex AR-300, ilgis 25 mm, plotis 6 mm, storis 0.6 mm | vnt. | 20 | 15 | [12 empty] | 20
|  |  |  | 68 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 210 | x | x | x | 8000.00 |  |  | x | [15 empty] | x

## 69
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
69. Tinkleliai išvaržoms
|  |  | 69.1 | Savaiminės fiksacijos pusiau besirezorbuojančios konstrukcijos (su saudinyje besifiksuojančiais besirezorbuojančiais mikrokabliukais) tinklelis pilvo chirurgijai.Tinklelio pagrindas iš monofilamentinio PET (poliesterio). Besirezorbuojantys mikrokabliukai pagaminti iš PLA (poliliaktinės rūgštys). Tinklelio svoris prieš absorbciją - ne daugiau 73g/m²; po absorbcijos - ne daugiau 38g/m². Porų dydis 1,1 iki 1,7 mm. Tinklelio dydis 30x15cm ±1cm. Pateikti pavyzdžius po 2vnt. | vnt. |  | 25
|  |  | 69.2 | Tinkleliai laparaskopinei ir atvirai ingvinalinei hernioplastikai. Savaiminės fiksacijos pusiau besirezorbuojačios konstrukcijos (su audinyje besifiksuojančiais besirezorbuojančiais mikrokabliukais) tinklelis pilvo chirurgijai. Tinklelio pagrindas pagamintas iš monofilamentinio polipropileno. Mikrokabliukai pagaminti iš PLA (poliliaktinės rūgšties). Mikrokabliukai absorbuojami organizmo. Tinklelio svoris prieš absorbciją 80g/m2 (±0.5g/m2); po absorbcijos 40g/m2 (±0.5g/m2). Porų dydis 1,6mm x 1,0mm (±0,01mm). Tinklelio dydis 15 cm x 9 cm (±1cm). Pateikti pavyzdžius po 2 vnt. | vnt | 250 | 50 | [12 empty] | 250
|  |  | 69.3 | Tinkleliai laparaskopinei ir atvirai ingvinalinei hernioplastikai. Savaiminės fiksacijos pusiau besirezorbuojačios konstrukcijos (su audinyje besifiksuojančiais besirezorbuojančiais mikrokabliukais) tinklelis pilvo chirurgijai. Tinklelio pagrindas pagamintas iš monofilamentinio polipropileno. Mikrokabliukai pagaminti iš PLA (poliliaktinės rūgšties). Mikrokabliukai absorbuojami organizmo. Tinklelio svoris prieš absorbciją 80g/m2 (±0.5g/m2); po absorbcijos 40g/m2 (±0.5g/m2). Porų dydis 1,6 mm x 1,0 mm (±0,01 mm). Tinklelio dydis 6 cm x 11 cm ( ±1 cm). Pateikti po 2 vnt.pavyzdžių | vnt |  | 50
|  |  | 69.4 | Tinkleliai išvaržų plastikai. Nesirezorbuojantis tinklelis. Pagamintas iš monofilamentinio polipropileno. Sumegztas taip, kad kerpamas tinklelis nesuyra. Svoris 46 g/m² (±0,5 g/m²). Porų dydis 2,0mm x 2,4mm (±0,5 mm). Sterilus Dydis 6 cm x 11 cm (± 1 cm). Pateikti po 2 vnt. pavyzdžių | vnt. | 150 | 200 | [12 empty] | 150
|  |  | 69.5 | Tinkleliai išvaržų plastikai. Nesirezorbuojantis tinklelis. Pagamintas iš monofilamentinio polipropileno. Sumegztas taip, kad kerpamas tinklelis nesuyra. Svoris 46 g/m² (±0,5 g/m²). Porų dydis 2,0mm x 2,4mm (±0,5 mm). Sterilus Dydis 10 cm x 15 cm (± 1 cm). Pateikti po 2 vnt. pavyzdžių | vnt |  | 100
|  |  | 69.6 | Tinkleliai išvaržų plastikai. Nesirezorbuojantis tinklelis. Pagamintas iš monofilamentinio polipropileno. Sumegztas taip, kad kerpamas tinklelis nesuyra. Svoris 46 g/m² (±0,5 g/m²). Porų dydis 2,0mm x 2,4mm (±0,5 mm. )Sterilus Dydis 30 cm x 30 cm (± 1 cm). Pateikti po 2 vnt. pavyzdžių | vnt | 50 | 30 | [12 empty] | 50
|  |  |  | 69 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 455 | x | x | x | 9700.00 |  |  | x | [15 empty] | x

## 70
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
70. Nosies įtvarai
|  |  | 70.1. | Vidiniai nosies įtvarai be ortakio silikoniniai supakuoti poromis, vienkartinio naudojimo, supakuoti steriliai. Pateikti pavyzdžius | vnt | 30 | 60 | [12 empty] | 30
|  |  | 70.2 | Išsiplečiantys nosies tamponai pagaminti iš PVA skirti pooperaciniam laikotarpiui, vienkartiniai su šniūreliu, tamponų matmenys 80x15x20 mm (±1mm), supakuoti steriliai po vieną vienetą. Pateikti pavyzdžius | vnt | 30 | 60 | [12 empty] | 30
|  |  | 70.3 | Anatominiai nosies tamponai pagaminti iš PVA skirti pooperaciniam laikotarpiui tiesios formos, vienkartiniai, su šniūreliu, tamponų matmenys 80x15x30 (±1mm), supakuoti steriliai po vieną vienetą. Pateikti pavyzdžius | vnt. |  | 60
|  |  | 70.4 | Išsiplečiantys nosies tamponai pagaminti iš PVA skirti pooperaciniam laikotarpiui, vienkartiniai, tamponų matmenys 55x25x15 mm (±1mm), su juostele, supakuoti steriliai po vieną vienetą. Pateikti pavyzdžius | vnt | 30 | 60 | [12 empty] | 30
|  |  |  | 70 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 240 | x | x | x | 1400.00 |  |  | x | [15 empty] | x

## 71
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
71. Inkariniai siūlai sausgyslių ir raumenų smulkių kaulų operacijoms
|  |  | 71.1 | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams. 1. Vienoje sterilioje pakuotėje su dviem arba trim #2 storio, dviejų spalvų siūlais polietileno pagrindu su įpintu poliesteriu; 2.Implanto (inkaruojančios dalies) medžiaga: medicininis titano lidinys, tinkamas implantacijai; 3. Implanto įvedimo būdas - įsriegiamas; 4. Su vienkartionio naudojimo inserteriu; 5.Išmatavimai ir forma: ilgis 14-17 mm, diametras imtinai nuo 4,5 mm iki 6,5 mm (ne mažiau kaip 3 skirtingų dydžių), kas 0,5-1,5 mm, forma konusinė, sriegis pastovus per visą sraigto ilgį, inkaras be auselės; 6. Būtinas siūlomų implantų žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). |  |  | 100
|  |  | 71.2 | Inkarinis siūlas smulkių kaulų operacijoms Sterilioje pakuotėje. Implantas pagamintas iš titano medžiagos. Implantas yra įsriegiamas, savisriegis ir nereikalaujantis gręžimo. Išmatavimai : 3,5mm x 10mm (±0,1 mm). Implanto kilpa išorėje. Implantas komplekte su #0 ar #1 storio, vienu arba dviems siųlais, su polietileno pagrindu ir pinto pluošto poliesterio siūlais su dvejomis arba viena adata 26.5mm 1/2 apskritimo. |  |  | 20
|  |  |  | 71 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 120 | x | x | x | 19000.00 |  |  | x | [15 empty] | x

## 72
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
|  |  | 72. Adatkočiai | [26 empty] | x
1416 | 49 |  | 1. Siūlomi instrumentai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno bei skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).
1417 | 49 |  | 2. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su visų siūlomų gaminių eskizais – iliustracijomis.
1418 | 49 |  | 3. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
4. Kartu su pasiūlymu pateikti plieno sudėties sertifikatus: adatkočiams – X20Cr13 arba X15Cr13
5. Kartu su pasiūlymu pateikti apsaugos nuo korozijos sertifikatą.
6. Instrumentams suteikiama garantija – ne mažiau 24 mėnesių (būtina nurodyti siūlomiems instrumentams suteikiamos garantijos trukmę).
|  |  | 72.1 | Adatkotis ‘"Mayo-Hegar" tipo arba lygiavertis. 145 mm ± 1 mm ilgio, su užraktu rankenose, darbinis paviršius kryžmiškai dantytas su išilgine įpjova darbinėje dalyje. | vnt | 30 | 30 | [12 empty] | 30
|  |  | 72.2 | Adatkotis "Mayo-Hegar" tipo arba lygiavertis.185 mm ± 1 mm ilgio, su užraktu rankenose, darbinis paviršius kryžmiškai dantytas su išilgine įpjova darbinėje dalyje. | vnt | 30 | 30 | [12 empty] | 30
|  |  | 72.3 | Adatkotis “De bakey” tipo arba lygiavertis, skirtas 4/0 - 6/0 siuvimo priemonėms. 180 mm ± 1 mm ilgio, darbinė dalis su kietmetaliu, smailėjanti, rankenos su užraktu, spalviškai pažymėtos | vnt | 5 | 10 | [12 empty] | 5
|  |  | 72.4 | Adatkotis “Crile –Wood” tipo arba lygiavertis. 150 mm ± 1 mm ilgio, darbinė dalis su kietmetaliu, smailėjanti, rankenos su automatinio atleidimo užraktu, tinkamu kariarankiams, spalviškai pažymėtos | vnt | 10 | 20 | [12 empty] | 10
|  |  |  | 72 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 90 | x | x | x | 3700.00 |  |  | x | [15 empty] | x

## 73
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
1416 | 49 |  | 73. Pincetai
1417 | 49 |  | 1. Siūlomi instrumentai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno bei skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).
1418 | 49 |  | 2. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su visų siūlomų gaminių eskizais – iliustracijomis.
3. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
4. Kartu su pasiūlymu pateikti apsaugos nuo korozijos sertifikatą.
5. Instrumentams suteikiama garantija – ne mažiau 24 mėnesių (būtina nurodyti siūlomiems instrumentams suteikiamos garantijos trukmę).
|  |  | 73.1 | Audinių chirurginiai pincetai "Standard" tipo arba lygiaverčiai, tiesūs, dantukai 1x2, 160 mm ± 1mm ilgio, rankenėlė spalviškai pažymėta | vnt | 20 | 20 | [12 empty] | 20
|  |  | 73.2 | Pincetai „Adson“ tipo, su TC insertais, su dantukais 1x2, ilgis 120 mm ± 1mm, tiesūs, rankenėlė spalviškai pažymėta | vnt | 10 | 20 | [12 empty] | 10
|  |  | 73.3 | Pincetai „Adson“ tipo, su TC insertais, su dantukais 1x2, ilgis 150 mm ± 1 mm, tiesūs, rankenėlė spalviškai pažymėta | vnt | 10 | 20 | [12 empty] | 10
|  |  | 73.4 | Pincetai „Adson“ tipo arba lygiaverčiai, tiesūs, be dantukų, ilgis 150 mm ± 1 mm | vnt | 10 | 30 | [12 empty] | 10
|  |  | 73.5 | Chirurginis pincetas "Standard" tipo arba lygiavertis, tiesus, su 1x2 dantukais. Ilgis 160 mm ± 1 mm. | vnt | 20 | 20 | [12 empty] | 20
|  |  | 73.6 | Chirurginis pincetas "Standard" tipo arba lygiavertis, tiesus, su 1x2 dantukais. Ilgis 145 mm ± 1 mm. | vnt | 20 | 20 | [12 empty] | 20
|  |  | 73.7 | Chirurginis pincetas "Standard" tipo arba lygiavertis, siauras, tiesus, su 1x2 dantukais. Ilgis 115 mm ± 1 mm. | vnt | 20 | 20 | [12 empty] | 20
|  |  | 73.8 | Chirurginis pincetas "Standard" tipo arba lygiavertis, siauras, tiesus, su 1x2 dantukais. Ilgis 130 mm ± 1 mm. | vnt | 20 | 20 | [12 empty] | 20
|  |  | 73.9 | Chirurginis pincetas "Standard" tipo arba lygiavertis, siauras, tiesus, su 1x2 dantukais. Ilgis 145 mm ± 1 mm. | vnt | 20 | 20 | [12 empty] | 20
|  |  | 73.10 | Chirurginis pincetas "Standard" tipo arba lygiavertis, siauras, tiesus, su 1x2 dantukais. Ilgis 160 mm ± 1 mm. | vnt | 20 | 20 | [12 empty] | 20
|  |  | 73.11 | Anatominis disekcinis pincetas "MC INDOE" tipo arba lygiavertis, be dantukų. Ilgis 150 mm ± 1 mm. | vnt | 10 | 20 | [12 empty] | 10
|  |  | 73.12 | Pincetai „Semken“ tipo arba lygiaverčiai, ilgis 150 mm ± 1 mm, tiesūs | vnt. | 15 | 20 | [12 empty] | 15
|  |  | 73.13 | Chirurginis pincetas „Debakey“ tipo arba lygiavertis. Darbinė dalis su kietmetaliu, priekinė darbinės dalies pusė su dantukais, toliau smulkiai kryžmiškai dantyta, 2 mm ±0,1 mm pločio, pinceto ilgis 160 mm ± 1 mm, rankena spalviškai pažymėta, su stambiais rieveliais pirštams | vnt. | 5 | 10 | [12 empty] | 5
|  |  |  | 73 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 260 | x | x | x | 4500.00 |  |  | x | [15 empty] | x

## 74
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
74. Įvairūs chirurginiai instrumentai
1. Siūlomi instrumentai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno bei skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).
2. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su visų siūlomų gaminių eskizais – iliustracijomis.
3. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
4. Kartu su pasiūlymu pateikti plieno sudėties sertifikatus:
5. Kartu su pasiūlymu pateikti apsaugos nuo korozijos sertifikatą.
6. Instrumentams suteikiama garantija – ne mažiau 24 mėnesių (būtina nurodyti siūlomiems instrumentams suteikiamos garantijos trukmę).
|  |  | 74.1 | Raspatoriai "FarabeufCollin" tiesūs, 160 mm ilgio, 11 mm pločio (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 5 | 10 | [12 empty] | 5
|  |  | 74.2 | Hohmann restraktorius smailiu galu, 240 mm ilgio, 18 mm pločio (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 5 | 10 | [12 empty] | 5
|  |  | 74.3 | Venų zondų rinkinys " Nabatoff"135 mm x 100mm x 25mm | vnt. | 2 | 2 | [12 empty] | 2
|  |  | 74.4 | Langenbeko kabliai "Parker" 215 mm ± 1mm ilgio, mentelių dydžiai 21 x 15 mm ± 1 mm / 40 x 15 mm ± 1 mm ir 25 x 15 mm ± 1 mm / 45 x 15 mm ± 1 mm | vnt. | 8 | 16 | [12 empty] | 8
|  |  | 74.5 | Džigli pjūklelio rinkiniai: Olivecrona tipo Džigli pjūklelis, 400mm±5% ir 500mm±5% ilgio | vnt. | 10 | 2 | [12 empty] | 10
|  |  | 74.6 | Džigli pjūklelio rankena | vnt. | 6 | 2 | [12 empty] | 6
|  |  | 74.7 | Gimdos kiuretės praplovimui, graduotos, darbinė dalis ertme, kurios diametras 0,6 mm, bendras ilgis 290 mm ±1 mm, su sujungimo konektorium | vnt. | 1 | 2 | [12 empty] | 1
|  |  | 74.8 | Gimdos kiuretės praplovimui, graduotos, darbinė dalis su ertme, kurios diametras 0,8 mm, bendras ilgis 290 mm ±1 mm, su sujungimo konektorium | vnt. | 1 | 2 | [12 empty] | 1
|  |  | 74.9 | Gimdos kiuretės praplovimui, graduotos, darbinė dalis su ertme, kurios diametras 10,0 mm, bendras ilgis 290 mm ±1 mm, su sujungimo konektorium | vnt. | 1 | 2 | [12 empty] | 1
|  |  | 74.10 | Gimdos kiuretės praplovimui, graduotos, darbinė dalis su ertme, kurios diametras 12,0 mm, bendras ilgis 290 mm ±1 mm, su sujungimo konektorium | vnt. | 1 | 2 | [12 empty] | 1
|  |  | 74.11 | "SIMS" tipo arba lygiavertės gimdos kiuretės, kietos, aštrios, darbinė dalis 7 mm, bendras instrumento ilgis 305 mm ±1 mm ilgio | vnt. | 1 | 2 | [12 empty] | 1
|  |  | 74.12 | "SIMS" tipo arba lygiavertės gimdos kiuretės, kietos, aštrios, darbinė dalis 8 mm, bendras instrumento ilgis 305 mm ±1 mm ilgio | vnt. | 1 | 2 | [12 empty] | 1
|  |  | 74.13 | "SIMS" tipo arba lygiavertės gimdos kiuretės, kietos, aštrios, 9 mm, darbinė dalis bendras instrumento ilgis 310 mm ±1 mm ilgio | vnt. | 1 | 2 | [12 empty] | 1
|  |  | 74.14 | "SIMS" tipo arba lygiavertės gimdos kiuretės, kietos, aštrios, darbinė dalis 11 mm, bendras instrumento ilgis 310 mm ±1 mm ilgio | vnt. | 1 | 2 | [12 empty] | 1
|  |  | 74.15 | "SIMS" tipo arba lygiavertės gimdos kiuretės, kietos, aštrios, darbinė dalis 12 mm, bendras instrumento ilgis 315 mm ±1 mm ilgio | vnt. | 1 | 2 | [12 empty] | 1
|  |  | 74.16 | "SIMS" tipo arba lygiavertės gimdos kiuretės, kietos, aštrios, darbinė dalis 14 mm, bendras instrumento ilgis 315 mm ±1 mm ilgio | vnt. | 1 | 2 | [12 empty] | 1
|  |  |  | 74 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 62 | x | x | x | 2900.00 |  |  | x | [15 empty] | x

## 75
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
75. Kabutės, aplikatorius
|  |  | 75.1 | Titaninės kabutės M/L dydžio. Sterilios (simbolis ant pakuotės); rombo („ševrono“) kabutės forma, užtikrinanti precizinį kabutės užsidarymą nuo galų („tip to tip“, neleidžia kraujagyslei išslysti iš kabutės užspaudimo metu); širdies formos viela užtikrinanti tvirtą kraujagyslės užspaudimą; skersiniai grioveliai neleidžiantys kabutei nuslysti nuo kraujagyslės; vidinis kabutės griovelis sumažinantis kraujagyslės perkirpimo riziką; trikampis kabutės kojelių skerspjūvis (briauna) užtikrinantis tvirtą kabutės įsistatymą aplikatoriaus žiotyse; kabutės dydis – M/L; kabutės plotis 5,73±0,1mm; kabutės aukštis 7,21±0,1mm; uždarytos kabutės ilgis 8,98±0,1mm; kabučių kasetės su lipniu pagrindu; kabučių kasetė su lateraliniais kabučių laikikliais („easy load“ sistema); kasetės sistema leidžianti kabutę įstatyti į aplikatorių viena ranka; kasetė turi spalvinę koduotę, atitinkančią to paties dydžio aplikatoriaus spalvą; kasetėje – 6 kabutės; ant pakuotės nurodytas sterilumo galiojimo laikas, bei atidarymo kryptis. | vnt | 1800 | 3000 | [12 empty] | 1800
Klipsatorius 3 vnt. pateikti sutarties laikotarpiui pagal panaudą. Pateikti pavyzdžius 2vnt.
|  |  | 75.2 | Polimerinės laparoskopinės kabutės; Užspaudžia 7-16 mm storio audinius; su užsirakinimo mechanizmu; XL dydžio; nesirezorbuojančios, inertiškos. Integruoti dantukai suteikiantys 360 laipsnių sukibimą. apsaugo nuo kabutės nuslydimo; kabutės plotis 9,07 ±0.1mm, aukštis 14,83 ±0.1 mm, uždarytos kabutės ilgis 17,37 ±0.1 mm. Pralaidžios rentgenos spinduliams. Steriliai supakuotos, kasetėje po 6 vnt, po 14 kasečių dėžutėje, viso 84 vnt. kabučių dėžutėje. Kasetė su lipniu pagrindu bei spalvine koduote atitinkančia to paties aplikatoriaus spalvą. Ant pakuotės nurodytas sterilumo galiojimo laikas, bei atidarymo kryptis. Klipas priskiriamas III medicinos priemonių klasei. | vnt | 1008 | 1008 | [12 empty] | 1008
Klipsatorių pateikti sutarties laikotarpiui pagal panaudą. Pateikti kabučių pavyzdžius 2vnt.
|  |  | 75.3 | Polimerinių kabučių endoskopinis aplikatorius, užtaisomas. Tinkamas naudoti su 82.2 p.d. XL dydžio polimerinėmis kabutėmis. Rotuojamas vieno piršto pagalba 360 laipsniu kampu. Išardomas. Instrumento darbinis ilgis 33±1cm, naudojamas su 10mm trokaru. Aplikatorius turi spalvinę koduotę (aplikatoriaus spalvinė koduotė sutampa su to paties dydžio kabučių kasetės spalva). | vnt | 1008 | 1 | [12 empty] | 1008
|  |  | 75.4 | "Polimerinės kabutės užrakinamos, ML dydžio. su užsirakinimo mechanizmu; Nesirezorbuojančios. Suspaudus klipatorių, vieno klipo kojelė užsirakina už kabliuko, esančio kitos kojelės gale. Vidinis paviršius su danteliais dėl kurių klipas neslysta nuo suimamo audinio. Tinkamos 3-10mm dydžio audiniams užspausti. Kabutės plotis 4,85 ±0.1 mm, aukštis 8,08 ±0.1 mm, uždarytos kabutės ilgis 9,19 ±0.1 mm. Rentgeno spinduliams pralaidžios. Steriliai supakuotos kasetėje po 6 vnt., po 14 kasečių dėžutėje. Kasetė spalviškai koduota pagal dydį, ant kasetės pakuotės nurodytas sterilumo galiojimo laikas, rodyklė nurodanti atidarymo kryptį. Dėžutėje 14 kasečių po 6vnt kiekvienoje (84vnt, kabučių). Klipas priskirimas III medicinos priemonių klasei." | vnt | 15 | 1008 | [12 empty] | 15
Klipsatoriu 2vnt. pateikti sutarties laikotarpiui pagal panaudą. Pateikti kabučių pavyzdžius 2vnt.
|  |  | 75.5 | Polimerinių kabučių endoskopinis aplikatorius, užtaisomas. Tinkamas naudoti su 82.4 p.d. ML dydžio polimerinėmis kabutėmi. Rotuojams vieno piršto pagalba 360 laipsniu kampu. Išardomas. Instrumento darbinis ilgis 33±1cm, naudojamas su 10 mm trokaru. Aplikatorius turi spalvinę koduotę (aplikatoriaus spalvinė koduotė sutampa su to paties dydžio kabučių kasetės spalva). | vnt |  | 1
|  |  |  | 75 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 5018 | x | x | x | 9900.00 |  |  | x | [15 empty] | x

## 76
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
76. EKG popierius
|  |  | 76.1 | EKG popierius elektrokardiografui ECG-2350 "Cardiofax M" 210x140x214 | vnt | 300 | 2500
|  |  |  | 76 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 2500 | x | x | x | 600 |  |  | x | [15 empty] | x

## 77
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
77. Centrinės venos kateteriai
|  |  | 77.1 | Centrinės venos 2 kanalų 7-8 Fr kateterio rinkinys antimikrobinis 15-20cm ilgio. Rentgenokontrastinis, graduotas. Dengtas antimikrobine danga - chlorheksidinu ir sidabro sulfadiazinu arba lygiavertė danga Minkštas, lanksčiu atraumatiniu galiuku Metalinis pravedėjas 0,81-0,89mm x 50-60cm, “J” formos, atsparus perlenkimui, pagamintas iš nitinolio ar lygiavertyės medžiagos. Punkcinė adata 18 Ga x 6-7 cm 5ml švirkštas su kanalu pravedėjui ir atbulinės tėkmės vožtuvu stūmoklyje arba V formos adata Dilatorius Kateterio spaustukas, fiksatorius | vnt. | #REF! | 200
|  |  | 77.2 | Centrinės venos 2 kanalų 7-8Fr kateterio rinkinys Kateteris: 7-8Fr, 2 kanalų, 20cm ilgio, poliuretaninis, RO-kontrastinis, graduotas, minkštas atraumatinis galiukas. Metalinis pravedėjas 0,89 mm x 50-60cm, su J tipo minkštu galu, atsparus persilenkimui pagamintas iš Nitinolio Punkcinė adata 18Gax 6-7cm Dilatorius Kateterio spaustukas, fiksatorius | vnt. | #REF! | 100
|  |  |  | 77 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 300 | x | x | x | 600 |  |  | x

## 78
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
78. 1 tipo proceso cheminis indikatorius sterilizacijos procesui užtikrinti
|  |  | 78.1 | 1 tipo proceso cheminis indikatorius
+ prietaisas informacijai rašyti
1 tipo proceso cheminis indikatorius turi atitikti standarto LST EN ISO 11140-1 dalies arba lygiavertį kitą standartą
1 tipo proceso cheminis indikatorius skirtas visų tipų paketų žymėjimui.
|  |  |  | 1 tipo proceso cheminis indikatorius turi būti pritaikytas reikiamai informacijai rašyti | vnt | 0
(proceso data, sterilios pakuotės galiojimo laikas, sterilizatoriaus numeris, operatoriaus kodas, ciklo numeris, krovinio numeris ir kita reikalinga informacija.
|  |  |  | Pavidalas dviguba lipni etiketė, siprios fiksacijos, tvirtai besilaikantis, pritaikytas klijuoti į dokumentaciją po sterilizacijos proceso nenaudojant klijų. Ant cheminio indikatoriaus turi būti vieta reikiamai informacijai įrašyti (3 eilės), kuriose spausdintų ne tik skaičius, bet ir raides. Spausdinamų ženklų kiekis kiekvienoje eilutėje ne<12. |  |  | 240000
Lipduko matmenys: 30 x 25mm (±5 mm)
Sutarties galiojimo metu, indikatorių tiekėjas, panaudos sutarties pagrindu, suteikia prietaisą tinkantį rašyti reikiamą informaciją ant indikatorių.
Ritinėlyje iki 1000 vnt.
|  |  | 78.2 | Prietaisas (su rašalo kasečių papildymais) informacijai ant proceso cheminių indikatorių (86.1 pozicija) rašyti, duodamas panaudos būdu. | vnt. | 0 | 4
- Prietaisas skirtas informacijai ant proceso cheminio indikatoriaus rašyti.
- Prietaisas ir proceso cheminis indikatorius sudaro vieningą sistemą.
- Vandens garų sterilizacijos proceso metu. prietaiso rašalas nenublunka.
|  |  |  | 78 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 240004 | x | x | x | 600 |  |  | x

## 79
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
79. Vienkartinis odos siuvimo aparatas
|  |  | 79.1 | Vienkartinis odos siuvimo aparatas su nerūdijančio plieno reguliaraus dydžio kabutėmis. Vienkartinis odos siuvimo aparatas, skirtas odos uždarymui po įvairių chirurginių procedūrų. Skaidri kasetė, užtikrina neiššautų kabučių matomumą. Aparatas gali būti išautas bet kuriuo kampu. Atidarytos kabutės aukštis 2.9 mm, plotis 10.87 mm. Uždarytos kabutės aukštis 4.1 mm, plotis 5.8 mm. Kabučių kiekis 35. Kabutės pagamintos iš nerūdijančio plieno. Vienkartinės. Sterilios | vnt | #REF! | 360
|  |  | 79.2 | Vienkartinis odos siuvimo aparatas su nerūdijančio plieno platesnėmis kabutėmis. Vienkartinis odos siuvimo aparatas, skirtas odos uždarymui po įvairių chirurginių procedūrų. Skaidri kasetė, užtikrina neiššautų kabučių matomumą. Aparatas gali būti išautas bet kuriuo kampu. Atidarytos kabutės aukštis 3.25 mm, plotis 13.00 mm. Uždarytos kabutės aukštis 4.1 mm, plotis 6.5 mm. Kabučių kiekis 35. Kabutės pagamintos iš nerūdijančio plieno. Vienkartinės. Sterilios | vnt. |  | 360
|  |  | 79.3 | Odos kabučių išėmėjas. Vienkartinis odos kabučių išėmėjas, sterilus. Patiekiamas kartu su odos kabutėmis. |  |  | 12
|  |  |  | 79 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 732 | x | x | x | 600 |  |  | x

## 80
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
80. Pleistras – plėvelė kateterių fiksavimui
|  |  | 80.1 | Pleistras – plėvelė kateterių fiksavimui su rėmeliu. Pleistras pagamintas iš plonos poliuretano plėvelės. Permatoma plėvelė leidžia stebėti kateterio įvedimo vietą. Iš vieno krašto turi įpjovą. Hipoalergiškas, nedirgina odos, neskausmingai nuimamas. Nuklijavus nelieka klijų likučių. Leidžia pacientui laisvai judėti užtikrindamas puikią kateterio fiksaciją. Pleistras turi popierinį rėmelį, palengvinantį tvarsčio užklijavimą, 2 neaustinės medžiagos juosteles papildomam kateterio fiksavimui bei juostelę duomenų užrašymui. Sterilus. Dydžiai: 6x7cm, 7x9cm ir 8,5x11,5cm. Dydžių paklaida ± 0,5cm . (būtinas pavyzdys) | vnt. | #REF! | 10200
|  |  |  | 80 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 10200 | x | x | x | 600 |  |  | x

## 81
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
81. Specializuotos priemonės darbui su B.Braun pompomis
|  |  | 81.1 | Infuzinė sistema, skirta darbui infuzomat fms vakuumetrine pompa. Sterili, vienkartinė ne trumpesnė 250 cm su silikoniniu segmentu, lašų kamera, srovės reguliatoriumi, laisvu srovės užraktu ir 15 mikronų filtru | vnt. | #REF! | 100
|  |  | 81.2 | Trijų dalių 50 ml perfuzinis švirkštas su "Luer Lock" tipo jungtimi ir aspiracine adata. Turi būti suderintas darbui su B.Braun pompomis ( švirkšto pavadinimas ir gamintojas turi būti nurodytas pompų vartojimo vadove ). Šalia švirkšto komplektuojama 2,0 x 28-32 mm adata. | vnt. | 0 | 1500
|  |  | 81.3. | Trijų dalių 20 ml perfuzinis švirkštas su "Luer Lock" tipo jungtimi ir aspiracine adata. Turi būti suderintas darbui su Perfusor pompomis ( švirkšto pavadinimas ir gamintojas turi būti nurodytas pompų vartojimo vadove ). Šalia švirkšto komplektuojama 2,0 x 28-32 mm adata. | vnt. | 0 | 800
|  |  |  | 81 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 2400 | x | x | x | 600 |  |  | x

## 82
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
82 dalis. Testai automatinio instrumentų plovimo kontrolei
|  |  | 82.1. | Automatinio plovimo- dezinfekavimo proceso įkrovos taršos indikacinis testas: plastikinė plokštelė padengta spec. baltymą ir kraują imituojančia medžiaga( fibrinas su trombinu bei krešėjimo faktoriais ar kt.) ir testas atitiktų ISO 15883-5 arba kitą lygiavertį standartą. Kiekvieno automatinio plovimo-dezinfekavimo ciklo kontrolei atlikti; netoksiška, nekenksminga operatoriui. Naudojamas su pateiktu laikikliu arba su spaustukais tvirtinamais prie plovimo mašinos krepšelio. Galiojimo laikas: ne mažiau 12 mėn. Pateikti pavyzdį ir naudojimo instrukciją. | Vnt. | 1500 | 5000
|  |  |  | 82 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 5000 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 83
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
83 dalis. Besirezorbuojanti kolageninė membrana
|  |  | 83.1 | Besirezerbuojanti dvisluoksnė kolageninė membrana. Membranos dydis 20 x 30 mm. Būtina pateikti pavyzdžius. Pakuotė: sterili, supakuota po 1vnt., su specialiu šablonu membranos pritaikymui pagal defekto dydį. Besirezorbuojanti I/III tipo kolageno membrana, pritaikyta padengti kremzlės defektams; sertifikuota mikrolūžių, padengtų membrana, gydymo technikai ortopedijoje. Dvisluoksnė: viršutinis membranos sluoksnis lygus, stiprus ir nepralaidus ląstelėms, apatinis šiurkštus, akytas – pritaikytas kamieninių mezenchiminių ląstelių integracijai. Biologiškai suderinama su žmogaus audiniais. Komplekte yra kartu su fibrininiais klijais. | vnt |  | 24
|  |  |  | 83 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 24 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 84
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
84 dalis. Šviesolaidis hemarojaus procedūroms
|  |  | 84.1 | Šviesolaidis hemorojaus procedūroms atlikti Vienkartinis, dviguba sterili pakuotė, 600µm, distancinis galas 1,8mm Suderinamas su siūlomu lazeriu Eufoton lasemar MINI DUAL Su Luer-Lock jungtimi Galimybe spinduliuoti energiją 360 laipsnių kampu ir į priekį. Distancinis antgalis konuso formos, smailus. | vnt |  | 100
|  |  | 84.2 | Kaniulė vienkartinė 14 G x 6 cm, suderinama su šviesolaidžiu, Sužymėta centimetrais, sterili. | vnt |  | 100
|  |  | 84.3 | Vienkartinis analinis chirurginis proktoskopas su atviru kanalu. Išmatavimai: diametras 26mm ±3 mm; atviro kanalo (darbinis) ilgis 76mm ± 3mm; visas ilgis 90mm ± 3mm. Vienkartinis, sterilus. | vnt |  | 120
|  |  |  | 84 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 320 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 85
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
85 dalis. Chirurginės pirštinės
|  |  | 85.1 | Vienkartinės sterilios chirurginės lateksinės pirštinės be pudros. Vidinis paviršius dengtas polimeru. Išorinis paviršius dengtas apdorotu antilipniu polimeru. Išorinis pirštinės paviršius gali būti glotnus arba tekstūruotas. Pirštinės storis rankogalyje - 0.14mm - 0.20mm (+/-0.01mm), delno srityje - 0.17mm -0.20mm (+/- 0.01mm), pirštų srityje - 0.19mm - 0,19mm (+/- 0.01mm). Ilgis- ne mažesnis nei 270 mm. Dydžiai 5,5-9,0. AQL - 0,65. Pirštinės riešas su susuktu kanteliu arba tiesus. Pirštinės anatominės konfigūracijos. Atsparumas tempimo jėgai 24-27 Mpa prieš sendinimą, po sendinimo 18-22 Mpa. Jėgos stirpumas prieš sendinimą 11-15N, po sendinimo 10-11N. Baltymų kiekis <50 μg/ dm². Sterilizuotos etileno oksido būdu arba gamma iradiacijos. Atitinka ISO 13485, ISO 14001, ISO 14971, ISO 11135, EN 455 1-4 keliamus reikalavimus. Pakuotė lengvai atidaroma, atidarant plyšta tik per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. Europietiški dydžiai. Pateikti gamintojo techninių duomenų kopiją arba gamintojo kokybę patvirtinančius dokumentus. Būtina pateikti visų dydžių pavyzdžius po 5 poras | por. |  | 28000
|  |  | 85.2 | Vienkartinės sterilios chirurginės sintetinės pirštinės be pudros iš polichloropreno. Be latekso. Pirštinės ilgis 290-300 mm. Elastingos. Pirštinės ilgis 290 mm. Pirštinės storis rankogalyje - 0.15mm (+/-0.02mm), delno srityje - 0.17mm (+/-0.02mm), pirštų srityje 0.19mm (+/- 0.02mm). Jėgos stiprumas prieš sendinimą 9N ir po sendinimo 6N. Sudėtyje nėra tiuramų. Pirštinės riešas su susuktu kanteliu. Pirštinės anatominės konfigūracijos. Dydžiai 6.5-8.5. AQL 0.65. Atitinka standartus EN374 2-3. ES standartą 455-1. Pakuotė lengvai atidaroma, atidarant plyšta tik per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. Europietiški dydžiai. Pateikti gamintojo techninių duomenų kopiją arba gamintojo kokybę patvirtinančius dokumentus. Būtina pateikti visų dydžių pavyzdžius po 1 vnt. | por. |  | 200
|  |  |  | 85 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 28200 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 86
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
86 dalis. Priemonės reabilitacijos procedūroms
|  |  | 86.1 | Purvo paketai. Maišelio dydis ne mažiau 30 x 40 cm.Vienkartinio naudojimo. Vienoje pakuotėje ne mažiau 10 purvo maišelių. Medicinos priemonė, atitinkanti reglamentą MDR 2017/745 | vnt. |  | 600
|  |  | 86.2 | Maišelis intermituojančiai kompresijai. Tinka tiek kojų, tiek rankų intermituojančiai terapijai. Dydis: 45x130 cm | vnt. |  | 2000
|  |  | 86.3 | Daugkartinio naudojimo šildantis-šaldantis kompresas, užpildytas geliu. Atšaldytas gelio kompresas nepraranda elastingumo.Saugu šildyti (iki 80° C) ir šaldyti šaldytuve (iki - 18° C). Kompreso išmatavimai 26 x 16 cm | vnt. |  | 100
|  |  |  | 86 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 2700 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 87
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
87 dalis. Daugkartinės slaugos priemonės
|  |  | 87.1 | Pižamos ilgomis rankovėmis, gulintiems pacientams, su kelnėse įsiūtu užtrauktuku, einančiu per vidinę kelnių dalį (nuo kulkšnies iki kulkšnies). Atsegus užtrauktuką patogu nuimti apatinę pižamos dalį ir pakeisti sauskelnes.Pagamintos iš medvilnės ir poliesterio.Skalbiamos 60ºC. | vnt.
|  |  |  | M dydis |  |  | 5
|  |  |  | L dydis |  |  | 20
|  |  |  | XL dydis |  |  | 5
|  |  |  | 87 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 30 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 88
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
88 dalis. Vienkartinės priemonės MEDRAD SALIENT injekcinei sistemai
|  |  | 88.1 | Vienkartinių švirkštų komplektas suderinami su Medrad Salient injekcine sistema. Vienkartiniai, su žymėjimu ant pakuotės Sterili minkšta pakuotė, su žymėjimu lietuvių kalba, su pagaminimo ir galiojimo data, su CE žymėjimu – pateikti pakuotės nuotrauką 190ml. + 5ml talpos Darbinis slėgis 300psi, su žymėjimu ant pakuotės Ilgis 186,84 mm Išorinis diametras 50,85 mm Vidinis diametras 46,84 mm Flanšo diametras 64mm + 0,1 mm Rinkinyje turi būti: galinis užsukamas stūmoklio dangtis, stūmoklis, švirkštas, užsukamas dangtelis paciento prailginimo grandinės jungčiai ir greito užpildymo vamzdelis Injektoriaus gamintojo patvirtinimas, kad siūlomi švirkštai yra tinkami darbui su nurodyto tipo injektoriumi | vnt. |  | 1680
|  |  | 88.2 | Vienkartinės prailginimo linijos, suderinamos su Medrad Salient injekcine sistema. Sterili pakuotė, su galiojimo data ir jų žymėjimais ant pakuotės ≥150 cm ilgio Darbinis slėgis ≥300psi, su žymėjimu ant pakuotės Vidinis diametras ≥0,060“ Išorinis diametras ≤ 0,100“ Injektoriaus gamintojo įrodymas, kad siūlomos prailginimo linijos yra tinkamos darbui su nurodyto tipo injektoriumi | vnt. |  | 2400
|  |  |  | 88 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 4080 | x | x | x | 4150 |  |  | x