1 priedas

DAUGKARTINIO VEIKIMO AUTOMATINIŲ PRIEŠGAISRINĖS SIGNALIZACIJOS DAVIKLIŲ SU MONTAVIMU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“ (toliau – Užsakovas) numato pirkti daugkartinio veikimo automatinius priešgaisrinės signalizacijos daviklius su montavimu (toliau – Prekė) pagal pateiktą adresą Vilniaus mieste Sutarties vykdymo metu.

- Detektoriai skirti uždarose patalpose stebėti ir perspėti vartotoją apie galimą gaisro pavojų.

- Techniniai optinių dūmų detektorių parametrai:

- optinis jutiklis dūmams aptikti;

- Kompaktiškas, modernaus dizaino autonominis dūmų detektorius su integruota, 10 metų veikiančia baterija (baterijos nereikia keisti visą detektoriaus gyvavimo laikotarpį). Dūmų detektorius turi testavimo ir nutildymo funkciją (pastaroji yra skirta išjungti signalizaciją, jei prietaisas įsijungė per klaidą, pavyzdžiui intensyvaus maisto ruošimo metu).

- montuojami vidaus patalpose;

- 85 mB garsas (paklaida apie 10 mB);

- 20-25 m dūmų aptikimo diapazonas;

- testo mygtukas;

- senkančios baterijos ar nepakankamos energijos indikatorius;

- dūmų detektoriai turi atitikti LST EN 14604 galiojantį standartą, yra paženklinti CE ženklu, su eksploatavimo instrukcija.

- Užsakovas Prekių pristatymui ir sumontavimui pateiks užsakymą elektroniniu būdu, nurodydamas kiekį ir pristatymo adresą. Gavęs užsakymą Tiekėjas turi patvirtinti užsakymą Prekėms teikti gavimą, atsiunčiant atsakymą į gautą el. laišką. Tiekėjas nuo užsakymo gavimo patvirtinimo dienos, įsipareigoja Prekes pristatyti ir sumontuoti objekte per 5 (penkias) darbo dienas nurodytu adresu.

- Prekėms turi būti suteikiama ne mažiau kaip 60 mėnesių garantija. Esant nekokybiškoms Prekėms, Tiekėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas jas pakeisti kitomis.

- Preliminarus kiekis  - 450 vnt. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti viso nurodyto kiekio Sutarties vykdymo metu.

- Perkančioji organizacija, siekdama įsigyti prekes, darančias kuo mažesnį poveikį aplinkai viename, keliuose ar visuose paslaugos gyvavimo ciklo etapuose, pirkimo objektui nustato šiuos reikalavimus:

  - siekiant, kad kuo mažiau būtų teršiama aplinka (mažinamas CO2 išmetimas) prekės turi būti pristatomos pateiktame Užsakyme nurodytu adresu, ne piko valandomis pirmadieniais − ketvirtadieniais  nuo 10:00 iki 15:00 val., penktadieniais nuo 10:00 iki 14:00 val.

  - Visi susirašinėjimai vykdomi elektroniniu paštu, ar kitomis elektroninėmis priemonėmis. Siunčiami raštai ar kiti dokumentai sutarties vykdymo metu pasirašomi tik elektroniniais parašais.

  - Sutarties vykdymo metu pateikus laiškus ne elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis ar pateikus raštus, kitus dokumentus pasirašytus ne elektroniniu parašu, tokie laiškai ir dokumentai bus laikomi neįteiktais.

  - Aukščiau paminėti, savarankiškai nustatyti aplinkosaugos kriterijai atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-508 (aktualia redakcija) patvirtinto „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4 p. nustatytą aplinkosauginį principą.