Žemiau pateikiamas sąrašas, kurioms medžiagoms ir įrenginiams reikia užpildyti techninių specifikacijų atitikimo lenteles ir nurodyti tikslius siūlomus tipus bei pateikti pagrindžiančią techninę dokumentaciją.

| Byla | Techninių specifikacijų psl. | Techninių specifikacijų skyrius |
| --- | --- | --- |
| Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV įvadinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu |  | visi |
| Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV įtampos transformatorių narvelis |  | visi |
| Transformatorių pastočių SRT/KRT (skirstomųjų punktų 10/0,4 kV galios transformatoriaus) narvelis su vakuuminiu jungtuvu |  | visi |
| Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu |  | visi |
| Kintamosios srovės savųjų reikmių skydas | 2/17 | 1.1.2 |
| Nuolatinės srovės savųjų reikmių skydas | 11/17 | 1.3.2 |
| Nuolatinės srovės savųjų reikmių skydas | 12/17 | 1.3.3 |
| Transformatorių pastotės galios transformatoriaus apsaugų ir automatikos terminalai |  | visi |
| Galios transformatoriaus įtampos reguliavimo valdiklis |  | visi |
| Kompensacinės ritės valdiklis |  | visi |
| Transformatorių pastotės (skirstomojo punkto) 35, 10 (6) kV skirstyklos narvelių apsaugų ir automatikos terminalų techniniai reikalavimai |  | visi |
| 10 kV šynų optinės elektros lanko apsaugos terminalas |  | visi |
| Kontroliniai kabeliai |  | visi |
| Techniniai reikalavimai Teleinformacijos Surinkimo- Perdavimo Įrenginiams (TSPĮ) |  | visi |
| Techniniai reikalavimai MRA TLAN komutavimo įrangai (komutatorius) |  | visi |
| Šviesolaidiniams jungiamiesiems (komutaciniams) kabeliams skirtiems sujungimui tarp įrenginių, nedideliais atstumais, pastato viduje |  | visi |
| Techniniai reikalavimai 4G maršrutizatoriui |  | visi |