Protokolo išrašas

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos

# ATVIRO KONKURSO

„KAZIMIERO SKUČO PASIENIO UŽKARDOS SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS ATNAUJINIMAS“ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2026-03-09             Nr. PRO-142

Vilnius

Posėdis įvyko 2026 m. kovo 9 d.

DARBOTVARKĖ. Dėl atviro konkurso „Kazimiero Skučo pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos atnaujinimas“ tiekėjų pateiktų klausimų nagrinėjimo ir pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – komisija) susipažino su konkurso tiekėjų š. m. kovo 6 d. CVP IS priemonėmis pateiktais klausimais. Tiekėjų prašymų pateikti paaiškinimus termino pabaiga buvo š. m. kovo 2 d.

Komisija išnagrinėjo pateiktus tiekėjų klausimus ir teikia tokius atsakymus.

Prašymas:

Atsižvelgiant į 2026-03-05 pateiktus atsakymus į klausimus, prašome patikslinti atsakymus: (1 – 4 klausimas)

1 klausimas. Prašome patikslinti atsakymą į 5 klausimą. Ar teisingai suprantame, kad nepaisant to, kad yra leidžiama naudoti esamus generatorius, vis tiek turės būti užtikrintas Techninės specifikacijos 16 punkte ir Priedo Nr.3 Sistemos elementų techniniai reikalavimai 25 punkte „Reikalavimai elektros generatoriams“ keliami reikalavimai? Įskaitant telemetrijos duomenų atvaizdavimą, nuotolinio paleidimo galimybę bei 24 val. darbo be kuro papildymo galimybę?

Prašome patikslinti ar esami generatoriai yra pritaikyti dirbti 24 val. be kuro papildymo ir ar šiuo metu yra atvaizduojami telemetrijos duomenys? Taip pat, jei dalis ruože sumontuotos įrangos yra maitinama iš užkardoje esančio elektros įvado ir rezervinis maitinimas yra vykdomas iš ten esančio generatoriaus, ar užkardoje esančiam generatoriui yra taikomi tie patys reikalavimai, dėl profilaktinių remonto darbų atlikimo, telemetrijos duomenų atvaizdavimo?

Atsakymas. Suprantate teisingai.

Esami generatoriai yra pritaikyti dirbti 24 val. be kuro papildymo. Tačiau šiuo metu ne visi Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 16 punkte ir Priedo Nr. 3 „Sistemos elementų techniniai reikalavimai“ 25 punkte „Reikalavimai elektros generatoriams“ nustatyti funkcionalumo reikalavimai (pvz., telemetrijos duomenų atvaizdavimas ar nuotolinio paleidimo galimybė) gali būti įgyvendinti.

Perkančioji organizacija yra pasirengusi sudaryti galimybę tiekėjams papildomai susipažinti su esama įranga ir turima dokumentacija, kad būtų galima įvertinti esamą būklę. Šiuo klausimu galima kreiptis į kontaktinį asmenį (Nerimantas Juščius, Stebėjimo sistemų administravimo skyrius, tel. Nr. 0 707 45056, Nerimantas.Juscius@vsat.vrm.lt).

Užkardos teritorijoje esantis elektros generatorius nėra Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 5.11 punkto taikymo objektas, todėl jam šiame pirkime papildomi darbai ar reikalavimai nenumatyti.

2 klausimas. Prašome patikslinti atsakymą į 4 klausimą, ar čia nėra įsivėlusi klaida ir ar yra kalbama apie K. Skučo užkardos sienos stebėjimo sistemą?

Atsakymas. Techninė klaida. Tiksliname atsakymą: „VSAT yra priėmusi Kazimiero Skučo (buvusi Viešvilės) užkardos sienos stebėjimo sistemą pagal parengtą ir suderintą išpildomąją dokumentaciją. Projekto nugalėtojui bus pateikta visa VSAT turima išpildomoji dokumentacija.“

3 klausimas. Prašome patikslinti atsakymą į 5 klausimą. Ar teisingai suprantame, kad nors Techninės specifikacijos priede Nr. 2 Inžinerinių konstrukcijų su optoelektroninės įrangos komplektais sąrašas, nurodyta, kad visi naujai statomi ažūrinės konstrukcijos stiebai turi būti statomi ant pylimų, bet jei vadovaujantis 19.1.8 punktu pagal vidutinę 10% tikimybę potvynio vandens lygis nesiekia esamo grunto paviršiaus lygio, toje vietoje kur yra planuojama statyti ažūrines konstrukcijas, pylimai neturės būti įrengti, nes tokiu atveju pylimo aukštis yra 0 ir ažūrinės konstrukcijos turės būti statomos ant įrengiamos aikštelės, kaip tai nurodoma techninės specifikacijos 18.1 punkte?

Atsakymas. Suprantate teisingai.

4 klausimas. Prašome patikslinti atsakymus į klausimus Nr. 6 ir Nr. 12. Pagal pateiktus atsakymus yra numatyti pasiūlymo formos keitimai, tačiau atnaujinta pasiūlymo forma Pirkimo sąlygų priedas Nr. 6 nėra pateiktas. Prašome patikslinti ar tiekėjai patys turi pasikoreguoti pasiūlymo formą, pagal pateiktus atsakymus?

Atsakymas. Pridedame patikslintus Pirkimo sąlygų 2 ir 6 priedus, atsižvelgiant į padarytas korekcijas pagal visus gautus klausimus. Pakeitimai pažymėti violetine spalva.

5 klausimas. Prašome patikslinti, ar teisingai suprantame, kad pasiūlymų pateikimo lentelės p. 5 "Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus" 7.15 papunktyje vaizdo įrašymo įrenginių turėtų būti 3 vienetai?

Atsakymas. Suprantate teisingai. Dėl techninės klaidos tiksliname Pirkimo sąlygų 6 priedo 5 punkto lentelės “Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus” 7.15 punktą:

| 7.15 | vaizdo įrašymo sistemoje turi būti nemažiau 3 vienetų vaizdo įrašymo įrenginių, sukonfigūruotų taip, kad sugedus bet kuriam įrašymo įrenginiui, automatiškai kiti likę įrenginiai perimtų sugedusio įrenginio funkcijas išlaikant tą pačią vaizdo įrašo archyvo trukmę; |  |
| --- | --- | --- |

Komisija, vadovaudamasi ir atsižvelgusi į Pirkimo bendrųjų sąlygų 5.4 papunkti (Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus bet kuriuo metu nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. Atsižvelgiant į tokio paaiškinimo, patikslinimo pobūdį, perkančioji organizacija spręs dėl pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo. Jei pirkimo dokumentų patikslinimų perkančioji organizacija negali pateikti iki kol nesibaigė VPĮ 36 straipsnio 5 dalyje nustatytas terminas, perkančioji organizacija nukels pasiūlymų pateikimo terminą. Jei bus tikslinama skelbime paskelbta informacija, perkančioji organizacija patikslins skelbimą ir, esant reikalui, pratęs pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikotarpiui. Tarptautinės vertės pirkimo atveju negali būti daromi tokie esminiai pirkimo dokumentų pakeitimai, dėl kurių būtų buvę galima leisti dalyvauti kitiems tiekėjams nei iš pradžių atrinktieji arba pirkimo procedūra būtų pritraukusi daugiau dalyvių), nukelia pasiūlymų pateikimo terminą iki š. m. kovo 20 d. 8 val. 30 min.

PRIDEDAMA:

1. Pirkimo sąlygų 2 priedas;

2. Pirkimo sąlygų 6 priedas.