TECHNINĖ SPECIFIKACIJA KRAUJO KOMPONENTŲ APŠVITINIMO INDIKATORIAMS ĮSIGYTI

- Kraujo komponentų apšvitinimo indikatoriai:

| Eil. Nr. | Specialieji reikalavimai |
| --- | --- |
| 1.1 | Vienkartiniai (pažymėta simboliu) |
| 1.2. | Indikatoriaus paskirtis: įvertinti, ar kraujo komponentas buvo apšvitintas |
| 1.3. | Indikuojamosios dozės dydis: 25 Gy |
| 1.4. | Tinka indikuoti didesnės nei 0,5 MeV energijos fotoninei spinduliuotei |
| 1.5. | Indikacijos būdas: savaime dėl apšvitos indikuojamąja doze atsiradęs, plika akimi matomas, vienareikšmiai vertinamas vizualus ženklas |
| 1.6. | Indikatoriaus tvirtinimo prie kraujo komponento maišelio būdas: lipnus paviršius |
| 1.7 | Indikatoriaus galiojimo laikas: 36 mėn. |
| 1.8 | Ant pakuotės pažymėtas galiojimo laikas |
| 1.9 | Su numatyta pakuotės atidarymo vieta |

Orientacinis poreikis: 6 000 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

__________