TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SIURBLIO WANGEN INTARPO REMONTAS

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Perkantysis subjektas UAB „Kauno vandenys“ (toliau Užsakovas).

  - Perkami siurblio WANGEN intarpo remonto darbai.

  - Sutartis su tiekėju bus sudaroma remontui atlikti.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Intarpas tarp siurblio WNGEN ESP Nr.928953 ir reduktoriaus SEW RF137 DRE180L4/TF

  - Intarpo remonto metu reikia atlikti Atsarginių dalių (guoliavietės dalių rinkinys) keitimo darbus.

  - Atsarginių dalių sąrašas kurias reikia pakeisti: 1540; 1017; 1020; 1554; 2031; 1002; 1003; 1021; 1411; 1007; 1009.

  - Darbai gali būti atliekami Tiekėjo remonto dirbtuvėse arba Užsakovo bazėje.

- REIKALAVIMAI DARBAMS ATLIKTI

  - Darbai turi būti atlikti per 6-(šešias) savaitės nuo sutarties pasirašymo dienos.

  - Suremontuotas intarpas turi būti pristatytas į Užsakovui priklausančią bazę.

  - Tiekėjas privalo surašyti įrenginio apžiūros defektavimo aktą ir išsivežti remontuojamą įrenginį iš perkančiajam subjektui priklausančio objekto, Marvelės 199A Kauno, įskaičiuojant transportavimo paslaugas į remonto kainą.

  - Atsiradus papildomiems, nenumatytiems darbams, tiekėjas informuoją užsakovą, pateikdamas reikalingą dokumentaciją (vaizdines priemones, nuotraukas, raštus).

  - Intarpo remontui reikiamas atsargines dalis pateikia Tiekėjas. Atsarginės dalys  turi būti  sumontuotos tokios pačios, kokius sumontavo gamintojas arba neprastesnės kokybės. Tiekėjas darbus ir atsarginių dalių tiekimas turi atlikti pagal Lietuvos respublikoje galiojančius įstatymus, normas ir taisykles.

  - Remonto darbams suteikiama 12 mėn. garantija.

  - Tiekėjas turi turėti patirties aptarnaujant siurblius WANGEN ir  tiekiant jiems atsargines dalis.

- PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS,

  - Nėra.

- REIKALAVIMAI DĖL APMOKYMO, ĮDIEGIMO

  - Nėra.

- KOKYBĖS KONTROLĖ

  - Užsakovas darbų vykdymo metu gali tikrinti medžiagų ir remonto darbų kokybę.

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

  - Darbų vykdymo metu pildomi įrangos priėmimo – perdavimo remontui aktas, defektavimo aktas, sąskaita faktūra.

- INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERDAVIMAS

  - Nėra.

- KAINOS STRUKTŪRA

  - Už darbus atsiskaitoma pagal konkurso metu pateiktą remonto įkainį.

- SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI TEIKĖJUI, KITI REIKALAVIMAI, PRIEDAI

  - .Atsarginės dalys, medžiagos privalo atitikti reikalavimus, kuriuos eksploatacijos instrukcijose yra iškėlę įrangos gamintojai. Jei konkrečių reikalavimų gamintojas nepateikęs, tiekėjas turi vadovautis geros valios praktika, kad suremontuotas įrenginys būtų: patikimas saugus, ilgas tarnavimo laikas, užtikrintų gamintojo pateiktas technines charakteristikas, išpildytų garantinius atliktų remonto darbų ir atsarginių dalių reikalavimus.

10.2  Intarpas turi būti sandarus ir nepraleisti dumblo iš siurblio pusės į reduktorių.

Pridedamas: brėžinys.