Pirkimo dokumentų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 37, 38 ir 39 str. įtvirtintais reikalavimais)

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

  - Smulkinančios grotos, 8 vnt. (toliau – Smulkintuvai)

  - Smulkinančių grotų montavimo ir elektros darbai nuotekų siurblinėse: Nr. 27, 78, 6, 14, 2, 9, 11, 21

  - Techniniai reikalavimai perkamam objektui pateikiami priedėlyje Nr. 1

- Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

  - Netaikoma

- Licencijos, sertifikavimas

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo.

  - Netaikoma

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

  - Netaikoma

- Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

  - Standartinė gamyklinė nepažeista pakuotė.

  - Prietaisas turi būti nenaudotas.

  - Pristatoma į UAB „Kauno vandenys“ siurblines nurodytas 6.1. punkte.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

  - Sutartinių įsipareigojimų vieta - nuotekų siurblinės:

| Nuotekų siurblinės | Nuotekų siurblinės adresas |
| --- | --- |
| Nr. 27 | Universiteto g. 1A, Akademija, Kauno r. |
| Nr.78 | Maumedžių g. 12b, Akademija, Kauno r. |
| Nr.6 | Betygalos g. 4, Kaunas |
| Nr.14 | Neringos g. 46, Kaunas |
| Nr.2 | Mažeikių g. 25, Kaunas |
| Nr.9 | A.Smetonos al. 2, Kaunas |
| Nr.11 | Kruonio g. 19, Kaunas |
| Nr.21 | Pamario g. 10, Kaunas |

  - Prekės pristatomos į montavimo vietą ar Apuolės g. 7, Kaunas (kaip bus sutarta užsakymo metu).

  - Įrangą objekte sumontuoja tiekėjas ar tiekėjo atstovai. Darbai atliekami pirkėjo darbo valandomis I-IV 7:00 – 16:00, V- 7:00 – 14:30.

  - Atlikus montavimo darbus pasirašomas darbų priėmimo – perdavimo aktas (forma tiekėjo).

  - Apmokama pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, kurioje privalo būti nurodyta atskirai įrangos kaina ir atskirai darbų bei kitų paslaugų kaina.

- Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

  - Visą Sutarties laikotarpį rangovas laikosi “Uždarosios akcinės bendrovės “Kauno vandenys” paslaugos tiekėjų, vykdančių ir teikiančių paslaugas ar atliekančių darbus pagal sutartinius įsipareigojimus, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimo aprašas” nuostatų:

  - https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2020_priedas.pdf

- Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

  - Kartu su pasiūlymų pateikiami visiems pirkimo objektams:

    - Užpildytas priedėlis Nr.1;

    - Priedėlyje Nr. 1 pateiktą informaciją pagrindžiantys dokumentai.

  - Kartu su prekės pristatymu pateikiami dokumentai:

    - Prekės montavimo ir naudojimo instrukcijos;

    - Įrangos techninis pasas;

    - Aptarnavimo ir priežiūros instrukcijos;

    - Perkamų objektų garantinį laikotarpį patvirtinantys dokumentai;

    - Atsarginių dalių katalogus su nomenklatūriniais numeriais.

  - Darbų vykdymo metu:

    - Smulkintuvų prijungimo elektrotechninis projektas, kuris derinamas su perkančiojo subjekto Energetikos ir metrologijos skyriumi (priedėlio Nr. 2 reikalavimai);

    - Sumontuoja, prijungia ir paleidžia smulkintuvus;

    - Atlieka elektros darbus.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

  - Netaikoma

- Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

  - Apmokomi 3 darbuotojai kaip eksploatuojamas įrenginys. Iki 3 valandų.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

  - Tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnį kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį terminą tiekiamoms prekėms (įrangai) ir ne trumpesnį kaip 60 (šešiasdešimt) mėnesių garantinį terminą atliktiems montavimo darbams, skaičiuojant nuo prekių perdavimo–priėmimo ir darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantinio laikotarpio metu, Tiekėjas turi savo jėgomis ir lėšomis pašalinti atsiradusį Prekės gedimą (atsiradusį ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Perkančiosios organizacijos raštiško pranešimo apie atsiradusį gedimą dienos.

  - Tiekėjas turi turėti stebėjimo įrangą, periodiškai stebėti smulkinančių grotų darbą ir apie parametrų ar kitus darbo rėžimo nuokrypius informuoti užsakovą.

- Ženklinimas

Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydama pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: ) ženklui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženklui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženklui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos.

Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženklui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės.

  - CE ženklas, CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas.

- Kiti reikalavimai

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje privalo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga jai nustatyta teisės aktuose.

  - Tiekėjui rekomenduojama susipažinti su esama situacija smulkinančių grotų montavimo vietoje. Prieš teikiant pasiūlymą, tiekėjas turi galimybę apžiūrėti objektą ir patalpas.

Techninę specifikaciją papildantys priedėliai pateikiami atskiruose failuose:

Priedėlis Nr. 1 Techniniai reikalavimai smulkinančioms grotoms, 11 lapų;

Priedėlis Nr. 2 Techniniai reikalavimai elektriniai daliai, 2 lapai.