IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, tel. (0 386) 5 22 33

el. paštas info@ignalina.lt, e. pristatymo dėžutė 288768350, puslapis internete www.ignalina.lt,

a. s. Nr. LT067182200001130990, AB  „Artea“ bankas.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288768350

| Tiekėjams CVP IS priemonėmis | 2026-03-06 Nr. VPS-138 |
| --- | --- |

KVIETIMAS SUTEIKTI IŠANKSTINĘ KONSULTACIJĄ

Ignalinos rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija, PO), siekdama tinkamai pasirengti numatomam pirkimui „Gavio ežero pritaikymas lankymui“ projektas ir vykdymo priežiūra“ (toliau – Pirkimas)  ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 str. 1 d. 1 p., nustatančiu, kad „Perkančioji organizacija, siekdama pasirengti pirkimui ir pranešti tiekėjams apie savo pirkimo planus ir reikalavimus, gali prašyti suteikti ir gauti <...> rinkos dalyvių konsultacijas<...>. Šiomis konsultacijomis remiamasi pirkimo metu, jeigu dėl tokių konsultacijų nėra iškreipiama konkurencija ir pažeidžiami nediskriminavimo ir skaidrumo principai. Perkančiosios organizacijos kvietimas suteikti konsultaciją ir kita susijusi informacija apie konsultacijas turi būti skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. Rinkos dalyvių konsultacijos yra privalomos pirkimo, apie kurį turi būti skelbiama <..> jeigu per paskutinius 12 mėnesių atliekant paskutinį tokių pačių ar panašių <..>  paslaugų  <..> pirkimą, apie kurį buvo privaloma skelbti <...> nebuvo gauta nė viena arba gauta tik viena tinkama paraiška ar pasiūlymas“,  vykdo išankstinę konsultaciją.

Rinkos konsultacija skelbiama iki pirkimo pradžios. Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą. Šios rinkos konsultacijos paskelbimu dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl pirkimo sutarties.

Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant pirkime. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams.

1. Rinkos konsultacijos tikslas

Informuoti tiekėjus apie planuojamą pirkimą, išsiaiškinti įvairius su pirkimo objektu susijusius klausimus, pasiruošti pirkimui ir parengti aiškius ir konkurenciją užtikrinančius pirkimo dokumentus, gaunant rinkos dalyvių siūlymus.

2. Rinkos konsultacijos vykdymo tvarka

Rinkos konsultacija vykdoma CVP IS priemonėmis.

Kviečiame tiekėjus susipažinti su viešai paskelbtomis pirkimo sąlygomis ir jų priedais, ir CVP IS priemonėmis teikiant pastabas ir (ar) pasiūlymus pateiktiems dokumentams, sudalyvauti rinkos konsultacijoje. Paskelbti dokumentai nėra galutiniai, jų turinys po rinkos konsultacijos gali keistis.

3. Rinkos konsultacijos etapai:

I etapas: peržiūrimi ir vertinami CVP IS 2026-03-17 10.00 val. lietuvių kalba. Pastabos ir (ar) pasiūlymai, gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui gali būti nenagrinėjami.

II etapas: užtikrinant rinkos dalyvių lygiateisiškumą ir konsultacijų skaidrumą, apibendrinta informacija apie rinkos konsultacijoje gautus duomenis, pastabas ir pasiūlymus (išskyrus konfidencialią informaciją), tuo atveju, jei bus gauta siūlymų, pastabų ir pan., bus skelbiama CVP IS priemonėmis, prie skelbimo apie šią rinkos konsultaciją ne vėliau kaip iki pirkimo pradžios.

Duomenys apie rinkos konsultacijos dalyvius bei šių dalyvių rinkos konsultacijų metu pateikta konfidenciali informacija nebus viešinama, skelbiama ar perduodama tretiesiems asmenims.

PRIDEDAMA. Klausimynas, 17 lapų.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė	Neringa Jefimovienė

RINKOS KONSULTACIJOS KLAUSIMYNAS

Prašome atsakyti į šiuos klausimus (atsakymai nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui).

Pateiktas techninės specifikacijos projektas nėra galutinis Pirkimo dokumentas.

Pirkimo objekto pagrindinis BVPŽ kodas (BVPŽ kodas 71220000-6 Architektūrinio projektavimo paslaugos). Pirkimas vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis bendrai finansuojamą  projektą  Nr. 29-315-P-0003 „Gavio ežero pritaikymas lankymui“.

Pirkimas  neskaidomas į dvi dalis, nes  išskaidymas į dalis neužtikrintų efektyvaus jame numatytų priemonių realizavimo ir joms numatytų lėšų efektyvaus panaudojimo. Pirkimo objektas apima projekto parengimo ir to paties projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 77 p., STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  9 p. statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu), statinio projektuotojo (kai statinio projektas rengiamas dviem etapais – statinio techninio projekto projektuotojo) pavedimu, atlieka statinio projekto rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo pasirašytą statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį. Privaloma atsižvelgti į projekto rengėjo įgytas išimtines teises į parengtą projektą ir projekto vykdymo priežiūrą pirkti kartu su projektavimo paslaugomis.

_________________________________________

(Rinkos konsultacijos dalyvio pavadinimas)

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas/komentaras/pasiūlymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? |  |
| 2. | Ar turite pastabų, klausimų dėl techninės specifikacijos projekto? Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? Argumentuokite kodėl? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias paslaugas ir deklaruojamų tikslų pasiekimą) |  |
| 3. | Nurodykite, kokia būtų preliminari projektavimo ir projekto priežiūros paslaugų rinkos kaina Eur su PVM, atsižvelgiant į techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugų kainas? |  |
| 4. | Perkančioji organizacija planuoja šiuos kvalifikacinius ir aplinkosaugnius reikalavimus: Tiekėjas sutarties vykdymui turi pasiūlyti specialistą (-us): 1. Statinio projekto vadovą, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą. 1.1 Statinių rūšis: . Inžineriniai statiniai. Grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai, pogrupis: Kelių. Statinių kategorija nesudėtingieji 1.2. Statinių rūšis: Inžineriniai statiniai. Grupė: Kiti inžineriniai statiniai. Pogrupis: kitos paskirties (aikštelė, lieptas); Statinių kategorija: nesudėtingieji 1.3. Pastatų tipas: negyvenamieji pastatai; Pastatų paskirties grupė – komerciniai, pastatų paskirtis – paslaugų. Statinių kategorija: neypatingieji. 1.4. Statinių rūšis: Inžineriniai statiniai. Grupė: Kiti inžineriniai statiniai. Pogrupis: kitos paskirties (lieptas); Statinių kategorija: neypatingieji. Projekto vadovas per paskutinius 5 metus turi būti parengęs: - bent vieną inžinerinio statinio, grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai, pogrupis: Kelių. Statinių kategorija: nesudėtingieji projektą, kuriam gautas statybą leidžiantis dokumentas ar teigiamas bendrosios ekspertizės aktas. - bent vieną inžinerinio statinio, grupė: kiti inžineriniai statiniai, statinių kategorija: nesudėtingieji, kuriam gautas statybą leidžiantis dokumentas ar teigiamas bendrosios ekspertizės aktas. - negyvenamieji pastatai; Pastatų paskirties grupė – komerciniai pastatai, statinių grupė neypatingieji, kuriam gautas statybą leidžiantis dokumentas ar teigiamas bendrosios ekspertizės aktas. - bent vieną inžinerinio statinio, grupė: kiti inžineriniai statiniai, statinių kategorija: neypatingieji, kuriam gautas statybą leidžiantis dokumentas ar teigiamas bendrosios ekspertizės aktas. - Paslaugos gali būti pradėtos teikti iki nurodyto 5 metų laikotarpio , tačiau turi būti pabaigtos teikti iki nurodyto 5 metų laikotarpio .Terminas skaičiuojamas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 2. Kvalifikuotą viešųjų želdynų projektų rengimo vadovą, atitinkantį Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 21 str. 2 d. nustatytus reikalavimus. 1. Tas pats specialistas gali būti siūlomas vienai arba kelioms pozicijoms, jeigu turi atitinkamą kvalifikaciją. 2. Jei kvalifikacijos dokumente yra nurodyta visa reikalaujama statinių grupė (neišskirti / nenurodyti pogrupiai) arba nurodytas konkretus pogrupis, atitinkantis nurodytą kvalifikacijos reikalavime, – tokie kvalifikacijos dokumentai yra tinkami. Pateikiama: 1. pažyma, kurioje nurodoma informacija apie statinio projekto vadovo, želdynų projektų rengimo vadovo įvykdytus konkrečius projektus, nurodant dalyvavimo atitinkamame projekte trukmę, projektų užsakovus ir jų kontaktinę informaciją. Kartu pateikiami įrodymai, kad paslaugos suteiktos tinkamai: užsakovo pažyma, patvirtinanti, kad paslaugos įvykdytos tinkamai, sąskaitos-faktūros, priėmimo perdavimo aktai laikomi lygiaverčiai dokumentai užsakovų pažymoms, jei juose yra papildomas užsakovo vertinimas. 2. kvalifikaciją liudijančių galiojančių sertifikatų ar atestatų kopijos, kiti dokumentai, įrodantys specialisto patirtį teikiant kvalifikacijos reikalavimuose nurodytas paslaugas per nurodytą laikotarpį. 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą galiojantį kvalifikacijos atestatą arba lygiavertį dokumentą. Pirkimo vykdytojas informaciją apie išduotus kvalifikacijos dokumentus pasitikrina SSVA registruose https://www.ssva.lt/cms/registrai.* Pastabos: Jei specialistas/-ai yra fizinis/-iai asmuo/-enys (kvazisubtiekėjai), pateikiamas/-i sutikimas/-ai ar kiti dokumentai, patvirtinantis/-ys, kad laimėjimo atveju jis/-ie bus įdarbintas/-i įmonėje ir sutiks teikti sutartyje nurodytas paslaugas ir patvirtinimas/-ai, kad pirkimo laimėjimo atveju bus įdarbintas/-i. Jei siūlomas/-i specialistas/-ai nėra įmonės darbuotojas/-ai ir nebus įdarbintas/-i tiekėjo įmonėje – jis/-ie laikomas/-i subtiekėju/-ais. Aplinkosauginiai reikalavimai: Tiekėjas projektavimo srityje turi būti įdiegęs ir taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. Pateikiami dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Arba kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus. Perkančioji organizacija kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių taikymo įrodymus priima tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, kuris tenkina visus šiuos reikalavimus: 1. Apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir aplinkos apsaugos reikalavimų atitikimas teikiant paslaugas ir vykdant darbus; 2. Nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems įtaką daro, gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai; 3. Nustatyti aplinkosauginiai tikslai ir uždaviniai bei priemonės šiems tikslams pasiekti; 4. Numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai; 5. Parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas; 6.Vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos kasmetinės ataskaitos, kurios pateikiamos, pristatomos įmonės vadovybei). Pateikite pasiūlymus |  |
| 5. | Ar turite pastabų pirkimo sutarties projektui? Jei taip, kokių? |  |
| 6. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (prašome argumentuoti kiekvieną siūlymą) |  |

* Užtikriname, kad rinkos dalyvio identifikaciniai duomenys bei konsultacijos metu pateikta informacija / duomenys, kurie nurodyti kaip konfidencialūs, nebus viešinami, skelbiami ar atskleidžiami tretiesiems asmenims. Jūsų pateikti įkainiai / kaina nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui.

_________________

(“GAVIO EŽERO PRITAIKYMAS LANKYMUI” PROJEKTAS IR VYKDYMO PRIEŽIŪRA)

PIRKIMO  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

PIRKIMO TIPAS

1. Paslaugų pirkimas.

II SKYRIUS

TIKSLAS

2. Pirkimo objektas: „Gavio ežero pritaikymas lankymui” projektas ir vykdymo priežiūra (projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimas įgyvendinant Savivaldybės valdomų Funkcinės zonos Visagino savivaldybės, Ignalinos ir Zarasų rajono savivaldybių teritorijose (toliau – VIZA) 2024-2029 m. strategijos įgyvendinimo veiksmų plane numatytą projektą   Nr. 29-315-P-0003 . Kvietimo numeris ir pavadinimas - „29-315-P Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymu (I etapas)“

III SKYRIUS

PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR TEIKIMO APIMTIS

3. Perkamų paslaugų apimtis – projektavimo paslaugos apima visos reikiamos paruošiamosios medžiagos parengimo (techninės užduoties parengimo (tikslinimo), topografinių planų su požemio ir paviršiaus objektų duomenimis parengimą, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų architektūros reikalavimų gavimas per IS „Infostatyba“; žemės sklypų (teritorijų) ir statinių statybinių ar kitų reikiamų tyrimų (jeigu juos atlikti privaloma) atlikimas ir dokumentacijos parengimas), statinių ir su jais susijusių teritorijų sutvarkymui reikalingų statinių ir objektų projektavimui pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – Reglamentas) reikalavimus projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimas. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Statybos skaičiuojamoji kaina – 1 136 515,48 Eur su PVM.

4. Uždaviniai, kuriuos turi įvykdyti Paslaugų teikėjas:

1 uždavinys – įvertinti topografinio plano parengimui reikalingų teritorijų dydžius, parengti projektavimui topografinį planą (su požemio objektais).

2 uždavinys – įvertinti situaciją dėl reikiamų atlikti žemės sklypų ir (ar) statinių statybinių ar kitų reikiamų tyrimų atlikimui (pvz.: geologiniai tyrimai) (jeigu privaloma pagal teisės aktų nuostatas). Atlikti reikiamus tyrimus bei parengti (patikslinti) techninę užduotį.

3 uždavinys – įvertintinus  užsakovo  ir statytojo poreikius, keliamus reikalavimus ir atsižvelgiant į  projektuojamų sklypų (ar teritorijų) situaciją, teritorijų planavimo dokumentus, teritorijų ir statinių paskirtį ir  statybas reglamentuojančius teisės aktus, projektuotojas turi parengti Gavio ežero pritaikymą lankymui (adresas – Ignalinos m., Ignalinos miesto sen., Ignalinos r. sav.), pateikdamas užsakovui  3 (tris) skirtingus priešprojektinius pasiūlymus (priešprojektinio pasiūlymo sudėtis –   pateikama teritorijos istorinė, urbanistinė, socialinė, transporto ir gamtinė analizės, parengiamas sklypo planas su statinio(-ų) vieta planuojamoje teritorijoje, pateikiami preliminarūs statinio(-ų) išplanavimo brėžiniai (planai) detalizuojantys ar pagrindžiantys siūlomą idėją, preliminari statinio idėjos vizualizacija ir analogų pavyzdžiai), po kurių užsakovui atrinkus 1 (vieną variantą) pagal  Reglamento reikalavimus parengiamas neypatingojo ir nesudėtingųjų statinių projektiniai pasiūlymai Reglamento 8 priedo nustatyta tvarka.

4 uždavinys – techninio darbo projekto parengimas pagal Reglamento 9 priede nurodytą sudėtį, laikantis projektavimą reglamentuojančių teisės aktų.

5 uždavinys – statinių projekto vykdymo priežiūra, kuri apima projekte numatytų darbų priežiūrą, nustatytą statybos techniniuose reglamentuose.

5. Trukmė ir/ar rezultatai, kuriuos turi pasiekti Paslaugų teikėjas:

1 rezultatas – įvertinta topografiniam planui atlikti reikiama teritorija, atliktas topografinis planas (su požemio objektais), suderintas per TIIIS sistemą. Po suderinimo pateikiami užsakovui.

2 rezultatas – gautos prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai.

3 rezultatas – įvertintas poreikis dėl reikiamų atlikti žemės sklypų (teritorijų) ir (ar) statinio statybinių ar kitų reikiamų tyrimų atlikimui, užsakovui pateiktas pagrindimas. Po pagrindimo su užsakovu aptarimo, atlikti reikiami tyrimai, suderinti teisės aktų nustatyta tvarka ir pateikti užsakovui, parengta (patikslinta) techninė užduotis.

4 rezultatas – priešprojektinių pasiūlymų parengimas ir pagal užsakovo atrinktą variantą parengimas projektinių pasiūlymų, išlaikant privalomas procedūras.

5 rezultatas – statybą leidžiančio dokumento gavimas pagal užsakovo (statytojo) perduotus įgaliojimus).

6 rezultatas – techninio darbo projekto parengimas pagal teisės aktų reikalavimus.

7 rezultatas – atlikta statinių projekto vykdymo priežiūra.

6. Užtikrinama periodiška sutarties stebėsena, kartą per mėnesį  Paslaugos teikėjas (ne vėliau, kaip iki einamojo mėnesio 15 d.) teikia duomenis apie atliktų darbų stadijas ir rezultatus. Pagal atskirą rašytinį Užsakovo paklausimą Paslaugos teikėjas papildomai teikia prašomą informaciją ir (ar) duomenis. Esant poreikiui organizuojami dvišaliai nuotoliniai ir (ar) kontaktiniai susitikimai Užsakovo  veiklos vykdymo patalpose (adresu Laisvės a. 70, Ignalina).

IV SKYRIUS

TAISYKLĖS IR STANDARTAI

7. Teikdamas paslaugas Paslaugų teikėjas turi vadovautis šiais standartais (taisyklėmis, teisės aktais):

7.1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;

7.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

7.3. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;

7.4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

7.5. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

7.6. STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ patvirtinimo“;

7.8. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;

7.9. STR 1.12.05:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė";

7.10. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ patvirtinimo“;

7.11. STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga";

7.12. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

7.13. STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“;

7.14. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“;

7.15. STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“;

7.16. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;

7.17. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“;

7.18. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“;

7.19. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;

7.20. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ bei kiti teisės aktai turintys įtakos pastatų ir statinių projektavimui.

7.21.  STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais).

V SKYRIUS

VEIKLOS GRAFIKAS

9. Nustatomas darbų atlikimo grafikas:

9.1. Topografiniam planui atlikti reikiamos teritorijos įvertinimas, topografinio plano (su požemio objektais) atlikimas ir suderinimas per TIIIS sistemą. Po suderinimo pateikiamas užsakovui. Atliekamas per 1 mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos.

9.2. Prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų gavimas. Atliekamas per mėnesį nuo sutarties pasirašymo.

9.3. Poreikio dėl reikiamų atlikti žemės sklypų (teritorijų) ir (ar) statinių statybinių ar kitų reikiamų tyrimų atlikimui nustatymas, užsakovui pateikiamas rašytinis pagrindimas. Atliekamas per 10 d. d. nuo sutarties pasirašymo.

9.4. Reikiamų papildomų tyrimų atlikimas, suderinimas teisės aktų nustatyta tvarka ir pateikimas užsakovui per 1 mėnesį nuo rašytinio užsakovo pritarimo (papildomiems tyrimams).

9.5. Techninės užduoties parengimas (tikslinimas). Atliekamas per 10 d. d. nuo sutarties pasirašymo.

9.6. Siūlomos bendros teritorijos koncepcijos vizijos pristatymas užsakovui (3 (trys) skirtingi priešprojektiniai pasiūlymai). Atlikimo terminas – per 20 d. d. nuo šios techninės specifikacijos 9.1 punkte nurodytų dokumentų pateikimo užsakovui.

9.7. Projektinių pasiūlymų parengimas išlaikant privalomas procedūras. Atlikimo terminas (įskaitant viešinimą) 120 kalendorinių dienų nuo visų reikiamų pirminių procedūrų ir patvirtintų dokumentų (topografinių planų, geologinių tyrimų (kai jie reikalingi) ir kt.) parengimo. Rengiant projektinius pasiūlymus visi sprendiniai detaliai aptariami su užsakovu ir projektavimas tęsiamas tik turint rašytinį užsakovo pritarimą).

9.8. Techninio darbo projekto parengimas pagal teisės aktų reikalavimus. Atlikimo terminas 200 kalendorinių dienų nuo visų reikiamų pirminių procedūrų ir patvirtintų dokumentų (topografinių planų, geologinių tyrimų (kai jie reikalingi) ir kt.) parengimo.

9.9. Projekto vykdymo priežiūra atliekama visą rangos darbų vykdymo laikotarpį. Projekto vykdymo priežiūros vadovas, esant reikalui, privalo teikti paaiškinimus statybos užbaigimo komisijai jos darbo metu.

10. Paslaugų teikėjas darbui reikiamus duomenis gauna iš užsakovo (išskyrus tuos, kuriuos įsipareigojo parengti pats šios specifikacijos 9.1-9.4 punktuose), jeigu su pirkimų dokumentais pateiktos apimties neužtenka reikiamiems atlikti darbams.

VI SKYRIUS

APLINOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

11. Aplinkos apsaugos kriterijai Paslaugoms nustatomi vadovaujantis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“)  4.1 papunkčiu nustatyto šio minimalaus aplinkos apsaugos reikalavimo pagal Tvarkos aprašo 2 priedo XII skyriaus „Pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai“ 15.1 papunktį – rengiamame techniniame darbo projekte numatyti, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos turės atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai turės atitikti jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“).

VII SKYRIUS

VEIKLOS VYKDYMO VIETA

13. Paslaugos teikėjas veiklą vykdo savo pasirinktoje veiklos vykdymo vietoje, o parengtas produktas pateikiamos užsakovui.

VIII SKYRIUS

PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAS

14. Projektavimo paslaugų suteikimo terminas 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Paslaugos turi būti suteikiamos etapais:

I. Parengiamasis etapas:

14.1. Topografiniam planui atlikti reikiamos teritorijos įvertinimas, topografinio plano (su požemio objektais) atlikimas ir suderinimas per TIIIS sistemą. Po suderinimo pateikiamas užsakovui. Atliekamas per 1 mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos.

14.2. Prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų gavimas. Atliekamas per mėnesį nuo sutarties pasirašymo.

14.3. Poreikio dėl reikiamų atlikti žemės sklypo ir (ar) statinių statybinių ar kitų reikiamų tyrimų atlikimui nustatymas, užsakovui pateikiamas rašytinis pagrindimas. Atliekamas per 10 d. d. nuo sutarties pasirašymo.

14.4. Reikiamų papildomų tyrimų atlikimas, suderinimas teisės aktų nustatyta tvarka ir pateikimas užsakovui per 1 mėnesį nuo rašytinio užsakovo pritarimo (papildomiems tyrimams).

14.5. Techninės užduoties parengimas (tikslinimas). Atliekamas per 10 d. d. nuo sutarties pasirašymo.

II.   Projektinių pasiūlymų parengimo etapas:

14.6. Siūlomos bendros teritorijos su statiniais koncepcijos  vizijos pristatymas užsakovui (3 (trys) priešprojektiniai pasiūlymai). Atlikimo terminas – per 20 d. d. nuo   14.1 - 14.4 papunkčiuose nurodytų parengtų  dokumentų pateikimo užsakovui.

14.7. neypatingų statinių ir nesudėtingųjų statinių (naujos statybos ir (ar)rekonstravimo) projektinių pasiūlymų  parengimas išlaikant privalomas procedūras. Atlikimo terminas 120 kalendorinių dienų nuo visų reikiamų pirminių procedūrų ir patvirtintų dokumentų (topografinių planų, geologinių tyrimų (kai jie reikalingi) ir kt.) parengimo.

III. Techninio darbo projekto parengimo etapas

14.8. Techninio darbo projekto parengimas pagal teisės aktų reikalavimus. Atlikimo terminas 200 kalendorinių dienų nuo visų reikiamų pirminių procedūrų ir patvirtintų dokumentų (topografinių planų, geologinių tyrimų (kai jie reikalingi) ir kt.)

IV. Statinių projekto vykdymo priežiūros etapas

14.9 papunktyje nurodytos Statinių projekto vykdymo priežiūros paslaugos atliekamos per visą rangos darbų vykdymo laikotarpį. Paslaugų teikimo pradžia bus nustatoma atskiru Pirkėjo ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu. Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo statybos darbų vykdymo pradžios. Statinių projekto vykdymo priežiūra atliekama statybos rangos darbų vykdymo eigoje. Tiekėjui suteikus projektavimo paslaugas, Pirkimo sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darbų įsigijimui bus atliekamas atskiras viešasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksiančiu tiekėju (sustabdymo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 12 mėn.). Laikotarpis nuo projektavimo paslaugų teikimo pabaigos iki projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo pradžios, kuriam sustabdomas Pirkimo sutarties vykdymas, nėra įskaičiuojamas į Pirkimo sutarties trukmę.

15. Laikoma, kad Paslaugos teikėjas atliko savo sutartinius įsipareigojimus, kai yra atliktos visos 14 punkte nurodytos paslaugos, gautas statybą leidžiantis dokumentas,  atlikta projekto ekspertizė projektui nepateikta jokių pastabų, užbaigta projekto vykdymo priežiūra.

IX SKYRIUS

BIURO PATALPOS

16. Tinkamo lygio biuro patalpas pagal sutartį dirbančiam ekspertui nesuteikiamos.

17. Išlaidos biuro patalpoms įskaičiuojamos į įkainius fiksuoto įkainio sutartyje.

X SKYRIUS

ĮRANGA

18. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad turės pakankamai sutarties įgyvendinimui reikalingų priemonių ir įrangos.

19. Pagal šią paslaugų sutartį Perkančiosios organizacijos vardu negali būti perkama ar baigus vykdyti sutartį Perkančiajai organizacijai perduodama jokia techninė įranga, reikalinga sutarties įgyvendinimui.

XI SKYRIUS

KITOS IŠLAIDOS

20. Visos kitos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į   pasiūlymo kainą  . Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą (pagal sutarties tipą), kompensuojamos nebus.

XII SKYRIUS

ATASKAITOS

21. Sutarties įgyvendinimo metu Paslaugų teikėjas turi parengti sutarties vykdymo ataskaitas per šios techninės specifikacijos 6 punkte nurodytus terminus.

XIII SKYRIUS

PRIEŽIŪRA IR VERTINIMAS

22. Užsakovas įsipareigoja atlikti paslaugos teikėjo vykdomų paslaugų kokybės kontrolę, patikrindamas ar parengti dokumentai yra pagal tvarką suderinti, ar yra gauta pastabų atliekamiems darbams iš projektą derinančių ir tikrinančių institucijų, ar išlaikomos teisės aktuose numatytos privalomos procedūros. Taip pat užsakovas įsipareigoja nustatyta tvarka dalyvauti visuomenės informavimo (viešinimo) procese, tikrinti ar paslaugos teikėjas atlieka šios specifikacijos 6 punkte numatytas procedūras ir atlieka darbus  pagal šios specifikacijos 9.1-9.8 nurodytus terminus.

XIV SKYRIUS

KOKYBĖS KONTROLĖ

23. Paslaugos teikėjas gavęs pastabų iš projektavimo proceso dalyvių (užsakovo ir (ar) statytojo, projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą derinančių (tikrinančių), ekspertuojančių institucijų ar asmenų įsipareigoja pataisyti pateiktas pastabas per 20 d. d. nuo pastabų rašytinio pateikimo.

XV SKYRIUS

APMOKYMAS

24. Šioje paslaugoje apmokymų reikalavimas netaikomas, t. y. paslaugų teikėjas mokymų užsakovui neatlieka.

XVI SKYRIUS

KITI REIKALAVIMAI

25. Paslaugos atlikimo laikotarpiu pasikeitus aktualioms teisės aktų redakcijoms, turinčioms įtakos paslaugų teikimui, papildomas susitarimas nesurašomas, o paslaugos teikiamos pagal pasikeitusių teisės aktų nuostatas.

26. Paslaugos teikėjas paslaugas atlieka vadovaudamasis išduotais specialiaisiais reikalavimais ir prisijungimo sąlygomis, kurios yra šios techninės specifikacijos neatsiejama dalis.

27. Rengiant projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą paslaugos teikėjas remiasi šiais užsakovo lūkesčiais:

27.1. Planuojami statiniai turi darniai integruotis į aplinką, būti funkcionalus, ilgaamžiai bei atspindėti šiuolaikiškas, inovatyvias architektūros ir statybos tendencijas, pasižymėti patrauklia ir estetiška, susiklosčiusioje urbanistinėje aplinkoje nedisonuojančia, išvaizda.

27.5. Turi būti atsižvelgiama į susiklosčiusią sklypų (teritorijų) ir jų aplinkos (už sklypo ribų) infrastruktūrą – ten, kur galima, išlaikomi esami ryšiai arba suformuoti ir susiejami nauji.

27.6. Turi būti užtikrintas patogus priėjimas ir privažiavimas prie naujai projektuojamų statinių bei pastatų ir esamų statinių jungčių, numatomas norminis (maksimalus) automobilių ir dviračių parkavimo vietų skaičius, išpildyti žmonių su negalia reikalavimai.

27.8. Bendrieji Užsakovo reikalavimai projektui:

27.8.1. Paslaugos teikėjas rengdamas neypatingojo statinio ir nesudėtingųjų statinių projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą, įsipareigoja gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą(-us), vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2024 m. sausio 31 d. direktoriaus įsakymo Nr. 1P-25-(1.1 E.) "Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, juos rekonstruoti ir remontuoti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo" 7.5.1. papunkčiu (kai statomi statiniai, kuriems reikalingas SLD užsakovo (statytojo) įgaliotam asmeniui  išduodant sutikimą nurodoma nuoroda į statinio projektą, kai projektas pateiktas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje "Infostatyba") (liepto statybai (rekonstravimui) Gavio ež.).

27.8.2. Jei projektuojami statiniai patenka į kitų statinių apsaugos zonas arba projektuojami statiniai mažesniu nei norminiu atstumu iki kitų statinių, arba projektuojant statinius reikalinga esamus inžinerinius tinklus iškelti į kitą vietą ar demontuoti – būtina gauti tų statinių (inžinerinių tinklų) savininkų, valdytojų ar naudotojų sutikimus, sąlygas projektui rengti ir gauti rašytinį pritarimą parengtam projektui.

27.8.3. Projekto rengėjas įsipareigoja gauti rašytinį sutikimą žemės sklypų savininkų ar valdytojų kai statiniai projektuojami arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos.

27.8.4. Projekto rengėjas įsipareigoja projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą suderinti su Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija (nes dalis planuojamos teritorijos patenka į Aukštaitijos nacionalinio parko buferinę apsaugos zoną).

27.9. Projektu planuojama darbų apimtis:

27.9.1. Planuojamas esamos mašinų stovėjimo aikštelės išplėtimas sklype, unikalus Nr. 4400-0886-7454), esamo sklypo ribose, bei planuojama nauja mašinų stovėjimo aikštelės sklype, unikalus Nr. 4400-2530-7266.

27.9.2 Planuojamas esamų takų ir paplūdimio teritorijos apšvietimas.

27.9.3. Planuojama esamų sporto objektų  pertvarka, t. y. vertinamas esamų objektų futbolo stadiono ir tinklinio aikštelių funkcionalumas. Teritorijoje (sklypuose unikalus Nr. 4400-6092-7559, unikalus Nr. 4400-6093-0030) numatomos vietos paplūdimio futbolo stadionui, 2 tinklinio aikštelėms, 1 krepšinio aikštelei. Sklypuose unikalus Nr. 4400-3166-3360 ir unikalus Nr. 4400-6092-7559 numatoma vaikų užimtumo erdvė (pvz: įrengiant žaidimų aikštelę,  laipynių parką ir pan.) prioritetas yra išplėsti esamą paplūdimio teritorijos zoną palei ežerą (maudymuisi, deginimuisi).

27.9.4. Paplūdimio teritorijoje numatomi: pastatas (statinys) (reikiamos aptarnauti paplūdimio teritorijos daiktų  laikymui, viešosios rekreacijos, paslaugų teikimo poreikiams), tualetai (WC), dušai, persirengimo kabinos.

27.9.5. Įvertinamos esamos grilio zonos, esamų treniruoklių vietos,  sprendžiamas klausimas dėl tinkamiausios vietos teritorijoje jų perkėlimui ar atnaujinimui Numatomos vietos šeimų zonai.

27.9.6. Numatomos vietos ir objektai sezoninei prekybai maisto gaminiais.

27.9.7. Planuojamas pėsčiųjų takas iki pat liepto susijungiantis su rekonstruojamu lieptu.

27.9.8 Planuojama esamo liepto rekonstrukcija.

27.9.10. Sprendžiamas esamų inžinerinių tinklų atnaujinimo, ar naujų įrengimo poreikis (vertinami esami  elektros ir vandentiekio tinklai, sprendžiamas teritorijos aprūpinimas dėl elektros galios didinimo, naujų kabelių įrengimo ar esamų keitimo), numatomas teritorijos objektų prijungimas prie kanalizacijos tinklų. Vertinama  galimybė įrengti modernų visos ar dalies paplūdimio teritorijos ar jos pavienių objektų (išmanų) apšvietimą.

27.9.11. Sprendžiamas poreikis (kiekis, vieta) mažosios architektūros elementams (suoliukams, šiukšliadėžėms).

27.9.12. Numatoma poilsiautojų su augintiniais maudyklos/pliažo vieta.

27.9.13. Projektuojamoje teritorijoje planuojamas funkcinių erdvių integralus atskyrimas (t. y. numatant naujus želdinius ar prisitaikant prie esamų).

27.9.13. Rengiant teritorijos sprendinius, atsižvelgiama į UAB „ARCHartelė“ ir partneriai parengtus priešprojektinius sprendinius bei techninę užduotį.

27.10. Bendrieji reikalavimai:

| 1. | Užstatymo tipas | Laisvo planavimo |
| --- | --- | --- |
| 2. | Užstatymo tankis | - |
| 3. | Užstatymo intensyvumas | - |
| 4. | Aukštis (m) nuo statinių statybos zonos esamo žemės paviršiaus | 8,5 m. |
| 5. | Maksimali absoliutinė altitudė (m) | - |
| 6. | Aukštų skaičius (nuo–iki) | Iki 2 aukštų. |
| 7. | Priklausomųjų želdynų plotas sklype | Ne mažiau kaip 25% |
| 8. | Transporto priemonių stovėjimo vietų skaičius | Projektuojamas automobilių ir dviračių stovėjimo vietų skaičius nustatomas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ |
| 9. | Atsižvelgti į šalia projektuojamo namo teritorijos vystomus projektus | - |
| 10. | Urbanistinis kontekstas | Projektuojamų statinių ir teritorijos struktūros principai turi atitikti aplinkoje susiklosčiusią ar tikslingai formuojamą užstatymo tipologiją ir jai būdingus užstatymo rodiklius. |
| 11. | Kraštovaizdžio architektūra ir sklypų sutvarkymas | Saugomas, neužgožiamas, neardomas ir architektūrinėmis priemonėmis pabrėžiamas susiformavęs kraštovaizdis – reljefas ir želdiniai. Pagal tai parenkama tinkamiausia statinių vieta sklype ir planuojamose teritorijose. Vertinant esamą situaciją ir prieš siūlant projektinius sprendinius, būtina teritorijos apžiūra vietoje. Statybą planuoti maksimaliai išsaugojant esamus želdinius, vertingiausias susiformavusio gamtinio kraštovaizdžio savybes ir bioįvairovę. Vadovautis tvarumo principais, taikyti bioįvairovės skatinimo, tvarios vandentvarkos priemones. Vertinti projekto teritoriją kaip jautrią gamtinę aplinką. Aiškinamajame rašte turi būti pateiktas esamos gamtinės aplinkos įvertinimas, vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, kraštovaizdžio architektūros idėja ir siūlomi gamtinės aplinkos išsaugojimo sprendiniai. Sprendinius pritaikyti žmonių gyvenimo ir rekreaciniams poreikiams. Kietos dangos turi būti numatytos tik ten, kur yra pagrįstas poreikis. Numatyti ne mažiau kaip 25 proc. želdynų, pagal priklausomiesiems želdynams taikomus reikalavimus. Užtikrinti teritorijų saugumą ir apšviestumą. |
| 12. | Architektūrinė išraiška | Pagrįsti funkciniai ir vizualiniai ryšiai siūlant sklypo ir teritorijų užstatymą. Statinių kompozicijos ir spalvinis sprendimas turi derėti prie aplinkinio konteksto. Statinius projektuoti atsižvelgiant į aplinkinę architektūrinę išraišką ir kraštovaizdį. Architektūrinė išraiška bei tūrinis sprendimas turi būti kontekstualūs aplinkai, orientuoti į integralumą, daryti minimalią įtaką paplūdimio vizualiam vaizdui. Derinamas šiuolaikiškas savo architektūrine išraiška bei technologiniais sprendimais statinių vaizdas su Aukštaitijos nacionalinio parko buferinėje zonoje taikomais reikalavimais, atsižvelgiant į UAB „ARCHartelė“ ir partneriai parengtus paplūdimio infrastruktūros aptarnavimo pastato ir esamo liepto statinio priešprojektinius sprendinius (koncepcinius siūlymus). |
| 13. | Pastato ir kitų statinių (WC) vidaus erdvės | Statinių vidaus erdvių ir (arba) patalpų atitiktis STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ reikalavimams. Erdvės estetiškos ir kuriančios palankią atmosferą numatytą rekreacinei veiklai. Pagal psichologinį poveikį (stimuliuoja ar ramina) ir veiklos pobūdį (aktyvi ar pasyvi) parinkti spalviniai sprendimai. |
| 14. | Medžiagiškumas | Parinkti konstrukcijų faktūras ir spalvas, bei fasadinės reklamos sprendinius pagal statinio paskirtį ir urbanistinę aplinką. Prioritetas teikiamas natūralių statybinių medžiagų – plytos, medis, betonas, metalas, stiklas, naudojimui. |
| 15. | Daugiafunkciškumas / universalus dizainas | Vidaus ir lauko erdvės formuojamos pagal universalaus dizaino principus pritaikant jas specialių poreikių turintiems ir riboto mobilumo asmenims. Projekte numatyti universaliojo dizaino principus bei jų įgyvendinimo priemones: - visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai; - kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms; - aplinkos pritaikymas visiems visuomenės nariams – projektavimo visiems (universalaus dizaino) principų taikymas, užtikrinant žmonių srautų judumą ir projektuojamų objektų prieinamumą (pasiekiamumą); - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedo 26 punktas. |
| 16. | Prognozuojami eksploataciniai kaštai ir juos pagrindžiančios priemonės (pvz. antrinis šilumos energijos panaudojimas, priemonės energetinių resursų poreikiams ir nuostoliams sumažinti ir kt.) | Prioritetas teikiamas inžineriniams sprendiniams, kurie užtikrina žemus eksploatacinius kaštus, energijos taupymą ir atsinaujinimą. |
| 17. | Statinių energetinis naudingumas | - |
| 18. | Prognozuojama statybos vertė | Gavio ežero pritaikymo lankymui projektavimo paslaugos perkamos siekiant įgyvendinti Savivaldybės vykdomų Funkcinės zonos Visagino savivaldybės, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijose (VIZA) 2024–2029 m. strategijos įgyvendinimo veiksmų plane numatytus projektus. |
| 19. | Statinių, jo dalių ir elementų pritaikymas žmonėms su specialiais poreikiais | Laikytis Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtiname Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“ ir (ar) kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų, kad būtų užtikrintas žmonių su specialiaisiais poreikiais laisvas (neapsunkintas) judėjimas sklypo ribose patenkant į pastatą ir jame esančias patalpas, parenkant mažiausiai sąnaudų reikalaujančius ir efektyviausius pritaikymo sprendimus. |
| 20. | Inžinerinių tinklų projektavimas | Projektuojant inžinerinius tinklus parenkamas ekonomiškiausias, efektingiausias ir ergonomiškiausias sprendinys. |
| 21. | Kita informacija | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui ir pateikimui: Statytojui pateikiamas neypatingo statinio ir nesudėtingųjų statinių projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto originalas ir 3 egz. kopijų, kartu su duomenimis elektroninėse laikmenose *dwg ir *pdf formatais. Ekspertizės atlikimas: Statytojas (esant poreikiui) organizuos statinių projekto ekspertizę, o projektuotojas privalės pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas. |

28. Techninės specifikacijos priedai:

28.1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų kopijos, 22 lapai.

28.2.  Žemės sklypų kadastro bylų nuorašai, 273 lapai.

28.3. UAB „ARCHartelė“ ir partneriai parengtus priešprojektiniai sprendiniai, 31 lapas.

28.4. Investicinis projektas, 71 lapas.

28.5. Parengto esamo pėsčiųjų tako apšvietimo projektas, 45 lapai.

28.6. Statinių kadastro duomenys, 13 lapų.

28.7. Žemės sklypo planas, 2 lapai.

28.8. Suvestinis kainos apskaičiavimas, 3 lapai.

28.9. Statinių išdėstymo planai, 9 lapai.

28.10. Techninė užduotis, 12 lapų.

28.11. sklypų failai *dwg formatu.

_____________

Techninės specifikacijos  priedai ir sutarties projektas pridedami atskirais failais.

Užsienio šalies specialistai – turi teisę eiti ypatingojo statinių statybos vadovo pareigas, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę eiti analogiškų statinių statybos vadovo. Užsienio šalies specialisto turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po pasiūlymų pateikimo datos, tačiau pačią teisę specialistas kilmės šalyje turi būti įgijęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkimo vykdytojas informaciją apie Lietuvoje išduotus kvalifikacijos dokumentus pasitikrina SSVA registruose https://www.ssva.lt/cms/registrai. Užsienio šalies specialistai turi pareigą kreiptis į SSVA ir gauti teisės pripažinimo dokumentą. Pirkimo vykdytojas, siekdamas įsitikinti, kad galimas laimėtojas yra atsakingas, rūpestingas ir sąžiningas, gali pareikalauti pateikti SSVA pateiktą prašymą (su gavimo (registracijos) žyma) išduoti teisės pripažinimo dokumentą. Užsienio šalies specialistai turi siekti teisės pripažinimo dokumentą gauti per įmanomai trumpiausią laiką, t. y., iš anksto parengti ir operatyviai pateikti SSVA visus reikiamus dokumentus, esant poreikiui juos nedelsiant tikslinti, aktyviai bendradarbiauti.