ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BERŽELIS“

Biudžetinė įstaiga, Lydos g. 4, 77165 Šiauliai.

Tel. (0 41) 523 921, el. p. info@sldberzelis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190528817

__________________________________________________________________________________________

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

„PRIEŠGAISRINĖS DURYS SU EVAKUACINIU APŠVIETIMU“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“, juridinio asmens kodas 190528817, adresas Lydos g. 4, Šiauliai, darbo laikas 08:00 iki 17:00. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes šiuo metu kataloge nėra galimybės įsigyti tokios prekės ir numatoma sutarties vertė neviršija 15000 Eur.

  - Pirkimo Komisija yra sudaroma.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.4.3. papunkčiu „4.4.4.3. prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai“.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Priešgaisrines duris su evakuaciniu apšvietimu. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

  - Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

  - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Perkančioji organizacija netaikys reikalavimų susijusių su nacionaliniu saugumu.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

5.7. Pasiūlymo teikimo terminas – 2026 m. kovo 17 d. 16.00 val.

5.8. Pasiūlymo pateikimo būdas – CVP IS priemonėmis.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

___________

Pirkimo sąlygų 1 priedas

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

_____________

Pirkimo sąlygų 2 priedas

PRIEŠGAISRINIŲ DURŲ SU EVAKUACINIU APŠVIETIMU PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Darbų apimtis

- Esamų metalinių durų išmontavimas ir utilizavimas (2 vnt.).

- Naujų, sertifikuotų priešgaisrinių vienvėrių durų tiekimas ir montavimas (2 vnt.). (Durų matmenys: 2100x970 mm švarus praėjimas 820 mm, viršduris 890 mm aukščio, 2 vnt).

- Savidarių mechanizmų (pritraukėjų) ir panikos furnitūros montavimas.

- Evakuacinio (avarinio) apšvietimo virš durų įrengimas.

- Angokraščių apdaila ir priešgaisrinis sandarinimas, apvadai iš vyrių pusės.

2. Techniniai reikalavimai durims

- Privaloma pateikti CE atitikties deklaracijas ir eksploatacinių savybių deklaracijas.

| Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Atsparumas ugniai | Ne mažiau kaip EI2 60 (60 min.) |
| Dūmų sandarumas | Klasė S200 (atsparumas karštiems dūmams) |
| Tipas | Plieninės, aklos, vienvėrės |
| Varstymo kryptis | Evakuacijos kryptimi (iš priedangos į išorę) |
| Slenkstis | Privalomas (stacionarus arba automatinis nusileidžiantis) |
| Sandarinimas | Termobrendanti juosta ir dūmų tarpinės |
| Furnitūra | „Anti-panic“ tipo skersinis (strypas) iš vidaus pusės |

3. Evakuacinis apšvietimas

Virš kiekvienų durų (priedangos pusėje) turi būti sumontuotas autonominis avarinio apšvietimo šviestuvas.

- Tipas: LED šviestuvas su vidiniu akumuliatoriumi.

- Veikimo trukmė: Ne mažiau kaip 3 valandos dingus elektros maitinimui.

- Žymėjimas: Šviečiantis piktogramos ženklas (bėgantis žmogeliukas ir rodyklė), atitinkantis LST EN ISO 7010 standartą.

- Apsaugos klasė: Ne žemesnė kaip IP44.

4. Montavimo reikalavimai

- Tvirtinimas: Stakta tvirtinama ankeriais į mūrinę/betoninę sieną. Atstumas tarp tvirtinimo taškų turi atitikti gamintojo instrukciją.

- Sandarinimas: Tarpas tarp staktos ir sienos užpildomas tik priešgaisrinėmis poliuretano putomis (klasė B1 arba specialios ugniai atsparios putos, žymimos rožine/pilka spalva).

- Apdaila: Sumontavus duris, angokraščiai turi būti tinkuojami arba dengiami ugniai atspariomis medžiagomis.

- Reguliavimas: Pritraukėjas turi būti sureguliuotas taip, kad durys užsidarytų savaime iš bet kokio atidarymo kampo, tačiau jėga nebūtų per didelė vaikams (pagal EN 1154).

5. Reikalavimai tiekėjui/rangovui

- Rangovas privalo turėti kvalifikacijos atestatą, leidžiantį vykdyti priešgaisrinės saugos sistemų montavimo darbus.

- Po montavimo privaloma pateikti Panaudotų medžiagų atitikties sertifikatus ir Garantinį raštą (min. 2 metai).

_____________________

Pirkimo sąlygų 3 priedas

(pasiūlymo forma)

|  | (tiekėjo pavadinimas) |  |
| --- | --- | --- |

ŠIAULIŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI „BERŽELIS“

PASIŪLYMAS
PRIEŠGAISRINIŲ DURŲ SU EVAKUACINIU APŠVIETIMU PIRKIMUI

|  | (data) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Juridinio asmens kodas, adresas, tel. Nr. (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių rekvizitai) |  |
| Asmens pateikusio pasiūlymą pareigos, vardas ir pavardė |  |
| Asmens pateikusio pasiūlymą tel. Nr. |  |

/Pastaba. Pildoma, jei Tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us)/

| Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis.

2. Pateikdami pasiūlymą patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Patvirtiname, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (Pirkimo sąlygų 2 priedas).

Mes siūlome:

| Priešgaisrinių durų techniniai duomenys |  |
| --- | --- |

| Pavadinimas | Kaina be PVM | PVM tarifas | Kaina su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| Priešgaisrinės durys |  |  |  |
| Evakuacinis apšvietimas |  |  |  |
| Darbai |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |

Pirkimo objekto kaina su PVM žodžiais: ____________________________________ .

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Pasiūlymas galioja iki ________________ (įrašyti).

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali ir perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims:

| Nr. | Informacija, kuri laikytina konfidencialia | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- | --- |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 4 priedas

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą vertina pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą ir atitikimą nustatytiems reikalavimams.

| Pasiūlymo eilės Nr. | Tiekėjas | Kaina iš viso be PVM | Kaina iš viso su PVM |
| --- | --- | --- | --- |

________________