Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Visagino būstas“

PASIŪLYMAS

dėl PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ SISTEMOS TINKLŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų parnerių pavadinimus ir įmonės kodus] Atsakingas partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė] |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų partnerių adresai] |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris, el. pašto adresas |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subrangovus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subrangovus.

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto/subrangovo pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Statybos rangos sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą/subrangovą |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Ūkio subjektai/subrangovai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |
| Kiti žinomi subrangovai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį* |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

*Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti. Pateikiama ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, ir (ar) subrangovų pasirašytos laisvos formos susitarimo ar pažymos, patvirtinančios sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.

Vykdant sutartį pasitelksim šiuos specialistus, kuriuos ketiname įdarbinti (toliau - kvazisubtiekėjus) **

| Eil. Nr. | Kvazisubtiekėjo vardas ir pavardė | Kvazisubtiekėjui numatomi perduoti darbai (įvardinti konkrečiai darbus); |
| --- | --- | --- |

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubtiekėjai.

Pateikiama kvazisubtiekėjų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus ir subrangovo/Tiekėjo patvirtinimas, kad laimėjęs pirkimą, įdarbins šį specialistą.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) ***

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVPIS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

Vadovaudamiesi pirkimo ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Vieneto įkainis (kaina) Eur be PVM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1. | II gr. grunto kasimas ir užpylimas ekskavatoriumi suverčiant į sankasą sutankinant | m3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčiais , kai gruntas II grupės | m3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Išilginių vandens nuleidimo griovių kasimas ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas III grupės | m3 |  |  |  |  |  |
| 4. | II gr. grunto kasimas ir užpylimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose, sutankinant | m3 |  |  |  |  |  |
| 5. | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (grunto kasimas iš po vandens) | m3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose gilesnėse iki 5m tranšėjose (iškasose), iškeliant gruntą kranu , kai gruntas II grupės | m3 |  |  |  |  |  |
| 7. | Grunto transportavimas autosavivarčiais 10 km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi | m3 |  |  |  |  |  |
| 8. | Betoninių latakų šuliniuose remontas | vnt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Šulinio perdengimo plokštės keitimas | vnt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir duobių siurbliu. | val. |  |  |  |  |  |
| 11. | Lietaus kanalizacijos šulinio 1 m. aukščio angos remontas, keičiant g/b žiedus | vnt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais D = 700 mm.; h = 150 mm | vnt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Ketinių liukų keitimas | vnt. |  |  |  |  |  |
| 14. | 15 cm storio pagrindo iš skaldos atstatymas po inžinerinių tinklų remonto | m2 |  |  |  |  |  |
| 15. | Skersinių siūlių frezavimas freza W-350 asfaltbetonio dangoje | m |  |  |  |  |  |
| 16. | 20 cm storio betono pagrindo atstatymas po inžinerinių tinklų remonto | m2 |  |  |  |  |  |
| 17. | Šaligatvio, bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo | m |  |  |  |  |  |
| 18. | Lietaus tinklų apžiūra, leidžiantis į šulinį išsiaiškinant pažeidimus tinkluose | vnt. |  |  |  |  |  |
| 19. | Šulinių valymas rankiniu būdu | m3 |  |  |  |  |  |
| 20. | Šulinių valymas dumbliasiurbe a/mašina | m3 |  |  |  |  |  |
| 21. | Sąvartos paslaugos | m3 |  |  |  |  |  |
| 22. | Statybinių šiukšlių išvežimas | m3 |  |  |  |  |  |
| 23. | Nuotakyno praplovimas hidrodinamine mašina | val. |  |  |  |  |  |
| 24. | Požeminių tinklų (vamzdynų) televizinė diagnostika | val. |  |  |  |  |  |
| 25. | Metalinių kopėčių įrengimas šuliniuose | m |  |  |  |  |  |
| 26. | Lietaus nuotekų surinkimo latakų tvarkymas, keitimas | m |  |  |  |  |  |
| 27. | Duobėtos asfaltbetonio dangos asfaltavimas, tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamas plotas iki 5 m2 (sluoksnio storis 7 cm) | m2 |  |  |  |  |  |
| 28. | Dirvos paruošimas gazonams rank. Būdu, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio | m2 |  |  |  |  |  |
| 29. | Plieninių daugiau 1000-1200 mm skersmens vamzdžių klojimas, prakalant | m |  |  |  |  |  |
| 30. | Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose | m³ |  |  |  |  |  |
| 31. | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 160 mm (PVC vamzdžiai klasė S , išor. kanaliz.) | m |  |  |  |  |  |
| 32. | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm (PVC vamzdžiai klasė S , išor. kanaliz.) | m |  |  |  |  |  |
| 33. | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 315 mm (PVC vamzdžiai klasė S , išor. kanaliz.) | m |  |  |  |  |  |
| 34. | Nuotekų magistralinių tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių 600-800 mm skersmens klojimas (HDPE PR ID SN 8) | m |  |  |  |  |  |
| 35. | Nuotekų magistralinių tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių 1000-1200 mm skersmens klojimas (HDPE PR ID SN 8) | m |  |  |  |  |  |
| 36. | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas | m³ |  |  |  |  |  |
| 37. | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant | m³ |  |  |  |  |  |
| 38. | Betono trinkelių įregimas grindinio atstatymas, užpilant siūles ( cemento skiediniu) | m2 |  |  |  |  |  |
| 39. | Betono dangos išardimas kelio naudojant hidraulinį kūjį | m³ |  |  |  |  |  |
| 40. | Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) | vnt |  |  |  |  |  |
| 41. | Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose | vnt |  |  |  |  |  |
| 42. | 160-315 mm skersmens plastmasinių protarpinis montavimas | vnt |  |  |  |  |  |
| 43. | Standartiniu SBH tipo plieniniu klojiniu transejos grunto stabilizavimui montavimas ir ismontavimas. | m2 |  |  |  |  |  |
| 44. | Požeminių komunikacijų pakabinimas susikirtime su D didesnio kaip 500mm vamzdynais gyvenvietėse ir pram.aikštelėse | m |  |  |  |  |  |
|  | Viso pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |
|  | PVM kaina Eur: |  |  |  |  |  |  |
|  | Viso pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

Pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui. Minimalus ketinimas įsigyti darbų kiekis nurodytas techninėje specifikacijoje. Maksimali sutarties kaina nurodyta sutarties projekte.

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės „PVM“ skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui sutarties kaina bus perskaičiuojama vadovaujantis sutarties sąlygų nuostatomis;

- pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 21 d., Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 92 p., mums netaikoma sąlyga, kad mes esam neatlikę mums paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Prie pasiūlymo pridedami priedai: [Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]

| Eil. Nr. | Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. | Įgaliojimas |  |
| 3. | ........... |  |

| (Tiekėjo vadovo ir jo galioto asmens pareigos) | (parašas) | (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- |