## 1.Paslaugos
| Projekto pavadinimas | Baseino komplekso infrastruktūros sukūrimas Rudaminoje
| Sąlygų priedas | 2 priedas. Specifikacijos
| Priedėlis | 3.1 priedėlis. Paslaugos
| Priedėlio dokumentas (darbalapis) | 1 darbalapis. Bendrosios ir Specialiosios paslaugos
Eil. Nr. | Paslaugos | Paslaugų teikimo preliminari kaina per metus (Eur be PVM) | Bendra suma sutarties laikotarpiui (Eur be PVM) | Pastabos
|  | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis
1. | Bendrosios paslaugos (žr. 3 priedėlio 2 skyrius)
1.1. | Administravimas ir sutarčių priežiūra. Privataus subjekto veiklos duomenų teikimas Valdžios subjektui, teikiamos konsultacijos dėl sutarčių naudojimo ir kita (buhalterijos, nuomos ir t.t).
1.2. | Kita. Siūlo Dalyvis |  |  | Dalyvis Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS)
2. | Specialiosios paslaugų spcifikacijos (žr.3 priedėlio 3 skyrius, 3.1 priedėlio 2.1-2.5 darbalapiai)
2.1. | Techninės priežiūros paslaugos. Teritorijos infrastruktūros elementų ir priklausinių teritorijoje techninė priežiūra ir gedimų šalinimas (žr. 2.1 darbalapis) |  |  | Į techninės priežiūros paslaugos sąnaudas neturi būti įtrauktos sąnaudos, susijusios su Atnaujinimo ir Remonto darbais. Pagal Sutarties priedą Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka, Atnaujinimo ir Remonto darbų kaina yra Metinio atlyginimo M4 dalis ir FVM tokių darbų sąnaudos turi būti nurodytos atskirai nuo techninės priežiūros Paslaugų sąnaudų.
2.2. | Valymo bei atliekų tvarkymo paslaugos (žr. 2.2 darbalapis)
2.3. | Teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūra ir valymas (žr. 2.3 darbalapis)
Komunalinės paslaugos (žr. 2.4 darbalapis)
2.5. | Registravimo įrankio paslaugos (žr. 2.5 darbalapis)
Bendra suma (Eur be PVM)
PASTABOS:
1. Objektų ir paslaugų sąrašą Pirkimo metu, gali būti konkretizuojamas. Esant poreikiui, Valdžios subjektas turi teisę atsisakyti dalies Paslaugų.
2. Paslaugų teikimo detali informacija ir paslaugos detalus aprasymas, kaip šių Paslaugų teikimo Pasiūlymo priedas, turi būti pateikiamas "Objekto sukūrimo, Paslaugų teikimo ir Sutarties valdymo plane" prie konkrečios Paslaugos aprašymo.

## 2.1. Techninė priežiūra
| Projekto pavadinimas | Baseino komplekso infrastruktūros sukūrimas Rudaminoje
| Sąlygų priedas | 2 priedas. Specifikacijos
| Priedėlis | 3.1 priedėlis. Paslaugos
| Priedėlio dokumentas (darbalapis) | 2.1 darbalapis. Techninės priežiūros paslaugos.
Techninės priežiūros paslaugų apimtys, jų teikimo periodiškumas, detalus paslaugų aprašymas ir kaina.
Kodas | Sistema/Sritis | Paslaugos | Dalyvio siūlomos paslaugos periodiškumas, siūlomos paslaugos detalus aprašymas ir kaina | [5 empty] | Dalyvio siūloma paslaugų teikimo bendra kaina per metus (Eur be PVM) | Bendra suma sutarties laikotarpiui (Eur be PVM) | Pastabos
|  |  | Sporto paskirties pastatas |  | Kitos (jeigu taikoma, nurodoma kokios) paskirties pastatas |  | Teritorija ir lauko inžineriniai tinklai (sklypo ribose)
|  |  | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos aprašymas. Dalyvis nurodo, kur pateikiama detali informacija Paslaugų teikimo plane (skyrius, punktas ir pan.). Informacja pildoma pateikiant Pasiūlymą | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos aprašymas. Dalyvis nurodo, kur pateikiama detali informacija Paslaugų teikimo plane (skyrius, punktas ir pan.). Informacja pildoma pateikiant Pasiūlymą | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos aprašymas. Dalyvis nurodo, kur pateikiama detali informacija Paslaugų teikimo plane (skyrius, punktas ir pan.). Informacja pildoma pateikiant Pasiūlymą
|  |  | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis
ŠVS | Šildymo sistemos bei įrenginiai | Šildymo ir vėsinimo sistemos bei įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo
ŠP | Šilumos punktas | Šilumos punkto sistemos bei įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo
VKS | Vėdinimo ir kondicionavimo sistemos ir įrenginiai | Vėdinimo ir kondicionavimo sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
KVS | Karšto vandens sistemos ir įrenginiai | Karšto vandens sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
VS | Vandentiekio sistemos ir įrenginiai | Vandentiekio sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatiniai stebėjimai.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
NS | Buitinių nuotekų sistemos ir įrenginiai | Nuotekų sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatiniai stebėjimai.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
SAN | Santechniniai prietaisai | Santechniniai prietaisai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
LS | Lietaus nuotekų sistemos ir įrenginiai | Lietaus nuotekų sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
ES | Elektros sistemos ir įrenginiai | Elektros sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
ASS | Apsaugos signalizacinė sistemos ir įrenginiai | Apsaugos signalizacinė sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas. | [8 empty] | PS teikiamos nuolatinio stebėjimo paslaugos neapima paslaugų, kurioms reikalingas prisijungimas prie sistemų ir įrangos, nekontroliuojamas patekimas į technologines patalpas. PS neadministruoja, nekonfigūruoja sistemų ir įrenginių (išskyrus VS nurodytus sistemų ir įrangos pradinius nustatymus). PS priežiūros ir nuolatinio stebėjimo paslaugos apima visas paslaugas, kurioms nereikalingas prisijungimas prie sistemų ir įrangos, nekontroliuojamas patekimas į patalpas - sistemų ir įrenginių išorinė apžiūra, veikimo patikrinimas, gedimų nustatymas pagal sistemų ir įrenginių indikaciją ir pan. PS priežiūros ir nuolatinio stebėjimo paslaugų pavyzdžiai - judėjimo kontrolės sistemos kontroliuojamų durų patikrinimas (ar durys tinkamai atsirakina ir užsirakina); apsauginės signalizacijos pultelių indikacijos patikrinimas, įsitikinant , kad jie veikia; vaizdo stebėjimo kamerų apžiūrėjimas, nuvalymas; įrenginių apžiūrėjimas įvertinat ar jie nėra sulaužyti, pažeisti ar tuti išorinių gedimo požymių; judesio jutiklių ir kitų įrenhinių indikacijos stebėjimas tikrinant ar jie yra veikiantys ir pan. Aplinkybė, kad PS neturi prisijungimų prie sistemų ir įrenginių, nekontroliuojamo patekimo į patalpas, nepanaikina PS įsipareigojimų vydyti profilaktinę techninę priežiūrą, gedimų šalinimą. Profilaktinę techninę priežiūrą, gedimų šalinimą, jei šių darbų atlikimui reikalingas prisijungimas, patekimas į patalpas, PS atlieka derindamas su VS atstovais.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo
JKS | Judėjimo (praėjimo) kontrolės sistemos ir įrenginiai | Judėjimo kontrolės sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatiniai stebėjimai.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
VSS | Vaizdo stebėjimo sistemos ir įrenginiai | Vaizdo stebėjimo sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatiniai stebėjimai.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
TRS | Telekomunikacijų ir ryšių informacijos perdavimo sistemos ir įrenginiai | Telekomunikacijų ir techniniai informacijos perdavimo sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
AS | Automatizavimo sistemos ir įrenginiai | Automatizavimo sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
DŠS | Dūmų šalinimo sistemos ir įrenginiai | Ventiliacijos ir dūmų šalinimo sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
PGGS | Priešgaisrinė sauga, gaisro aptikimo ir gaisro gesinimo sistemos ir įrenginiai | Priešgaisrinių ir gaisro gesinimo sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
DS | Dujotiekio sistema ir įrenginiai | Dujotiekio sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
KL | Keleiviniai liftai | Keleivinių liftų sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
TKL | Techniniai, krovininiai liftai, keltuvai ir transporterių įrenginiai | Techniniai, krovininiai liftai, keltuvai ir transporterių įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
SNS | Specifinio naudojimo įrenginiai | Specifinio naudojimo kiti baldai, įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
STP | Statinių (įskaitant kelius ) ir jų konstrukcijų, apdailos ir kitų elementų priežiūra | Statinys ir jo elementai veikia pagal paskirtį
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl statinių naudojimo.
TIP | Teritorijos infrastruktūros elementų ir priklausinių teritorijoje priežiūra | Teritorijos infrastruktūros elementai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl statinių naudojimo.
VAT | Visų sistemų avarinės tarnybos | Yra užtikrinamas avarinių tarnybų paslaugų teikimas ištisą parą (sudarytos atitinkamos sutartys su avarinėmis tarnybomis arba turimi nuosavi resursai).
PSVV | Priešgaisrinės saugos veiklos vykdymas | a. Priešgaisrinės saugos atitiktį galiojantiems reglamentams; b. Priešgaisrinės saugos įrangos priežiūrą ir kontrolę; c. Prevencines priešgaisrinės saugos patikras siekiant nustatyti galimą gaisro pavojų; d. Priešgaisrinės saugos taisyklių nustatymą ir atnaujinimą, procedūrų vykdymą ir ženklinimą visose horizontalaus judėjimo zonose, taip pat laiptinėse ir liftuose; e. Priešgaisrinės saugos signalizacijų valdymą; f. Priešgaisrinės saugos audito kas 2 metus organizavimą pasitelkiant nepriklausomą tikrintoją.
BA | Baldai ir įranga | Baldai tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinka gamintojo charakteristikas
Siūlo Dalyvis | Siūlo Dalyvis | Siūlo Dalyvis | [8 empty] | Dalyvis Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS)
Dalyvio siūloma papildomai (jeigu Dalyvio siūloma)
Objekto bendras plotas (kv.m.)
Techninės priežiūro paslaugų vykdymo objekte 1 kv.m. kaina (Eur be PVM)
Techninės priežiūros paslaugų kaina per metus viename nurodytame objekte (Eur be PVM)
Bendra suma (Eur be PVM)
PASTABOS:
1. Paslaugų sąrašas orientacinis, Pirkimo metu, gali būti konkretizuojamas. Esant poreikiui, Valdžios subjektas turi teisę atsisakyti dalies Paslaugų.
2. Paslaugos Sutarties laikotarpiu turi būti vykdomos kaip numatytos Privataus subjekto Techninės priežiūros Paslaugų plane.
3. Paslaugos turi būti vykdomos vadovautis STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ ir kitais galiojančiais teisės aktais ir normomis ir kitais galiojančiais teisės aktais ir normomis, reglementuojančiais inžinerinių sistemų ir įrenginių priežiūrą
4. Statinių ir inžinerinių sistemų bei įrenginių bendroji ir techninė priežiūra, ir pastebėtų gedimų ar sutrikimų šalinimas vykdomi nuolat ir nurodytu periodiškumu atliekami planiniai ir/arba teisės aktų reikalaujami patikrinimai.
Sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį - Privatus subjektas turi įsivertinti statinių, inžinerinių sistemų ir teritorijos infrastruktūros elementų techninę priežiūrą, pilną jų aptarnavimą ir remontą, pastabėtų trūkumų šalinimą ir jei būtina, papildomų priemonių įdiegimą, kad būtu užtikrinamas jų veikimas ir funkcionavimas pagal paskirtį. Nuolatiniai stebėjimai – įrašai statinio techninės priežiūros žurnale, pažymint atliktas apžiūras ir patikras, pastebėtus defektus ar pavojingas deformacijas arba tai, kad jų nerasta, numatomas priemones pastebėtiems defektams pašalinti. Nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrinamos statinio konstrukcijos, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti. Vizualiai tikrinama inžinerinės sistemos ir įrenginiai, gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklė, patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė. Į nuolatinius stebėjimus neįeina periodinės ir specializuotos apžiūros.
Statinių periodines ir specializuotas apžiūras sudaro:
Periodinės apžiūros - atliekama stebėsena ir aptarnavimas pagal gamintojo nurodymus ir specifikacijas. Vizualiai tikrinama inžinerinės sistemos ir įrenginiai, gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklė, patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė. Kasmetinės apžiūros, kai statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės sistemos ir įrangos apžiūros, kurios atliekamos prieš prasidedant žiemos sezonui ir (ar) pasibaigus žiemos sezonui (atsižvelgiant į statinio ir inžinerinės sistemos naudojimo ypatumus). Atliekami įrašai patikros žurnaluose.
Specializuotos apžiūros - Valdžios ar Privataus subjekto sprendimu arba specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka siekiant gauti išvadas apie statinį, inžinerinias sistemas ar įrangą tam tikru aspektu, ar atliekamas auditas (energetinis, ekonominis ar kitas.). Atliekami įrašai patikros žurnaluose. Neeilinės apžiūros, kurios atliekamos po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų ir pan.) statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, ir (ar) inžinerinių sistemų avarijų, sukėlusių pavojingas situacijas žmonių saugumui ir statinių konstrukcijų deformacijas, taip pat keičiantis Valdžios subjekto ar Privataus subjekto techniniam prižiūrėtojui. Atliekami įrašai patikros žurnaluose.
5. Privataus subjekto paslaugos siūlomas dažnumas, periodiškimas:
| Dalyvio siūlomos paslaugos periodiškumas techninės priežiūros paslaugų plane. Privatus subjektas pasiūlydamas paslaugos periodiškumą, papildomai pateiktoje informacijoje turi nurodyti numatytas darbo valandas, kada numatomas paslaugos suteikimas ir kitas papildomas sąlygas (jei tokios numatomos). |  |  |  | Nuolat
1 kartas per savaitę
3 kartai per savaitę
5 kartai per savaitę
7 kartai per savaitę
1 kartą per mėnesį
2 kartai per mėnesį
1 kartą per metus
2 kartus per metus
4 kartus per metus
Pagal poreikį
| Jei Dalyvio numatyta kitaip ir (arba) nenumatyta vykdyti ir (arba) nėra tokios paslaugos/sistemos/srities |  |  |  | Nevykdoma
| Dalyvis gali siūlyti kitas paslaugų apimtis ir (arba) kitus periodiškumus. |  |  |  | Siūlo Dalyvis
6. Paslaugų teikimo detali informacija ir paslaugos detalus aprasymas, kaip šių Paslaugų teikimo Pasiūlymo priedas, turi būti pateikiamas "Objekto sukūrimo, Paslaugų teikimo ir Sutarties valdymo plane" prie konkrečios Paslaugos aprašymo (Techninės priežiūros paslaugos) .
7. Gedimo šalinimo ir/ar avarijos likvidavimo atveju objektas (jo dalys) turi būti atstatyta/os iki projektinio galingumo.
8. Į techninės priežiūros paslaugos sąnaudas neturi būti įtrauktos sąnaudos, susijusios su Atnaujinimo ir Remonto darbais. Pagal Sutarties priedą Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka, Atnaujinimo ir Remonto darbų kaina yra Metinio atlyginimo M4 dalis ir FVM tokių darbų sąnaudos turi būti nurodytos atskirai nuo techninės priežiūros Paslaugų sąnaudų.

## 2.2.Valymo paslaugos
Projekto pavadinimas | Baseino komplekso infrastruktūros sukūrimas Rudaminoje
Sąlygų priedas | 2 priedas. Specifikacijos
Priedėlis | 3.1 priedėlis. Paslaugos
Priedėlio dokumentas (darbalapis) | 2.2 darbalapis. Valymo bei atliekų tvarkymo paslaugos
Pagal Higienos normas
Paslauga |  | Dalyvio siūlomos paslaugos periodiškumas, siūlomos paslaugos detalus aprašymas ir kaina. | [27 empty] | Dalyvio siūloma paslaugos teikimo kaina per metus (Eur be PVM) | Bendra suma sutarties laikotarpiui (Eur be PVM) | Pastabos
|  | Sporto paskirties objektas | [15 empty] | Kitos Dalyviui reikalingos ir numatytos patalpos (jeigu dalyvis nusimato). Duomenis pildo Dalyvis pagal siūlomus projektinius sprendinius
[10 empty] | Bendro naudojimo patalpos (Vestibiulis, bendros erdvės, koridoriai, vaikų erdvė ir pan.) |  | Sanitarinės patalpos (Tualetai; Dušinės; Persirengimo patalpos (rūbinės)) |  | Pagalbinės ir techninės patalpos (Buitinės patalpos (valymo priemonių laikymo patalpos, valytojų patalpos, inventoriaus laikymo patalpos, dokumentų saugojimo patalpos, techniniai koridoriai ir pan. ) |  | Paslaugos aprašymas. Dalyvis nurodo, kur pateikiama detali informacija Paslaugų teikimo plane (skyrius, punktas ir pan.). Informacja pildoma pateikiant Pasiūlymą |  | Pvz. Papildomos administracinės patalpos |  | Pvz. specialiosios paskirties patalpos |  | Pvz. sanitarinės patalpos |  | Pvz. pagalbinės, sandėliavimo patalpos |  | Pvz. techninės patalpos |  | Paslaugos aprašymas. Dalyvis nurodo, kur pateikiama detali informacija Paslaugų teikimo plane (skyrius, punktas ir pan.). Informacja pildoma pateikiant Pasiūlymą
|  | Administracinės patalpos |  | Kavinė |  | Treniruoklių salė, aktyvios mankštos salė |  | Baseino, pirčių ir pramogų zona
|  | Paslaugos periodiškumas. |  | Paslaugos periodiškumas. |  | Paslaugos periodiškumas. |  | Paslaugos periodiškumas. |  | Paslaugos periodiškumas. |  | Paslaugos periodiškumas. |  | Paslaugos periodiškumas. |  |  |  | Paslaugos periodiškumas. |  | Paslaugos periodiškumas. |  | Paslaugos periodiškumas. |  | Paslaugos periodiškumas. |  | Paslaugos periodiškumas.
|  | pildo Dalyvis |  | pildo Dalyvis |  | pildo Dalyvis |  | pildo Dalyvis |  | pildo Dalyvis |  | pildo Dalyvis |  | pildo Dalyvis |  | pildo Dalyvis |  | pildo Dalyvis |  | pildo Dalyvis |  | pildo Dalyvis |  | pildo Dalyvis |  | pildo Dalyvis |  | pildo Dalyvis |  | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis
|  | Normalus režimas | Budėjimų ar renginių režimas | Normalus režimas | Budėjimų ar renginių režimas | Normalus režimas | Budėjimų ar renginių režimas | Normalus režimas | Budėjimų ar renginių režimas | Normalus režimas | Budėjimų ar renginių režimas | Normalus režimas | Budėjimų ar renginių režimas | Normalus režimas | Budėjimų ar renginių režimas | Normalus režimas | Budėjimų ar renginių režimas | Normalus režimas | Budėjimų ar renginių režimas | Normalus režimas | Budėjimų ar renginių režimas | Normalus režimas | Budėjimų ar renginių režimas | Normalus režimas | Budėjimų ar renginių režimas | Normalus režimas | Budėjimų ar renginių režimas | Normalus režimas | Budėjimų ar renginių režimas
Grindų rankinis ir (arba) mechanizuotas valymas
Purvą ir drėgmę sugeriančių kilimėlių nusiurbimas bei susidėvėjusių kilimėlių keitimas.
Grindų dangos nušveitimas ir vaškavimas, kiliminės dangos cheminis valymas.
Sienų, lubų, šviestuvų, rozečių ir kitų išteptų paviršių valymas/ dalinis valymas*.
Stiklinių pertvarų valymas/ dalinis valymas* iš abiejų pusių nuo pirštų antspaudų, dulkių ir kitų nešvarumų.
Turėklų, durų rankenų, šviesos jungiklių ir kitų intensyviai naudojamų paviršių valymas/ dalinis valymas*.
Dulkių ir kitų nešvarumų valymas/ dalinis valymas* nuo palangių, neapkrautų ir ranka pasiekiamų baldų/ įrangos paviršių.
Šiukšlių iš šiukšlių dėžių išnešimas, maišelių keitimas.
Higienos reikmenų (skysto muilo, popierinių rankšluoščių ir kt.) užtikrinimas/ papildymas sanitarinės higieninės patalpose, higienos priemonių laikiklių priežiūra.Tokių prekių įsigijimas ir valdymas turi būti vykdomas nuolatos
Kruopštus generalinis visų paviršių valymas
Baseino ir pirčių zona: (Vandens tyrimai pagal HN normas; Dezinfekavimas, germicidavimas, vandens floros paruošimas)
Dezinfekuojamos, dezinsekuojamos ir deratizuojamos patalpos.
Pastatų langų ir vitrinų valymas iš išorės ir vidaus
Fasadų ir pastatų elementų (fasado apdailos, lietvamzdžių ir pan.) valymas
Valymo paslaugos pagal poreikį. Valymo paslaugos pareikalavus
Siūlo Dalyvis | [31 empty] | Dalyvis Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS)
Bendras pastato plotas (kv. m)
Paslaugų vykdymo 1 kv. m kaina per metus (Eur be PVM)
Valymo paslaugų kaina (Eur) per metus viename pastate
Bendra suma (Eur be PVM)
PASTABOS:
1. Paslaugų sąrašas orientacinis, Pirkimo metu gali būti konkretizuojamas. Esant poreikiui, Valdžios subjektas turi teisę atsisakyti dalies Paslaugų.
2. Paslaugos Sutarties laikotarpiu turi būti vykdomos kaip bus numatytos Privataus subjekto Valymo paslaugų teikimo plane.
* Švaros palaikymas - tik išteptų paviršių valymas/ dalinis valymas, kad patalpos, įrenginiai ir baldai būtų švarūs.
3. Privataus subjekto paslaugos siūlomas dažnumas/periodiškimas pildant informaciją "pildo Dalyvis":
Dalyvio siūlomos paslaugos periodiškumas valymo Paslaugų teikimo plane. Privatus subjektas pasiūlydamas paslaugos periodiškumą, papildomai pateiktoje informacijoje turi nurodyti numatytas darbo valandas, kada numatomas paslaugos suteikimas ir kitas papildomas sąlygas. |  |  | Nuolat
1 kartą per savaitę
3 kartai per savaitę
5 kartai per savaitę
7 kartai per savaitę
1 kartą per mėnesį
2 kartai per mėnesį
1 kartą per metus
2 kartus per metus
4 kartus per metus
Pagal poreikį
Jei Dalyvio numatyta nenumatyta vykdyti ir (arba) nėra tokios paslaugos/sistemos/srities |  |  | Nevykdoma
Dalyvis gali siūlyti kitas paslaugų apimtis ir (arba) kitus periodiškumus. |  |  | Siūlo Dalyvis
4. Paslaugų teikimo detali informacija ir paslaugos detalus aprasymas, kaip šių Paslaugų teikimo Pasiūlymo priedas, turi būti pateikiamas "Objekto sukūrimo, Paslaugų teikimo ir Sutarties valdymo plane" prie konkrečios Paslaugos aprašymo (Valymo bei atliekų tvarkymo paslaugos).
5. Patalpų grupavimo lentelė pagal konkrečias (detalizuotas) patalpas pateikiamas Specifikacijų 3 priedėlio skyriuje "Valymo bei atliekų tvarkymo paslaugų specifikacijos".

## 2.3.Teritorijos priež.pasl.
| Projekto pavadinimas | Baseino komplekso infrastruktūros sukūrimas Rudaminoje
| Sąlygų priedas | 2 priedas. Specifikacijos
| Priedėlis | 3.1 priedėlis. Paslaugos
| Priedėlio dokumentas (darbalapis) | 2.3 darbalapis. Teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros paslaugos.
Teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros paslaugų apimtys, jų teikimo periodiškumas, detalus paslaugų aprašymas ir kaina.
Kodas | Sistema/Sritis | Paslaugos | Paslaugos periodiškumas. | Paslaugos aprašymas. Dalyvis nurodo, kur pateikiama detali informacija Paslaugų teikimo plane (skyrius, punktas ir pan.). Informacja pildoma pateikiant Pasiūlymą | Dalyvio siūloma paslaugos teikimo kaina per metus (Eur be PVM) | Bendra suma sutarties laikotarpiui (Eur be PVM) | Pastabos
|  |  | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis
TR | Teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūra | Pėsčiųjų zonų, takų, Lauko laiptų valymas ir priežiūra, įskaitant bet neapsiribojant akmenų, stiklo, komunalinių šiukšlių ir sašląvų, pašalinimu, švaros ir tvarkos palaikymu. Pašalinti nuo takų oro sąlygomis susijusias kliūtis, kad visada būtų užtikrintas saugus įėjimas į pastatą ir išėjimas iš jo.
Važiuojamosios dalies, automobilių stovėjimo aikštelių valymas ir priežiūra, įskaitant bet neapsiribojant akmenų, stiklo, komunalinių šiukšlių ir sašląvų, švaros ir tvarkos palaikymu. Pašalinti su oro sąlygomis susijusias kliūtis, kad visada būtų užtikrintas saugus įėjimas į pastatą ir išėjimas iš jo.
Žiemos sezono metu sniego nukasimas ir esant poreikiui, sniego surinkimas, pakrovimas ir išvežimas atsižvelgiant į oro sąlygas. Susidarius ledui, kelius ir kitus plotus reikia barstyti ledą tirpdančiu mišiniu. Esant poreikiui sniegas gali būti kaupiamas Žemės sklypo rezevinėje teritorijoje, numatytoje vietoje. Šią teritorifją tvarko ir prižiūri Privatus subjektas.
Vejų priežiūros paslauga. Taip pat žole apželdintuose plotuose neturi būti transporto provėžų ar kitų įprastinio paviršiaus kontūro suardymų. Žolynų pakraščiai (įskaitant betoninius bortelius ir pan.) turi būti tvarkingi ir be piktžolių. Visi žolynai turi būti sveiki. Intensyviai naudojami žolynai turi būti atstatomi pagal poreikius.
Apželdinimas: vejos, gėlynų, medžių ir krūmų priežiūra, medžių genėjimas ir pjovimas, krūmų karpymas ir formavimas, želdinių tręšimas. Medžiai ir krūmai prižiūrimi, kad būtų geros būklės, netrukdytų normaliam komplekso naudojimui ir nekeltų pavojaus saugumui. Šalia langų augantys augalai turi nesiekti palangių aukščio. Nuvytusius augalus pašalinti ir pakeisti naujais. Turi būti išlaikoma gera gyvatvorių ir gėlynų būklė, naikinant ar pašalinant piktžoles ir nešvarumus. Žaliųjų atliekų tvarkymas pagal galiojančius reglamentus. Žaliųjų atliekų rūšiavimas, lapų, šakų ir augalų šalinimas, sutvarkymas ir išvežimas. Žaliosios atliekos negali būti sandėliuojamos Žesmės sklype, rezervinėje teritorijoje.
Atliekų (popieriaus, pakuočių, stiklas, buitinių atliekų) rūšiavimas ir tvarkymas. Teritorijos prie šiukšlių konteinerių priežiūra.
Tvorų, vartų, pavėsinių, suolų, paminklų, skulptūrų, informacinių stendų, pavadinimų lentelių ir kitų statinių priežiūra. Pastatų stogų, stogelių virš įėjimo valymas ir priežiūra. Šalinti susikaupusį sniegą, vandenį, dulkes ir kitokius nešvarumus.
| Siūlo Dalyvis | Siūlo Dalyvis |  |  |  |  | Dalyvis Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS)
Dalyvio siūloma papildomai (jeigu Dalyvio siūloma)
|  |  | Bendra suma (Eur be PVM) |  | Bendra suma (Eur be PVM) | Bendra suma (Eur be PVM)
PASTABOS:
1. Paslaugų sąrašas orientacinis, Pirkimo metu, gali būti konkretizuojamas. Esant poreikiui, Valdžios subjektas turi teisę atsisakyti dalies paslaugų.
2. Paslaugos Sutarties laikotarpiu turi būti vykdomos kaip numatytos Privataus subjekto Teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros Paslaugų teikimo plane.
3. Privataus subjekto paslaugos siūlomas dažnumas/periodiškimas pildant informaciją "pildo Dalyvis":
| Dalyvio siūlomos paslaugos periodiškumas teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros Paslaugų teikimo plane. Privatus subjektas pasiūlydamas paslaugos periodiškumą, papildomai pateiktoje informacijoje turi nurodyti numatytas darbo valandas, kada numatomas paslaugos suteikimas ir kitas papildomas sąlygas. |  | Nuolat
1 kartai per savaitę
3 kartai per savaitę
5 kartai per savaitę
7 kartai per savaitę
1 kartą per mėnesį
2 kartai per mėnesį
1 kartą per metus
2 kartus per metus
4 kartus per metus
Pagal poreikį
| Jei Dalyvio numatyta kitaip ir (arba) nenumatyta vykdyti ir (arba) nėra tokios paslaugos/sistemos/srities |  | Nevykdoma
| Dalyvis gali siūlyti kitas paslaugų apimtis ir (arba) kitus periodiškumus. |  | Siūlo Dalyvis
4. Paslaugų teikimo detali informacija ir paslaugos detalus aprasymas, kaip šių Paslaugų teikimo Pasiūlymo priedas, turi būti pateikiamas "Objekto sukūrimo, Paslaugų teikimo ir Sutarties valdymo plane" prie konkrečios Paslaugos aprašymo (Teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros paslaugos).

## 2.4.Komunalinės pasl.
Projekto pavadinimas | Baseino komplekso infrastruktūros sukūrimas Rudaminoje
Sąlygų priedas | 2 priedas. Specifikacijos
Priedėlis | 3.1 priedėlis. Paslaugos
Priedėlio dokumentas (darbalapis) | 2.4 darbalapis. Komunalinės paslaugos. Energijos vartojimo rodikliai
Dalyvis siūlo tokius pastatų energijos suvartojimo metinius rodiklius
Sporto paskirties objektas | [6 empty] | Pastabos
Sistema/Sritis | Vartojimo kintamieji prie 100 proc. apkrovimo | Metiniai atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintas energijos kiekis | Metiniai energijos kiekiai, perkami pagal sutartis iš centralizuotų miesto tinklų. | Metiniai rodikliai | Suminiai Sutarties laikotarpio rodikliai | Mato vienetas
|  | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis
Objektas | Bendras pastatų plotas | pildo Dalyvis |  |  |  | m2
| Bendras pastatų šildomas plotas | pildo Dalyvis |  |  |  | m2
| Pastato (jo dalies) energetinio naudingumo klasė (pateikiama kiekvieno pastato) | ____________ |  |  |  | energetinio naudingumo klasė
1. Šildymas (ŠVOK) | Bendras šiluminės energijos kiekis Objekto pastatų patalpoms šildyti | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | kWh per metus
| šiluminės energija iš miesto tinklų | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | kWh per metus
| elektros kiekis šildymui/ iš elektros perskaičiuojama šiluminė energija | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | kWh per metus
| šiluminė energija iš ...(Siūlo Dalyvis) | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | kWh / kWh per metus
2. Elektra | Bendras Objekto elektros energijos poreikio kiekis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | kWh per metus
| elektros energijos poreikis pastatų inžinerinėms sistemoms (Privataus subjekto sumontuotos vėdinimo, vėsinimo, kitos inžinerinės sistemos, įranga ir kt.) | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | kWh per metus
| elektros energijos kiekis, naudojamas Objekto darbuotojų kompiuteriams, ortechnikai, buitinei technikai, telefonams. | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | kWh per metus
| bendras elektros energijos poreikis patalpų apšvietimui pastatuose | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | kWh per metus
| bendras elektros energijos poreikis teritorijoje | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | kWh per metus
3. Karšto vandens ruošimas | Bendras Objekto karšto vandens poreikio kiekis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | m3/per metus
| karšto vandens ruošimas naudojant elektrą | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | m3/per metus
| karšto vandens ruošimas naudojant dujas | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | m3/per metus
| miesto centralizuoti tinklai | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | m3/per metus
PASTABOS:
1. Dalyvis pateikdamas energijos vartojimo rodiklius lentelėje "Metiniai atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintas energijos kiekis" įtraukia atsinaujinančių energijos šaltinių energijos kiekius, pasigamintos iš Privataus subjekto Sutarties metu teritorijoje sumontuojamų irenginių, gaminančių energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės moduliai, saulės kolektoriai, geoterminis šildymas ir t.t.). Kaip pavyzdys: elektros energija pagaminama Privataus subjekto teritorijoje sumontuotuose saulės moduliuose ar gaunama iš kito atsinaujinančios energijos šaltinio, įtraukiama į energijos vartojimo rodiklių lentelę "Metiniai atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintas energijos kiekis" ir nepriskaičiuojama prie energijos rodiklių, už kurios Privatus subjektas už energijos suvartojimą mokės mokesčius.
2. Dalyvis teikia atskirai energijos kiekių poreikius "Metiniai energijos kiekiai, perkami pagal sutartis iš centralizuotų miesto tinklų", t.y. perkamus pagal sutartis iš centralizuotų miesto tinklų (šiluma ir karštas vanduo iš miesto šilumos tinklai, elektra ESO ir kt.).
3. Jei Dalyvis teikia papildomus energijos gamybos šaltinius (dujinė katilinė ir t.t.), tai papildomai pateikiamas aprašymas ir numatyta sistema (Siūlo Dalyvis)
4. Dalyvis teikia komunalinių paslaugų energinius rodiklius vadovaujantis projektiniais skaičiavimais ir Specifikacijomis. Energiniai rodikliai Valdžios subjektui reikalingi, kad įvertinti prognozuojamus komunalinius mokesčius ir Dalyvio siūlomus energetinių (inžinerinių) sistemų taikymo principus.
5. Į šildymo sistemos energetinius rodiklius turi būti įtraukti šildymo, oro vėdinimo, kondicionavimo, vėsinimo rodikliai (ŠVOK)

## 2.5. RĮ
| Projekto pavadinimas | Baseino komplekso infrastruktūros sukūrimas Rudaminoje
| Sąlygų priedas | 2 priedas. Specifikacijos
| Priedėlis | 3.1 priedėlis. Paslaugos
| Priedėlio dokumentas (darbalapis) | 2.5 darbalapis. Registravimo įrankio paslaugos.
Kodas | Sistema/Sritis | Paslaugos | Paslaugos aprašymas. Dalyvis nurodo, kur pateikiama detali informacija Paslaugų teikimo plane (skyrius, punktas ir pan.). Informacja pildoma pateikiant Pasiūlymą | Dalyvio siūloma registravimo įrankio kaina per vienus metus Paslaugų teikimo laikotarpiu (Eur be PVM) | Bendra suma paslaugų teikimo Paslaugų teikimo laikotarpiu (Eur be PVM) | Pastabos
|  |  | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis
RĮ | Registravimo įrankis | Registravimo įrankio funkcijoms vykdyti gali būti naudojamas įprastas internetinis ryšys (priskirti IP adresai) ir atskiri techniniai pastatų kompiuterinio / telefoninio ryšio tinklai. Registravimo įrankio tikslai ir aprėptys pateikti Registravimo įrankio Specifikacijose ir Sutarties priedėlyje "Išskaitų mechanizmas".
Pranešimų ir (ar) Paslaugų pažeidimų registravimas. Įrašus atlieka Valdžios subjektas, Privatus subjektas arba automatiškai automatinė sistema (inžinerinių sistemų automatika): • Suteikiamas unikalus užklausimo ar pranešimo numeris; • Pranešimo ir (ar) Paslaugų pažeidimo registravimo data ir laikas; • Pranešimo ir (ar) Paslaugų pažeidimą užregistravusio pranešimą asmens vardas, pavardė, kontaktai (kai asmuo, įregistravęs užklausimą ar pranešimą, pateikia tokią informaciją) arba identifikuojama automatinė sistema; • Paslaugų pažeidimo vieta (pastatas, aukštas, patalpos Nr.); • Trumpas paslaugos pažeidimo aprašymas.
Pranešimų ir (ar) Paslaugų pažeidimų identifikavimas (įrašus atlieka Privatus subjektas) : • Pranešimo ir Paslaugų pažeidimo Privataus subjekto identifikavimo data, laikas; • Paslaugų pažeidimo tiksliai identifikuojama-patikslinta Kodas/Sistema/Sritis; • Paslaugų pažeidimo tiksliai Privataus subjekto identifikuojama-patikslinta vieta (pastatas, aukštas, patalpos Nr.); • Paslaugų pažeidimo identifikavimas, priskiriant Kokybės ar Funkcionavimo pažeidimui (KP ar FP). • Paslaugų pažeidimo įtakotą Funkcinį sektorių, priskiriant Funkcionavimo pažeidimui lygį (A,B,C,D) • Paslaugų pažeidimui priskirtas Ištaisymo laikas (ištaisymo trukmė, ištaisymo data ir laikas).
Pranešimų ir (ar) Paslaugų pažeidimų šalinimas (įrašus atlieka Privatus subjektas, patvirtina Valdžios subjektas): • Paslaugų pažeidimo informaciją, susijusia su ištaisymo laiko bei apie naudotus veiksmus, kurių buvo imtasi, ištaisymui numatomas taikytinas priemones ir (ar) prašymo teikimas dėl ištaisymo laiko pratesimo taikymo galimybės, įrašus atlieka Privatus subjektas; • Paslaugų pažeidimo ištaisymui taikomoms priemonėms Valdžios subjekto pritarimas (Taip/Ne), įrašus atlieka Valdžios subjektas.
Pranešimų ir (ar) Paslaugų pažeidimų ištaisymas ir vertinimas (įrašus atlieka Privatus subjektas, patvirtina Valdžios subjektas: • Paslaugų pažeidimo ištaisymo fakto pateikimas (aprašymas, vieta, data, laikas), įrašus atlieka Privatus subjektas; • Paslaugų pažeidimo ištaisymo fakto patvirtinimas (Taip/Ne), įrašus atlieka Valdžios subjektas; • Paslaugų pažeidimo ištaisymo įvertinimas, vadovaujantis Išskaitų mechanizmo nuostatomis.
Visa informacija privalo būti užregistruojama Registravimo įrankiu ir saugoma. Privataus subjekto naudojamos inžinerinės sistemos ir įranga / įrenginiai turi turėti tarpusavio integracija su Registravimo įrankiu (per BMS ar panašia sistema). Apie pažeidimų registravimą, ištaisymą ir kitą eigą ataskaitos formuojamos Registravimo įrankio ir tai yra sudėtinė mėnesinės ataskaitos dalis.
Siūlo Dalyvis
Bendra suma (Eur be PVM)
PASTABOS:
1. Paslaugų teikimo detali informacija ir paslaugos detalus aprasymas, kaip šių Paslaugų teikimo Pasiūlymo priedas, turi būti pateikiamas "Objekto sukūrimo, Paslaugų teikimo ir Sutarties valdymo plane" prie konkrečios Paslaugos aprašymo (Registravimo įrankio paslaugos).
2. Paslauga pirkimo metu gali būti konkretizuojamas. Esant poreikiui, Valdžios subjektas turi teisę atsisakyti dalies paslaugų.
3. Privatus subjektas, teikiant Registravimo įrankio paslaugas, turi laiku reaguoti ir pašalinti pažeidimus, kaip nurodyta Išskaitų mechanizmo nuostatose.
4. Privatus subjektas turi laiku reaguoti ir pašalinti pažeidimus, kaip nurodyta Išskaitų mechanizmo nuostatose, Sutarties priede "Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka".