KLAUSIMYNAS

INSTRUMENTŲ TRANSPORTAVIMO TALPOS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

INSTRUMENTŲ TRANSPORTAVIMO TALPOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 dalis | Medicininių instrumentų transportavimo talpa su dangčiu |  |  |
| 1. | Medicininių instrumentų transportavimo talpa su dangčiu Maža: apie 400 × 300 × 130 mm |  |  |
| 1 | Turi būti skirta švarių ir sterilių medicininių instrumentų saugiam transportavimui gydymo įstaigos viduje; |  |  |
| 2 | Turi būti sandari (be skylių ar kitų ertmių); |  |  |
| 3 | Turi būti pagaminta iš aukštos kokybės, patvaraus plastiko (polipropileno, ABS ar lygiavertės medžiagos); |  |  |
| 4 | Konstrukcija turi būti tvirta, deformacijai atspari medžiaga; |  |  |
| 5 | Turi būti atsparI dezinfekcinėms medžiagoms, UV, mechaniniam dilimui; |  |  |
| 6 | Turi būti tinkama pakartotinei dezinfekcijai EN ISO 15883 (valymas/dezinfekcija); |  |  |
| 7 | Nenuodingaa, bekvapė, tinkama sąlyčiui su medicinos gaminiais; |  |  |
| 8 | Lygūs vidiniai paviršiai lengvam valymui; |  |  |
| 9 | Galimybė sudėti dėžes vieną ant kitos (štabeliuojami); |  |  |
| 10 | Dėžė turi turėti dangtį su sandariai priglundančiais kraštais. |  |  |
| 2. | Medicininių instrumentų transportavimo talpa su dangčiu Vidutinė: apie 400 × 300 × 200 mm |  |  |
| 1 | Turi būti skirta švarių ir sterilių medicininių instrumentų saugiam transportavimui gydymo įstaigos viduje; |  |  |
| 2 | Turi būti sandari (be skylių ar kitų ertmių); |  |  |
| 3 | Turi būti pagaminta iš aukštos kokybės, patvaraus plastiko (polipropileno, ABS ar lygiavertės medžiagos); |  |  |
| 4 | Konstrukcija turi būti tvirta, deformacijai atspari medžiaga; |  |  |
| 5 | Turi būti atsparI dezinfekcinėms medžiagoms, UV, mechaniniam dilimui; |  |  |
| 6 | Turi būti tinkama pakartotinei dezinfekcijai EN ISO 15883 (valymas/dezinfekcija); |  |  |
| 7 | Nenuodingaa, bekvapė, tinkama sąlyčiui su medicinos gaminiais; |  |  |
| 8 | Lygūs vidiniai paviršiai lengvam valymui; |  |  |
| 9 | Galimybė sudėti dėžes vieną ant kitos (štabeliuojami); |  |  |
| 10 | Dėžė turi turėti dangtį su sandariai priglundančiais kraštais. |  |  |
| 3. | Medicininių instrumentų transportavimo talpa su dangčiu Didelė: apie 600 × 400 × 200 mm |  |  |
| 1 | Turi būti skirta švarių ir sterilių medicininių instrumentų saugiam transportavimui gydymo įstaigos viduje; |  |  |
| 2 | Turi būti sandari (be skylių ar kitų ertmių); |  |  |
| 3 | Turi būti pagaminta iš aukštos kokybės, patvaraus plastiko (polipropileno, ABS ar lygiavertės medžiagos); |  |  |
| 4 | Konstrukcija turi būti tvirta, deformacijai atspari medžiaga; |  |  |
| 5 | Turi būti atsparI dezinfekcinėms medžiagoms, UV, mechaniniam dilimui; |  |  |
| 6 | Turi būti tinkama pakartotinei dezinfekcijai EN ISO 15883 (valymas/dezinfekcija); |  |  |
| 7 | Nenuodingaa, bekvapė, tinkama sąlyčiui su medicinos gaminiais; |  |  |
| 8 | Lygūs vidiniai paviršiai lengvam valymui; |  |  |
| 9 | Galimybė sudėti dėžes vieną ant kitos (štabeliuojami); |  |  |
| 10 | Dėžė turi turėti dangtį su sandariai priglundančiais kraštais. |  |  |
| 0 | Medicininių instrumentų transportavimo talpa su dangčiu Labai didelė: apie 600 × 400 × 300 mm |  |  |
| 1 | Turi būti skirta švarių ir sterilių medicininių instrumentų saugiam transportavimui gydymo įstaigos viduje; |  |  |
| 2 | Turi būti sandari (be skylių ar kitų ertmių); |  |  |
| 3 | Turi būti pagaminta iš aukštos kokybės, patvaraus plastiko (polipropileno, ABS ar lygiavertės medžiagos); |  |  |
| 4 | Konstrukcija turi būti tvirta, deformacijai atspari medžiaga; |  |  |
| 5 | Turi būti atsparI dezinfekcinėms medžiagoms, UV, mechaniniam dilimui; |  |  |
| 6 | Turi būti tinkama pakartotinei dezinfekcijai EN ISO 15883 (valymas/dezinfekcija); |  |  |
| 7 | Nenuodingaa, bekvapė, tinkama sąlyčiui su medicinos gaminiais; |  |  |
| 8 | Lygūs vidiniai paviršiai lengvam valymui; |  |  |
| 9 | Galimybė sudėti dėžes vieną ant kitos (štabeliuojami); |  |  |
| 10 | Dėžė turi turėti dangtį su sandariai priglundančiais kraštais. |  |  |