Techninės specifikacijos 7 priedas

KOMPENSATORIŲ IR KITŲ ELEMENTŲ MONTUOJAMŲ KAMEROSE KIEKIAI

| Eil. Nr. | Darbo turinys | Vamzdynų išorinis skersmuo mm | Mat. vnt. | Kiekis* vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kompensatorių keitimas kamerose | Diš 1020 | vnt. | 14 |
| 2 | Metalo konstrukcijų (kreipiančiųjų) montavimas šiluminėse kamerose ir kolektoriuje |  | t | 1,5 |
| 3 | Laikino dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas (ŠK 93316 ir 93317 esant poreikiui) plastikinėmis laikinomis plokštėmis |  | Kompl. | 2 |
| 4 | Asfalto dangos ŠK 93316 ir 93317 (dviračių takas, raudona danga) ardymas ir utilizavimas |  | m2 | 70 |
| 5 | Šilumos kamerų perdangų atkasimas |  | m3 | 350 |
| 6 | Kamerų perdangų arba montažinių angų atidengimas |  | m3 | 15,2 |
| 7 | Kamerų landų (šulinių) demontavimas |  | vnt. | 18 |
| 8 | Kamerų perdangų arba montažinės angos uždengimas |  | m3 | 15,2 |
| 9 | Kamerų landų (šulinių) montavimas |  | vnt. | 18 |
| 10 | Kamerų hidroizoliacijos įrengimas |  | m2 | 200 |
| 11 | Šulinio pakėlimo žiedų hidroizoliacijos įrengimas |  | m2 | 55 |
| 12 | Kamerų užkasimas |  | m3 | 350 |
| 13 | Asfalto dangos (dviračių takas, raudona danga) įrengimas |  | m2 | 70 |

* Nurodyti kiekiai (išskyrus Eil. Nr. 1) yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos tiekėjui reikia atlikti, kiekiu. Jei tiekėjo įvykdytas faktinis darbų kiekis skirsis nuo bendro nurodyto preliminaraus kiekio iki 5 proc. nuo viso pasiūlymo kainos EUR be PVM, bus laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties kaina nebus keičiama.