## Lapas1
Darbų kiekių žiniaraštis (DKŽ) (E)
Eil Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Iš viso, Eur be PVM
I SKYRIUS. ELEKTROTECHNIKOS GAMINIAI
Magistraliniai tinklai, elektros tiekimo tinklas
1 | Kabelis varinėmis gyslomis | m | 60
2 | Galinės movos | kompl. | 2
3 | Apsauginis vamzdis | m | 60
4 | Gręžimas ir įvado hermetizavimas | kompl. | 1
Magistraliniai tinklai, spintos
5 | Paskirstymo spinta, min.IP44, komplekte su sumontuota aparatūra, komplektuojama pagal schemą, rakinama | kompl. | 1
6 | Paskirstymo spinta, min.IP44, komplekte su sumontuota aparatūra, komplektuojama pagal schemą, rakinama | kompl. | 1
7 | Paskirstymo skydas, min.IP44, komplekte su sumontuota aparatūra, komplektuojamas pagal schemą, rakinamas | kompl. | 1
8 | Paskirstymo skydas, min.IP31, komplekte su sumontuota aparatūra, komplektuojamas pagal schemą, rakinamas | kompl. | 1
9 | Paskirstymo skydas, min.IP31, komplekte su sumontuota aparatūra, komplektuojamas pagal schemą, rakinamas | kompl. | 1
10 | Paskirstymo skydas, min.IP31, komplekte su sumontuota aparatūra, komplektuojamas pagal schemą, rakinamas | kompl. | 1
11 | Paskirstymo skydas, min.IP31, komplekte su sumontuota aparatūra, komplektuojamas pagal schemą, rakinamas | kompl. | 1
12 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS, 1000VA/600W, su baterijomis, 230V | vnt. | 1
Iš viso:
II SKYRIUS. ELKTROS APARATŪRA
Kištukiniai lizdai
1 | Kištukinis lizdas, su savaime užsidarančiais kontaktais, IP20, potinkinis, su rėmeliu ir tvirtinimo detalėmis , 230 V, 16A | kompl. | 33
2 | Kištukinis lizdas, su savaime užsidarančiais kontaktais, IP44, potinkinis, su rėmeliu ir tvirtinimo detalėmis 230 V, 16A | kompl. | 13
3 | Kištukinis lizdas, 230V , 16A, IP65 | kompl. | 2
Jungikliai, perjungikliai
4 | Vieno klavišo jungiklis, skirtas elektros apšvietimo valdymui, paslėptam montavimui, 230V, ~50Hz, In=10A, IP20 | vnt. | 2
5 | Vieno klavišo jungiklis, skirtas elektros apšvietimo valdymui, paslėptam montavimui, 230V, ~50Hz, In=10A, IP44 | vnt. | 3
6 | Dviejų klavišų jungiklis, skirtas elektros apšvietimo valdymui, paslėptam montavimui, 230V, ~50Hz, In=10A, IP20 | vnt. | 1
7 | Dviejų klavišų perjungiklis, skirtas elektros apšvietimo valdymui, paslėptam montavimui, 230V, ~50Hz, In=10A, IP44In=10A, IP44 | vnt. | 1
8 | Vieno klavišo perjungiklis, skirtas elektros apšvietimo valdymui, paslėptam montavimui, 230V, ~50Hz, In=10A, IP44 | vnt. | 2
9 | Judėsio/būvio daviklis | vnt. | 9
10 | Mygtukas | vnt. | 5
Iš viso:
III SKYRIUS. APŠVIETIMO ĮRANGA
1 | LED panelė, P-15W įleidžiama, IP44, 3000K (analogiškas NECTRA LED) | kompl. | 22
2 | LED šviestuvas, P-25W, paviršinis, 3000 lm (analogiškas I-LINE) | vnt. | 7
3 | LED šviestuvas, P-25W, paviršinis/nuleidžiamas, 3000 lm (analogiškas I-LINE) | vnt. | 32
4 | LED šviestuvas, P-45W, paviršinis/pakabinamas , 5500 lm (analogiškas I-LINE) | vnt. | 12
5 | LED šviestuvas, P-46W, IP66, 3000K, paviršinis, IK09, Ra>80 (LENA Lightining TYTAN LED) | kompl. | 9
6 | LED šviestuvas, P-46W, IP66, 3000K, paviršinis, IK09, Ra>80, su akum.3 val. (LENA Lightining TYTAN LED) | kompl. | 2
7 | Evakuacinio apšvietimo šviestuvas, LED su 3val.akum..(analogiškas TM Technologie ONTEC) | kompl. | 16
8 | Evakuacinio apšvietimo šviestuvas, LED su 3val.akum. be piktogramos.(analogiškas TM Technologie ONTEC) | kompl. | 3
9 | Avarinio apšvietimo šviestuvas su plačia optika, LED 3W, su akum.3 val. | kompl. | 13
Iš viso:
IV SKYRIUS. LAIDAI, KABELIAI
Kabeliai varinėmis gyslomis
1 | 3x1,5mm2 | m | 440
2 | 3x2,5mm2 | m | 380
3 | 5x2,5mm2 | m | 240
4 | 5x4mm2 | m | 60
5 | 5x6mm2 | m | 75
6 | 5x10mm2 | m | 55
7 | 4x50/25mm2 | m | 50
8 | Galinės movos kabeliui 4x50/25 | kompl. | 2
Nedegūs kabeliai E90
9 | Cu 4x1,5 | m | 2300
10 | Cu 3x2,5 | m | 50
11 | Cu 3x1,5 | m | 550
Iš viso:
V SKYRIUS. INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS
Vamzdžiai
1 | Vamzdis d20 | m | 400
2 | Vamzdis d25 | m | 305
3 | Vamzdis d32 | m | 75
4 | Vamzdis d40 | m | 55
5 | Vamzdis d75 | m | 50
Montavimo medžiagos
6 | Dėžutės rozetėms, jungikliams | vnt. | 55
7 | Skylių sandarinimo medžiagos | kg. | 12
8 | Grindų dėžutė kištukiniams lizdams, 12 vnt., su dangteliu | kompl. | 3
9 | Šalto cinkavimo kopėčios 100-500 mm pločio, su posūklio ir tvirtinimo detalėmis | m | 100
Iš viso:
VI SKYRIUS. ŽAIBOSAUGA
1 | Metalo konstrukcijos žaibosaugai, įžeminimui ir potencialų išlyginimui | kg. | 45
Iš viso:
VII SKYRIUS. AUTOMATIZACIJA IR VALDYMAS
1 | Mygtukas gaisrinio čiaupo spintelėje | vnt. | 6
2 | Automatikos skydas | vnt. | 1
3 | Montažinės medžiagos | kompl. | 1
4 | Kabelis 2x0,8 | m | 220
5 | Kabelis 7x0,75 | m | 15
6 | Kabelis 4x1,5 | m | 15
7 | Kabelis 2x2x0,8 | m | 20
Iš viso:
Iš viso DKŽ (E) be PVM
PVM
Iš viso DKŽ (E) su PVM