## Lapas1
Darbų kiekių žiniaraštis (DKŽ) (GSS)
Eil Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Iš viso, Eur be PVM
I SKYRIUS. GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA
1 | Adresinis optinis dūminis detektorius | vnt. | 20
2 | Adresinis fiksuotos temperatūros detektorius | vnt. | 2
3 | Adresinio daviklio standartinė montavimo bazė | vnt. | 22
4 | Kilpos izoliatorius su montavimo baze arba atskiras | vnt. | 1
5 | Adresinis rankinis gaisro pavojaus mygtukas, korpuse su izoliatoriumi/ be izoliatoriaus | vnt. | 5
6 | Vidinė adresinė sirena | vnt. | 6
7 | Adresinis programuojamų 1 išvesties kilpos modulis su korpusu | vnt. | 4
8 | Gaisrinis kabelis 2x1.5 ekranuotas | m | 200
9 | PVC instaliacinis vamzdis d50 arba kanalas, su tvirtinimo elementais | m | 20
10 | PVC instaliacinis vamzdis d20 arba kanalas, su tvirtinimo elementais | m | 150
11 | Papildomos instaliacinės medžiagos | kompl. | 1
12 | Visų sistemų instaliavimo, derinimo darbai, projektinė dokumentacija | kompl. | 1
13 | Gesintuvai | vnt. | 6
Iš viso:
Iš viso DKŽ (GSS) be PVM
PVM
Iš viso DKŽ (GSS) su PVM