TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Ausų kamštukai:

- maksimali garso izoliacija 33 dB (maži)/37 dB (įprasto dydžio);

- pagaminti iš minkštos, lanksčios putų arba lygiavertės medžiagos;

- tinka mažoms ir vidutinėms ausų landoms;

- skirti suaugusiems;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- individualioje dėžutėje arba pakuotėje po 2 vnt;

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

- Siauras tamponas – setonas:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- pagaminta iš marlės juostelės;

- juostelė 1 ± 0,1 cm pločio ir 2 - 5 m ilgio;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuoti po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 480 vnt.

- Plaukų kirpimo mašinėlės peiliukų galvutės:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- kerpant gali sukiotis apie savo ašį, t.y. galima kirpti tiek stumiant, tiek traukiant mašinėlę;

- peiliukai turi fiksavimosi galvutę, kuri leidžia uždėti peiliuką ant mašinėlės neliečiant kirpimo ašmenų rankomis;

- peiliukų fiksavimosi galvutė turi išsikišimą – snapelį, kurio pagalba peiliukas atjungiamas nuo mašinėlės neliečiant peiliuko ašmenų;

- peiliukai sukurti taip, kad įkirpti pacientui praktiškai neįmanoma;

- supakuoti atskirai individualiuose įpakavimuose;

- suderinami ir fiksuojami su 3M (3M 9660 Surgical Clipper 9661) kirpimo mašinėle;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

- Respiratorius FFP3, su iškvėpimo vožtuvu:

- universalaus dydžio;

- filtracijos lygis 3 (iki 5 mikronų dydžio);

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- su iškvėpimo vožtuvu;

- su elastiniais dirželiais;

- sulankstomi;

- sandariai ir lengvai priglundantys prie veido (su formuojamu spaustuku ir paminkštinimu nosies srityje;

- įpakuota po 1 vnt.;

- atitinka EN 149:2001 FFP3 standarto arba lygiaverčius reikalavimus.

Orientacinis poreikis: 13 000 vnt.

- Pėdų apdangalai:

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- supakuoti po 2 vnt.;

- ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis;

- sulankstyti taip, kad būtų saugu užmauti, nepažeidžiant sterilaus lauko;

- pagaminti iš skaidraus polietileno ar lygiaverčio, ne plonesnio nei 40 μm, bato formos;

- turi po lipnią juostelę apdangalo tvirtinimui, turi fiksuotis ties čiurna;

- sudėtyje nėra latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- dydis 35 x 30 cm ±2 cm;

- medicinos prietaisų klasė I, sterilus;

- atitinka EN 13795-1:2019 standarto reikalavimus;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įvertinimui turi būti pristatyti pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt.

Orientacinis poreikis: 528 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

_____________