TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- Pirkėjas – AB „KN Energies“.

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

- Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

- Pirkimo objektas – Paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Automatinės valdymo sistemos (Siemens) palaikymo paslaugos (toliau – Pirkimo objektas).

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - ESAMA SITUACIJA

Pagal atlikto kibernetinio saugumo audito išvadas, Pirkėjas privalo užtikrinti  automatinių valdymo sistemų (toliau – AVS) nuolatinį ir kvalifikuotą techninį palaikymą, todėl yra reikalinga sudaryti automatinės priešgaisrinės valdymo sistemos (Siemens) palaikymo Pirkėjo Suskystintų Gamtinių Dujų Terminale (toliau – SGDT) ir Klaipėdos Naftos Terminale (toliau – KNT) sutartį.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); - Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.); - Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; - Esant būtinybei spausdinti, Tiekėjas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas); - Tiekėjas įsipareigoja Paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose. - Jei Paslaugų vykdymo metu Tiekėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad Tiekėjo specialistai, teikiantys paslaugas, atvykimui į paslaugų vykdymo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Apraše; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Tiekėjo specialistų atvykimui į paslaugų vykdymo vietą; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad paslaugoms teikti būtų pasiūlytas arčiausiai numatomos paslaugų vykdymo vietos esantis specialistas; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo; - Perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

- Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams

- Tiekėjo siūlomos paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai: - paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. - Jei pagal vertinimo rezultatus Pasiūlymas galės būti pripažintas Laimėjusiu (iki Pasiūlymų eilės nustatymo), tikrinant pasiūlymo atitiktį VPĮ 37 str. 9 d./ PĮ 50 str. 9 d. reikalavimams, Perkančiajam subjektui pareikalavus, tiekėjas turės pateikti vieną ar kelis šiuos dokumentus: - juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, - Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, - Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, - asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, - leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, - pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus - kitus perkančiajam subjektui priimtinus dokumentus. Dokumentai, kuriuose nenurodytas galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki tos dienos, kurią perkančiojo subjekto prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus - Tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, jeigu yra bent viena iš nurodytų sąlygų (PĮ 58 str. 41).

- Bendrieji reikalavimai

- Tiekėjas turi atvykti į būsimą Paslaugų teikimo vietą, jei neužtenka pateiktos informacijos, kad pilnai įvertintų visas paslaugų/darbų apimtis. Visos išlaidos susijusios su pasiūlymo ruošimu, yra išskirtinai Tiekėjo sąskaita.

  - PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Paslaugas sudaro:

    - Siemens AVS (priešgaisrinės) techninės priežiūros palaikymas (KNT ir SGDT terminalams):

- 3.4.1.1. sertifikuoto inžinieriaus  AVS sistemos priežiūros, gedimų nustatymo ir šalinimo paslaugos;

      - Nepertraukiamas sistemos palaikymas ir atnaujinimas;

      - Nepertraukiamas Pirkėjo darbuotojų konsultavimas ir problemų/sistemos veikimo trūkumų šalinimas telefonu arba el. paštu;

      - AVS algoritmų dalių patikra simuliavimo rėžimu.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuotas įkainis

  - Nurodytas maksimalus planuojamas įsigyti kiekis. Sutarties kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų prekių kiekį iš Tiekėjo pasiūlyto įkainio be PVM

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AVS (Siemens) palaikymo paslaugos | mėn. | 10 |

Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamą kiekį neviršijant nurodyto bendro maksimalaus kiekio ir maksimalios sutarties kainos.

Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio (apimties) ar jo dalies.

5. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- ☒ Nuotoliniu būdu

  - 6.  PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

6.1.  Paslaugų teikimo terminai

6.1.1.  Paslaugos teikiamos nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki 2026-12-31.

6.1.2. Tiekėjas užtikrina nepertraukiamą paslaugų teikimą visą sutarties galiojimo laikotarpį – 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

6.1.3. Sertifikuoto inžinieriaus reakcijos laikas į Pirkėjo pranešimą apie AVS sistemos veikimo sutrikimus ar trūkumus – ne ilgesnis kaip 12 (dvylika) valandų nuo pranešimo gavimo momento. Inžinierius turi būti pasiekiamas visą sutarties galiojimo laikotarpį konsultacijoms ir sutrikimų šalinimui nuotoliniu būdu.

- PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

- Pirkėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduoti Tiekėjui reikalingus Sutarties vykdymui dokumentus.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- Sutarties vykdymo ir (ar) garantinio termino metu nustatytų trūkumų šalinimo terminai nustatyti Techninės specifikacijos 6.1.2–6.1.3 punktuose.

- PRIEDAI

Priedas Nr.1. Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija (VPT BVPŽ).