Pirkimo sąlygų

Priedas Nr. 4

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL APLINKOSAUGOS KRITERIJŲ ATITIKTIES

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_______________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

Daugiafunkcinis veido priežiūros aparatas

Aš, [tiekėjo pavadinimas], patvirtinu ir įsipareigoju, kad siūlomi daugiafunkciniai veido priežiūros aparatai atitiks aplinkos apsaugos (ilgaamžiškumo ir pataisomumo) reikalavimus bei užtikrinu, kad:

1. Keičiamos dalys:
Užtikrinsiu, kad daugiafunkcinio veido priežiūros aparato konstrukcija sudarys galimybę keisti susidėvinčias ar pažeidžiamas dalis, įskaitant, bet neapsiribojant:
1.1. Maitinimo adapterį;
1.2. Laidus (elektrodų laidus);
1.3. Pagalvėles (elektrodų kontaktines pagalvėles);
1.4. Piltuvėlio žarną;
1.5. Rankinį aplikatorių EL;
1.6. Rankinį aplikatorių RF;
1.7. Valdymo ekraną ar modulius (jeigu komplektuojamas su ekranu);
1.8. Aušinimo sistemos komponentus (ventiliatorius, aušinimo elementus);
1.9. Apsauginius dangčius ir korpuso elementus.

2. Atsarginių dalių tiekimas:
Įsipareigoju užtikrinti daugiafunkcinio veido priežiūros aparato atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 2 (dvejus) metus nuo prekės pristatymo dienos.

3. Garantija:
Įsipareigoju suteikti daugiafunkciniam veido priežiūros aparatui ne trumpesnę kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantiją nuo prekės pristatymo dienos.

4. Konstrukciniai sprendimai:
Patvirtinu, kad siūlomas daugiafunkcinis veido priežiūros aparatas bus sukonstruotas taip, kad jo išmontavimas, techninė priežiūra ir remontas galėtų būti atliekami nenaudojant negrįžtamų ardymo metodų (pvz., neišardomų liejinių, suvirinimų ar kitų konstrukcinių sprendimų, dėl kurių būtų pažeidžiama visa konstrukcija).

[Užpildyti]						[Pasirašyti]

_________________________________________		________________________

(Vardas, pavardė, pareigos) 				(parašas)