SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS – 02-1

(Elektros tinklų įrengimas krantinėms ir švyturių pajungimas)

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  | Montavimo darbai |  |  |  |  |
|  | Tranšėjos kasimas ir užkasimas (dalis tranšėjos kasimo piimta SKŽ-01) | TS-2.8.3 -TS-2.8.5 | m | 390 |  |
|  | Grunto tankinimas vibroplokšte | TS-2.8.5 | m³ | 58,5 |  |
|  | Signalinės juostos klojimas | TS-2.8.5 | m | 905 |  |
|  | Vamzdžio PEØ110mm montavimas | TS-2.8.5 | m | 264 |  |
|  | Vamzdžio PEØ50mm montavimas | TS-2.8.5 | m | 641 |  |
|  | 1 kV kabelio Cu 3x6mm2 skerspjūvio vario gyslomis montavimas vamzdyje ir spintoje | TS-2.8.6 | m | 645 |  |
|  | 1 kV kabelių Cu 5x25mm2 skerspjūvio vario gyslomis montavimas vamzdyje ir spintoje | TS-2.8.6 | m | 244 |  |
|  | 1 kV kabelių Al 4x240mm2 skerspjūvio aliuminio gyslomis montavimas vamzdyje ir spintoje | TS-2.8.6 | m | 40 |  |
|  | Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija kabeliui 3x6m² skerspjūvio galinė movos montavimas | TS-2.10 | kompl. | 2 |  |
|  | Iki 1 kV kabelių plastikine/gumine izoliacija kabeliui 5x25m² skerspjūvio galinė movos montavimas | TS-2.10 | kompl. | 2 |  |
|  | ##### Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija kabeliui iki 4x240m² skerspjūvio galinė movos montavimas | TS-2.10 | kompl. | 2 |  |
|  | Elektros paskirstymo spintos montavimas prie betono | TS-2.12 | vnt. | 1 |  |
|  | Įžeminimo laidininko 30x4 mm montavimas ir prijungimas | TS-2.11 | m | 3 |  |
|  | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | TS-2.7 | vnt. | 1 |  |
|  | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | TS-2.7 | vnt. | 3 |  |
|  | Pereinamosios varžos matavimas | TS-2.7 | vnt. | 1 |  |
|  | Grandinės fazė-nulis varžos matavimas | TS-2.7 | kompl. | 1 |  |
|  | Medžiagos |  |  |  |  |
|  | Elektros paskirstymo spinta, pilnai sukonplektuota pagal brėžinį K2404-XX-TP-E-1.B-04 | TS-4.11, TS-4.12 | kompl. | 1 | PS-1 |
|  | Elektros kabelis Cu 3x6 mm² | TS-4.1 | m | 645 |  |
|  | Iki 1kV kabelis Cu 5x25 mm2 plastikine izoliacija | TS-4.1 | m | 244 |  |
|  | Iki 1kV kabelis Al 4x240 mm2 plastikine izoliacija | TS-4.1 | m | 40 |  |
|  | Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija kabeliui 4x240m² skerspjūvio galinė mova, komplekte su antgaliais | TS-4.4 | kompl. | 2 |  |
|  | Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija kabeliui 3x6m² skerspjūvio galinė mova | TS-4.4 | kompl. | 2 |  |
|  | Apsauginis vamzdis PEØ110, 750N | TS-4.6 | m | 264 |  |
|  | Apsauginis vamzdis PEØ50, 750N | TS-4.6 | m | 641 |  |
|  | Signalinė juosta „Kabelis“ | TS-4.5 | m | 905 |  |
|  | Įžeminimo cinkuota juosta 30x4 mm | TS-4.13 | m | 3 |  |
|  | Antikorozinė juosta | - | vnt./ pak.. | 1 |  |