SĄMAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS – 02-1

(Elektros tinklų įrengimas krantinėms)

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  | Montavimo darbai |  |  |  |  |
|  | Tranšėjos kasimas ir užkasimas (dalis tranšėjos kasimo piimta SKŽ-01) | TS-2.8.3 -TS-2.8.5 | m | 3 |  |
|  | Grunto tankinimas vibroplokšte | TS-2.8.5 | m³ | 0,5 |  |
|  | Signalinės juostos klojimas | TS-2.8.5 | m | 135 |  |
|  | Vamzdžio PEØ110mm montavimas | TS-2.8.5 | m | 135 |  |
|  | 1 kV kabelių Cu 5x25mm2 skerspjūvio vario gyslomis montavimas vamzdyje ir spintoje | TS-2.8.6 | m | 145 |  |
|  | Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija kabeliui iki 25m² skerspjūvio galinė movos montavimas | TS-2.10 | kompl. | 5 |  |
|  | Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija kabeliui iki 5x25m² skerspjūvio jungiamosios movos montavimas | TS-2.10 | kompl. | 1 |  |
|  | Elektros - vandens kolonėlių montavimas prie betono | TS-2.12 | vnt. | 3 |  |
|  | Įžeminimo laidininko 30x4 mm montavimas ir prijungimas | TS-2.11 | m | 20 |  |
|  | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | TS-2.7 | kompl. | 3 |  |
|  | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | TS-2.7 | vnt. | 3 |  |
|  | Pereinamosios varžos matavimas | TS-2.7 | vnt. | 6 |  |
|  | Grandinės fazė-nulis varžos matavimas | TS-2.7 | kompl. | 1 |  |
|  | Medžiagos |  |  |  |  |
|  | Elektros ir vandens kolonėlė, pilnai sukomplektuota pagal technines specifikacijas. (Rengiant DP kolonėlių komplektacija derintis kartu su VN dalimis). | TS-4.10, TS-4.14 | kompl. | 3 | EL/V-26÷ EL/V-28 |
|  | Elektros kabelis Cu 5x25 mm2 plastikine izoliacija | TS-4.1 | m | 145 |  |
|  | Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija kabeliui 5x25m² skerspjūvio galinė mova, komplekte su antgaliais | TS-4.4 | kompl. | 5 |  |
|  | Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija kabeliui 5x25m² skerspjūvio jungiamoji mova | TS-4.4 | kompl. | 1 |  |
|  | Apsauginis vamzdis PEØ110, 750N | TS-4.6 | m | 135 |  |
|  | Signalinė juosta „Kabelis“ | TS-4.5 | m | 135 |  |
|  | Įžeminimo cinkuota juosta 30x4 mm | TS-4.13 | m | 20 |  |
|  | Antikorozinė juosta | - | vnt./pak. | 1 |  |